## SR_Nevrsno
Izvješće o pomoćnim uslugama u BiH za 2016. godinu
Sekundarna regulacija - nevršno opterećenje (00.00 - 06.00 sati)
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2016 | 2016/2015
Potrebni kapacitet | MW | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 30 | 32 | 31 | 30 | 31 | 32 | 34 | 31.8333
Ugovoreni kapacitet | MW | 35 | 34 | 33 | 24 | 29 | 30 | 32 | 31 | 30 | 31 | 32 | 34 | 31.25
Tržišno ugovoreni kapacitet | MW | 0 | 0 | 16 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 24 | 10.6667
Cijena za ugovoreni kapacitet | KM/MW | 31.5457 | 33.7213 | 31.5882 | 32.5972 | 31.5457 | 32.5972 | 31.5457 | 40.3226 | 41.6667 | 40.1903 | 41.6667 | 40.3226 | 35.7758
Ugovoreni trošak | x1000 KM | 205.3625 | 199.495 | 192.8457 | 140.82 | 170.1575 | 176.025 | 187.76 | 232.5 | 225 | 232.9832 | 240 | 255 | 2457.949
Isporučeni kapacitet | MW | 11.9032 | 13.6897 | 10.4378 | 16.2389 | 15.9247 | 7.4944 | 2.4677 | 4.3656 | 6.2889 | 15.6882 | 16.3222 | 20.7097 | 11.7943
Isporučeni kapacitet | % | 34.01% | 40.26% | 31.63% | 67.66% | 54.91% | 24.98% | 7.712% | 14.08% | 20.96% | 50.61% | 51.01% | 60.91% | 38.23%
Trošak kapaciteta | x1000 KM | 69.8422 | 80.3241 | 60.9967 | 95.2817 | 93.4384 | 43.9737 | 14.4795 | 32.7419 | 47.1667 | 118.1351 | 122.4167 | 155.3226 | 934.1191
Neisporučeni kapacitet | MW | 23.0968 | 20.3103 | 22.5622 | 7.7611 | 13.0753 | 22.5056 | 29.5323 | 26.6344 | 23.7111 | 15.3118 | 15.6778 | 13.2903 | 19.4557
Penal za neisp. kapacitet | x1000 KM | -13.552 | -11.9171 | -13.1849 | -4.5538 | -7.6719 | -13.2051 | -17.3281 | -19.9758 | -17.7833 | -11.5301 | -11.7583 | -9.9677 | -152.4283
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta i cijena svedene na 1 sat.
Učešće PPU u isporučenom kapacitetu
EP BiH | MW | 11.1344 | 12.3103 | 7.7297 | 16.2389 | 13.8925 | 7.1944 | 2.0484 | 4.3656 | 6.0222 | 15.6043 | 15.7222 | 20.7097 | 11.0811
EP BiH | % | 93.54% | 89.92% | 74.05% | 100% | 87.24% | 96% | 83.01% | 100% | 95.76% | 99.47% | 96.32% | 100% | 92.94%
ERS | MW | 0.76882 | 1.3793 | 2.7081 | 0 | 2.0323 | 0.3 | 0.41935 | 0 | 0.26667 | 0 | 0.6 | 0 | 0.70621
ERS | % | 6.459% | 10.08% | 25.95% | 0% | 12.76% | 4.003% | 16.99% | 0% | 4.24% | 0% | 3.676% | 0% | 7.013%
EP HZHB | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP HZHB | % | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | bar: OŽU to PRO
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.
Granična cijena kapaciteta | KM/MW |  |  | KOL: 40.3226; RUJ: 41.6667; LIS: 40.2685; STU: 41.6667; PRO: 40.3226
Note on L9: Author: Korigovana formula zbog viška jednog sata

## SR_Vrsno
Izvješće o pomoćnim uslugama u BiH za 2016. godinu
Sekundarna regulacija - vršno opterećenje (06.00 - 24.00 sati)
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2016 | 2016/2015
Potrebni kapacitet | MW | 54 | 54 | 52 | 50 | 45 | 46 | 49 | 48 | 48 | 49 | 53 | 55 | 50.25
Ugovoreni kapacitet | MW | 54 | 54 | 52 | 47 | 45 | 46 | 49 | 48 | 48 | 49 | 53 | 55 | 50
Tržišno ugovoreni kapacitet | MW | 40 | 45 | 46 | 47 | 40 | 34 | 34 | 34 | 34 | 46 | 46 | 46 | 41
Cijena za ugovoreni kapacitet | KM/MW | 31.5457 | 33.7213 | 31.5882 | 32.5972 | 31.5457 | 32.5972 | 31.5457 | 36.8484 | 36.7541 | 34.011 | 35.6774 | 34.7373 | 33.5974
Ugovoreni trošak | x1000 KM | 950.535 | 950.535 | 916.5619 | 827.3175 | 792.1125 | 809.715 | 862.5225 | 986.9475 | 952.665 | 929.9283 | 1021.0875 | 1066.0875 | 11066.0153
Isporučeni kapacitet | MW | 37.4677 | 39.4617 | 25.2204 | 42.3 | 33.8781 | 29.813 | 28.0108 | 32.2419 | 29.9519 | 43.1595 | 43.3537 | 43.1505 | 35.6674
Isporučeni kapacitet | % | 69.38% | 73.08% | 48.5% | 90% | 75.28% | 64.81% | 57.16% | 67.17% | 62.4% | 88.08% | 81.8% | 78.46% | 71.34%
Trošak kapaciteta | x1000 KM | 659.5259 | 694.6243 | 444.5401 | 744.5857 | 596.3399 | 524.7827 | 493.0593 | 637.9731 | 557.6917 | 804.4164 | 809.5782 | 808.5938 | 7775.7113
Neisporučeni kapacitet | MW | 16.5323 | 14.5383 | 26.7796 | 4.7 | 11.1219 | 16.187 | 20.9892 | 15.7581 | 18.0481 | 5.8405 | 9.6463 | 11.8495 | 14.3326
Penal za neisp. kapacitet | x1000 KM | -29.1009 | -25.5911 | -47.2022 | -8.2732 | -19.5773 | -28.4932 | -36.9463 | -35.4556 | -40.6083 | -13.1235 | -21.7042 | -26.6613 | -332.7371
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta i cijene svedene na 1 sat.
Učešće PPU u isporučenom kapacitetu
EP BiH | MW | 28.9875 | 29.8257 | 16.5269 | 33.5333 | 26.2097 | 22.937 | 21.2043 | 23.3746 | 22.8667 | 35.3638 | 35.6852 | 35.19 | 27.642
EP BiH | % | 77.37% | 75.58% | 65.53% | 79.28% | 77.36% | 76.94% | 75.7% | 72.5% | 76.34% | 81.94% | 82.31% | 81.55% | 76.87%
ERS | MW | 8.4803 | 9.636 | 8.6935 | 8.7667 | 7.6685 | 6.8759 | 6.8065 | 8.8674 | 7.0852 | 7.7957 | 7.6685 | 7.9606 | 8.0254
ERS | % | 22.63% | 24.42% | 34.47% | 20.72% | 22.64% | 23.06% | 24.3% | 27.5% | 23.66% | 18.06% | 17.69% | 18.45% | 23.13%
EP HZHB | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP HZHB | % | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | bar: OŽU to PRO
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.

## TR_Nagore
Izvješće o pomoćnim uslugama u BiH za 2016. godinu
Tercijarna regulacija nagore
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2016 | 2016/2015
Potrebni kapacitet | MW | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184
Ugovoreni kapacitet | MW | 184 | 184 | 184 | 155 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 181.5833
Tržišno ugovoreni kapacitet | MW | 130 | 100 | 150 | 155 | 155 | 180 | 140 | 105 | 135 | 180 | 184 | 184 | 149.8333
Cijena za ugovoreni kapacitet | KM/MW | 8.6828 | 9.2816 | 8.6945 | 8.9722 | 8.6828 | 8.9722 | 8.6828 | 8.6828 | 8.9722 | 8.4807 | 8.9701 | 8.6813 | 8.813
Ugovoreni trošak | x1000 KM | 1188.6406 | 1188.64 | 1188.64 | 1001.3 | 1188.64 | 1188.64 | 1188.64 | 1188.64 | 1188.64 | 1162.5353 | 1188.365 | 1188.4358 | 14049.7567
Isporučeni kapacitet | MW | 122.9032 | 124.6135 | 130.2221 | 144.2361 | 160.2379 | 141.8583 | 147.0027 | 135.461 | 132.0556 | 171.4993 | 159.2542 | 150.9288 | 143.3561
Isporučeni kapacitet | % | 66.8% | 67.72% | 70.77% | 93.06% | 87.09% | 77.1% | 79.89% | 73.62% | 71.77% | 93.21% | 86.55% | 82.03% | 79.13%
Trošak kapaciteta | x1000 KM | 793.9552 | 805.0032 | 841.2346 | 931.7653 | 1035.1369 | 916.4048 | 949.6374 | 875.0782 | 853.0789 | 1107.6805 | 1028.6057 | 974.9011 | 11112.4819
Neisporučeni kapacitet | MW | 61.0968 | 59.3865 | 53.7779 | 10.7639 | 23.7621 | 42.1417 | 36.9973 | 48.539 | 51.9444 | 12.5007 | 24.7458 | 33.0712 | 38.2273
Penal za neisp. kapacitet | x1000 KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta i cijene svedene na 1 sat.
Učešće PPU u isporučenom kapacitetu
EP BiH | MW | 89.9731 | 74.9066 | 92.3082 | 99.0556 | 94.953 | 94.2778 | 78.0645 | 66.0753 | 76.5069 | 119.2081 | 112.6236 | 117.0108 | 92.9136
EP BiH | % | 73.21% | 60.11% | 70.89% | 68.68% | 59.26% | 66.46% | 53.1% | 48.78% | 57.94% | 69.51% | 70.72% | 77.53% | 64.68%
ERS | MW | 32.9301 | 49.7069 | 37.9139 | 45.1806 | 45.2849 | 47.6222 | 49.7984 | 49.3858 | 36.5764 | 52.2913 | 46.6306 | 33.918 | 43.9366
ERS | % | 26.79% | 39.89% | 29.11% | 31.32% | 28.26% | 33.57% | 33.88% | 36.46% | 27.7% | 30.49% | 29.28% | 22.47% | 30.77%
EP HZHB | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667
EP HZHB | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.04%
EAL | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1398 | 20 | 18.9722 | 0 | 0 | 0 | 4.8427
EAL | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.02% | 14.76% | 14.37% | 0% | 0% | 0% | 3.513%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.

## TR_Nadole
Izvješće o pomoćnim uslugama u BiH za 2016. godinu
Tercijarna regulacija nadole
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2016 | 2016/2015
Potrebni kapacitet | MW |  |  |  | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93
Ugovoreni kapacitet | MW |  |  |  | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93
Tržišno ugovoreni kapacitet | MW |  |  |  | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93
Cijena za ugovoreni kapacitet | KM/MW |  |  |  | 2.0833 | 2.0161 | 2.0833 | 2.0161 | 2.0161 | 2.0833 | 2.0134 | 2.0833 | 2.0161 | 2.0457
Ugovoreni trošak | x1000 KM |  |  |  | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 1255.4999
Isporučeni kapacitet | MW |  |  |  | 82.4361 | 57.2715 | 76.7847 | 73.7903 | 62.8159 | 58.8847 | 69.2685 | 75.5819 | 65.6815 | 69.1683
Isporučeni kapacitet | % |  |  |  | 88.64% | 61.58% | 82.56% | 79.34% | 67.54% | 63.32% | 74.48% | 81.27% | 70.63% | 74.37%
Trošak kapaciteta | x1000 KM |  |  |  | 123.6541 | 85.9073 | 115.1771 | 110.6855 | 94.2238 | 88.3271 | 103.9027 | 113.3729 | 98.5222 | 933.7726
Neisporučeni kapacitet | MW |  |  |  | 10.5639 | 35.7285 | 16.2153 | 19.2097 | 30.1841 | 34.1153 | 23.7315 | 17.4181 | 27.3185 | 23.8317
Penal za neisp. kapacitet | x1000 KM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta i cijene svedene na 1 sat.
Učešće PPU u isporučenom kapacitetu
EP BiH | MW |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP BiH | % | [12 empty] | 0% | bar: TRA to PRO
ERS | MW |  |  |  | 82.4361 | 57.2715 | 76.7847 | 73.7903 | 62.8159 | 58.8847 | 69.2685 | 75.5819 | 65.6815 | 69.1683
ERS | % |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
EP HZHB | MW |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP HZHB | % | [12 empty] | 0% | bar: TRA to PRO
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.

## BalTrziste
Izvješće o radu balansnog tržišta u BiH za 2016. godinu
Angažirana energija
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2016 | 2016/2015
Energija sekundarne regulacije - nagore | MWh | 1268 | 1275.7 | 1922.73 | 3312.096 | 1683.665 | 2873.38 | 2504.66 | 1787.54 | 1405.275 | 2657.805 | 4162.47 | 3842.925 | 28696.246
Energija sekundarne regulacije - nadole | MWh | 12775 | 8890.53 | 4658.253 | 3897.038 | 5632.015 | 3197.215 | 2450.81 | 3956.515 | 5846.365 | 4520.97 | 3232.105 | 3948.54 | 63005.356
Energija tercijarne regulacije - nagore | MWh | 363 | 112 | 955.416 | 546.25 | 1396.083 | 2193.867 | 722.667 | 50 | 446.251 | 839.467 | 798.834 | 1968.166 | 10392.001
Energija tercijarne regulacije - nadole | MWh | 303 | 0 | 0 | 161 | 210.333 | 375.333 | 97.917 | 75 | 170 | 0 | 0 | 200.833 | 1593.416
Balansna energija - nagore | MWh | 1631 | 1387.7 | 2878.146 | 3858.346 | 3079.748 | 5067.247 | 3227.327 | 1837.54 | 1851.526 | 3497.272 | 4961.304 | 5811.091 | 39088.247
Balansna energija - nadole | MWh | 13078 | 8890.53 | 4658.253 | 4058.038 | 5842.348 | 3572.548 | 2548.727 | 4031.515 | 6016.365 | 4520.97 | 3232.105 | 4149.373 | 64598.772
Trošak balansiranja i ostvarene prosječne cijene
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2016 | 2016/2015
Nagore - trošak | KM | 221429.49 | 65919.723 | 393993.885 | 287686.6605 | 532686.3925 | 716491.9509 | 366026.9284 | 184553.735 | 151092.015 | 315614.825 | 466165.576 | 1106440.674 | 4808101.8553
Nagore - prosječna cijena | KM/ MWh | 135.763 | 47.5029 | 136.8916 | 74.5622 | 172.9643 | 141.3967 | 113.4149 | 100.4352 | 81.604 | 90.246 | 93.9603 | 190.4015 | 123.0063
Nadole - trošak (poz. cijena) | KM | 796562.0905 | 217375.0775 | 32976.5115 | 87621.1687 | 60132.1068 | 90764.357 | 126801.5703 | 256009.35 | 60645.565 | 119255.12 | 96171.689 | 159438.6205 | 2103753.2268
Nadole - prosječna cijena | KM/MWh | 60.9086 | 24.4502 | 7.0792 | 21.592 | 10.2925 | 25.4061 | 49.7509 | 63.502 | 10.0801 | 26.3782 | 29.7551 | 38.4248 | 367.6196
Nadole - trošak (neg. cijena) | KM | 0 | 0 | 0 | 17895 | 17878.305 | 33779.97 | 17765.06 | 13225 | 30770 | 0 | 0 | 107916.25 | 239229.585
Nadole - prosječna cijena | KM/ MWh | 60.9086 | 24.4502 | 7.0792 | 17.1822 | 7.2323 | 15.9506 | 42.7808 | 60.2216 | 4.9657 | 26.3782 | 29.7551 | 12.4169 | 28.8631
Debalans
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2016 | 2016/2015
Manjak - ukupno | MWh | 1200.783 | 963.595 | 3030.415 | 1899.323 | 2968.303 | 2132.269 | 1519.982 | 819.331 | 1632.594 | 3025.771 | 4341.098 | 4625.27 | 28158.734
Manjak - max satno | MW | 59.425 | 83.208 | 197.675 | 58.759 | 134.582 | 90.82 | 61.129 | 28.648 | 36.16 | 38.458 | 56.932 | 313.449 | 313.449
Višak - ukupno | MWh | 15075.253 | 10241.044 | 7908.574 | 4003.344 | 5320.861 | 6071.383 | 6595.015 | 8609.098 | 9358.635 | 2587.124 | 1555.392 | 2984.726 | 80310.449
Višak - max satno | MW | 121.38 | 119.586 | 91.584 | 60.988 | 88.845 | 63.93 | 76.142 | 180.185 | 238.698 | 45.101 | 41.524 | 57.251 | 238.698
Cijena manjak - prosječna | KM/ MWh | 92.841 | 51.3706 | 41.4889 | 51.5696 | 55.9488 | 72.8416 | 99.2994 | 110.4301 | 68.4274 | 80.502 | 84.1751 | 102.5995 | 76.1699
Cijena Manjak - maksimalna | KM/ MWh | 391.166 | 216 | 391.166 | 391.166 | 391.166 | 310 | 200 | 190 | 185 | 165 | 450 | 450 | 450
Cijena višak - prosječna | KM/ MWh | 61.1283 | 16.733 | 8.058 | 13.7917 | 9.138 | 20.9385 | 37.1395 | 50.5591 | 12.9113 | 15.2953 | 20.8135 | 20.1305 | 24.0003
Cijena višak - minimalna | KM/ MWh | 2.05 | 0 | 1.96 | -175 | -85 | -90 | -187 | -180 | -181 | 1 | 0.1 | -750 | -750

## GubiciKomp
Izvješće o gubicima i kompenzacijama za 2016. godinu
Gubici i kompenzacije
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRAV | SVIB | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2016 | 2016/2015
Kompenzacije | MWh | 8784 | 12660 | 4631 | 9084 | 381 | 3225 | 3568 | 6793 | -8146 | 643 | -2248 | -780 | 38595
Gubici | MWh | 32101.66 | 27683.0088 | 30639.862 | 23401.526 | 23071.718 | 22631.671 | 27531.964 | 26908.911 | 25465.6 | 30674.476 | 31297.85 | 32447.351 | 333855.5978
VP | MWh | [9 empty] | 82.072 | 98.628 | 147.526 | 328.226
Cijena gubitaka Referentna cijena | KM/ MWh | 91.63 | 95.35 | 78.33 | 78.33 | 78.33 | 88.01 | 113.44 | 113.44 | 107.57 | 105.61 | 95.35 | 95.35 | 95.0617
Trošak | x1000 KM | 2241.9044 | 1447.4772 | 2037.2742 | 1264.7728 | 1781.8544 | 1712.7364 | 2724.6844 | 2287.8888 | 1936.4727 | 3180.2918 | 3208.8283 | 3182.2945 | 27006.48
Trošak - Kompenzacije | KM | [9 empty] | 78732.255 | 233035.4 | 112226.95 | 423994.605
Trošak - Gubici | KM | [9 empty] | 3239531.4104 | 2984249.9975 | 3093854.9178 | 9317636.3257
Trošak - Gubici VP | KM | [9 empty] | 8667.62 | 9404.1798 | 14066.6041 | 32138.4039
Kompenzacije: "-" smjer - prijem, "+" smjer - davanje.