## Reg kapacitet
Tablica 1: Pomoćne usluge - pregled za 2017. godinu
Rezervni kapacitet i trošak kapaciteta
|  | Sek. reg. | Sek. reg. | Terc. reg. | Terc. reg.
|  | Nevršno opt. | Vršno opt. | Nagore | Nadolje
|  | (00 - 06 sati) | (06 - 24 sati)
Potrebni kapacitet | MW | 31.5881 | 49.2519 | 196 | 66
Ugovoreni kapacitet | MW | 31.5005 | 49.6766 | 196 | 66
Tržišno ugovoreni kapacitet | MW | 22.3096 | 49.3369 | 196 | 66
Cijena za ugovoreni kapacitet | KM/ MW/h | 37.3715 | 40.6757 | 6.3278 | 1.1223
Ugovoreni trošak | KM | 2578108.6724 | 13275531.4049 | 10864512.0472 | 648880.0681
Isporučeni kapacitet | MW | 4.1315 | 35.7812 | 179.0479 | 45.4114
Isporučeni kapacitet | % | 12.25% | 72.03% | 91.35% | 68.81%
Trošak kapaciteta | KM | 364488.9898 | 9582204.145 | 9887112.9125 | 442965.6205
Neobezbjeđeni kapacitet | MW | 27.3689 | 13.8954 | 16.9521 | 20.5886
Penal za neobezbj. kapacitet | KM | -248272.415 | -376339.2922 | -131909.9412 | -37016.144
Udio PPU u isporučenom kapacitetu
EP BiH | MW | 3.6053 | 25.1155 | 82.3659 | 0
ERS | MW | 0.29286 | 5.4797 | 24.314 | 32.2516
EP HZHB | MW | 0.22785 | 5.186 | 72.368 | 0
EAL | MW |  |  | 0
EFT Stanari | MW |  |  | 0 | 13.1598
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.

## SR_Nevrsno
Tablica 2: Izvješće o pomoćnim uslugama u BiH za 2017. godinu
Sekundarna regulacija - nevršno opterećenje (00.00 - 06.00 sati)
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2017 | 2017/16
Potrebni kapacitet | MW | 35 | 32 | 33 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 33 | 36 | 31.5881 | 99.23%
Ugovoreni kapacitet | MW | 34 | 32 | 33 | 30 | 28 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 33 | 36 | 31.5005 | 100.8%
Tržišno ugovoreni kapacitet | MW | 34 | 32 | 33 | 30 | 22 | 31 | 0 | 0 | 16 | 21 | 21 | 29 | 22.3096 | 209.2%
Cijena za ugovoreni kapacitet | KM/MW | 32.4162 | 33.2961 | 32.2364 | 32.4074 | 40.3226 | 32.7061 | 40.3226 | 40.3226 | 41.6667 | 40.2684 | 42.1515 | 40.8432 | 37.3715 | 104.5%
Ugovoreni trošak | KM | 205000.0012 | 179000.0006 | 196803.1019 | 175000.0014 | 210000.0018 | 182500.0015 | 225000.002 | 225000.002 | 225000.0018 | 230939.555 | 250380.0013 | 273486.0019 | 2578108.6724 | 104.9%
Isporučeni kapacitet | MW | 6.4785 | 2.506 | 12.1946 | 1.1111 | 2.414 | 2.3 | 0 | 0.96774 | 0.2 | 0 | 0.2 | 20.7043 | 4.1315 | 35.03%
Isporučeni kapacitet | % | 19.05% | 7.831% | 36.95% | 3.704% | 8.621% | 7.419% | 0% | 3.226% | 0.6667% | 0% | 0.6061% | 57.51% | 12.25%
Trošak kapaciteta | KM | 48588.7101 | 17541.6668 | 87866.3746 | 8333.3334 | 18104.8389 | 17250.0001 | 0 | 7258.0646 | 1500 | 0 | 1500 | 156546.0012 | 364488.9898 | 39.02%
Neisporučeni kapacitet | MW | 27.5215 | 29.494 | 20.8054 | 28.8889 | 25.586 | 28.7 | 30 | 29.0323 | 29.8 | 31 | 32.8 | 15.2957 | 27.3689 | 140.7%
Penal za neisp. kapacitet | KM | -20641.129 | -22120.5357 | -15541.0498 | -21666.6667 | -19189.5161 | -21525 | -22500 | -21774.1935 | -22350 | -23343.6242 | -25387.2 | -12233.5 | -248272.415 | 162.9%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta i cijena svedene na 1 sat.
Udio PPU u isporučenom kapacitetu
EP BiH | MW | 6.4785 | 2.506 | 11.4839 | 1.1111 | 0.77419 | 1.9389 | 0 | 0.69892 | 0.2 | 0 | 0.13333 | 17.5376 | 3.6053 | 32.54%
EP BiH | % | 100% | 100% | 94.17% | 100% | 32.07% | 84.3% | 0% | 72.22% | 100% | 0% | 66.67% | 84.71% | 87.26%
ERS | MW | 0 | 0 | 0.64516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26882 | 0 | 0 | 0 | 2.5376 | 0.29286 | 41.47%
ERS | % | 0% | 0% | 5.291% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.78% | 0% | 0% | 0% | 12.26% | 7.088%
EP HZHB | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6398 | 0.36111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0.62903 | 0.22785
EP HZHB | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 67.93% | 15.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 3.038% | 5.515%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.
Note on E9: Author: Korigovati formulu zbog manjka sata
Note on L9: Author: Korigovana formula zbog viška jednog sata

## SR_Vrsno
Tablica 3: Izvješće SR_Vršno pomoćnim uslugama u BiH za 2017. godinu
Sekundarna regulacija - vršno opterećenje (06.00 - 24.00 sati)
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2017 | 2017/16
Potrebni kapacitet | MW | 55 | 51 | 51 | 47 | 45 | 45 | 47 | 45 | 46 | 50 | 53 | 56 | 49.2519 | 98.01%
Ugovoreni kapacitet | MW | 58 | 51 | 51 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 50 | 53 | 58 | 49.6766 | 99.35%
Tržišno ugovoreni kapacitet | MW | 58 | 51 | 51 | 46 | 41 | 46 | 46 | 46 | 46 | 50 | 53 | 58 | 49.3369 | 120.3%
Cijena za ugovoreni kapacitet | KM/MW | 40.3226 | 42.9295 | 40.3661 | 41.6264 | 40.3226 | 41.6264 | 40.3226 | 40.3226 | 39.8937 | 40.2684 | 40.1252 | 40.3226 | 40.6757 | 121.1%
Ugovoreni trošak | KM | 1305000.0115 | 1103460.0036 | 1148738.6122 | 1034000.0039 | 1012500.0089 | 1034000.0039 | 1035000.0091 | 1035000.0091 | 990960.0026 | 1123489.7271 | 1148383.0015 | 1305000.0115 | 13275531.4049 | 120%
Isporučeni kapacitet | MW | 44.1039 | 41.6845 | 44.7276 | 37.313 | 31.1254 | 34.8611 | 33.9211 | 34.2885 | 34.95 | 18.328 | 27.0148 | 47.3728 | 35.7812 | 100.3%
Isporučeni kapacitet | % | 76.04% | 81.73% | 87.7% | 81.12% | 69.17% | 75.79% | 73.74% | 74.54% | 75.98% | 36.66% | 50.97% | 81.68% | 72.03%
Trošak kapaciteta | KM | 992338.7184 | 908642.2585 | 1007547.0633 | 838885.9298 | 700322.5868 | 783830.0039 | 763225.8132 | 771491.9423 | 751690.061 | 411823.2331 | 586519.4286 | 1065887.1062 | 9582204.145 | 123.2%
Neisporučeni kapacitet | MW | 13.8961 | 9.3155 | 6.2724 | 8.687 | 13.8746 | 11.1389 | 12.0789 | 11.7115 | 11.05 | 31.672 | 25.9852 | 10.6272 | 13.8954 | 96.95%
Penal za neisp. kapacitet | KM | -31266.129 | -20959.8214 | -14131.8977 | -19545.8333 | -31217.7419 | -25062.5 | -27177.4194 | -26350.8065 | -24862.5 | -71166.443 | -59099.2 | -25499 | -376339.2922 | 113.1%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta i cijena svedene na 1 sat.
Udio PPU u isporučenom kapacitetu
EP BiH | MW | 28.1254 | 32.1587 | 33.9857 | 30.7556 | 24.8638 | 18.5593 | 19.4677 | 19.4229 | 26.7704 | 15.4176 | 18.3315 | 34.0394 | 25.1155 | 90.86%
EP BiH | % | 63.77% | 77.15% | 75.98% | 82.43% | 79.88% | 53.24% | 57.39% | 56.65% | 76.6% | 84.12% | 67.86% | 71.85% | 70.19%
ERS | MW | 4.3082 | 5.0615 | 5.7975 | 6.5574 | 2.2616 | 5.45 | 5.6398 | 8.1219 | 8.1796 | 0.94624 | 4.6481 | 8.8441 | 5.4797 | 68.28%
ERS | % | 9.768% | 12.14% | 12.96% | 17.57% | 7.266% | 15.63% | 16.63% | 23.69% | 23.4% | 5.163% | 17.21% | 18.67% | 15.31%
EP HZHB | MW | 11.6703 | 4.4643 | 4.9444 | 0 | 4 | 10.8519 | 8.8136 | 6.7437 | 0 | 1.9642 | 4.0352 | 4.4892 | 5.186
EP HZHB | % | 26.46% | 10.71% | 11.05% | 0% | 12.85% | 31.13% | 25.98% | 19.67% | 0% | 10.72% | 14.94% | 9.476% | 14.49%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.
Note on M14: Author: Radovi na komunikacijama NOS i EP BiH 11.11.2017

## TR_Nagore
Tablica 4: Izvješće o pomoćnim uslugama u BiH za 2017. godinu
Tercijarna regulacija nagore
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2017 | 2017/16
Potrebni kapacitet | MW | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 106.5%
Ugovoreni kapacitet | MW | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 107.9%
Tržišno ugovoreni kapacitet | MW | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 130.8%
Cijena za ugovoreni kapacitet | KM/MW | 5.9049 | 6.5375 | 5.3411 | 5.3417 | 5.1694 | 6.8681 | 7.5945 | 7.5945 | 6.3965 | 6.4332 | 6.4865 | 6.2772 | 6.3278 | 71.8%
Ugovoreni trošak | KM | 861070.0115 | 861070.013 | 777819.9787 | 753820.0243 | 753819.9816 | 969220.0627 | 1107453.9651 | 1107453.9651 | 902674.0426 | 939370.0038 | 915370.0013 | 915369.9974 | 10864512.0472 | 77.33%
Isporučeni kapacitet | MW | 170.1129 | 193.5372 | 193.1077 | 194.4806 | 196 | 194.6667 | 189.6304 | 187.1586 | 156.0583 | 166.5973 | 168.8514 | 139.7433 | 179.0479 | 124.9%
Isporučeni kapacitet | % | 86.79% | 98.74% | 98.52% | 99.22% | 100% | 99.32% | 96.75% | 95.49% | 79.62% | 85% | 86.15% | 71.3% | 91.35%
Trošak kapaciteta | KM | 746029.6877 | 849532.0663 | 767478.0816 | 746381.1627 | 753819.9816 | 962626.729 | 1072415.2486 | 1058154.6764 | 714508.3831 | 782011.9413 | 780617.2782 | 653537.6759 | 9887112.9125 | 88.97%
Neisporučeni kapacitet | MW | 25.8871 | 2.4628 | 2.8923 | 1.5194 | 0 | 1.3333 | 6.3696 | 8.8414 | 39.9417 | 29.4027 | 27.1486 | 56.2567 | 16.9521 | 44.35%
Penal za neisp. kapacitet | KM | -16723.0645 | -1590.9673 | -1868.4441 | -981.5611 | 0 | -861.3333 | -4114.7769 | -5711.543 | -25802.3167 | -18994.1342 | -17592.3 | -37669.5 | -131909.9412
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta i cijena svedene na 1 sat.
Udio PPU u isporučenom kapacitetu
EP BiH | MW | 105.672 | 118.9509 | 117.5168 | 119.9583 | 120 | 0 | 0 | 0 | 99.1181 | 116.4362 | 109.3333 | 84.9126 | 82.3659 | 88.65%
EP BiH | % | 62.12% | 61.46% | 60.86% | 61.68% | 61.22% | 0% | 0% | 0% | 63.51% | 69.89% | 64.75% | 60.76% | 46%
ERS | MW | 38.4409 | 48.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8239 | 44.6909 | 30.9403 | 24.1611 | 33.5542 | 28.8306 | 24.314 | 55.34%
ERS | % | 22.6% | 25.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.11% | 23.88% | 19.83% | 14.5% | 19.87% | 20.63% | 13.58%
EP HZHB | MW | 26 | 26 | 75.5908 | 74.5222 | 76 | 194.6667 | 145.8065 | 142.4677 | 26 | 26 | 25.9639 | 26 | 72.368 | 4342%
EP HZHB | % | 15.28% | 13.43% | 39.14% | 38.32% | 38.78% | 100% | 76.89% | 76.12% | 16.66% | 15.61% | 15.38% | 18.61% | 40.42%
EAL | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
EAL | % | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | bar: OŽU to PRO
EFT Stanari | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EFT Stanari | % | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | bar: OŽU to PRO
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.

## TR_Nadole
Tablica 5: Izvješće o pomoćnim uslugama u BiH za 2017. godinu
Tercijarna regulacija nadolje
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2017 | 2017/16
Potrebni kapacitet | MW | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 70.97%
Ugovoreni kapacitet | MW | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 70.97%
Tržišno ugovoreni kapacitet | MW | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 70.97%
Cijena za ugovoreni kapacitet | KM/MW | 1.0781 | 1.1936 | 1.0796 | 1.1141 | 1.3551 | 1.1141 | 1.0781 | 1.0781 | 1.1141 | 1.0767 | 1.1141 | 1.0781 | 1.1223 | 54.86%
Ugovoreni trošak | KM | 52940.0134 | 52940.0041 | 52940.0057 | 52940.0002 | 66540.006 | 52940.0002 | 52940.0134 | 52940.0134 | 52940.0002 | 52939.998 | 52940.0002 | 52940.0134 | 648880.0681 | 51.68%
Isporučeni kapacitet | MW | 44.9167 | 52.7589 | 50.7645 | 49.5472 | 42.7581 | 38.2972 | 43.5726 | 50.9624 | 49.4056 | 19.3248 | 43.2986 | 60.0484 | 45.4114 | 65.65%
Isporučeni kapacitet | % | 68.06% | 79.94% | 76.92% | 75.07% | 64.78% | 58.03% | 66.02% | 77.22% | 74.86% | 29.28% | 65.6% | 90.98% | 68.81%
Trošak kapaciteta | KM | 37448.3346 | 40936.6992 | 40758.5778 | 41844.5271 | 43107.9071 | 31875.0285 | 35937.8338 | 40380.0647 | 37717.8898 | 13181.2199 | 31832.8485 | 47944.6896 | 442965.6205 | 47.44%
Neisporučeni kapacitet | MW | 21.0833 | 13.2411 | 15.2355 | 16.4528 | 23.2419 | 27.7028 | 22.4274 | 15.0376 | 16.5944 | 46.6752 | 22.7014 | 5.9516 | 20.5886 | 86.39%
Penal za neisp. kapacitet | KM | -3162.5 | -1986.1607 | -2285.3297 | -2467.9167 | -3486.2903 | -4155.4167 | -3364.1129 | -2255.6452 | -2489.1667 | -7001.2752 | -3432.45 | -929.88 | -37016.144
U tabeli su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta i cijena svedene na 1 sat.
Učešće PPU u isporučenom kapacitetu
EP BiH | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP BiH | % | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | bar: OŽU to PRO
ERS | MW | 34.8091 | 33.4732 | 35.4751 | 39.5472 | 42.7581 | 29.9639 | 33.5726 | 34.672 | 29.8778 | 8.1839 | 23.2986 | 41.3387 | 32.2516 | 46.63%
ERS | % | 77.5% | 63.45% | 69.88% | 79.82% | 100% | 78.24% | 77.05% | 68.03% | 60.47% | 42.35% | 53.81% | 68.84% | 71.02%
EP HZHB | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP HZHB | % | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | bar: OŽU to PRO
EFT Stanari | MW | 10.1075 | 19.2857 | 15.2894 | 10 | 0 | 8.3333 | 10 | 16.2903 | 19.5278 | 11.1409 | 20 | 18.7097 | 13.1598
EFT Stanari | % | 22.5% | 36.55% | 30.12% | 20.18% | 0% | 21.76% | 22.95% | 31.97% | 39.53% | 57.65% | 46.19% | 31.16% | 28.98%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.

## BalTrziste
Tablica 7: Izvješće o pomoćnim uslugama u BiH za 2017. godinu
Angažirna energija
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2017 | 2017/16
Energija sek. reg. nagore | MWh | 3860.565 | 2990.58 | 5161.785 | 3180.255 | 2092.165 | 3901.065 | 4537.145 | 4046.105 | 3981.95 | 1485.215 | 2244.93 | 2271.79 | 39753.55 | 138.5%
Energija sek. reg. nadole | MWh | 4243.865 | 2977.665 | 2056.84 | 1722.775 | 1735.735 | 1655.11 | 1906.655 | 1896.715 | 1687.06 | 1628.11 | 1822.805 | 9505.445 | 32838.78 | 52.12%
Energija terc. reg. nagore | MWh | 1625.082 | 513.95 | 329.166 | 502.665 | 0 | 133.333 | 1097.5 | 90 | 415.666 | 2662.498 | 1407 | 900.833 | 9677.693 | 93.13%
Energija terc. reg. nadole | MWh | 232.999 | 109.584 | 10 | 25.5 | 109.999 | 82.5 | 0 | 64.167 | 30 | 487.084 | 22.917 | 103.667 | 1278.417 | 80.23%
Balansna energija nagore | MWh | 5485.647 | 3504.53 | 5490.951 | 3682.92 | 2092.165 | 4034.398 | 5634.645 | 4136.105 | 4397.616 | 4147.713 | 3651.93 | 3172.623 | 49431.243 | 126.5%
Balansna energija nadole | MWh | 4476.864 | 3087.249 | 2066.84 | 1748.275 | 1845.734 | 1737.61 | 1906.655 | 1960.882 | 1717.06 | 2115.194 | 1845.722 | 9609.112 | 34117.197 | 52.81%
Uzima se u obzir prekogranična razmjena sa drugim TSO za potrebe BiH
Trošak balansiranja i ostvarene prosječne cijene
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | 2016 | 2017/16
Nagore - trošak | KM | 1024219.103 | 432415.512 | 559812.52 | 500343.84 | 223025.345 | 445954.025 | 916587.785 | 546245.7 | 611278.816 | 1197444.7468 | 801352.035 | 522762.085 | 7781441.5128 | 161.8%
Nagore - prosječna cijena | KM/MWh | 186.7089 | 123.3876 | 101.9518 | 135.8552 | 106.6003 | 110.5379 | 162.67 | 132.0677 | 139.0023 | 288.7 | 219.4325 | 164.7728 | 157.4195 | 128%
Nadole - trošak (poz. cijena) | KM | 240107.1835 | 91726.112 | 107202.585 | 88922.3 | 101802.36 | 101239.0613 | 144311.29 | 145742.89 | 133851.925 | 144557.2111 | 126658.175 | 383960.925 | 1810082.018 | 86.04%
Nadole - prosječna cijena | KM/MWh | 53.6329 | 29.7113 | 51.8679 | 50.8629 | 55.1555 | 58.2634 | 75.6882 | 74.3252 | 77.9541 | 68.3423 | 68.6226 | 39.958 | 53.0548 | -85.57%
Nadolje - trošak (neg. cijena) | KM | -55089.5 | -54792 | -5000 | -5100 | -27499.75 | -30000 | 0 | -32083.5 | -11500 | -126291.85 | -2291.7 | -21700.05 | -371348.35 | -155.2%
Nadolje - prosječna cijena | KM/MWh | 41.3275 | 11.9634 | 49.4487 | 47.9457 | 40.2564 | 40.9983 | 75.6882 | 57.9634 | 71.2566 | 8.6353 | 67.3809 | 37.6997 | 42.1703 | 146.1%
Debalans BiH
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | 2016 | 2017/16
Manjak - ukupno | MWh | 3471.17 | 3219.591 | 2198.481 | 2812.743 | 1615.34 | 2020.961 | 1496.856 | 1647.912 | 2818.016 | 4264.189 | 3271.074 | 2363.273 | 31199.606 | 110.8%
Manjak - max satno | MW | 70.081 | 135.823 | 63.847 | 57.233 | 42.768 | 68.335 | 69.724 | 32.932 | 60.346 | 178.553 | 54.037 | 108.178 | 178.553 | 56.96%
Višak - ukupno | MWh | 3448.416 | 2640.803 | 3973.575 | 3737.762 | 5796.771 | 4385.379 | 7321.276 | 4447.604 | 4441.291 | 6177.654 | 4979.936 | 4755.018 | 56105.485 | 69.86%
Višak - max satno | MW | 81.195 | 45.031 | 40.719 | 98.118 | 69.814 | 57.111 | 66.465 | 71.024 | 72.673 | 156.682 | 60.266 | 53.907 | 156.682 | 65.64%
Cijena Manjak - prosječna | KM/MWh | 146.5636 | 102.1308 | 102.4987 | 105.9043 | 110.8804 | 115.7153 | 133.5252 | 133.1452 | 124.8635 | 132.0153 | 114.5868 | 104.728 | 119.0604 | 156.3%
Cijena Manjak - maksimalna | KM/MWh | 475.55 | 475.55 | 450 | 475.55 | 180 | 270 | 475.55 | 470 | 475.55 | 414.7 | 414.7 | 414.7 | 475.55 | 105.7%
Cijena višak - prosječna | KM/MWh | 21.0066 | 27.55 | 36.9839 | 47.8319 | 42.043 | 50.5625 | 54.1304 | 51.3858 | 58.1667 | 58.654 | 58.0139 | 32.7621 | 44.9739 | 187.4%
Cijena višak - minimalna | KM/MWh | -500 | -500 | -500 | -200 | -250 | -500 | 40 | -500 | -500 | -500 | -100 | -450 | -500 | -66.67%
Note on G8: Author: bez 99 MW za blok (ELES)
Note on G17: Author: drugačija formula zbog negativne cijene

## GubiciKomp
Tablica 8: Izvješće o gubicima i kompenzacijama za 2017. godinu
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2017 | 2017/2016
Kompenzacije | MWh | -744 | -1704 | 484 | 2740 | 2844 | 3219 | 3894 | 4672 | 1191 | 2408 | 2024 | 1350 | 22378 | 57.98%
Gubici | MWh | 36590.649 | 27620.633 | 26271.335 | 25471.685 | 23754.553 | 26505.777 | 28956.911 | 28832.272 | 26606.985 | 26862.543 | 28480.87 | 33355.183 | 339309.396 | 101.6%
Referentna cijena | KM/MWh | 87.97 | 87.97 | 77.01 | 76.23 | 76.19 | 82.96 | 86.75 | 81.65 | 76.92 | 87.09 | 84.85 | 87.09 | 82.7233 | 87.02%
Trošak | KM | 3284329.0725 | 2579687.965 | 1985882.6684 | 1732836.3475 | 1593175.0331 | 1931871.0199 | 2174207.5293 | 1972686.2088 | 1954997.5662 | 2129746.1499 | 2244865.4195 | 2787331.3875 | 26371616.3675 | 97.65%
Kompenzacije: "-" smjer - prijem, "+" smjer - davanje.

## XB_Balancing
Tablica 9: Izvješće o prekograničnoj razmjeni (XB) balansne energije za 2017. godinu
Angažirana energija u BiH za potrebe drugih TSO
|  | SIJ | VELJ | OŽUJ | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2017 | 2017/2016
XB Razmjena - Uvoz | MWh |  |  |  | SVI: 99 | 99
Cijena Uvoz Prosječna | KM /MWh |  |  |  | SVI: -200 | -200
Trošak Uvoz | KM |  |  |  | SVI: -19800 | -19800
XB Razmjena - Izvoz | MWh |  |  |  | SVI: 56 | 56
Cijena Izvoz Prosječna | KM /MWh |  |  |  | SVI: 475.55 | 475.54
Trošak Izvoz | KM |  |  |  | SVI: 26630.24 | 26630.24
Angažirna prekogranična energija zbog potreba BiH
XB Razmjena - Uvoz | MWh |  |  |  | LIS: 415; STU: 120; PRO: 127 | 662
Cijena Uvoz Prosječna | KM /MWh |  |  |  | LIS: 207.8411; STU: 273.8162; PRO: 115.1683 | 202.0217
Trošak Uvoz | KM |  |  |  | LIS: 86254.06; STU: 32857.95; PRO: 14626.38 | 133738.39
XB Razmjena - Izvoz | MWh |  |  |  | LIP: 15; LIS: 195 | 210
Cijena Izvoz Prosječna | KM /MWh |  |  |  | LIP: 44.9841; LIS: 7.9236 | 10.5708
Trošak Izvoz | KM |  |  |  | LIP: 674.7613; LIS: 1545.11 | 2219.8714

## BalTrziste_TOTAL
Izvješće o radu balansnog tržišta u BiH za 2017. godinu
Angažirana balansna energija
| Angažirana energija | Trošak energije | Prosječna cijena
| MWh | KM | KM/MWh
Sekundarna reg. Nagore | 39753.55 | 4149462.0208 | 104.3797
Sekundarna reg. Nadolje | 32838.78 | 1807862.1466 | 55.0527
Tercijarna reg. Nagore | 9677.693 | 3631979.492 | 375.2939
Tercijarna reg. Nadole | 1488 | -369128.4787 | -248
Ukupno Nagore | 49431.243 | 7781441.5128 | 157.4195
Ukupno Nadolje | 34326.78 | 1438733.668 | 41.9129
Uzima se u obzir prekogranična balansna energija za potrebe CA BiH
Debalans
| Debalans | Debalans | Cijena | Cijena
| Mjesečno | Max. satni | Prosječna | Max./Min.
| MWh | MWh/h | KM/MWh | KM/MWh
Manjak | 31199.606 | 178.553 | 119.0604 | 475.55
Višak | 56105.485 | 156.682 | 44.9739 | -500
Angažirana prekogranična balansna energija
| Angažovana energija | Trošak energije | Prosječna cijena
| MWh | KM | KM/MWh
Za potrebe CA BiH Uvoz (Nagore) | 662 | 133738 | 202.0211
Za potrebe CA BiH Izvoz (Nadolje) | 210 | 2220 | 10.5714
Za druge TSO Izvoz (Nagore) | 56 | 26630 | 475.5357
Za druge TSO Uvoz (Nadolje) | 99 | -19800 | -200