## BalTrziste_TOTAL
Izvješće o radu balansnog tržišta u BiH za 2018. godinu
Angažirana balansna energija
| Angažirana energija | Trošak energije | Prosječna cijena
| MWh | KM | KM/MWh
Sekundarna reg. Nagore | 37209.322 | 3655147.696 | 98.232
Sekundarna reg. Nadolje | 59508.674 | 3418777.681 | 57.4501
Tercijarna reg. Nagore | 6647.833 | 2224318.4848 | 334.593
Tercijarna reg. Nadolje | 1375.583 | -163386.337 | -118.7761
Ukupno Nagore | 43857.155 | 5879466.1808 | 134.0595
Ukupno Nadolje | 60884.257 | 3255391.344 | 53.4685
Uzima se u obzir prekogranična balansna energija za potrebe CA BiH
Debalans
| Debalans | Debalans | Cijena | Cijena
| Mjesečno | Max. satni | Prosječna | Max./Min.
| MWh | MWh/h | KM/MWh | KM/MWh
Manjak | 45061.892 | 189.699 | 111.2733 | 414.7
Višak | 39814.041 | 199.499 | 41.3985 | -500
Angažirana prekogranična balansna energija
| Angažirana energija | Trošak energije | Prosječna cijena
| MWh | KM | KM/MWh
Za potrebe CA BiH Uvoz (Nagore) | 1011 | 206908.9573 | 204.6577
Za potrebe CA BiH Izvoz (Nadolje) | 0 | 0
Za druge TSO Izvoz (Nagore) | 3306 | 639790.0975 | 193.5239
Za druge TSO Uvoz (Nadolje) | 0 | 0

## Reg kapacitet_1P
Tablica 1: Pomoćne usluge - pregled za 2018. godinu
Rezervni kapacitet i trošak kapaciteta
|  | Sek. reg. | Sek. reg. | Terc. reg. | Terc. reg.
|  | Nevršno opt. | Vršno opt. | Nagore | Nadolje
|  | (00 - 06 sati) | (06 - 24 sati)
Potrebni kapacitet | MW | 32.5776 | 50.4986 | 196 | 68
Ugovoreni kapacitet | MW | 32.5776 | 50.4986 | 196 | 68
Tržišno ugovoreni kapacitet | MW | 25.0041 | 50.4986 | 196 | 68
Cijena za ugovoreni kapacitet | KM/ MW/h | 42.9893 | 41.6089 | 3.986 | 0.50471
Ugovoreni trošak | KM | 3067068.74 | 13804827.0641 | 6843769.22 | 300643.2
Isporučeni kapacitet | MW | 14.4685 | 38.1168 | 152.703 | 52.9637
Isporučeni kapacitet | % | 44.41% | 75.48% | 77.91% | 77.89%
Trošak kapaciteta | KM | 1362141.5 | 10380357.27 | 5949877.42 | 235908
Neobezbjeđeni kapacitet | MW | 18.1091 | 12.3819 | 43.297 | 15.0363
Penal za neobezbj. kapacitet | KM | -170533.7 | -349865.2 | -400335.24 | -27660.78
Udio PPU u isporučenom kapacitetu
EP BiH | MW | 8.4009 | 20.5665 | 57.8637 | 0
ERS | MW | 5.2927 | 15.2875 | 44.7284 | 35.2959
EP HZHB | MW | 0.77489 | 2.2627 | 50.1108 | 0
EAL | MW |  |  | 0
EFT Stanari | MW |  |  | 0 | 17.6678
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.

## SR_Nevrsno
Tablica 2: Izvješće o pomoćnim uslugama u BiH za 2018. godinu
Sekundarna regulacija - nevršno opterećenje (00.00 - 06.00 sati)
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2018 | 2018/17
Potrebni kapacitet | MW | 39 | 35 | 32 | 31 | 29 | 31 | 31 | 32 | 30 | 31 | 33 | 37 | 32.5776 | 103.1%
Ugovoreni kapacitet | MW | 39 | 35 | 32 | 31 | 29 | 31 | 31 | 32 | 30 | 31 | 33 | 37 | 32.5776 | 103.4%
Tržišno ugovoreni kapacitet | MW | 31 | 31 | 32 | 31 | 23 | 23 | 7 | 7 | 23 | 23 | 33 | 37 | 25.0041 | 112.1%
Cijena za ugovoreni kapacitet | KM/MW | 42.9877 | 42.9863 | 42.9844 | 42.9845 | 42.989 | 42.9897 | 43 | 43 | 42.9893 | 42.9897 | 42.9842 | 42.987 | 42.9893 | 115%
Ugovoreni trošak | KM | 311832.72 | 252759.36 | 254467.5 | 239853.6 | 231882.48 | 239882.4 | 247938 | 255936 | 232142.4 | 249211.16 | 255326.4 | 295836.72 | 3067068.74 | 119%
Isporučeni kapacitet | MW | 29.5323 | 31.1369 | 12.0757 | 13.2 | 18.8925 | 7.1167 | 8.3871 | 14.3065 | 4.8556 | 7.5722 | 10 | 17.4516 | 14.4685 | 350.2%
Isporučeni kapacitet | % | 75.72% | 88.96% | 37.74% | 42.58% | 65.15% | 22.96% | 27.06% | 44.71% | 16.19% | 24.43% | 30.3% | 47.17% | 44.41%
Trošak kapaciteta | KM | 236129.44 | 224852.36 | 96034.44 | 102141.42 | 151055.54 | 55079.18 | 67080 | 114423 | 37576.68 | 60869.26 | 77375.9 | 139524.28 | 1362141.5 | 373.7%
Neisporučeni kapacitet | MW | 9.4677 | 3.8631 | 19.9243 | 17.8 | 10.1075 | 23.8833 | 22.6129 | 17.6935 | 25.1444 | 23.4278 | 23 | 19.5484 | 18.1091 | 66.17%
Penal za neisp. kapacitet | KM | -7572.3 | -2790.7 | -15849.8 | -13777.2 | -8084 | -18485.7 | -18085.8 | -14151.3 | -19461.8 | -18838.3 | -17802 | -15634.8 | -170533.7 | 68.69%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta i cijena svedene na 1 sat.
Udio PPU u isporučenom kapacitetu
EP BiH | MW | 18.6989 | 24 | 7.4486 | 7.3833 | 12.4892 | 1.0611 | 0.95699 | 2.1237 | 1.4778 | 5.0107 | 6.6944 | 14.4409 | 8.4009 | 233%
EP BiH | % | 63.32% | 77.08% | 61.68% | 55.93% | 66.11% | 14.91% | 11.41% | 14.84% | 30.43% | 66.17% | 66.94% | 82.75% | 58.06%
ERS | MW | 8.4409 | 5.5833 | 4.627 | 5.8167 | 4.7097 | 5.8556 | 7.0699 | 10.8817 | 2.1 | 2.0214 | 3.3056 | 3.0108 | 5.2927 | 1807%
ERS | % | 28.58% | 17.93% | 38.32% | 44.07% | 24.93% | 82.28% | 84.29% | 76.06% | 43.25% | 26.69% | 33.06% | 17.25% | 36.58%
EP HZHB | MW | 2.3925 | 1.5536 | 0 | 0 | 1.6935 | 0.2 | 0.36022 | 1.3011 | 1.2778 | 0.54011 | 0 | 0 | 0.77489 | 340.1%
EP HZHB | % | 8.101% | 4.989% | 0% | 0% | 8.964% | 2.81% | 4.295% | 9.094% | 26.32% | 7.133% | 0% | 0% | 5.356%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.

## SR_Vrsno
Tablica 3: Izvješće o pomoćnim uslugama u BiH za 2018. godinu
Sekundarna regulacija - vršno opterećenje (06.00 - 24.00 sati)
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2018 | 2018/17
Potrebni kapacitet | MW | 59 | 53 | 50 | 49 | 45 | 47 | 48 | 49 | 47 | 50 | 52 | 57 | 50.4986 | 102.5%
Ugovoreni kapacitet | MW | 59 | 53 | 50 | 49 | 45 | 47 | 48 | 49 | 47 | 50 | 52 | 57 | 50.4986 | 101.7%
Tržišno ugovoreni kapacitet | MW | 59 | 53 | 50 | 49 | 45 | 47 | 48 | 49 | 47 | 50 | 52 | 57 | 50.4986 | 102.4%
Cijena za ugovoreni kapacitet | KM/MW | 41.9276 | 41.8096 | 41.738 | 41.7129 | 42.989 | 42.1549 | 42.316 | 42.1894 | 40.7772 | 40.9088 | 40.4062 | 40.6304 | 41.6089 | 102.3%
Ugovoreni trošak | KM | 1380341.34 | 1116818.64 | 1164490.2 | 1103722.2 | 1079452.9241 | 1069891.2 | 1133392.86 | 1153542.24 | 1034926.2 | 1141355.52 | 1134604.8 | 1292288.94 | 13804827.0641 | 104%
Isporučeni kapacitet | MW | 51.9032 | 46.0595 | 18.8835 | 23.9407 | 32.7473 | 40.1481 | 40.819 | 42.9337 | 36.4537 | 39.0305 | 38.6019 | 46.1918 | 38.1168 | 106.5%
Isporučeni kapacitet | % | 87.97% | 86.9% | 37.77% | 48.86% | 72.77% | 85.42% | 85.04% | 87.62% | 77.56% | 78.06% | 74.23% | 81.04% | 75.48%
Trošak kapaciteta | KM | 1215659.76 | 973812.14 | 434720.71 | 530143.82 | 763691.69 | 914015.24 | 962994.85 | 1010300.91 | 801108.75 | 888250.7 | 839767.93 | 1045890.77 | 10380357.27 | 108.3%
Neisporučeni kapacitet | MW | 7.0968 | 6.9405 | 31.1165 | 25.0593 | 12.2527 | 6.8519 | 7.181 | 6.0663 | 10.5463 | 10.9695 | 13.3981 | 10.8082 | 12.3819 | 89.11%
Penal za neisp. kapacitet | KM | -17028 | -15041.4 | -74660.9 | -58187.6 | -29399.1 | -15910 | -17230.1 | -14555.5 | -24488.5 | -26320.3 | -31110.5 | -25933.3 | -349865.2 | 92.97%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta i cijena svedene na 1 sat.
Udio PPU u isporučenom kapacitetu
EP BiH | MW | 31.7616 | 27.8611 | 4.4767 | 2.8352 | 14.7079 | 20.9759 | 21.7061 | 21.6272 | 28.6204 | 28.2401 | 21.7889 | 22.6111 | 20.5665 | 81.89%
EP BiH | % | 61.19% | 60.49% | 23.71% | 11.84% | 44.91% | 52.25% | 53.18% | 50.37% | 78.51% | 72.35% | 56.45% | 48.95% | 53.96%
ERS | MW | 20.1416 | 18.1984 | 11.9534 | 17.687 | 14.0968 | 16.3907 | 15.267 | 17.3996 | 7.8333 | 10.7903 | 14.3685 | 19.4498 | 15.2875 | 279%
ERS | % | 38.81% | 39.51% | 63.3% | 73.88% | 43.05% | 40.83% | 37.4% | 40.53% | 21.49% | 27.65% | 37.22% | 42.11% | 40.11%
EP HZHB | MW | 0 | 0 | 2.4534 | 3.4185 | 3.9427 | 2.7815 | 3.8459 | 3.9068 | 0 | 0 | 2.4444 | 4.1308 | 2.2627 | 43.63%
EP HZHB | % | 0% | 0% | 12.99% | 14.28% | 12.04% | 6.928% | 9.422% | 9.1% | 0% | 0% | 6.332% | 8.943% | 5.936%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.

## TR_Nagore
Tablica 4: Izvješće o pomoćnim uslugama u BiH za 2018. godinu
Tercijarna regulacija nagore
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2018 | 2018/17
Potrebni kapacitet | MW | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 100%
Ugovoreni kapacitet | MW | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 100%
Tržišno ugovoreni kapacitet | MW | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 100%
Cijena za ugovoreni kapacitet | KM/MW | 3.5938 | 3.5938 | 3.4037 | 3.3395 | 3.7041 | 4.7048 | 4.9905 | 4.3533 | 4.3651 | 4.0834 | 3.8354 | 3.8354 | 3.986 | 62.99%
Ugovoreni trošak | KM | 524058.72 | 473343.36 | 495670.16 | 471268.8 | 540144 | 663940.8 | 727736.16 | 634810.56 | 615996 | 596253.3 | 541252.8 | 559294.56 | 6843769.22 | 62.99%
Isporučeni kapacitet | MW | 158.7782 | 143.1562 | 102.3096 | 149.7028 | 178.5538 | 186.7 | 157.2903 | 162.3118 | 142.5722 | 139.3007 | 156.1208 | 155.4489 | 152.703 | 85.29%
Isporučeni kapacitet | % | 81.01% | 73.04% | 52.2% | 76.38% | 91.1% | 95.26% | 80.25% | 82.81% | 72.74% | 71.07% | 79.65% | 79.31% | 77.91%
Trošak kapaciteta | KM | 478393.68 | 395240.87 | 299021.7 | 409399.94 | 495585.3 | 636508 | 608310.08 | 703353.09 | 611830.92 | 423685.75 | 439789.08 | 448759.01 | 5949877.42 | 60.18%
Neisporučeni kapacitet | MW | 37.2218 | 52.8438 | 93.6904 | 46.2972 | 17.4462 | 9.3 | 38.7097 | 33.6882 | 53.4278 | 56.6993 | 39.8792 | 40.5511 | 43.297 | 255.4%
Penal za neisp. kapacitet | KM | -24923.7 | -31959.9 | -121632.24 | -30000.6 | -11682 | -6026.4 | -25920 | -22557.6 | -34621.2 | -38016.9 | -25841.7 | -27153 | -400335.24 | 303.5%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta i cijena svedene na 1 sat.
Udio PPU u isporučenom kapacitetu
EP BiH | MW | 67.5538 | 61.4658 | 45.9892 | 27.8333 | 29.7984 | 42.9667 | 47.6075 | 68.9113 | 68.3889 | 92.5772 | 75.6181 | 65.4032 | 57.8637 | 70.25%
EP BiH | % | 42.55% | 42.94% | 44.95% | 18.59% | 16.69% | 23.01% | 30.27% | 42.46% | 47.97% | 66.46% | 48.44% | 42.07% | 37.89%
ERS | MW | 46.9556 | 35.6905 | 11.0956 | 29.0694 | 52.7554 | 80.7333 | 53.6828 | 57.7056 | 48.1833 | 40.7235 | 35.2319 | 44.461 | 44.7284 | 184%
ERS | % | 29.57% | 24.93% | 10.85% | 19.42% | 29.55% | 43.24% | 34.13% | 35.55% | 33.8% | 29.23% | 22.57% | 28.6% | 29.29%
EP HZHB | MW | 44.2688 | 46 | 45.2248 | 92.8 | 96 | 63 | 56 | 35.6949 | 26 | 6 | 45.2708 | 45.5847 | 50.1108 | 69.24%
EP HZHB | % | 27.88% | 32.13% | 44.2% | 61.99% | 53.77% | 33.74% | 35.6% | 21.99% | 18.24% | 4.307% | 29% | 29.32% | 32.82%
EAL | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EAL | % | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | bar: OŽU to PRO
EFT Stanari | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EFT Stanari | % | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | bar: OŽU to PRO
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.
Note on E14: Author: Dodat je penal od dvije sedmice za EPHZHB zbog nepoštivanja naloga za TR

## TR_Nadolje
Tablica 5: Izvješće o pomoćnim uslugama u BiH za 2018. godinu
Tercijarna regulacija nadolje
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2018 | 2018/17
Potrebni kapacitet | MW | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 103%
Ugovoreni kapacitet | MW | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 103%
Tržišno ugovoreni kapacitet | MW | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 103%
Cijena za ugovoreni kapacitet | KM/MW | 0.50471 | 0.50471 | 0.50471 | 0.50471 | 0.50471 | 0.50471 | 0.50471 | 0.50471 | 0.50471 | 0.50471 | 0.50471 | 0.50471 | 0.50471 | 44.97%
Ugovoreni trošak | KM | 25534.08 | 23063.04 | 25499.76 | 24710.4 | 25534.08 | 24710.4 | 25534.08 | 25534.08 | 24710.4 | 25568.4 | 24710.4 | 25534.08 | 300643.2 | 46.33%
Isporučeni kapacitet | MW | 57.7339 | 62.6057 | 66.9004 | 46.5667 | 54.246 | 52.8847 | 54.5417 | 54.9664 | 41.275 | 40.6752 | 50.1611 | 53.2997 | 52.9637 | 116.6%
Isporučeni kapacitet | % | 84.9% | 92.07% | 98.38% | 68.48% | 79.77% | 77.77% | 80.21% | 80.83% | 60.7% | 59.82% | 73.77% | 78.38% | 77.89%
Trošak kapaciteta | KM | 21914.46 | 21504.29 | 25051.93 | 17952.72 | 20874.81 | 19153.43 | 20465.81 | 20627.05 | 14516.82 | 15584.59 | 18125.44 | 20136.65 | 235908 | 53.26%
Neisporučeni kapacitet | MW | 10.2661 | 5.3943 | 1.0996 | 21.4333 | 13.754 | 15.1153 | 13.4583 | 13.0336 | 26.725 | 27.3248 | 17.8389 | 14.7003 | 15.0363 | 73.03%
Penal za neisp. kapacitet | KM | -1603.98 | -761.25 | -171.57 | -3240.72 | -2148.93 | -2285.43 | -2102.73 | -2036.37 | -4040.82 | -4274.97 | -2697.24 | -2296.77 | -27660.78 | 74.73%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta i cijena svedene na 1 sat.
Udio PPU u isporučenom kapacitetu
EP BiH | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP BiH | % | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | bar: OŽU to PRO
ERS | MW | 39.1855 | 43 | 41.9004 | 41.5667 | 40.0524 | 32.8847 | 34.5417 | 34.9664 | 20.6083 | 29.051 | 30.8278 | 35.2352 | 35.2959 | 109.4%
ERS | % | 67.87% | 68.68% | 62.63% | 89.26% | 73.83% | 62.18% | 63.33% | 63.61% | 49.93% | 71.42% | 61.46% | 66.11% | 66.64%
EP HZHB | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP HZHB | % | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | bar: OŽU to PRO
EFT Stanari | MW | 18.5484 | 19.6057 | 25 | 5 | 14.1935 | 20 | 20 | 20 | 20.6667 | 11.6242 | 19.3333 | 18.0645 | 17.6678 | 134.3%
EFT Stanari | % | 32.13% | 31.32% | 37.37% | 10.74% | 26.17% | 37.82% | 36.67% | 36.39% | 50.07% | 28.58% | 38.54% | 33.89% | 33.36%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.

## XB_Balancing
Tablica 9: Izvješće o prekograničnoj razmjeni balansne energije za 2018. godinu
Angažirana energija u BiH za potrebe drugih TSO
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2018 | 2018/17
BA --> SI | MWh | [12 empty] | 0 | 0%
SI --> BA | MWh | [12 empty] | 0 | 0%
BA --> HR | MWh |  |  | OŽU: 60 | 60
HR --> BA | MWh | [12 empty] | 0
BA --> RS | MWh | 2660 |  | OŽU: 300; TRA: 186 | 3146
RS --> BA | MWh | [12 empty] | 0
BA --> ME | MWh |  |  | KOL: 100 | 100
ME --> BA | MWh | [12 empty] | 0
XB Razmjena - Uvoz | MWh | [12 empty] | 0 | 0%
Cijena Uvoz Prosječna | KM /MWh | [13 empty] | 0%
Trošak Uvoz | KM | [12 empty] | 0 | 0%
XB Razmjena - Izvoz | MWh | 2660 |  | OŽU: 360; TRA: 186; KOL: 100 | 3306 | 5904%
Cijena Izvoz Prosječna | KM /MWh | 185.05 |  | OŽU: 231.6126; TRA: 187.3063; KOL: 293.3745 | 193.5239 | 40.7%
Trošak Izvoz | KM | 492233.1241 |  | OŽU: 83380.5534; TRA: 34838.97; KOL: 29337.45 | 639790.0975 | 2402%
Angažirana prekogranična energija zbog potreba BiH
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | 2018 | 2018/17
BA --> SI | MWh | [12 empty] | 0
SI --> BA | MWh | [12 empty] | 0
BA --> HR | MWh | [12 empty] | 0 | 0%
HR --> BA | MWh | Feb: 80; Mar: 40 | 120 | 27.59%
BA --> RS | MWh | [12 empty] | 0
RS --> BA | MWh | Feb: 326; Mar: 565 | 891 | 392.5%
BA --> ME | MWh | [12 empty] | 0
ME --> BA | MWh | [12 empty] | 0
XB Razmjena - Uvoz | MWh | Feb: 406; Mar: 605 | 1011 | 152.7%
Cijena Uvoz Prosječna | KM /MWh | Feb: 163.6149; Mar: 232.2005 | 204.6577 | 101.3%
Trošak Uvoz | KM | Feb: 66427.6537; Mar: 140481.3036 | 206908.9573 | 154.7%
XB Razmjena - Izvoz | MWh | [12 empty] | 0 | 0%
Cijena Izvoz Prosječna | KM /MWh | [13 empty] | 0%
Trošak Izvoz | KM | [12 empty] | 0 | 0%

## BalTrziste
Tablica 7: Izvješće o balansnom tržištu u BiH za 2018. godinu
Angažirana energija
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2018 | 2018/17
Energija sek. reg. nagore | MWh | 3893.68 | 4606.265 | 1676.45 | 524.57 | 1951.84 | 4913.775 | 3339.145 | 1989.51 | 1403.347 | 3709.89 | 5416.685 | 3784.165 | 37209.322 | 93.6%
Energija sek. reg. nadolje | MWh | 6456.5 | 3821.97 | 4126.695 | 4811.065 | 5569.25 | 3897.22 | 5516.015 | 7397.13 | 5856.352 | 3655.05 | 2560.12 | 5841.307 | 59508.674 | 181.2%
Energija terc. reg. nagore | MWh | 501.666 | 1353.167 | 2106.835 | 52.5 | 475 | 385.5 | 460.75 | 329.167 | 263.5 | 51.998 | 262.25 | 405.5 | 6647.833 | 68.69%
Energija terc. reg. nadolje | MWh | 15 | 0 | 271.667 | 897.999 | 58.75 | 11.667 | 17.5 | 43 | 15 | 10 | 18.333 | 16.667 | 1375.583 | 107.6%
Balansna energija nagore | MWh | 4395.346 | 5959.432 | 3783.285 | 577.07 | 2426.84 | 5299.275 | 3799.895 | 2318.677 | 1666.847 | 3761.888 | 5678.935 | 4189.665 | 43857.155 | 88.72%
Balansna energija nadolje | MWh | 6471.5 | 3821.97 | 4398.362 | 5709.064 | 5628 | 3908.887 | 5533.515 | 7440.13 | 5871.352 | 3665.05 | 2578.453 | 5857.974 | 60884.257 | 178.5%
Uzima se u obzir prekogranična razmjena sa drugim TSO za potrebe BiH
Trošak balansiranja i ostvarene prosječne cijene
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | 2016 | 2018/17
Nagore - trošak | KM | 416767.2709 | 821534.6337 | 912287.0852 | 58554.715 | 239534.125 | 543371.81 | 564957.149 | 363121.578 | 229508.082 | 389391.501 | 698239.928 | 642198.303 | 5879466.1808 | 75.56%
Nagore - prosječna cijena | KM/MWh | 94.8201 | 137.8545 | 241.1362 | 101.469 | 98.7021 | 102.537 | 148.677 | 156.6072 | 137.69 | 103.5096 | 122.9526 | 153.2815 | 134.0595 | 85.16%
Nadolje - trošak (poz. cijena) | KM | 173370.95 | 156486.6 | 210997.85 | 132638.25 | 157499.85 | 198195.738 | 428334.89 | 613173.388 | 439715.594 | 236351.35 | 211677.484 | 482763.087 | 3441205.031 | 190.1%
Nadole - prosječna cijena | KM/MWh | 26.7899 | 40.944 | 47.9719 | 23.2329 | 27.985 | 50.7039 | 77.4074 | 82.4143 | 74.8917 | 64.4879 | 82.0948 | 82.4113 | 56.5204 | 6.532%
Nadolje - trošak (neg. cijena) | KM | -3343.1 | -472.7 | -24916.7 | -114712.587 | -18856.75 | -1166.7 | -2385 | -9460 | -750 | -500 | -916.65 | -8333.5 | -185813.687 | -50.04%
Nadolje - prosječna cijena | KM/MWh | 26.2733 | 40.8203 | 42.3069 | 3.1399 | 24.6345 | 50.4054 | 76.9764 | 81.1429 | 74.764 | 64.3515 | 81.7393 | 80.9887 | 53.4685 | 126.8%
Debalans BiH
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | 2016 | 2018/17
Manjak - ukupno | MWh | 3707.893 | 7815.113 | 7997.246 | 2484.849 | 3134.608 | 4302.66 | 2765.99 | 1766.765 | 1817.648 | 3713.041 | 3268.611 | 2287.468 | 45061.892 | 144.4%
Manjak - max satno | MW | 45.283 | 157.901 | 189.699 | 94.562 | 52.274 | 90.379 | 88 | 57.38 | 82.868 | 160.645 | 45.266 | 46.554 | 189.699 | 106.2%
Višak - ukupno | MWh | 2431.296 | 505.866 | 4535.039 | 5984.103 | 2781.714 | 2392.147 | 2871.641 | 3557.374 | 4605.385 | 2639.793 | 3374.867 | 4134.816 | 39814.041 | 70.96%
Višak - max satno | MW | 53.505 | 42.491 | 110.151 | 55.618 | 60.357 | 54.945 | 56.192 | 199.499 | 75.452 | 114.044 | 76.739 | 60.161 | 199.499 | 127.3%
Cijena Manjak - prosječna | KM/MWh | 85.5203 | 87.8987 | 111.4353 | 80.5456 | 81.908 | 111.3146 | 132.075 | 137.3472 | 114.4609 | 110.0212 | 136.0211 | 144.3825 | 111.2733 | 93.46%
Cijena Manjak - maksimalna | KM/MWh | 350 | 414.7 | 414.7 | 414.7 | 250 | 390 | 414.7 | 414.7 | 414.7 | 414.7 | 414.7 | 414.7 | 414.7 | 87.2%
Cijena višak - prosječna | KM/MWh | 17.1707 | 22.0161 | 35.914 | 3.6278 | 13.2218 | 34.6486 | 62.0646 | 69.3963 | 54.6505 | 53.3769 | 61.4861 | 66.9489 | 41.3985 | 92.05%
Cijena višak - minimalna | KM/MWh | -150 | -20 | -150 | -200 | -201 | -100 | -201 | -220 | -50 | -50 | -50 | -500 | -500 | -100%
Note on G17: Author: drugačija formula zbog negativne cijene

## GubiciKomp
Tablica 8: Izvješće o gubicima i kompenzacijama za 2018. godinu
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2018 | 2018/17
Kompenzacije | MWh | 1630 | -5342 | -4625 | 3289 | 1579 | -162 | -1797 | 1643 | 3268 | -1760 | -1268 | -326 | -3871 | -17.3%
Gubici | MWh | 29239.475 | 38429.121 | 54815.817 | 36464.617 | 26667.534 | 26966.416 | 31881.41 | 31967.469 | 28712.37 | 29041.656 | 29422.903 | 35155.258 | 398764.046 | 117.5%
Referentna cijena | KM/MWh | 117.1 | 118.8 | 90.5 | 84.47 | 87.89 | 92.84 | 100.83 | 99.86 | 99.73 | 103.8 | 104.83 | 103.88 | 100.3775 | 121.3%
Trošak | KM | 3233069.5225 | 5200009.1748 | 5379393.9385 | 2802344.368 | 2205031.2533 | 2518602.1414 | 3395794.0803 | 3028201.4743 | 2537567.0201 | 3197211.8928 | 3217327.3615 | 3685793.081 | 40400345.3086 | 153.2%
Kompenzacije: "-" smjer - prijem, "+" smjer - davanje.

## AnalizaOdstupanje
Tablica 6: Odstupanja BiH u zadnjih 5 godina
Debalans BiH |  | Manjak energije |  |  |  |  | Višak energije
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Ukupno | MWh | -87222 | -110950 | -28159 | -31199.606 | -45061.892 | 160838.806 | 166862.633 | 80310.449 | 56105.485 | 39814.041
Max. satno | MW | -225 | -188 | -313 | -178.553 | -189.699 | 205.845 | 233.15 | 238.698 | 156.682 | 199.499