## BalTržište_TOTAL
Izvješće o radu balansnog tržišta u BiH za 2020. godinu
Angažirana balansna energija
| Angažirana energija | Trošak energije | Prosječna cijena
| MWh | KM | KM/MWh
Sekundarna reg. nagore | 30825.437 | 2965701.835 | 96.2096
Sekundarna reg. nadolje | 56802.147 | 2909827.389 | 51.2274
Tercijarna reg. nagore | 1600.418 | 539438.9223 | 337.0613
Tercijarna reg. nadolje | 246.917 | -46183.59 | -187.0409
Ukupno nagore | 32425.855 | 3505140.7573 | 108.0971
Ukupno nadolje | 57049.064 | 2863643.799 | 50.1962
Uzima se u obzir prekogranična balansna energija za potrebe CA BiH
Debalans
| Debalans | Debalans | Cijena | Cijena
| mjesečno | maks. satni | prosječna | maks./min.
| MWh | MWh/h | KM/MWh | KM/MWh
Manjak | 29318.468 | 149.015 | 105.9137 | 414
Višak | 52586.78 | 218.19 | 33.7597 | -500
Angažirana prekogranična balansna energija
| Angažirana energija | Trošak energije | Prosječna cijena
| MWh | KM | KM/MWh
Za potrebe CA BiH uvoz (nagore) | 0 | 0
Za potrebe CA BiH izvoz (nadolje) | 0 | 0
Za druge TSO izvoz (nagore) | 730 | 130098.4377 | 178.217
Za druge TSO uvoz (nadolje) | 0 | 0

## Reg kapacitet
Tablica 1: Izvješće o pomoćnim uslugama u BiH za 2020. godinu
Rezervni kapacitet i trošak kapaciteta
|  | Sek. reg. | Sek. reg. | Terc. reg. | Terc. reg.
|  | nevršno opt. | vršno opt. | nagore | nadolje
|  | (00.00 - 06.00 sati) | (06.00 - 24.00 sati)
Potrebni kapacitet | MW | 31.418 | 49.0929 | 196 | 68
Ugovoreni kapacitet | MW | 31.418 | 49.0929 | 196 | 68
Tržišno ugovoreni kapacitet | MW | 21.2067 | 49.0929 | 196 | 68
Cijena za ugovoreni kapacitet | KM/MW/h | 42.983 | 29.1212 | 3.5214 | 1.736
Ugovoreni trošak | KM | 2965568.44 | 9418502.9808 | 6062670.08 | 1036951.2
Isporučeni kapacitet | MW | 5.7514 | 36.2174 | 183.2383 | 49.6947
Isporučeni kapacitet | % | 18.31% | 73.77% | 93.49% | 73.08%
Trošak kapaciteta | KM | 542862.43 | 9280079.18 | 5575136.3 | 762192.15
Neosigurani kapacitet | MW | 25.6667 | 12.8755 | 12.7617 | 18.3053
Penal za neosig. kapacitet | KM | -242365.2 | -364743.2 | -100889.1 | -33766.74
U tablicici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta i cijena svedene na 1 sat.
Udio PPU u isporučenom kapacitetu
EP BiH | MW | 3.5688 | 14.3989 | 92.1261 | 0
EP BiH | % | 62.05% | 39.76% | 50.28% | 0%
ERS | MW | 1.2741 | 10.2863 | 23.8155 | 30.0339
ERS | % | 22.15% | 28.4% | 13% | 60.44%
EP HZHB | MW | 0.90847 | 11.5322 | 67.2967 | 0
EP HZHB | % | 15.8% | 31.84% | 36.73% | 0%
EAL | MW |  |  | 0
EAL | % |  |  | 0%
EFT | MW |  |  | 0 | 19.6607
EFT | % |  |  | 0% | 39.56%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.

## SR_Nevršno
Tablica 2: Izvješće o pomoćnim uslugama u BiH za 2020. godinu
Sekundarna regulacija - nevršno opterećenje (00.00 - 06.00 sati)
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2020 | 2020/19
Potrebni kapacitet | MW | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 27 | 26 | 32 | 33 | 36 | 31.418 | 96.48%
Ugovoreni kapacitet | MW | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 27 | 26 | 32 | 33 | 36 | 31.418 | 96.48%
Tržišno ugovoreni kapacitet | MW | 24 | 24 | 32 | 31 | 26 | 16 | 0 | 0 | 16 | 24 | 31 | 31 | 21.2067 | 80.94%
Cijena za ugovoreni kapacitet | KM/MW | 42.9867 | 42.9859 | 42.9706 | 42.9703 | 42.9727 | 42.9893 | 43 | 43 | 42.9877 | 42.985 | 42.9748 | 42.9769 | 42.983 | 99.99%
Ugovoreni trošak | KM | 287838.72 | 254304.48 | 254386.1 | 239774.4 | 239787.48 | 232142.4 | 239940 | 215946 | 201182.4 | 257222.24 | 255270.6 | 287773.62 | 2965568.44 | 96.73%
Isporučeni kapacitet | MW | 16.7796 | 4.1954 | 11.1027 | 1.0778 | 0.32258 | 2.9167 | 1.6882 | 0.14516 | 6.0778 | 7.8984 | 3.9167 | 12.5215 | 5.7514 | 55.51%
Isporučeni kapacitet | % | 46.61% | 12.34% | 34.7% | 3.477% | 1.075% | 9.722% | 5.627% | 0.5376% | 23.38% | 24.68% | 11.87% | 34.78% | 18.31%
Trošak kapaciteta | KM | 134162.06 | 31381.1 | 88267.42 | 8338.12 | 2578.96 | 22567.68 | 13502 | 1161 | 47031.42 | 63491.92 | 30291.67 | 100089.08 | 542862.43 | 55.66%
Neisporučeni kapacitet | MW | 19.2204 | 29.8046 | 20.8973 | 29.9222 | 29.6774 | 27.0833 | 28.3118 | 26.8548 | 19.9222 | 24.1016 | 29.0833 | 23.4785 | 25.6667 | 115.6%
Penal za neisp. kapacitet | KM | -15372.5 | -22299.8 | -16623.8 | -23159.8 | -23736 | -20962.5 | -22643.8 | -21478.5 | -15419.8 | -19380.1 | -22510.5 | -18778.1 | -242365.2 | 115.9%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta i cijena svedene na 1 sat.
Udio PPU u isporučenom kapacitetu
EP BiH | MW | 11.0054 | 2.5575 | 8.6703 | 1.0778 | 0.27957 | 2.0333 | 0.82796 | 0.14516 | 2.9389 | 5.1016 | 0.96667 | 6.9409 | 3.5688 | 48.22%
EP BiH | % | 65.59% | 60.96% | 78.09% | 100% | 86.67% | 69.71% | 49.04% | 100% | 48.35% | 64.59% | 24.68% | 55.43% | 62.05%
ERS | MW | 0.064516 | 0 | 2.4324 | 0 | 0 | 0.7 | 0.80645 | 0 | 3.1389 | 2.139 | 2.5167 | 3.4516 | 1.2741 | 137%
ERS | % | 0.3845% | 0% | 21.91% | 0% | 0% | 24% | 47.77% | 0% | 51.65% | 27.08% | 64.26% | 27.57% | 22.15%
EP HZHB | MW | 5.7097 | 1.6379 | 0 | 0 | 0.043011 | 0.18333 | 0.053763 | 0 | 0 | 0.65775 | 0.43333 | 2.129 | 0.90847 | 44.76%
EP HZHB | % | 34.03% | 39.04% | 0% | 0% | 13.33% | 6.286% | 3.185% | 0% | 0% | 8.328% | 11.06% | 17% | 15.8%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.
Note on E9: Author: Korigovati formulu zbog manjka sata
Note on L9: Author: Korigovana formula zbog viška jednog sata

## SR_Vršno
Tablica 3: Izvješće o pomoćnim uslugama u BiH za 2020. godinu
Sekundarna regulacija - vršno opterećenje (06.00 - 24.00 sati)
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2020 | 2020/19
Potrebni kapacitet | MW | 55 | 52 | 50 | 48 | 47 | 45 | 47 | 45 | 42 | 50 | 52 | 56 | 49.0929 | 97.94%
Ugovoreni kapacitet | MW | 55 | 52 | 50 | 48 | 47 | 45 | 47 | 45 | 42 | 50 | 52 | 56 | 49.0929 | 97.94%
Tržišno ugovoreni kapacitet | MW | 55 | 52 | 50 | 48 | 47 | 45 | 47 | 45 | 42 | 50 | 52 | 56 | 49.0929 | 97.94%
Cijena za ugovoreni kapacitet | KM/MW | 29.0148 | 28.9666 | 28.9552 | 29.0148 | 29.1854 | 29.2675 | 29.2987 | 29.2342 | 29.1259 | 29.6257 | 28.8714 | 28.96 | 29.1212 | 71.54%
Ugovoreni trošak | KM | 890463.375 | 786269.025 | 807849.1938 | 752064.75 | 765415.575 | 711200.25 | 768386.925 | 734069.925 | 660575.25 | 826556.487 | 810708.75 | 904943.475 | 9418502.9808 | 70.25%
Isporučeni kapacitet | MW | 50.9552 | 44.7011 | 39.5072 | 30.6407 | 23.267 | 29.3093 | 33.4767 | 27.2025 | 25.9 | 42.0376 | 41.937 | 45.6703 | 36.2174 | 93.88%
Isporučeni kapacitet | % | 92.65% | 85.96% | 79.01% | 63.83% | 49.5% | 65.13% | 71.23% | 60.45% | 61.67% | 84.08% | 80.65% | 81.55% | 73.77%
Trošak kapaciteta | KM | 1101322.02 | 901831.97 | 854649.06 | 644415.46 | 505744.12 | 615378.21 | 731759.89 | 591068.55 | 544007.09 | 929063.09 | 872783.78 | 988055.94 | 9280079.18 | 90.26%
Neisporučeni kapacitet | MW | 4.0448 | 7.2989 | 10.4928 | 17.3593 | 23.733 | 15.6907 | 13.5233 | 17.7975 | 16.1 | 7.9624 | 10.063 | 10.3297 | 12.8755 | 111.5%
Penal za neisp. kapacitet | KM | -9705.1 | -16383 | -25176.5 | -40308.2 | -56944.9 | -36433.9 | -32447.8 | -42703.3 | -37384.2 | -19104.9 | -23366.2 | -24785.2 | -364743.2 | 111.8%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta i cijena svedene na 1 sat.
Udio PPU u isporučenom kapacitetu
EP BiH | MW | 24.3584 | 19.908 | 18.8799 | 17.2611 | 13.0323 | 3.9278 | 5.7581 | 3.7867 | 1.6185 | 22.0179 | 18.0148 | 24.0376 | 14.3989 | 63.96%
EP BiH | % | 47.8% | 44.54% | 47.79% | 56.33% | 56.01% | 13.4% | 17.2% | 13.92% | 6.249% | 52.38% | 42.96% | 52.63% | 39.76%
ERS | MW | 8.9552 | 7.7567 | 8.6828 | 8.063 | 6.4516 | 11.5074 | 15.1756 | 11.6667 | 14.1741 | 12.9749 | 9.113 | 8.8065 | 10.2863 | 116.1%
ERS | % | 17.57% | 17.35% | 21.98% | 26.31% | 27.73% | 39.26% | 45.33% | 42.89% | 54.73% | 30.86% | 21.73% | 19.28% | 28.4%
EP HZHB | MW | 17.6416 | 17.0364 | 11.9444 | 5.3167 | 3.7832 | 13.8741 | 12.543 | 11.7491 | 10.1074 | 7.0448 | 14.8093 | 12.8262 | 11.5322 | 160%
EP HZHB | % | 34.62% | 38.11% | 30.23% | 17.35% | 16.26% | 47.34% | 37.47% | 43.19% | 39.02% | 16.76% | 35.31% | 28.08% | 31.84%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.

## TR_Nagore
Tablica 4: Izvješće o pomoćnim uslugama u BiH za 2020. godinu
Tercijarna regulacija nagore
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2020 | 2020/19
Potrebni kapacitet | MW | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 100%
Ugovoreni kapacitet | MW | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 100%
Tržišno ugovoreni kapacitet | MW | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 100%
Cijena za ugovoreni kapacitet | KM/MW | 2.8151 | 2.8151 | 2.8061 | 2.8061 | 2.8141 | 5.3141 | 4.378 | 4.378 | 5.0773 | 3.3759 | 2.8469 | 2.8469 | 3.5214 | 99.29%
Ugovoreni trošak | KM | 410509.44 | 384024.96 | 408650 | 396000 | 410360.64 | 749923.2 | 638411.52 | 638411.52 | 716515.2 | 492951.6 | 401760 | 415152 | 6062670.08 | 99.57%
Isporučeni kapacitet | MW | 184.1263 | 192.6638 | 189.5451 | 195.9639 | 195.4825 | 174.5694 | 177.6344 | 183.7137 | 147.4694 | 185.2282 | 190.5194 | 181.7688 | 183.2383 | 111.4%
Isporučeni kapacitet | % | 93.94% | 98.3% | 96.71% | 99.98% | 99.74% | 89.07% | 90.63% | 93.73% | 75.24% | 94.5% | 97.2% | 92.74% | 93.49%
Trošak kapaciteta | KM | 385863.7 | 377494.64 | 395267.6 | 395924.4 | 409280.39 | 667120.2 | 572985.48 | 594338.24 | 535644.55 | 465967.1 | 390437.8 | 384812.2 | 5575136.3 | 104.9%
Neisporučeni kapacitet | MW | 11.8737 | 3.3362 | 6.4549 | 0.036111 | 0.51747 | 21.4306 | 18.3656 | 12.2863 | 48.5306 | 10.7718 | 5.4806 | 14.2312 | 12.7617 | 40.55%
Penal za neisp. kapacitet | KM | -7950.6 | -2089.8 | -4316.4 | -23.4 | -346.5 | -13887 | -12297.6 | -8226.9 | -31447.8 | -7222.5 | -3551.4 | -9529.2 | -100889.1 | 40.67%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta i cijena svedene na 1 sat.
Udio PPU u isporučenom kapacitetu
EP BiH | MW | 83.7298 | 91.9971 | 89.5451 | 95.9639 | 99.4825 | 59 | 114.1801 | 114.879 | 82.4792 | 96.1409 | 90.6583 | 86.1371 | 92.1261 | 111%
EP BiH | % | 45.47% | 47.75% | 47.24% | 48.97% | 50.89% | 33.8% | 64.28% | 62.53% | 55.93% | 51.9% | 47.58% | 47.39% | 50.28%
ERS | MW | 0.39651 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 69.5694 | 63.4543 | 68.8347 | 48.9903 | 33.0872 | 0 | 0 | 23.8155 | 68.45%
ERS | % | 0.2153% | 0.346% | 0% | 0% | 0% | 39.85% | 35.72% | 37.47% | 33.22% | 17.86% | 0% | 0% | 13%
EP HZHB | MW | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 46 | 0 | 0 | 16 | 56 | 99.8611 | 95.6317 | 67.2967 | 143.9%
EP HZHB | % | 54.31% | 51.9% | 52.76% | 51.03% | 49.11% | 26.35% | 0% | 0% | 10.85% | 30.23% | 52.42% | 52.61% | 36.73%
EAL | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EAL | % | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | bar: OŽU to PRO
EFT Stanari | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EFT Stanari | % | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | bar: OŽU to PRO
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.

## TR_Nadolje
Tablica 5: Izvješće o pomoćnim uslugama u BiH za 2020. godinu
Tercijarna regulacija nadolje
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2020 | 2020/19
Potrebni kapacitet | MW | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 100%
Ugovoreni kapacitet | MW | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 100%
Tržišno ugovoreni kapacitet | MW | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 100%
Cijena za ugovoreni kapacitet | KM/MW | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 479.3%
Ugovoreni trošak | KM | 87829.2 | 82162.8 | 87711.15 | 84996 | 87829.2 | 84996 | 87829.2 | 87829.2 | 84996 | 87947.25 | 84996 | 87829.2 | 1036951.2 | 480.6%
Isporučeni kapacitet | MW | 54.418 | 41.4713 | 56.1938 | 51.8986 | 45.4207 | 33.5833 | 55.6358 | 54.453 | 53.6236 | 35.4913 | 55.5153 | 57.9946 | 49.6947 | 100.1%
Isporučeni kapacitet | % | 80.03% | 60.99% | 82.64% | 76.32% | 66.8% | 49.39% | 81.82% | 80.08% | 78.86% | 52.19% | 81.64% | 85.29% | 73.08%
Trošak kapaciteta | KM | 72248.7 | 49574.4 | 74185.95 | 67109.7 | 59709.3 | 39767.25 | 73628.4 | 72275.1 | 66633.6 | 41065.5 | 70414.2 | 75580.05 | 762192.15 | 492.6%
Neisporučeni kapacitet | MW | 13.582 | 26.5287 | 11.8062 | 16.1014 | 22.5793 | 34.4167 | 12.3642 | 13.547 | 14.3764 | 32.5087 | 12.4847 | 10.0054 | 18.3053 | 99.81%
Penal za neisp. kapacitet | KM | -2122.05 | -3877.44 | -1842.12 | -2434.53 | -3527.79 | -5203.8 | -1931.79 | -2116.59 | -2173.71 | -5085.99 | -1887.69 | -1563.24 | -33766.74 | 100.1%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta i cijena svedene na 1 sat.
Udio PPU u isporučenom kapacitetu
EP BiH | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP BiH | % | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | bar: OŽU to PRO
ERS | MW | 29.418 | 27.6782 | 31.1938 | 26.8986 | 26.0659 | 26.9861 | 30.6358 | 29.453 | 33.6236 | 33.8805 | 31.3833 | 32.9946 | 30.0339 | 103.9%
ERS | % | 54.06% | 66.74% | 55.51% | 51.83% | 57.39% | 80.36% | 55.06% | 54.09% | 62.7% | 95.46% | 56.53% | 56.89% | 60.44%
EP HZHB | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP HZHB | % | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | bar: OŽU to PRO
EFT Stanari | MW | 25 | 13.7931 | 25 | 25 | 19.3548 | 6.5972 | 25 | 25 | 20 | 1.6107 | 24.1319 | 25 | 19.6607 | 94.78%
EFT Stanari | % | 45.94% | 33.26% | 44.49% | 48.17% | 42.61% | 19.64% | 44.94% | 45.91% | 37.3% | 4.538% | 43.47% | 43.11% | 39.56%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.

## BalTržište
Tablica 7: Izvješće o balansnom tržištu u BiH za 2020. godinu
Angažirana energija
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2020 | 2020/19
Energija sek. reg. nagore | MWh | 5163.46 | 2235.575 | 1524.34 | 1029.07 | 753.985 | 2406.027 | 3715.44 | 1522.2 | 3718.005 | 2330.54 | 2591.805 | 3834.99 | 30825.437 | 60.72%
Energija sek. reg. nadolje | MWh | 4726.395 | 5897.935 | 6764.75 | 5000.16 | 4253.595 | 3761.702 | 3306.87 | 4175.39 | 2484.815 | 6235.875 | 4609.44 | 5585.22 | 56802.147 | 143.4%
Energija terc. reg. nagore | MWh | 0 | 548.25 | 0 | 0 | 399.25 | 0 | 280 | 0 | 198.334 | 0 | 0 | 174.584 | 1600.418 | 52.38%
Energija terc. reg. nadolje | MWh | 0 | 0 | 0 | 30 | 191.083 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.334 | 0 | 246.917 | 39.51%
Balansna energija nagore | MWh | 5163.46 | 2783.825 | 1524.34 | 1029.07 | 1153.235 | 2406.027 | 3995.44 | 1522.2 | 3916.339 | 2330.54 | 2591.805 | 4009.574 | 32425.855 | 60.25%
Balansna energija nadolje | MWh | 4726.395 | 5897.935 | 6764.75 | 5030.16 | 4444.678 | 3769.202 | 3306.87 | 4175.39 | 2484.815 | 6235.875 | 4627.774 | 5585.22 | 57049.064 | 141.8%
Uzima se u obzir prekogranična razmjena sa drugim TSO za potrebe BiH
Trošak balansiranja i ostvarene prosječne cijene
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | 2016 | 2020/19
Nagore - trošak | KM | 611683.939 | 464488.879 | 113799.9439 | 79372.06 | 189956.13 | 181624.0905 | 394582.365 | 144480.32 | 409168.225 | 212348.025 | 247782.67 | 455854.11 | 3505140.7573 | 53.82%
Nagore - prosječna cijena | KM/MWh | 118.464 | 166.8528 | 74.6552 | 77.1299 | 164.7159 | 75.4871 | 98.7582 | 94.9155 | 104.4772 | 91.1154 | 95.6024 | 113.6914 | 108.0971 | 89.34%
Nadolje - trošak (poz. cijena) | KM | 351221.912 | 382297.221 | 276427.973 | 179595.825 | 146979.185 | 137235.698 | 148908.54 | 225804.21 | 152734.25 | 333490.53 | 270447.27 | 305408.425 | 2910551.039 | 131.6%
nadolje - prosječna cijena | KM/MWh | 74.3107 | 64.8188 | 40.863 | 35.7038 | 33.0686 | 36.4097 | 45.0301 | 54.0798 | 61.4671 | 53.4793 | 58.44 | 54.6815 | 51.0184 | -7.184%
Nadolje - trošak (neg. cijena) | KM | 0 | 0 | -477.5 | -3141.15 | -33866.59 | -150 | -105 | 0 | 0 | 0 | -9167 | 0 | -46907.24 | -49.22%
Nadolje - prosječna cijena | KM/MWh | 74.3107 | 64.8188 | 40.7924 | 35.0793 | 25.449 | 36.37 | 44.9983 | 54.0798 | 61.4671 | 53.4793 | 56.4592 | 54.6815 | 50.1962 | 95.43%
Debalans BiH
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | 2016 | 2020/19
Manjak - ukupno | MWh | 1543.428 | 1349.557 | 1412.889 | 1457.622 | 1565.519 | 2498.55 | 4483.815 | 2510.186 | 5453.781 | 1989.195 | 2199.818 | 2854.108 | 29318.468 | 69.79%
Manjak - maks. satno | MW | 30.773 | 55.45 | 62.159 | 66.897 | 149.015 | 43.163 | 105.539 | 49.678 | 68.973 | 58.192 | 78.636 | 112.833 | 149.015 | 80.26%
Višak - ukupno | MWh | 3601.898 | 4814.585 | 5100.004 | 6368.589 | 10042.015 | 4042.653 | 2092.074 | 4453.367 | 2271.388 | 3959.224 | 2942.949 | 2898.034 | 52586.78 | 135.3%
Višak - maks. satno | MW | 108.906 | 53.106 | 48.438 | 76.282 | 218.19 | 54.803 | 55.835 | 61.836 | 45.061 | 44.437 | 68.86 | 55.323 | 218.19 | 127.4%
Cijena manjak - prosječna | KM/MWh | 125.5777 | 113.8792 | 97.1016 | 90.6813 | 92.9741 | 90.7619 | 102.3003 | 112.57 | 114.2184 | 104.3743 | 111.6406 | 114.8621 | 105.9137 | 86.27%
Cijena manjak - maksimalna | KM/MWh | 240 | 414 | 120 | 160 | 410 | 121.96 | 250 | 160 | 300 | 150 | 160 | 414 | 414 | 99.83%
Cijena višak - prosječna | KM/MWh | 61.765 | 43.6438 | 22.4011 | 19.5597 | 15.0753 | 24.4073 | 26.8884 | 28.703 | 43.9167 | 39.1369 | 39.7056 | 40.289 | 33.7597 | 84.19%
Cijena višak - minimalna | KM/MWh | 0 | 0 | -20 | -100 | -500 | -20 | -15 | -5 | 0 | 0 | -500 | 0 | -500 | -100%
Note on G17: Author: drugačija formula zbog negativne cijene

## AnalizaOdstupanje
Tablica 6: Odstupanja BiH u zadnjih 5 godina
Debalans BiH |  | Manjak energije |  |  |  |  | Višak energije
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Ukupno | MWh | -28159 | -31199.606 | -45061.892 | -42009.929 | -29318.468 | 80310.449 | 56105.485 | 39814.041 | 38864.148 | 52586.78
maks. satno | MW | -313 | -178.553 | -189.699 | -185.674 | -149.015 | 238.698 | 156.682 | 199.499 | 171.323 | 218.19

## GubiciKomp
Tablica 8: Izvješće o prijenosnim gubicima i kompenzacijama za 2020. godinu
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2020 | 2020/19
Kompenzacije | MWh | -936 | 1894 | 2672 | -1974 | 4918 | 6250 | 2854 | -1324 | 840 | 3080 | 2116 | 22 | 20412 | 754%
Gubici | MWh | 33220.012 | 26998.87 | 26188.713 | 20476.036 | 21245.454 | 21430.937 | 26890.514 | 24974.038 | 25081.924 | 26213.891 | 28967.897 | 35468.487 | 317156.773 | 99.23%
Referentna cijena | KM/MWh | 129.73 | 133.47 | 111.56 | 113.27 | 117.78 | 121.96 | 126.29 | 131.86 | 131.17 | 133.07 | 133.07 | 123.98 | 125.6008 | 92.03%
Trošak | KM | 4431059.4368 | 3350746.9989 | 2623524.5023 | 2542915.5777 | 1923047.5321 | 1851467.0765 | 3035571.3531 | 3467659.2907 | 3179813.1711 | 3078426.8754 | 3573181.9338 | 4394655.4583 | 37452069.2065 | 86.6%
Kompenzacije: "-" smjer - prijem, "+" smjer - davanje.

## XB_Balancing
Tablica 9: Izvješće o prekograničnoj razmjeni balansne energije za 2020. godinu
Angažirana energija u BiH za potrebe drugih TSO-a
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2020 | 2020/19
XB razmjena - uvoz | MWh | [12 empty] | 0
Cijena uvoz Prosječna | KM /MWh | [12 empty] | 0
Trošak uvoz | KM | [12 empty] | 0
XB razmjena - izvoz | MWh | [12 empty] | 0
Cijena izvoz Prosječna | KM /MWh |  |  | OŽU: 410; LIP: 120; LIS: 60 | 590 | 30.57%
Trošak izvoz | KM | [12 empty] | 0
|  |  |  | OŽU: 140 | 140 | 107.7%
Angažovana prekogranična energija zbog potreba BiH | [13 empty] | 0
XB razmjena - uvoz | MWh | [12 empty] | 0
Cijena uvoz prosječna | KM /MWh
Trošak uvoz | KM | [12 empty] | 0
XB razmjena - izvoz | MWh |  |  | OŽU: 550; LIP: 120; LIS: 60 | 730 | 35.44%
Cijena izvoz prosječna | KM /MWh |  |  | OŽU: 156.694; LIP: 206.8062; LIS: 318.3333 | 178.217 | 77.12%
Trošak izvoz | KM |  |  | OŽU: 86181.6931; LIP: 24816.7445; LIS: 19100 | 130098.4377 | 27.33%
Angažirana prekogranična energija zbog potreba BiH
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2020 | 2020/19
BA --> SI | MWh | [12 empty] | 0
SI --> BA | MWh | [12 empty] | 0
BA --> HR | MWh | [12 empty] | 0
HR --> BA | MWh | [12 empty] | 0 | 0%
BA --> RS | MWh | [12 empty] | 0
RS --> BA | MWh | [12 empty] | 0 | 0%
BA --> ME | MWh | [12 empty] | 0
ME --> BA | MWh | [12 empty] | 0
XB razmjena - uvoz | MWh | [12 empty] | 0 | 0%
Cijena uvoz prosječna | KM /MWh
Trošak uvoz | KM | [12 empty] | 0 | 0%
XB razmjena - izvoz | MWh | [12 empty] | 0
Cijena izvoz prosječna | KM /MWh
Trošak izvoz | KM | [12 empty] | 0