## BalTržište_TOTAL(hrv)
Izvješće o radu balansnog tržišta u BiH za 2021. godinu
Angažirana balansna energija
| Angažirana energija | Trošak energije | Prosječna cijena
| MWh | KM | KM/MWh
Sekundarna reg. nagore | 42703.639 | 6023961.875 | 141.0644
Sekundarna reg. nadolje | 37387.506 | 2758518.015 | 73.7818
Tercijarna reg. nagore | 9194.502 | 3682553.0432 | 400.5169
Tercijarna reg. nadolje | 585.665 | -53901.7868 | -92.0352
Ukupno nagore | 51898.141 | 9706514.9182 | 187.0301
Ukupno nadolje | 37973.171 | 2704616.2282 | 71.2244
Uzima se u obzir prekogranična balansna energija za potrebe CA BiH
Debalans
| Debalans | Debalans | Cijena | Cijena
| mjesečno | maks. satni | prosječna | maks./min.
| MWh | MWh/h | KM/MWh | KM/MWh
Manjak | 80435.232 | 742.215 | 168.5734 | 1249.78
Višak | 35417.218 | 118.096 | 77.8791 | -190
Angažirana prekogranična balansna energija
| Angažirana energija | Trošak energije | Prosječna cijena
| MWh | KM | KM/MWh
Za potrebe CA BiH uvoz (nagore) | 2253 | 978689.3832 | 434.3939
Za potrebe CA BiH izvoz (nadolje) | 0 | 0
Za druge TSO izvoz (nagore) | 570 | 202900.354 | 355.9655
Za druge TSO uvoz (nadolje) | 60 | -9004.2502 | -150.0708

## Reg kapacitet (hrv)
Tablica 1: Izvješće o pomoćnim uslugama u BiH za 2021. godinu
Rezervni kapacitet i trošak kapaciteta
|  | Sek. reg. | Sek. reg. | Terc. reg. | Terc. reg.
|  | nevršno opt. | vršno opt. | nagore | nadolje
|  | (00.00 - 06.00 sati) | (06.00 - 24.00 sati)
Potrebni kapacitet | MW | 26.9151 | 44.2493 | 196 | 68
Ugovoreni kapacitet | MW | 26.9151 | 44.2493 | 196 | 68
Tržišno ugovoreni kapacitet | MW | 21.7658 | 44.2493 | 196 | 68
Cijena za ugovoreni kapacitet | KM/MW/h | 42.632 | 35.4638 | 2.8956 | 1.469
Ugovoreni trošak | KM | 2512902.6259 | 10309951.8 | 4971674.39 | 875040.28
Isporučeni kapacitet | MW | 11.6621 | 31.4694 | 156.5707 | 57.3122
Isporučeni kapacitet | % | 43.33% | 71.12% | 79.88% | 84.28%
Trošak kapaciteta | KM | 1087107.9 | 7317500.67 | 3971194.21 | 721590.18
Neosigurani kapacitet | MW | 15.253 | 12.7799 | 39.4293 | 10.6878
Penal za neosig. kapacitet | KM | -143637.2 | -361179.2 | -310860.9 | -19661.25
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta i cijena svedene na 1 sat.
Udio PPU u isporučenom kapacitetu
EP BiH | MW | 9.5699 | 23.1693 | 54.1353 | 16.6627
EP BiH | % | 82.06% | 73.62% | 34.58% | 29.07%
ERS | MW | 1.7612 | 4.6256 | 20.472 | 27.8822
ERS | % | 15.1% | 14.7% | 13.08% | 48.65%
EP HZHB | MW | 0.33105 | 3.6746 | 81.9634 | 12.7674
EP HZHB | % | 2.839% | 11.68% | 52.35% | 22.28%
EAL | MW | 0 | 0 | 0 | 0
EAL | % | 0% | 0% | 0% | 0%
EFT | MW | 0 | 0 | 0 | 0
EFT | % | 0% | 0% | 0% | 0%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.

## SR_Nevršno(hrv)
Tablica 2: Izvješće o pomoćnim uslugama u BiH za 2021. godinu
Sekundarna regulacija - nevršno opterećenje (00.00 - 06.00 sati)
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2021 | 2021/20
Potrebni kapacitet | MW | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 | 24 | 26 | 25 | 25 | 27 | 28 | 31 | 26.9151 | 85.67%
Ugovoreni kapacitet | MW | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 | 24 | 26 | 25 | 25 | 27 | 28 | 31 | 26.9151 | 85.67%
Tržišno ugovoreni kapacitet | MW | 29 | 29 | 27 | 25 | 24 | 21 | 5 | 5 | 16 | 24 | 28 | 29 | 21.7658 | 102.6%
Cijena za ugovoreni kapacitet | KM/MW | 42.5466 | 42.5466 | 42.53 | 42.5108 | 42.6187 | 42.6187 | 42.9558 | 42.954 | 42.68 | 42.5556 | 42.5386 | 42.5758 | 42.632 | 99.18%
Ugovoreni trošak | KM | 253237.0759 | 207286.8 | 212437.35 | 191298.6 | 190250.1 | 184113 | 207734.1 | 199736.1 | 192060 | 214863 | 214394.4 | 245492.1 | 2512902.6259 | 84.74%
Isporučeni kapacitet | MW | 30.6022 | 27.7024 | 24.7135 | 17.5944 | 14.0968 | 5.1667 | 2.3333 | 2.3495 | 1.8111 | 3.6524 | 7.1667 | 3.9409 | 11.6621 | 202.8%
Isporučeni kapacitet | % | 95.63% | 95.53% | 91.53% | 70.38% | 58.74% | 21.53% | 8.974% | 9.398% | 7.244% | 13.53% | 25.6% | 12.71% | 43.33%
Trošak kapaciteta | KM | 242361.45 | 197980.49 | 194441.22 | 134619.64 | 111707.65 | 39620.35 | 18662 | 18791 | 13890 | 28858.5 | 54857.4 | 31318.2 | 1087107.9 | 200.3%
Neisporučeni kapacitet | MW | 1.3978 | 1.2976 | 2.2865 | 7.4056 | 9.9032 | 18.8333 | 23.6667 | 22.6505 | 23.1889 | 23.3476 | 20.8333 | 27.0591 | 15.253 | 59.43%
Penal za neisp. kapacitet | KM | -1118 | -937.4 | -1818.9 | -5731.9 | -7920.6 | -14577 | -18928.6 | -18115.9 | -17948.2 | -18773.8 | -16125 | -21641.9 | -143637.2 | 59.26%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta i cijena svedene na 1 sat.
Udio PPU u isporučenom kapacitetu
EP BiH | MW | 23.5591 | 23.6131 | 22.0865 | 17.1389 | 9.3226 | 4.0944 | 1.543 | 2.0914 | 1.4222 | 3.6096 | 6.5 | 1.0215 | 9.5699 | 268.2%
EP BiH | % | 76.99% | 85.24% | 89.37% | 97.41% | 66.13% | 79.25% | 66.13% | 89.02% | 78.53% | 98.83% | 90.7% | 25.92% | 82.06%
ERS | MW | 5.5914 | 4.0893 | 2.627 | 0.45556 | 4.7742 | 0.027778 | 0 | 0 | 0 | 0.032086 | 0.66667 | 2.9194 | 1.7612 | 138.2%
ERS | % | 18.27% | 14.76% | 10.63% | 2.589% | 33.87% | 0.5376% | 0% | 0% | 0% | 0.8785% | 9.302% | 74.08% | 15.1%
EP HZHB | MW | 1.4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0444 | 0.79032 | 0.25806 | 0.38889 | 0.010695 | 0 | 0 | 0.33105 | 36.44%
EP HZHB | % | 4.743% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.22% | 33.87% | 10.98% | 21.47% | 0.2928% | 0% | 0% | 2.839%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.
Note on E9: Author: Korigovati formulu zbog manjka sata
Note on L9: Author: Korigovana formula zbog viška jednog sata

## SR_Vršno (hrv)
Tablica 3: Izvješće o pomoćnim uslugama u BiH za 2021. godinu
Sekundarna regulacija - vršno opterećenje (06.00 - 24.00 sati)
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2021 | 2021/20
Potrebni kapacitet | MW | 51 | 47 | 45 | 42 | 38 | 40 | 44 | 41 | 41 | 45 | 46 | 51 | 44.2493 | 90.13%
Ugovoreni kapacitet | MW | 51 | 47 | 45 | 42 | 38 | 40 | 44 | 41 | 41 | 45 | 46 | 51 | 44.2493 | 90.13%
Tržišno ugovoreni kapacitet | MW | 51 | 47 | 45 | 42 | 38 | 40 | 44 | 41 | 41 | 45 | 46 | 51 | 44.2493 | 90.13%
Cijena za ugovoreni kapacitet | KM/MW | 35.4882 | 35.3647 | 35.2947 | 35.1771 | 35.4989 | 35.7497 | 35.9068 | 35.7859 | 35.1341 | 35.3498 | 35.3304 | 35.4882 | 35.4638 | 121.8%
Ugovoreni trošak | KM | 1009924.2 | 837718.56 | 886249.08 | 797817.6 | 752719.68 | 772194.6 | 881584.2 | 818708.76 | 777870 | 887632.92 | 877608 | 1009924.2 | 10309951.8 | 109.5%
Isporučeni kapacitet | MW | 48.5591 | 45.4226 | 44.4265 | 39.0907 | 32.767 | 30.5889 | 30.0394 | 29.9068 | 33.4407 | 28.6559 | 9.7537 | 5.9122 | 31.4694 | 86.89%
Isporučeni kapacitet | % | 95.21% | 96.64% | 98.73% | 93.07% | 86.23% | 76.47% | 68.27% | 72.94% | 81.56% | 63.68% | 21.2% | 11.59% | 71.12%
Trošak kapaciteta | KM | 960415.44 | 809096.3 | 874792.92 | 742486.24 | 646550.44 | 589863.33 | 596852.16 | 593017.84 | 633300.9 | 561795.8 | 187994 | 121335.3 | 7317500.67 | 78.85%
Neisporučeni kapacitet | MW | 2.4409 | 1.5774 | 0.57348 | 2.9093 | 5.233 | 9.4111 | 13.9606 | 11.0932 | 7.5593 | 16.3441 | 36.2463 | 45.0878 | 12.7799 | 99.26%
Penal za neisp. kapacitet | KM | -5856.6 | -3440.5 | -1376 | -6755.3 | -12668 | -21852.6 | -33497 | -26617 | -17552.6 | -39216 | -84163.9 | -108183.7 | -361179.2 | 99.02%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta i cijena svedene na 1 sat.
Udio PPU u isporučenom kapacitetu
EP BiH | MW | 35.2921 | 35.2083 | 35.6487 | 33.2259 | 22.5896 | 18.4778 | 19.1846 | 19.8513 | 29.7074 | 24.0771 | 5.3926 | 0.35125 | 23.1693 | 160.9%
EP BiH | % | 72.68% | 77.51% | 80.24% | 85% | 68.94% | 60.41% | 63.86% | 66.38% | 88.84% | 84.02% | 55.29% | 5.941% | 73.62%
ERS | MW | 4.8781 | 4.9762 | 4.9373 | 4.9185 | 4.9427 | 5.2204 | 4.1416 | 4.1703 | 3.7333 | 4.4355 | 4.3611 | 4.8172 | 4.6256 | 44.97%
ERS | % | 10.05% | 10.96% | 11.11% | 12.58% | 15.08% | 17.07% | 13.79% | 13.94% | 11.16% | 15.48% | 44.71% | 81.48% | 14.7%
EP HZHB | MW | 8.3889 | 5.2381 | 3.8405 | 0.9463 | 5.2348 | 6.8907 | 6.7133 | 5.8853 | 0 | 0.14337 | 0 | 0.74373 | 3.6746 | 31.86%
EP HZHB | % | 17.28% | 11.53% | 8.645% | 2.421% | 15.98% | 22.53% | 22.35% | 19.68% | 0% | 0.5003% | 0% | 12.58% | 11.68%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.

## TR_Nagore (hrv)
Tablica 4: Izvješće o pomoćnim uslugama u BiH za 2021. godinu
Tercijarna regulacija nagore
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2021 | 2021/20
Potrebni kapacitet | MW | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 100%
Ugovoreni kapacitet | MW | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 100%
Tržišno ugovoreni kapacitet | MW | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 100%
Cijena za ugovoreni kapacitet | KM/MW | 2.566 | 2.566 | 2.566 | 2.566 | 2.5711 | 2.7541 | 4.6957 | 3.2471 | 3.3574 | 2.6198 | 2.616 | 2.5808 | 2.8956 | 82.23%
Ugovoreni trošak | KM | 374187.36 | 337975.68 | 373684.42 | 362116.8 | 374931.36 | 388656 | 684740.4 | 473511.36 | 473803.2 | 382550.05 | 369172.8 | 376344.96 | 4971674.39 | 82%
Isporučeni kapacitet | MW | 179.4099 | 166.8006 | 188.6393 | 193.4569 | 192.6532 | 186.6833 | 161.793 | 173.9704 | 163.9486 | 123.9611 | 66.1847 | 81.9073 | 156.5707 | 85.45%
Isporučeni kapacitet | % | 91.54% | 85.1% | 96.24% | 98.7% | 98.29% | 95.25% | 82.55% | 88.76% | 83.65% | 63.25% | 33.77% | 41.79% | 79.88%
Trošak kapaciteta | KM | 343054.04 | 288068.15 | 359927.31 | 357479.76 | 368656.96 | 370521.4 | 548400.7 | 419346.56 | 393253.05 | 240912.4 | 123706.77 | 157867.11 | 3971194.21 | 71.23%
Neisporučeni kapacitet | MW | 16.5901 | 29.1994 | 7.3607 | 2.5431 | 3.3468 | 9.3167 | 34.207 | 22.0296 | 32.0514 | 72.0389 | 129.8153 | 114.0927 | 39.4293 | 309%
Penal za neisp. kapacitet | KM | -11108.7 | -17659.8 | -4922.1 | -1647.9 | -2241 | -6037.2 | -22905 | -14751 | -20769.3 | -48302.1 | -84120.3 | -76396.5 | -310860.9 | 308.1%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta i cijena svedene na 1 sat.
Udio PPU u isporučenom kapacitetu
EP BiH | MW | 55.5309 | 53.5789 | 63.2974 | 68.1736 | 67.0027 | 55.5028 | 58.6895 | 77.621 | 49.875 | 66.8067 | 19.0861 | 13.629 | 54.1353 | 58.76%
EP BiH | % | 30.95% | 32.12% | 33.55% | 35.24% | 34.78% | 29.73% | 36.27% | 44.62% | 30.42% | 53.89% | 28.84% | 16.64% | 34.58%
ERS | MW | 7.4274 | 8.5848 | 8.4913 | 8.925 | 25.6505 | 33.1667 | 60.4099 | 33.5484 | 39.8667 | 10.8993 | 3.9444 | 3.7258 | 20.472 | 85.96%
ERS | % | 4.14% | 5.147% | 4.501% | 4.613% | 13.31% | 17.77% | 37.34% | 19.28% | 24.32% | 8.793% | 5.96% | 4.549% | 13.08%
EP HZHB | MW | 116.4516 | 104.6369 | 116.8506 | 116.3583 | 100 | 98.0139 | 42.6935 | 62.8011 | 74.2069 | 46.255 | 43.1542 | 64.5524 | 81.9634 | 121.8%
EP HZHB | % | 64.91% | 62.73% | 61.94% | 60.15% | 51.91% | 52.5% | 26.39% | 36.1% | 45.26% | 37.31% | 65.2% | 78.81% | 52.35%
EAL | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EAL | % | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | bar: OŽU to PRO
EFT Stanari | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EFT Stanari | % | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | bar: OŽU to PRO
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.

## TR_Nadole (hrv)
Tablica 5: Izvješće o pomoćnim uslugama u BiH za 2021. godinu
Tercijarna regulacija nadolje
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2021 | 2021/20
Potrebni kapacitet | MW | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 100%
Ugovoreni kapacitet | MW | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 100%
Tržišno ugovoreni kapacitet | MW | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 100%
Cijena za ugovoreni kapacitet | KM/MW | 1.4331 | 1.4331 | 1.4331 | 1.4331 | 1.5043 | 1.5043 | 1.5043 | 1.5043 | 1.5043 | 1.5043 | 1.4331 | 1.4331 | 1.469 | 84.62%
Ugovoreni trošak | KM | 72502.8 | 65486.4 | 72405.35 | 70164 | 76103.76 | 73648.8 | 76103.76 | 76103.76 | 73648.8 | 76206.05 | 70164 | 72502.8 | 875040.28 | 84.39%
Isporučeni kapacitet | MW | 65.3723 | 66.4598 | 65.7914 | 64.8472 | 61.8669 | 51.1722 | 48.3831 | 49.8723 | 46.4333 | 53.1114 | 57.4889 | 57.5497 | 57.3122 | 115.3%
Isporučeni kapacitet | % | 96.14% | 97.74% | 96.75% | 95.36% | 90.98% | 75.25% | 71.15% | 73.34% | 68.28% | 78.11% | 84.54% | 84.63% | 84.28% | 0%
Trošak kapaciteta | KM | 69745.15 | 63808.25 | 69662.96 | 66485.42 | 68899.85 | 53545.85 | 51832.51 | 53788.61 | 47896.64 | 57651.65 | 57849.84 | 60423.45 | 721590.18 | 94.67%
Neisporučeni kapacitet | MW | 2.6277 | 1.5402 | 2.2086 | 3.1528 | 6.1331 | 16.8278 | 19.6169 | 18.1277 | 21.5667 | 14.8886 | 10.5111 | 10.4503 | 10.6878 | 58.39%
Penal za neisp. kapacitet | KM | -410.55 | -217.35 | -344.61 | -476.7 | -958.23 | -2544.36 | -3064.95 | -2832.27 | -3260.88 | -2329.32 | -1589.28 | -1632.75 | -19661.25 | 58.23%
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta i cijena svedene na 1 sat.
Udio PPU u isporučenom kapacitetu
EP BiH | MW | 18.414 | 19.7768 | 19.8385 | 18.9722 | 17.3522 | 14.6319 | 14.0591 | 13.8575 | 14.4444 | 15.9463 | 18.3889 | 14.5699 | 16.6627
EP BiH | % | 28.17% | 29.76% | 30.15% | 29.26% | 28.05% | 28.59% | 29.06% | 27.79% | 31.11% | 30.02% | 31.99% | 25.32% | 29.07%
ERS | MW | 32.4422 | 31.7723 | 31.0013 | 30.9472 | 33.8696 | 25.5403 | 23.3239 | 25.0148 | 21.3556 | 26.1651 | 24.7444 | 28.504 | 27.8822 | 92.84%
ERS | % | 49.63% | 47.81% | 47.12% | 47.72% | 54.75% | 49.91% | 48.21% | 50.16% | 45.99% | 49.26% | 43.04% | 49.53% | 48.65%
EP HZHB | MW | 14.5161 | 14.9107 | 14.9515 | 14.9278 | 10.6452 | 11 | 11 | 11 | 10.6333 | 11 | 14.3556 | 14.4758 | 12.7674
EP HZHB | % | 22.21% | 22.44% | 22.73% | 23.02% | 17.21% | 21.5% | 22.74% | 22.06% | 22.9% | 20.71% | 24.97% | 25.15% | 22.28%
EFT Stanari | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
EFT Stanari | % | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | bar: OŽU to PRO
U tablici su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.

## BalTržište (hrv)
Tablica 7: Izvješće o balansnom tržištu u BiH za 2021. godinu
Angažirana energija
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2021 | 2021/20
Energija sek. reg. nagore | MWh | 2955.15 | 6961.758 | 2699.556 | 4683.61 | 1937.585 | 5421.57 | 5557.005 | 2677.71 | 3301.565 | 4604.34 | 1220.855 | 682.935 | 42703.639 | 138.5%
Energija sek. reg. nadolje | MWh | 7771.34 | 3022.513 | 6458.078 | 3079.855 | 5512.46 | 1326.825 | 1373.695 | 3096.855 | 1835.685 | 1508.92 | 1166.805 | 1234.475 | 37387.506 | 65.82%
Energija terc. reg. nagore | MWh | 587.5 | 2227.584 | 226.666 | 0 | 25 | 909.416 | 802.667 | 297.502 | 26.25 | 2379.583 | 981.084 | 731.25 | 9194.502 | 574.5%
Energija terc. reg. nadolje | MWh | 0 | 161.666 | 0 | 0 | 175.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 208.083 | 585.665 | 237.2%
Balansna energija nagore | MWh | 3542.65 | 9189.342 | 2926.222 | 4683.61 | 1962.585 | 6330.986 | 6359.672 | 2975.212 | 3327.815 | 6983.923 | 2201.939 | 1414.185 | 51898.141 | 160.1%
Balansna energija nadolje | MWh | 7771.34 | 3184.179 | 6458.078 | 3079.855 | 5688.376 | 1326.825 | 1373.695 | 3096.855 | 1835.685 | 1508.92 | 1206.805 | 1442.558 | 37973.171 | 66.56%
Uzima se u obzir prekogranična razmjena sa drugim TSO za potrebe BiH |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Trošak balansiranja i ostvarene prosječne cijene
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | 2016 | 2021/20
Nagore - trošak | KM | 410600.77 | 1265271.5282 | 306778.455 | 472515.5 | 162424.3 | 1094731.955 | 1274524.006 | 612447.98 | 589357.15 | 1958830.613 | 838609.741 | 720422.92 | 9706514.9182 | 276.9%
Nagore - prosječna cijena | KM/MWh | 115.9022 | 137.689 | 104.8377 | 100.887 | 82.7604 | 172.9165 | 200.4072 | 205.8502 | 177.1003 | 280.4771 | 380.8506 | 509.4262 | 187.0301 | 173%
Nadolje - trošak (poz. cijena) | KM | 198543.715 | 146048.22 | 261546.58 | 181207.7 | 237171.315 | 132699.16 | 180372.8 | 412819.2 | 257646.6 | 263817.315 | 283645.04 | 229484.45 | 2785002.095 | 95.69%
nadolje - prosječna cijena | KM/MWh | 25.5482 | 45.8668 | 40.4991 | 58.8364 | 41.694 | 100.0126 | 131.3048 | 133.3027 | 140.3545 | 174.8385 | 235.038 | 159.0816 | 73.3413 | 43.75%
Nadolje - trošak (neg. cijena) | KM | -16919.22 | -18987.34 | -3576.4 | 0 | -15880.34 | 0 | 0 | 4.2502 | 0 | 0 | -4330.6 | -20696.217 | -80385.8668 | -171.4%
Nadolje - prosječna cijena | KM/MWh | 23.3711 | 39.9038 | 39.9453 | 58.8364 | 38.9023 | 100.0126 | 131.3048 | 133.3041 | 140.3545 | 174.8385 | 231.4495 | 144.7347 | 71.2244 | 141.9%
Debalans BiH
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | 2016 | 2021/20
Manjak - ukupno | MWh | 6833.695 | 8475.675 | 4900.084 | 5516.521 | 3510.063 | 5475.347 | 11148.408 | 4719.597 | 5613.811 | 10649.775 | 7105.026 | 6487.23 | 80435.232 | 274.4%
Manjak - maks. satno | MW | 742.215 | 178.076 | 65.694 | 84.241 | 105.106 | 70.563 | 108.564 | 100.546 | 56.809 | 122.297 | 86.483 | 139.931 | 742.215 | 498.1%
Višak - ukupno | MWh | 1182.695 | 1273.949 | 2590.76 | 2768.823 | 5676.537 | 3048.858 | 1240.384 | 3206.349 | 2116.727 | 1284.332 | 4072.547 | 6955.257 | 35417.218 | 67.35%
Višak - maks. satno | MW | 31.471 | 118.096 | 51.017 | 47.872 | 61.511 | 95.127 | 95.927 | 52.376 | 69.283 | 112.538 | 79.784 | 60.512 | 118.096 | 54.13%
Cijena manjak - prosječna | KM/MWh | 105.8683 | 116.1664 | 101.0067 | 110.5804 | 101.9564 | 165.6047 | 179.6447 | 195.1899 | 172.2962 | 244.921 | 291.0261 | 235.4582 | 168.5734 | 159.2%
Cijena manjak - maksimalna | KM/MWh | 400 | 414 | 414 | 220 | 200 | 400 | 414 | 410 | 380 | 795.85 | 872.3 | 1249.78 | 1249.78 | 301.9%
Cijena višak - prosječna | KM/MWh | 13.6277 | 33.9405 | 31.891 | 42.5278 | 29.7339 | 58.9819 | 84.4086 | 95.8737 | 93.7778 | 121.7315 | 174.4639 | 151.0968 | 77.8791 | 230.7%
Cijena višak - minimalna | KM/MWh | -40 | -190 | -30 | 0 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -125 | -190 | -38%
Note on G17: Author: drugačija formula zbog negativne cijene

## AnalizaOdstupanje (hrv)
Tablica 6: Odstupanja BiH u zadnjih 5 godina
Debalans BiH |  | Manjak energije |  |  |  |  | Višak energije
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Ukupno | MWh | -31199.606 | -45061.892 | -42009.929 | -29318.468 | -80435.232 | 56105.485 | 39814.041 | 38864.148 | 52586.78 | 35417.218
maks. satno | MW | -178.553 | -189.699 | -185.674 | -149.015 | -742.215 | 156.682 | 199.499 | 171.323 | 218.19 | 118.096

## GubiciKomp (hrv)
Izvješće o prenosnim gubicima i kompenzacijama za 2021. godinu
Angažirana energija
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2021 | 2021/20
Kompenzacije | MWh | 54 | -5506 | -7125 | -2816 | -2818 | 1399 | 647 | 0 | 0 | -2156 | -528 | 0 | -18849 | -92.34%
Gubici | MWh | 40363.957 | 35450.62 | 31774.008 | 27819.274 | 24730.236 | 23436.54 | 26892.181 | 25870.478 | 26285.425 | 29196.692 | 32856.586 | 42967.88 | 367643.877 | 116%
VP bez mjerenja | MWh | 15.936 | 12.507 | 12.076 | 8.426 | 5.2 | 6.151 | 7.413 | 7.358 | 5.522 | 9.11 | 13.934 | 19.775 | 123.408 | 102.9%
Referentna cijena | KM/MWh | 117.17 | 109.97 | 93.18 | 92.8 | 95.61 | 98.55 | 111.03 | 117.11 | 124.87 | 123.87 | 117.05 | 111.47 | 109.39 | 87.09%
Trošak | KM | 4724984.8828 | 4505374.8962 | 3625734.8071 | 2843735.36 | 2634384.016 | 2172517.6402 | 2914825.5118 | 3030553.374 | 3282950.5519 | 3884786.4137 | 3909296.76 | 4791833.9029 | 42320978.1166 | 113%
Trošak - kompenzacije | KM | 37256.34 | 627926.66 | 663907.5 | 261324.8 | 269428.98 | 24768.82 | -19712.52 | 0 | 0 | 306575.06 | 67420.32 | 0 | 2238895.96 | -276.3%
Trošak - gubici | KM | 4729444.8417 | 3898504.6814 | 2960702.0654 | 2581628.6272 | 2364457.864 | 2309671.017 | 2985838.8564 | 3029691.6786 | 3282261.0197 | 3616594.238 | 3845863.3853 | 4789629.5836 | 40394287.8584 | 101.1%
Trošak - gubici VP | KM | 1867.2211 | 1375.3948 | 1125.2417 | 781.9328 | 497.172 | 606.1811 | 823.0654 | 861.6954 | 689.5321 | 1128.4557 | 1630.9747 | 2204.3193 | 13591.186 | 89.87%
Kompenzacije: "-" smjer - prijem, "+" smjer - davanje.
Tablica 8: Izvješće o prenosnim gubicima i kompenzacijama za 2021. godinu
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2021 | 2021/20
Kompenzacije | MWh | 54 | -5506 | -7125 | -2816 | -2818 | 1399 | 647 | 0 | 0 | -2156 | -528 | 0 | -18849 | -92.34%
Gubici | MWh | 40379.893 | 35463.127 | 31786.084 | 27827.7 | 24735.436 | 23442.691 | 26899.594 | 25877.836 | 26290.947 | 29205.802 | 32870.52 | 42987.655 | 367767.285 | 116%
Referentna cijena | KM/MWh | 117.17 | 109.97 | 93.18 | 92.8 | 95.61 | 98.55 | 111.03 | 117.11 | 124.87 | 123.87 | 117.05 | 111.47 | 109.39 | 87.09%
Trošak | KM | 4724984.8828 | 4505374.8962 | 3625734.8071 | 2843735.36 | 2634384.016 | 2172517.6402 | 2914825.5118 | 3030553.374 | 3282950.5519 | 3884786.4137 | 3909296.76 | 4791833.9029 | 42320978.1166 | 113%
Trošak - Fskar | KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415642.62 | 1671269.21 | 320995 | 873526.27 | 3261810.78 | 1632104.62 | 1019296.24 | 9194644.74
Kompenzacije: "-" smjer - prijem, "+" smjer - davanje.
Tablica 9: Izvješće o prekograničnoj razmjeni balansne energije za 2021. godinu
Angažirana energija u BiH za potrebe drugih TSO-a
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2021 | 2021/20
XB razmjena - uvoz | MWh |  |  | KOL: 60 | 60
Cijena uvoz Prosječna | KM /MWh |  |  | KOL: -150.0708 | -150.0708
Trošak uvoz | KM |  |  | KOL: -9004.2502 | -9004.2502
XB razmjena - izvoz | MWh | 170 |  | LIP: 100; SRP: 200; KOL: 110 | 580 | 79.45%
Cijena izvoz Prosječna | KM /MWh | 235.2898 |  | LIP: 391.166; SRP: 398.9893; KOL: 399.8784 | 349.8282 | 196.3%
Trošak izvoz | KM | 39999.27 |  | LIP: 39116.6; SRP: 79797.864; KOL: 43986.62 | 202900.354 | 156%
Angažovana prekogranična energija zbog potreba BiH
XB razmjena - uvoz | MWh |  | 1529 | LIS: 130; STU: 354; PRO: 240 | 2253
Cijena uvoz prosječna | KM /MWh |  | 242.1706 | LIS: 734.8234; STU: 760.4222; PRO: 1015.392 | 434.3939
Trošak uvoz | KM |  | 370278.8032 | LIS: 95527.04; STU: 269189.47; PRO: 243694.07 | 978689.3832
XB razmjena - izvoz | MWh | [12 empty] | 0
Cijena izvoz prosječna | KM /MWh
Trošak izvoz | KM | [12 empty] | 0

## XB_Balancing (hrv)
Tablica 9: Izvješće o prekograničnoj razmjeni balansne energije za 2021. godinu
Angažirana energija u BiH za potrebe drugih TSO-a
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2021 | 2021/20
BA --> SI | MWh | [12 empty] | 0
SI --> BA | MWh | [12 empty] | 0
BA --> HR | MWh | [12 empty] | 0
HR --> BA | MWh |  |  | KOL: 60 | 60
BA --> RS | MWh |  |  | LIP: 100; SRP: 200 | 300 | 50.85%
RS --> BA | MWh | [12 empty] | 0
BA --> ME | MWh | 170 |  | KOL: 110 | 280 | 200%
ME --> BA | MWh | [12 empty] | 0
XB razmjena - uvoz | MWh |  |  | KOL: 60 | 60
Cijena uvoz - prosječna | KM /MWh |  |  | KOL: -150.0708 | -150.0708
Trošak uvoz | KM |  |  | KOL: -9004.2502 | -9004.2502
XB razmjena - izvoz | MWh | 170 |  | LIP: 100; SRP: 200; KOL: 110 | 580 | 79.45%
Cijena izvoz - prosječna | KM /MWh | 235.2898 |  | LIP: 391.166; SRP: 398.9893; KOL: 399.8784 | 349.8282 | 196.3%
Trošak Izvoz | KM | 39999.27 |  | LIP: 39116.6; SRP: 79797.864; KOL: 43986.62 | 202900.354 | 156%
Angažirana prekogranična energija zbog potreba BiH
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2021 | 2021/20
BA --> SI | MWh | [12 empty] | 0
SI --> BA | MWh | [12 empty] | 0
BA --> HR | MWh | [12 empty] | 0
HR --> BA | MWh |  | 189 | LIS: 130; STU: 231; PRO: 60 | 610
BA --> RS | MWh | [12 empty] | 0
RS --> BA | MWh |  | 1340 | STU: 123; PRO: 180 | 1643
BA --> ME | MWh | [12 empty] | 0
ME --> BA | MWh | [12 empty] | 0
XB razmjena - uvoz | MWh |  | 1529 | LIS: 130; STU: 354; PRO: 240 | 2253
Cijena uvoz - prosječna | KM /MWh |  | 242.1706 | LIS: 734.8234; STU: 760.4222; PRO: 1015.392 | 434.3939
Trošak uvoz | KM |  | 370278.8032 | LIS: 95527.04; STU: 269189.47; PRO: 243694.07 | 978689.3832
XB razmjena - izvoz | MWh | [12 empty] | 0
Cijena izvoz - prosječna | KM /MWh
Trošak Izvoz | KM | [12 empty] | 0

## Korekcija (hrv)
Debalans
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2021 | 2021/20
Višak | KM |  |  | SRP: -26889.13; KOL: -16402.15; RUJ: -6720.57; LIS: 10996.79; STU: -104100.74 | -143115.8
Manjak | KM |  |  | SRP: -44993.26; KOL: 32595.2; RUJ: 9206.61; LIS: -24586.55; STU: 161023.49 | 133245.49
Ukupno | KM |  |  | SRP: -71882.39; KOL: 16193.05; RUJ: 2486.04; LIS: -13589.76; STU: 56922.75 | -9870.31
Pozitivne vrijednosti plaća NOSBiH a fakturira BOS
Gubici i kompenzacije
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2021 | 2021/20
Gubici i kompenzacije | MWh |  |  | STU: -1492.48 | -1492.48
Gubici i kompenzacije | KM |  |  | STU: -174694.79 | -174694.79
FSkar | KM | [12 empty] | 0
Ukupno | KM |  |  | STU: -174694.79 | -174694.79
Pozitivne vrijednosti plaća NOSBiH a fakturira PPU

## Saldo (hrv)
Tablica 10: Financijski saldo - pomoćne usluge i balansna energija u 2021. godini
Regulacijski kapacitet
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2021 | 2021/20
SR - kapacitet | KM | -1202776.89 | -1007076.79 | -1069234.14 | -877105.88 | -758258.09 | -629483.68 | -615514.16 | -611808.84 | -647190.9 | -590654.3 | -242851.4 | -152653.5 | -8404608.57 | 85.56%
SR - kapacitet - penal | KM | 6974.6 | 4377.9 | 3194.9 | 12487.2 | 20588.6 | 36429.6 | 52425.6 | 44732.9 | 35500.8 | 57989.8 | 100288.9 | 129825.6 | 504816.4 | 83.15%
TR nagore - kapacitet | KM | -343054.04 | -288068.15 | -359927.31 | -357479.76 | -368656.96 | -370521.4 | -548400.7 | -419346.56 | -393253.05 | -240912.4 | -123706.77 | -157867.11 | -3971194.21 | 71.23%
TR nagore - kapacitet - penal | KM | 11108.7 | 17659.8 | 4922.1 | 1647.9 | 2241 | 6037.2 | 22905 | 14751 | 20769.3 | 48302.1 | 84120.3 | 76396.5 | 310860.9 | 308.1%
TR nadolje - kapacitet | KM | -69745.15 | -63808.25 | -69662.96 | -66485.42 | -68899.85 | -53545.85 | -51832.51 | -53788.61 | -47896.64 | -57651.65 | -57849.84 | -60423.45 | -721590.18 | 94.67%
TR nadolje - kapacitet - penal | KM | 410.55 | 217.35 | 344.61 | 476.7 | 958.23 | 2544.36 | 3064.95 | 2832.27 | 3260.88 | 2329.32 | 1589.28 | 1632.75 | 19661.25 | 58.23%
Ukupno | KM | -1597082.23 | -1336698.14 | -1490362.8 | -1286459.26 | -1172027.07 | -1008539.77 | -1137351.82 | -1022627.84 | -1028809.61 | -780597.13 | -238409.53 | -163089.21 | -12262054.41 | 79.53%
Pozitivne vrijednosti fakturira NOSBiH i plaća PBU, negativne vrijednosti plaća NOSBiH i fakturira PBU
Angažirana energija
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2021 | 2021/20
Nagore | KM | -410600.77 | -1265271.5282 | -306778.455 | -472515.5 | -162424.3 | -1094731.955 | -1274524.006 | -612447.98 | -589357.15 | -1958830.613 | -838609.741 | -720422.92 | -9706514.9182 | 276.9%
nadolje | KM | 181624.495 | 127060.88 | 257970.18 | 181207.7 | 221290.975 | 132699.16 | 180372.8 | 412823.4502 | 257646.6 | 263817.315 | 279314.44 | 208788.233 | 2704616.2282 | 94.45%
Ukupno | KM | -228976.275 | -1138210.6482 | -48808.275 | -291307.8 | 58866.675 | -962032.795 | -1094151.206 | -199624.5298 | -331710.55 | -1695013.298 | -559295.301 | -511634.687 | -7001898.69 | 1091%
Pozitivne vrijednosti fakturira NOSBiH i plaća PBU, negativne vrijednosti plaća NOSBiH i fakturira PBU
Debalans
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2021 | 2021/20
Višak | KM | -100980.05 | -153740.71 | -294794.82 | -374649.2 | -401522.48 | -382889.36 | -772171.12 | -920809.13 | -623346.04 | -556945.03 | -1645303.98 | -1849386.87 | -8076538.79 | 187.7%
Manjak | KM | 1263615.14 | 3342291.6 | 973323.72 | 1511687.36 | 804971.08 | 2786428.06 | 4740959.15 | 2392341.23 | 2073393.21 | 5152801.05 | 4392423.91 | 3832343.88 | 33266579.39 | 323.6%
Ukupno | KM | 1162635.09 | 3188550.89 | 678528.9 | 1137038.16 | 403448.6 | 2403538.7 | 3968788.03 | 1471532.1 | 1450047.17 | 4595856.02 | 2747119.93 | 1982957.01 | 25190040.6 | 421.5%
Pozitivne vrijednosti fakturira NOSBiH i plaća PBU, negativne vrijednosti plaća NOSBiH i fakturira PBU
Gubici i kompenzacije
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2021 | 2021/20
Gubici i kompenzacije | KM | -4724984.8828 | -4505374.8962 | -3625734.8071 | -2843735.36 | -2634384.016 | -2172517.6402 | -2914825.5118 | -3030553.374 | -3282950.5519 | -3884786.4137 | -3909296.76 | -4791833.9029 | -42320978.1166 | 113%
FSkar | KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -415642.62 | -1671269.21 | -320995 | -873526.27 | -3261810.78 | -1632104.62 | -1019296.24 | -9194644.74
Ukupno | KM | -4724984.8828 | -4505374.8962 | -3625734.8071 | -2843735.36 | -2634384.016 | -2588160.2602 | -4586094.7218 | -3351548.374 | -4156476.8219 | -7146597.1937 | -5541401.38 | -5811130.1429 | -51515622.8566 | 137.6%
Pozitivne vrijednosti fakturira NOSBiH i plaća PBU, negativne vrijednosti plaća NOSBiH i fakturira PBU (ENTSO-E za Fskar)
Sistemska usluga
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2021 | 2021/20
Ukupno | KM | 4955130.137 | 4337298.0192 | 4735711.4082 | 4330828.7363 | 3925821.5553 | 3960081.41 | 4296156.4194 | 4297675.3657 | 4026162.5462 | 4702567.4815 | 4714973.8218 | 5174352.0619 | 53456758.9625 | 98.18%
Pozitivne vrijednosti plaća NOSBiH a fakturira PBU
Saldo
|  | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | 2021 | 2021/20
Ukupno | KM | -433278.1608 | 545565.2249 | 249334.4261 | 1046364.4763 | 581725.7443 | 1804887.2847 | 1447346.7016 | 1195406.7219 | -40787.2657 | -323784.1203 | 1122987.5408 | 671455.0321 | 7867223.606 | 113.8%
Pozitivna vrijednost - višak sredstava NOSBiH