## 2013_Bilans_kWh
BILANS ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PRIJENOSNOJ MREŽI
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2013
|  | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
Proizvodnja električne energije na prijenosnoj mreži
(1) | HE | 715240584 | 792782813 | 1119292059 | 1012217575 | 702293938 | 461629478 | 343570170 | 287553736 | 285510482 | 289870325 | 510965044 | 450374943 | 6971301147
(2) | TE | 755643573 | 755992756 | 659396793 | 463077911 | 527833963 | 705236977 | 821089791 | 886887235 | 666194001 | 853027739 | 817795022 | 828073034 | 8740248795
(3) | Proizvodnja UKUPNO (1+2) | 1470884157 | 1548775569 | 1778688852 | 1475295486 | 1230127901 | 1166866455 | 1164659961 | 1174440971 | 951704483 | 1142898064 | 1328760066 | 1278447977 | 15711549942
(4) | Enegija primljena iz distributivne mreže | 5854485 | 8550410 | 12031809 | 12557508 | 8316443 | 4432139 | 1310303 | 633884 | 848044 | 850201 | 2339603 | 660626 | 58385455
Prijem električne energije od susjednih EES
(5) | od EES Hrvatske | 134658731 | 67272369 | 87825789 | 113045624 | 102659755 | 63274965 | 75003646 | 72431105 | 92722318 | 86472593 | 62337254 | 168829943 | 1126534092
(6) | od EES Srbije | 103340852 | 77300578 | 45530793 | 28035312 | 48325285 | 76815714 | 187984682 | 181068053 | 221355219 | 191699733 | 174302045 | 188093805 | 1523852071
(7) | od EES Crne Gore | 34656103 | 31571966 | 31415543 | 72655505 | 100819595 | 64287255 | 35531990 | 31154025 | 22339679 | 26661922 | 47501281 | 17882526 | 516477390
(8) | Prijem UKUPNO (5..7) | 272655686 | 176144913 | 164772125 | 213736441 | 251804635 | 204377934 | 298520318 | 284653183 | 336417216 | 304834248 | 284140580 | 374806274 | 3166863553
(9) | RASPOLOŽIVA ENERGIJA (3+4+8) | 1749394328 | 1733470892 | 1955492786 | 1701589435 | 1490248979 | 1375676528 | 1464490582 | 1459728038 | 1288969743 | 1448582513 | 1615240249 | 1653914877 | 18936798950
Preuzimanje električne energije sa prijenosne mreže
(10) | Ditsributivne kompanije | 870184581 | 786087535 | 819058403 | 708055381 | 687234053 | 676101650 | 727930723 | 742302009 | 699646417 | 768741731 | 795575184 | 933887278 | 9214804945
(11) | Direktno priključeni potrošači * | 213701085 | 201244049 | 220699867 | 213122987 | 217472545 | 208716070 | 214588186 | 208746920 | 198112978 | 207619419 | 208235752 | 204896922 | 2517156780
(12) | Preuzimanje UKUPNO (10+11) | 1083885666 | 987331584 | 1039758270 | 921178368 | 904706598 | 884817720 | 942518909 | 951048929 | 897759395 | 976361150 | 1003810936 | 1138784200 | 11731961725
Isporuka električne energije za susjedne EES
(13) | za EES Hrvatske | 350566595 | 428626108 | 478873811 | 471045668 | 415715737 | 334020364 | 269917609 | 270917322 | 236455664 | 334087917 | 422553459 | 193343330 | 4206123584
(14) | za EES Srbije | 53568073 | 43706983 | 73192897 | 112958803 | 68194284 | 41640510 | 22537408 | 16168411 | 23483883 | 23608532 | 29477329 | 29116251 | 537653364
(15) | za EES Crne Gore | 228395476 | 243370016 | 330715666 | 159183988 | 78277332 | 91693264 | 203844654 | 194567296 | 107001897 | 87742039 | 131002787 | 262162118 | 2117956533
(16) | Isporuka UKUPNO (13..15) | 632530144 | 715703107 | 882782374 | 743188459 | 562187353 | 467354138 | 496299671 | 481653029 | 366941444 | 445438488 | 583033575 | 484621699 | 6861733481
(17) | Pumpni rad | 0 | 0 | 0 | 3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3087
(18) | POTREBNA ENERGIJA (12+16+17) | 1716415810 | 1703034691 | 1922540644 | 1664369914 | 1466893951 | 1352171858 | 1438818580 | 1432701958 | 1264700839 | 1421799638 | 1586844511 | 1623405899 | 18593698293
Prijenosni gubici
(19) | Prijenosni gubici (9-18) | 32978518 | 30436201 | 32952142 | 37219521 | 23355028 | 23504670 | 25672002 | 27026080 | 24268904 | 26782875 | 28395738 | 30508978 | 343100657
(20) | U odnosu na raspoloživu energiju (19)/(9) | 1.885% | 1.756% | 1.685% | 2.187% | 1.567% | 1.709% | 1.753% | 1.851% | 1.883% | 1.849% | 1.758% | 1.845% | 1.812%
* Uključujući potrošnju kvalifikovanih kupaca

## 2013_Bilans_GWh
BILANS ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PRIJENOSNOJ MREŽI
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2013 | 2013/2012
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | %
Proizvodnja električne energije na prijenosnoj mreži
(1) | HE | 715.2406 | 792.7828 | 1119.2921 | 1012.2176 | 702.2939 | 461.6295 | 343.5702 | 287.5537 | 285.5105 | 289.8703 | 510.965 | 450.3749 | 6971.3011 | 183.1%
(2) | TE | 755.6436 | 755.9928 | 659.3968 | 463.0779 | 527.834 | 705.237 | 821.0898 | 886.8872 | 666.194 | 853.0277 | 817.795 | 828.073 | 8740.2488 | 103.7%
(3) | Proizvodnja UKUPNO (1+2) | 1470.8842 | 1548.7756 | 1778.6889 | 1475.2955 | 1230.1279 | 1166.8665 | 1164.66 | 1174.441 | 951.7045 | 1142.8981 | 1328.7601 | 1278.448 | 15711.5499 | 128.4%
(4) | Enegija primljena iz distributivne mreže | 5.8545 | 8.5504 | 12.0318 | 12.5575 | 8.3164 | 4.4321 | 1.3103 | 0.63388 | 0.84804 | 0.8502 | 2.3396 | 0.66063 | 58.3855 | 155.4%
Prijem električne energije od susjednih EES
(5) | od EES Hrvatske | 134.6587 | 67.2724 | 87.8258 | 113.0456 | 102.6598 | 63.275 | 75.0036 | 72.4311 | 92.7223 | 86.4726 | 62.3373 | 168.8299 | 1126.5341 | 44.72%
(6) | od EES Srbije | 103.3409 | 77.3006 | 45.5308 | 28.0353 | 48.3253 | 76.8157 | 187.9847 | 181.0681 | 221.3552 | 191.6997 | 174.302 | 188.0938 | 1523.8521 | 91.27%
(7) | od EES Crne Gore | 34.6561 | 31.572 | 31.4155 | 72.6555 | 100.8196 | 64.2873 | 35.532 | 31.154 | 22.3397 | 26.6619 | 47.5013 | 17.8825 | 516.4774 | 176.7%
(8) | Prijem UKUPNO (5..7) | 272.6557 | 176.1449 | 164.7721 | 213.7364 | 251.8046 | 204.3779 | 298.5203 | 284.6532 | 336.4172 | 304.8342 | 284.1406 | 374.8063 | 3166.8636 | 70.68%
(9) | RASPOLOŽIVA ENERGIJA (3+4+8) | 1749.3943 | 1733.4709 | 1955.4928 | 1701.5894 | 1490.249 | 1375.6765 | 1464.4906 | 1459.728 | 1288.9697 | 1448.5825 | 1615.2402 | 1653.9149 | 18936.799 | 105.9%
Preuzimanje električne energije sa prijenosne mreže
(10) | Ditsributivne kompanije | 870.1846 | 786.0875 | 819.0584 | 708.0554 | 687.2341 | 676.1016 | 727.9307 | 742.302 | 699.6464 | 768.7417 | 795.5752 | 933.8873 | 9214.8049 | 99.66%
(11) | Direktno priključeni potrošači * | 213.7011 | 201.244 | 220.6999 | 213.123 | 217.4725 | 208.7161 | 214.5882 | 208.7469 | 198.113 | 207.6194 | 208.2358 | 204.8969 | 2517.1568 | 96.57%
(12) | Preuzimanje UKUPNO (10+11) | 1083.8857 | 987.3316 | 1039.7583 | 921.1784 | 904.7066 | 884.8177 | 942.5189 | 951.0489 | 897.7594 | 976.3611 | 1003.8109 | 1138.7842 | 11731.9617 | 98.98%
Isporuka električne energije za susjedne EES
(13) | za EES Hrvatske | 350.5666 | 428.6261 | 478.8738 | 471.0457 | 415.7157 | 334.0204 | 269.9176 | 270.9173 | 236.4557 | 334.0879 | 422.5535 | 193.3433 | 4206.1236 | 217%
(14) | za EES Srbije | 53.5681 | 43.707 | 73.1929 | 112.9588 | 68.1943 | 41.6405 | 22.5374 | 16.1684 | 23.4839 | 23.6085 | 29.4773 | 29.1163 | 537.6534 | 120%
(15) | za EES Crne Gore | 228.3955 | 243.37 | 330.7157 | 159.184 | 78.2773 | 91.6933 | 203.8447 | 194.5673 | 107.0019 | 87.742 | 131.0028 | 262.1621 | 2117.9565 | 99.03%
(16) | Isporuka UKUPNO (13..15) | 632.5301 | 715.7031 | 882.7824 | 743.1885 | 562.1874 | 467.3541 | 496.2997 | 481.653 | 366.9414 | 445.4385 | 583.0336 | 484.6217 | 6861.7335 | 151.6%
(17) | Pumpni rad | 0 | 0 | 0 | 0.003087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003087 | 0.004679%
(18) | POTREBNA ENERGIJA (12+16+17) | 1716.4158 | 1703.0347 | 1922.5406 | 1664.3699 | 1466.894 | 1352.1719 | 1438.8186 | 1432.702 | 1264.7008 | 1421.7996 | 1586.8445 | 1623.4059 | 18593.6983 | 105.9%
Prijenosni gubici
(19) | Prijenosni gubici (9-18) | 32.9785 | 30.4362 | 32.9521 | 37.2195 | 23.355 | 23.5047 | 25.672 | 27.0261 | 24.2689 | 26.7829 | 28.3957 | 30.509 | 343.1007 | 111.3%
(20) | U odnosu na raspoloživu energiju (19)/(9) | 1.885% | 1.756% | 1.685% | 2.187% | 1.567% | 1.709% | 1.753% | 1.851% | 1.883% | 1.849% | 1.758% | 1.845% | 1.812%
* Uključujući potrošnju kvalifikovanih kupaca

## 2013_Proizvodnja_kWh
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PRIJENOSNOJ MREŽI
PROIZVODNJA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2013
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
HE Jablanica | 90163243 | 93657368 | 114919681 | 111559791 | 102865824 | 75929827 | 45395570 | 32271807 | 40777057 | 64793600 | 74162029 | 55059818 | 901555615
HE Grabovica | 39031890 | 34012035 | 51997862 | 58804500 | 39262177 | 27413518 | 15665096 | 11084762 | 14351810 | 23758350 | 28696457 | 20868096 | 364946553
HE Salakovac | 64504308 | 51671136 | 93768400 | 102383688 | 66086548 | 42244752 | 18178336 | 10764204 | 16222580 | 35009700 | 47840936 | 27305564 | 575980152
HE Višegrad | 110080000 | 121958000 | 187548000 | 199698000 | 187394000 | 112482000 | 55602000 | 38408000 | 19942000 | 44110000 | 75044000 | 63684000 | 1215950000
HE Trebinje 1 | 81685956 | 92945292 | 122241900 | 97743360 | 53589228 | 23919324 | 43482252 | 48579300 | 41695632 | 21354960 | 30810780 | 42229440 | 700277424
HE Trebinje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HE Dubrovnik (G2) | 0 | 13971474 | 74449056 | 74797404 | 73346394 | 33971718 | 59996772 | 63543678 | 67521300 | 5633958 | 71984286 | 81783834 | 620999874
HE Bočac | 36579180 | 32886810 | 43203270 | 46490070 | 28413990 | 18468780 | 12722160 | 7534560 | 7659630 | 5654880 | 13349820 | 13797630 | 266760780
HE Rama | 38355750 | 50595000 | 57041730 | 56978280 | 57925560 | 56679120 | 57192660 | 52230450 | 54173100 | 48216060 | 82930500 | 94831500 | 707149710
HE Mostar | 30835750 | 28867750 | 39050750 | 40348000 | 35811000 | 23989750 | 12903000 | 8811500 | 11937000 | 21278000 | 27822000 | 17630250 | 299284750
HE Jajce 1 | 33581385 | 31433829 | 35664034 | 39986177 | 30249125 | 21993610 | 13965222 | 8085832 | 6313792 | 6405652 | 12955789 | 14380862 | 255015309
HE Jajce 2 | 10406425 | 9512887 | 11101455 | 10702546 | 10442970 | 7909729 | 5520523 | 4254528 | 3878650 | 4213700 | 5275653 | 5422457 | 88641523
PHE Čapljina | 151695327 | 187575822 | 225114771 | 115316649 | 1638462 | 2881200 | 1071189 | 1608915 | 585501 | 4826745 | 19498374 | 1112202 | 712925157
HE Peć-Mlini | 9561090 | 14850990 | 19550190 | 17304210 | 9063120 | 8178390 | 1781670 | 376200 | 452430 | 803220 | 5408040 | 5719890 | 93049440
HE Mostarsko Blato* | 18760280 | 28844420 | 43640960 | 40104900 | 6205540 | 5567760 | 93720 | 0 | 0 | 3811500 | 15186380 | 6549400 | 168764860
HIDROELEKTRANE | 715240584 | 792782813 | 1119292059 | 1012217575 | 702293938 | 461629478 | 343570170 | 287553736 | 285510482 | 289870325 | 510965044 | 450374943 | 6971301147
TE Tuzla | 184393134 | 261422172 | 250862245 | 217937586 | 223979347 | 211776334 | 245867178 | 289676922 | 256930643 | 385836818 | 323327178 | 265771321 | 3117780878
TE Kakanj | 258160239 | 206617184 | 131270948 | 96448925 | 80436816 | 196970043 | 249737013 | 268238313 | 256626358 | 106921521 | 172258444 | 208661513 | 2232347317
TE Ugljevik | 161814000 | 142062000 | 109394000 | 0 | 46998000 | 148360000 | 183414000 | 155712000 | 147370000 | 185846000 | 166064000 | 169768000 | 1616802000
TE Gacko | 151276200 | 145891400 | 167869600 | 148691400 | 176419800 | 148130600 | 142071600 | 173260000 | 5267000 | 174423400 | 156145400 | 183872200 | 1773318600
TERMOELEKTRANE | 755643573 | 755992756 | 659396793 | 463077911 | 527833963 | 705236977 | 821089791 | 886887235 | 666194001 | 853027739 | 817795022 | 828073034 | 8740248795
PROIZVODNJA | 1470884157 | 1548775569 | 1778688852 | 1475295486 | 1230127901 | 1166866455 | 1164659961 | 1174440971 | 951704483 | 1142898064 | 1328760066 | 1278447977 | 15711549942
*Energija proizvedena u testnom radu

## 2013_Proizvodnja_GWh
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PRIJENOSNOJ MREŽI
PROIZVODNJA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2013 | 2013/12
| GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | %
HE Jablanica | 90.1632 | 93.6574 | 114.9197 | 111.5598 | 102.8658 | 75.9298 | 45.3956 | 32.2718 | 40.7771 | 64.7936 | 74.162 | 55.0598 | 901.5556 | 163.3%
HE Grabovica | 39.0319 | 34.012 | 51.9979 | 58.8045 | 39.2622 | 27.4135 | 15.6651 | 11.0848 | 14.3518 | 23.7584 | 28.6965 | 20.8681 | 364.9466 | 170.1%
HE Salakovac | 64.5043 | 51.6711 | 93.7684 | 102.3837 | 66.0865 | 42.2448 | 18.1783 | 10.7642 | 16.2226 | 35.0097 | 47.8409 | 27.3056 | 575.9802 | 187.2%
HE Višegrad | 110.08 | 121.958 | 187.548 | 199.698 | 187.394 | 112.482 | 55.602 | 38.408 | 19.942 | 44.11 | 75.044 | 63.684 | 1215.95 | 141.7%
HE Trebinje 1 | 81.686 | 92.9453 | 122.2419 | 97.7434 | 53.5892 | 23.9193 | 43.4823 | 48.5793 | 41.6956 | 21.355 | 30.8108 | 42.2294 | 700.2774 | 270.6%
HE Trebinje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HE Dubrovnik (G2) | 0 | 13.9715 | 74.4491 | 74.7974 | 73.3464 | 33.9717 | 59.9968 | 63.5437 | 67.5213 | 5.634 | 71.9843 | 81.7838 | 620.9999 | 313.8%
HE Bočac | 36.5792 | 32.8868 | 43.2033 | 46.4901 | 28.414 | 18.4688 | 12.7222 | 7.5346 | 7.6596 | 5.6549 | 13.3498 | 13.7976 | 266.7608 | 127.9%
HE Rama | 38.3558 | 50.595 | 57.0417 | 56.9783 | 57.9256 | 56.6791 | 57.1927 | 52.2304 | 54.1731 | 48.2161 | 82.9305 | 94.8315 | 707.1497 | 192%
HE Mostar | 30.8358 | 28.8678 | 39.0508 | 40.348 | 35.811 | 23.9898 | 12.903 | 8.8115 | 11.937 | 21.278 | 27.822 | 17.6303 | 299.2847 | 152.9%
HE Jajce 1 | 33.5814 | 31.4338 | 35.664 | 39.9862 | 30.2491 | 21.9936 | 13.9652 | 8.0858 | 6.3138 | 6.4057 | 12.9558 | 14.3809 | 255.0153 | 127.2%
HE Jajce 2 | 10.4064 | 9.5129 | 11.1015 | 10.7025 | 10.443 | 7.9097 | 5.5205 | 4.2545 | 3.8786 | 4.2137 | 5.2757 | 5.4225 | 88.6415 | 119.3%
PHE Čapljina | 151.6953 | 187.5758 | 225.1148 | 115.3166 | 1.6385 | 2.8812 | 1.0712 | 1.6089 | 0.5855 | 4.8267 | 19.4984 | 1.1122 | 712.9252 | 247.5%
HE Peć-Mlini | 9.5611 | 14.851 | 19.5502 | 17.3042 | 9.0631 | 8.1784 | 1.7817 | 0.3762 | 0.45243 | 0.80322 | 5.408 | 5.7199 | 93.0494 | 235.2%
HE Mostarsko Blato* | 18.7603 | 28.8444 | 43.641 | 40.1049 | 6.2055 | 5.5678 | 0.09372 | 0 | 0 | 3.8115 | 15.1864 | 6.5494 | 168.7649 | 381.2%
HIDROELEKTRANE | 715.2406 | 792.7828 | 1119.2921 | 1012.2176 | 702.2939 | 461.6295 | 343.5702 | 287.5537 | 285.5105 | 289.8703 | 510.965 | 450.3749 | 6971.3011 | 183.1%
TE Tuzla | 184.3931 | 261.4222 | 250.8622 | 217.9376 | 223.9793 | 211.7763 | 245.8672 | 289.6769 | 256.9306 | 385.8368 | 323.3272 | 265.7713 | 3117.7809 | 115.1%
TE Kakanj | 258.1602 | 206.6172 | 131.2709 | 96.4489 | 80.4368 | 196.97 | 249.737 | 268.2383 | 256.6264 | 106.9215 | 172.2584 | 208.6615 | 2232.3473 | 90.52%
TE Ugljevik | 161.814 | 142.062 | 109.394 | 0 | 46.998 | 148.36 | 183.414 | 155.712 | 147.37 | 185.846 | 166.064 | 169.768 | 1616.802 | 88.01%
TE Gacko | 151.2762 | 145.8914 | 167.8696 | 148.6914 | 176.4198 | 148.1306 | 142.0716 | 173.26 | 5.267 | 174.4234 | 156.1454 | 183.8722 | 1773.3186 | 125.4%
TERMOELEKTRANE | 755.6436 | 755.9928 | 659.3968 | 463.0779 | 527.834 | 705.237 | 821.0898 | 886.8872 | 666.194 | 853.0277 | 817.795 | 828.073 | 8740.2488 | 103.7%
PROIZVODNJA | 1470.8842 | 1548.7756 | 1778.6889 | 1475.2955 | 1230.1279 | 1166.8665 | 1164.66 | 1174.441 | 951.7045 | 1142.8981 | 1328.7601 | 1278.448 | 15711.5499 | 128.4%
*Energija proizvedena u testnom radu

## 2013_Potrosnja_kWh
Potrošnja električne energije na prijenosnoj mreži
POTROŠNJA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2013
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
Elektrokrajina | 176608550 | 161685094 | 165932119 | 140003488 | 133822602 | 128761007 | 135231496 | 133384235 | 129643692 | 147573605 | 157855882 | 185817912 | 1796319682
Elektrodoboj | 54543812 | 49625018 | 50078554 | 51069940 | 47488814 | 45919600 | 51559967 | 50398974 | 48028109 | 49915192 | 52671586 | 58762431 | 610061997
Elektrobijeljina | 60928457 | 53640928 | 57971421 | 48065702 | 47419347 | 47238199 | 50447521 | 51864168 | 50809187 | 57198184 | 59405152 | 71150037 | 656138303
Elektrodistribucija Pale | 29152762 | 25992561 | 26611764 | 22245630 | 21475428 | 20994394 | 22587760 | 23102937 | 23123832 | 26050210 | 26142654 | 32032982 | 299512914
Elektrohercegovina | 17696534 | 17525712 | 18016969 | 13367666 | 14938138 | 15046215 | 16549148 | 17009306 | 15622039 | 15971124 | 17027910 | 20540072 | 199310833
RiTE ERS (Ugljevik i Gacko) | 1077163 | 522574 | 589456 | 1440872 | 1458512 | 970852 | 1070631 | 667310 | 2249309 | 589816 | 957560 | 524586 | 12118641
ERS | 340007278 | 308991887 | 319200283 | 276193298 | 266602841 | 258930267 | 277446523 | 276426930 | 269476168 | 297298131 | 314060744 | 368828020 | 3573462370
ED Sarajevo | 131285343 | 117877272 | 121805993 | 104747912 | 100644682 | 98656334 | 105383545 | 105923089 | 103871653 | 115540165 | 121420441 | 144842777 | 1371999206
ED Tuzla | 91460438 | 83450352 | 88794106 | 81258296 | 82847925 | 80090320 | 84312913 | 87615810 | 82173745 | 89294596 | 88112637 | 97610515 | 1037021653
ED Zenica | 86280452 | 77920524 | 83228480 | 73997056 | 73476802 | 73097682 | 75222540 | 78384756 | 73059375 | 79228423 | 78820441 | 90620353 | 943336884
ED Mostar | 19307681 | 17454248 | 18275949 | 15151859 | 14995703 | 15107846 | 16889054 | 17598486 | 14575671 | 15780849 | 17369252 | 21037908 | 203544506
ED Bihac | 37831204 | 33512504 | 37502214 | 34183484 | 34050865 | 33870894 | 38338315 | 39451747 | 36202194 | 38465297 | 36866671 | 41335495 | 441610884
Direktni potrošači | 37033259 | 38371168 | 38401913 | 36402692 | 36756040 | 39293870 | 40129556 | 36300037 | 29659710 | 36607480 | 43571625 | 36077371 | 448604721
EPBiH | 403198377 | 368586068 | 388008655 | 345741299 | 342772017 | 340116946 | 360275923 | 365273925 | 339542348 | 374916810 | 386161067 | 431524419 | 4446117854
ED Hercegovačko-Neretvanska | 51841723 | 45554675 | 47470898 | 36195293 | 33458260 | 34691014 | 39284249 | 41925456 | 34573120 | 36336279 | 39945684 | 51460280 | 492736931
ED Zapadnohercegovačka | 31117496 | 28771403 | 27656732 | 24534574 | 22890074 | 22659228 | 25169694 | 25969235 | 22671786 | 24881030 | 26153432 | 27935840 | 310410524
ED Herceg Bosanska | 14080017 | 12329533 | 13179899 | 11362510 | 11272219 | 10604967 | 11811580 | 12295263 | 10939459 | 11856278 | 12092297 | 14059992 | 145884014
ED Srednja Bosna | 27642105 | 24799052 | 24898346 | 20881937 | 21303025 | 22584891 | 26706794 | 27906118 | 26815152 | 28774619 | 27419220 | 32477510 | 312208769
ED Posavska | 9723904 | 8478818 | 9564600 | 8606566 | 7901032 | 7841408 | 8644804 | 9041370 | 7904148 | 8697794 | 8773624 | 10888478 | 106066546
Direktni potrošači | 101190663 | 95150307 | 107408498 | 103279423 | 104857993 | 96451348 | 98987999 | 97379573 | 94203959 | 86982123 | 91706567 | 93894965 | 1171493418
EPHZHB | 235595908 | 215083788 | 230178973 | 204860303 | 201682603 | 194832856 | 210605120 | 214517015 | 197107624 | 197528123 | 206090824 | 230717065 | 2538800202
Aluminij (kvalifikovani kupac) | 74400000 | 67200000 | 74300000 | 72000000 | 74400000 | 72000000 | 74400000 | 74400000 | 72000000 | 83440000 | 72000000 | 74400000 | 884940000
BSI Jajce (kvalifikovani kupac) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Distrikt Brčko | 30684103 | 27469841 | 28070359 | 22383468 | 19249137 | 18937651 | 19791343 | 20431059 | 19633255 | 23178086 | 25498301 | 33314696 | 288641299
Potrošnja na prijenosnoj mreži | 1083885666 | 987331584 | 1039758270 | 921178368 | 904706598 | 884817720 | 942518909 | 951048929 | 897759395 | 976361150 | 1003810936 | 1138784200 | 11731961725
Pumpni rad PHE Čapljina | 0 | 0 | 0 | 3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3087
Preuzimanje sa prijenosne mreže | 1083885666 | 987331584 | 1039758270 | 921181455 | 904706598 | 884817720 | 942518909 | 951048929 | 897759395 | 976361150 | 1003810936 | 1138784200 | 11731964812

## 2013_Potrosnja_GWh
POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PRIJENOSNOJ MREŽI
POTROŠNJA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2013 | 2013/2012
| GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | %
Elektrokrajina | 176.6086 | 161.6851 | 165.9321 | 140.0035 | 133.8226 | 128.761 | 135.2315 | 133.3842 | 129.6437 | 147.5736 | 157.8559 | 185.8179 | 1796.3197 | 99.36%
Elektrodoboj | 54.5438 | 49.625 | 50.0786 | 51.0699 | 47.4888 | 45.9196 | 51.56 | 50.399 | 48.0281 | 49.9152 | 52.6716 | 58.7624 | 610.062 | 100.3%
Elektrobijeljina | 60.9285 | 53.6409 | 57.9714 | 48.0657 | 47.4193 | 47.2382 | 50.4475 | 51.8642 | 50.8092 | 57.1982 | 59.4052 | 71.15 | 656.1383 | 100.4%
Elektrodistribucija Pale | 29.1528 | 25.9926 | 26.6118 | 22.2456 | 21.4754 | 20.9944 | 22.5878 | 23.1029 | 23.1238 | 26.0502 | 26.1427 | 32.033 | 299.5129 | 98.25%
Elektrohercegovina | 17.6965 | 17.5257 | 18.017 | 13.3677 | 14.9381 | 15.0462 | 16.5491 | 17.0093 | 15.622 | 15.9711 | 17.0279 | 20.5401 | 199.3108 | 102.3%
RiTE ERS (Ugljevik i Gacko) | 1.0772 | 0.52257 | 0.58946 | 1.4409 | 1.4585 | 0.97085 | 1.0706 | 0.66731 | 2.2493 | 0.58982 | 0.95756 | 0.52459 | 12.1186 | 97.03%
ERS | 340.0073 | 308.9919 | 319.2003 | 276.1933 | 266.6028 | 258.9303 | 277.4465 | 276.4269 | 269.4762 | 297.2981 | 314.0607 | 368.828 | 3573.4624 | 99.76%
ED Sarajevo | 131.2853 | 117.8773 | 121.806 | 104.7479 | 100.6447 | 98.6563 | 105.3835 | 105.9231 | 103.8717 | 115.5402 | 121.4204 | 144.8428 | 1371.9992 | 101.3%
ED Tuzla | 91.4604 | 83.4504 | 88.7941 | 81.2583 | 82.8479 | 80.0903 | 84.3129 | 87.6158 | 82.1737 | 89.2946 | 88.1126 | 97.6105 | 1037.0217 | 100.1%
ED Zenica | 86.2805 | 77.9205 | 83.2285 | 73.9971 | 73.4768 | 73.0977 | 75.2225 | 78.3848 | 73.0594 | 79.2284 | 78.8204 | 90.6204 | 943.3369 | 102%
ED Mostar | 19.3077 | 17.4542 | 18.2759 | 15.1519 | 14.9957 | 15.1078 | 16.8891 | 17.5985 | 14.5757 | 15.7808 | 17.3693 | 21.0379 | 203.5445 | 98.86%
ED Bihac | 37.8312 | 33.5125 | 37.5022 | 34.1835 | 34.0509 | 33.8709 | 38.3383 | 39.4517 | 36.2022 | 38.4653 | 36.8667 | 41.3355 | 441.6109 | 100.2%
Direktni potrošači | 37.0333 | 38.3712 | 38.4019 | 36.4027 | 36.756 | 39.2939 | 40.1296 | 36.3 | 29.6597 | 36.6075 | 43.5716 | 36.0774 | 448.6047 | 99.87%
EPBiH | 403.1984 | 368.5861 | 388.0087 | 345.7413 | 342.772 | 340.1169 | 360.2759 | 365.2739 | 339.5423 | 374.9168 | 386.1611 | 431.5244 | 4446.1179 | 100.8%
ED Hercegovačko-Neretvanska | 51.8417 | 45.5547 | 47.4709 | 36.1953 | 33.4583 | 34.691 | 39.2842 | 41.9255 | 34.5731 | 36.3363 | 39.9457 | 51.4603 | 492.7369 | 95.74%
ED Zapadnohercegovačka | 31.1175 | 28.7714 | 27.6567 | 24.5346 | 22.8901 | 22.6592 | 25.1697 | 25.9692 | 22.6718 | 24.881 | 26.1534 | 27.9358 | 310.4105 | 96.57%
ED Herceg Bosanska | 14.08 | 12.3295 | 13.1799 | 11.3625 | 11.2722 | 10.605 | 11.8116 | 12.2953 | 10.9395 | 11.8563 | 12.0923 | 14.06 | 145.884 | 96.75%
ED Srednja Bosna | 27.6421 | 24.7991 | 24.8983 | 20.8819 | 21.303 | 22.5849 | 26.7068 | 27.9061 | 26.8152 | 28.7746 | 27.4192 | 32.4775 | 312.2088 | 96.08%
ED Posavska | 9.7239 | 8.4788 | 9.5646 | 8.6066 | 7.901 | 7.8414 | 8.6448 | 9.0414 | 7.9041 | 8.6978 | 8.7736 | 10.8885 | 106.0665 | 96.95%
Direktni potrošači | 101.1907 | 95.1503 | 107.4085 | 103.2794 | 104.858 | 96.4513 | 98.988 | 97.3796 | 94.204 | 86.9821 | 91.7066 | 93.895 | 1171.4934 | 94.91%
EPHZHB | 235.5959 | 215.0838 | 230.179 | 204.8603 | 201.6826 | 194.8329 | 210.6051 | 214.517 | 197.1076 | 197.5281 | 206.0908 | 230.7171 | 2538.8002 | 95.61%
Aluminij (kvalifikovani kupac) | 74.4 | 67.2 | 74.3 | 72 | 74.4 | 72 | 74.4 | 74.4 | 72 | 83.44 | 72 | 74.4 | 884.94 | 97.19%
BSI Jajce (kvalifikovani kupac) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Distrikt Brčko | 30.6841 | 27.4698 | 28.0704 | 22.3835 | 19.2491 | 18.9377 | 19.7913 | 20.4311 | 19.6333 | 23.1781 | 25.4983 | 33.3147 | 288.6413 | 98.05%
Potrošnja na prijenosnoj mreži | 1083.8857 | 987.3316 | 1039.7583 | 921.1784 | 904.7066 | 884.8177 | 942.5189 | 951.0489 | 897.7594 | 976.3611 | 1003.8109 | 1138.7842 | 11731.9617 | 98.98%
Pumpni rad PHE Čapljina | 0 | 0 | 0 | 0.003087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003087 | 0.004679%
Preuzimanje sa prijenosne mreže | 1083.8857 | 987.3316 | 1039.7583 | 921.1815 | 904.7066 | 884.8177 | 942.5189 | 951.0489 | 897.7594 | 976.3611 | 1003.8109 | 1138.7842 | 11731.9648 | 98.43%

## 2013_Deklarisano_GWh
DEKLARISANI PROGRAM RAZMJENE BIH SA SUSJEDNIM EES
DEKLARISANA RAZMJENA |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2013
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
| BiH <-- HR (HEP-OPS) | 230.813 | 124.886 | 81.252 | 92.622 | 92.082 | 128.915 | 120.754 | 103.482 | 118.672 | 71.907 | 29.572 | 132.458 | 1327.415
| BiH <-- SR (EMS) | 14.183 | 16.544 | 8.962 | 5.181 | 41.477 | 56.844 | 62.517 | 77.001 | 108.332 | 95.498 | 143.756 | 131.675 | 761.97
| BiH <-- CG (EPCG) | 10.575 | 3.648 | 3.648 | 71.582 | 115.36 | 46.365 | 12.949 | 33.838 | 51.762 | 54.505 | 25.256 | 7.668 | 437.156
(1) | Prijem BiH | 255.571 | 145.078 | 93.862 | 169.385 | 248.919 | 232.124 | 196.22 | 214.321 | 278.766 | 221.91 | 198.584 | 271.801 | 2526.541
| BiH --> HR (HEP-OPS) | 285.03 | 324.53 | 345.278 | 367.36 | 323.888 | 296.801 | 216.422 | 243.799 | 232.055 | 252.654 | 288.169 | 124.341 | 3300.327
| BiH --> SR (EMS) | 183.606 | 194.342 | 259.023 | 193.728 | 137.014 | 104.896 | 86.713 | 91.488 | 44.807 | 77.537 | 168.83 | 156.905 | 1698.889
| BiH --> CG (EPCG) | 144.077 | 161.64 | 211.484 | 128.715 | 104.257 | 103.675 | 93.287 | 67.126 | 42.965 | 32.435 | 50.506 | 102.656 | 1242.823
(2) | Isporuka BiH | 612.713 | 680.512 | 815.785 | 689.803 | 565.159 | 505.372 | 396.422 | 402.413 | 319.827 | 362.626 | 507.505 | 383.902 | 6242.039
(3) | Bilans BIH (2) - (1) | 357.142 | 535.434 | 721.923 | 520.418 | 316.24 | 273.248 | 200.202 | 188.092 | 41.061 | 140.716 | 308.921 | 112.101 | 3715.498
| Bilans HR (HEP-OPS) | 54.217 | 199.644 | 264.026 | 274.738 | 231.806 | 167.886 | 95.668 | 140.317 | 113.383 | 180.747 | 258.597 | -8.117 | 1972.912
| Bilans SR (EMS) | 169.423 | 177.798 | 250.061 | 188.547 | 95.537 | 48.052 | 24.196 | 14.487 | -63.525 | -17.961 | 25.074 | 25.23 | 936.919
| Bilans CG (EPCG) | 133.502 | 157.992 | 207.836 | 57.133 | -11.103 | 57.31 | 80.338 | 33.288 | -8.797 | -22.07 | 25.25 | 94.988 | 805.667
| Tranzit | 93.113 | 44.801 | 16.598 | 78.412 | 134.366 | 109.958 | 64.18 | 102.916 | 142.835 | 96.46 | 119.213 | 142.139 | 1144.991
Unutrašnja trgovina

## 2013_Fizicki_GWh
FIZIČKA RAZMJENA BIH SA SUSJEDNIM EES NA PRIJENOSNOJ MREŽI
FIZIČKI TOKOVI |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2013
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
| BiH <-- HR (HEP-OPS) | 134.6587 | 67.2724 | 87.8258 | 113.0456 | 102.6598 | 63.275 | 75.0036 | 72.4311 | 92.7223 | 86.4726 | 62.3373 | 168.8299 | 1126.5341
| BiH<-SR (EMS) | 103.3409 | 77.3006 | 45.5308 | 28.0353 | 48.3253 | 76.8157 | 187.9847 | 181.0681 | 221.3552 | 191.6997 | 174.302 | 188.0938 | 1523.8521
| BiH<-CG (EPCG) | 34.6561 | 31.572 | 31.4155 | 72.6555 | 100.8196 | 64.2873 | 35.532 | 31.154 | 22.3397 | 26.6619 | 47.5013 | 17.8825 | 516.4774
(1) | Prijem BiH | 272.6557 | 176.1449 | 164.7721 | 213.7364 | 251.8046 | 204.3779 | 298.5203 | 284.6532 | 336.4172 | 304.8342 | 284.1406 | 374.8063 | 3166.8636
| BiH --> HR (HEP-OPS) | 350.5666 | 428.6261 | 478.8738 | 471.0457 | 415.7157 | 334.0204 | 269.9176 | 270.9173 | 236.4557 | 334.0879 | 422.5535 | 193.3433 | 4206.1236
| BiH --> SR (EMS) | 53.5681 | 43.707 | 73.1929 | 112.9588 | 68.1943 | 41.6405 | 22.5374 | 16.1684 | 23.4839 | 23.6085 | 29.4773 | 29.1163 | 537.6534
| BiH --> CG (EPCG) | 228.3955 | 243.37 | 330.7157 | 159.184 | 78.2773 | 91.6933 | 203.8447 | 194.5673 | 107.0019 | 87.742 | 131.0028 | 262.1621 | 2117.9565
(2) | Isporuka BiH | 632.5301 | 715.7031 | 882.7824 | 743.1885 | 562.1874 | 467.3541 | 496.2997 | 481.653 | 366.9414 | 445.4385 | 583.0336 | 484.6217 | 6861.7335
(3) | Bilans BIH (2) - (1) | 359.8745 | 539.5582 | 718.0102 | 529.452 | 310.3827 | 262.9762 | 197.7794 | 196.9998 | 30.5242 | 140.6042 | 298.893 | 109.8154 | 3694.8699
| Bilans HR (HEP-OPS) | 215.9079 | 361.3537 | 391.048 | 358 | 313.056 | 270.7454 | 194.914 | 198.4862 | 143.7333 | 247.6153 | 360.2162 | 24.5134 | 3079.5895
| Bilans SR (EMS) | -49.7728 | -33.5936 | 27.6621 | 84.9235 | 19.869 | -35.1752 | -165.4473 | -164.8996 | -197.8713 | -168.0912 | -144.8247 | -158.9776 | -986.1987
| Bilans CG (EPCG) | 193.7394 | 211.798 | 299.3001 | 86.5285 | -22.5423 | 27.406 | 168.3127 | 163.4133 | 84.6622 | 61.0801 | 83.5015 | 244.2796 | 1601.4791

## 2013_Konzum_Dani
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa max. satnom potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2013-01-17 | 1288 | 1181 | 1117 | 1104 | 1115 | 1208 | 1336 | 1537 | 1658 | 1740 | 1762 | 1780 | 1756 | 1841 | 1843 | 1842 | 1887 | 1957 | 1915 | 1869 | 1800 | 1727 | 1677 | 1529 | 38469
Februar | 2013-02-21 | 1295 | 1210 | 1147 | 1139 | 1149 | 1239 | 1419 | 1615 | 1723 | 1761 | 1760 | 1759 | 1735 | 1792 | 1784 | 1732 | 1728 | 1842 | 1957 | 1868 | 1842 | 1761 | 1696 | 1553 | 38506
Mart | 2013-03-26 | 1303 | 1217 | 1186 | 1163 | 1181 | 1249 | 1434 | 1611 | 1711 | 1779 | 1755 | 1763 | 1748 | 1797 | 1762 | 1734 | 1703 | 1743 | 1865 | 1912 | 1831 | 1753 | 1634 | 1467 | 38301
April | 2013-04-03 | 1266 | 1169 | 1117 | 1105 | 1097 | 1177 | 1314 | 1523 | 1626 | 1672 | 1674 | 1667 | 1664 | 1655 | 1678 | 1675 | 1623 | 1617 | 1650 | 1767 | 1792 | 1703 | 1566 | 1423 | 36220
Maj | 2013-05-04 | 1072 | 978 | 951 | 922 | 930 | 951 | 1053 | 1251 | 1380 | 1462 | 1482 | 1483 | 1485 | 1490 | 1520 | 1489 | 1436 | 1395 | 1374 | 1438 | 1615 | 1565 | 1407 | 1243 | 31372
Juni | 2013-06-19 | 1146 | 1064 | 1004 | 989 | 990 | 1011 | 1151 | 1344 | 1485 | 1536 | 1579 | 1598 | 1612 | 1618 | 1676 | 1625 | 1590 | 1528 | 1479 | 1470 | 1521 | 1621 | 1520 | 1367 | 33524
Juli | 2013-07-29 | 1204 | 1114 | 1092 | 1044 | 1016 | 1016 | 1138 | 1335 | 1478 | 1564 | 1617 | 1675 | 1695 | 1685 | 1716 | 1678 | 1630 | 1587 | 1578 | 1613 | 1644 | 1669 | 1526 | 1403 | 34717
August | 2013-08-07 | 1260 | 1160 | 1106 | 1091 | 1058 | 1064 | 1167 | 1354 | 1473 | 1559 | 1613 | 1667 | 1702 | 1718 | 1756 | 1748 | 1704 | 1668 | 1663 | 1692 | 1739 | 1760 | 1641 | 1501 | 35864
Septembar | 2013-09-26 | 1109 | 1026 | 986 | 967 | 983 | 1034 | 1187 | 1374 | 1458 | 1497 | 1477 | 1482 | 1461 | 1463 | 1511 | 1485 | 1461 | 1417 | 1499 | 1728 | 1662 | 1548 | 1374 | 1227 | 32416
Oktobar | 2013-10-14 | 1126 | 1040 | 1002 | 985 | 999 | 1076 | 1237 | 1421 | 1508 | 1530 | 1518 | 1520 | 1503 | 1517 | 1564 | 1556 | 1544 | 1549 | 1766 | 1849 | 1769 | 1662 | 1500 | 1340 | 34081
Novembar | 2013-11-30 | 1345.764 | 1247.819 | 1201.597 | 1185.213 | 1175.195 | 1226.117 | 1341.383 | 1500.845 | 1671.818 | 1781.716 | 1777.617 | 1776.208 | 1760.958 | 1815.613 | 1806.323 | 1801.187 | 1895.013 | 1974.888 | 1911.371 | 1878.468 | 1818.559 | 1703.897 | 1600.688 | 1478.229 | 38676.486
Decembar | 2013-12-24 | 1381.096 | 1281.676 | 1217.415 | 1201.412 | 1196.734 | 1283.961 | 1483.074 | 1687.214 | 1827.898 | 1866.596 | 1856.602 | 1831.77 | 1801.616 | 1832.885 | 1834.752 | 1847.774 | 1964.712 | 2074.197 | 2020.233 | 1993.431 | 1935.21 | 1846.751 | 1747.331 | 1585.075 | 40599.415
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa min. satnom potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2013-01-21 | 1186 | 1104 | 1057 | 1041 | 1043 | 1110 | 1303 | 1467 | 1609 | 1677 | 1678 | 1673 | 1662 | 1694 | 1696 | 1681 | 1699 | 1825 | 1803 | 1775 | 1720 | 1628 | 1546 | 1403 | 36080
Februar | 2013-02-27 | 1218 | 1120 | 1069 | 1047 | 1060 | 1145 | 1336 | 1504 | 1623 | 1716 | 1660 | 1654 | 1618 | 1677 | 1682 | 1637 | 1642 | 1730 | 1825 | 1804 | 1731 | 1648 | 1564 | 1393 | 36103
Mart | 2013-03-10 | 1139 | 1069 | 1025 | 994 | 1000 | 1015 | 1061 | 1208 | 1362 | 1464 | 1492 | 1494 | 1472 | 1437 | 1386 | 1379 | 1403 | 1486 | 1663 | 1704 | 1654 | 1535 | 1377 | 1235 | 32054
April | 2013-04-22 | 1007 | 931 | 903 | 881 | 902 | 960 | 1128 | 1342 | 1438 | 1465 | 1462 | 1456 | 1443 | 1430 | 1470 | 1443 | 1412 | 1383 | 1389 | 1500 | 1625 | 1536 | 1367 | 1215 | 31088
Maj | 2013-05-02 | 1011 | 916 | 888 | 870 | 877 | 866 | 972 | 1139 | 1282 | 1360 | 1394 | 1382 | 1390 | 1396 | 1422 | 1398 | 1342 | 1304 | 1296 | 1342 | 1512 | 1476 | 1345 | 1174 | 29354
Juni | 2013-06-30 | 1094 | 1006 | 962 | 932 | 917 | 895 | 942 | 1072 | 1210 | 1345 | 1360 | 1372 | 1362 | 1361 | 1302 | 1285 | 1278 | 1260 | 1260 | 1274 | 1343 | 1470 | 1358 | 1228 | 28888
Juli | 2013-07-01 | 1071 | 976 | 935 | 924 | 898 | 917 | 1058 | 1167 | 1367 | 1415 | 1436 | 1449 | 1443 | 1461 | 1481 | 1458 | 1411 | 1367 | 1344 | 1343 | 1413 | 1541 | 1410 | 1256 | 30541
August | 2013-08-26 | 1058 | 1011 | 988 | 965 | 973 | 1012 | 1114 | 1300 | 1422 | 1491 | 1515 | 1535 | 1530 | 1505 | 1528 | 1502 | 1473 | 1424 | 1399 | 1461 | 1623 | 1537 | 1381 | 1256 | 32003
Septembar | 2013-09-09 | 1065 | 985 | 944 | 928 | 939 | 1010 | 1126 | 1316 | 1415 | 1455 | 1462 | 1454 | 1464 | 1464 | 1500 | 1491 | 1462 | 1430 | 1438 | 1612 | 1632 | 1512 | 1404 | 1315 | 31823
Oktobar | 2013-10-28 | 1061 | 1009 | 982 | 951 | 990 | 1077 | 1275 | 1440 | 1496 | 1485 | 1447 | 1456 | 1465 | 1487 | 1485 | 1463 | 1513 | 1742 | 1721 | 1640 | 1589 | 1484 | 1348 | 1218 | 32824
Novembar | 2013-11-04 | 1071.964 | 1025.041 | 975.886 | 977.082 | 988.313 | 1083.919 | 1246.833 | 1408.126 | 1507.118 | 1520.087 | 1515.346 | 1515.896 | 1478.841 | 1551.173 | 1523.628 | 1526.096 | 1624.736 | 1785.267 | 1738.336 | 1694.741 | 1627.318 | 1532.622 | 1402.623 | 1252.636 | 33573.628
Decembar | 2013-12-27 | 1274.562 | 1174.294 | 1121.407 | 1091.792 | 1094.406 | 1181.509 | 1360.275 | 1538.912 | 1651.784 | 1697.599 | 1705.494 | 1693.858 | 1655.806 | 1696.729 | 1675.824 | 1685.557 | 1797.923 | 1877.485 | 1851.537 | 1797.35 | 1741.551 | 1665.588 | 1581.813 | 1463.501 | 37076.556
Dijagram potrošnje 3. srijede u mjesecu
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2013-01-16 | 1301 | 1212 | 1149 | 1132 | 1118 | 1187 | 1372 | 1528 | 1666 | 1719 | 1727 | 1746 | 1744 | 1793 | 1777 | 1753 | 1803 | 1898 | 1868 | 1839 | 1756 | 1676 | 1619 | 1442 | 37825
Februar | 2013-02-20 | 1264 | 1162 | 1119 | 1097 | 1105 | 1191 | 1375 | 1556 | 1684 | 1723 | 1711 | 1687 | 1659 | 1708 | 1696 | 1696 | 1695 | 1810 | 1877 | 1861 | 1793 | 1721 | 1636 | 1471 | 37297
Mart | 2013-03-20 | 1205 | 1122 | 1066 | 1049 | 1075 | 1152 | 1314 | 1505 | 1590 | 1595 | 1542 | 1526 | 1500 | 1526 | 1516 | 1492 | 1484 | 1537 | 1765 | 1788 | 1710 | 1600 | 1478 | 1318 | 34455
April | 2013-04-17 | 1095 | 1011 | 973 | 961 | 971 | 1046 | 1182 | 1398 | 1483 | 1495 | 1463 | 1451 | 1429 | 1423 | 1458 | 1448 | 1407 | 1351 | 1353 | 1501 | 1676 | 1589 | 1404 | 1226 | 31794
Maj | 2013-05-15 | 1074 | 988 | 946 | 942 | 943 | 979 | 1147 | 1358 | 1410 | 1429 | 1417 | 1413 | 1409 | 1416 | 1471 | 1425 | 1395 | 1345 | 1313 | 1360 | 1562 | 1574 | 1395 | 1219 | 30930
Juni | 2013-06-19 | 1146 | 1064 | 1004 | 989 | 990 | 1011 | 1151 | 1344 | 1485 | 1536 | 1579 | 1598 | 1612 | 1618 | 1676 | 1625 | 1590 | 1528 | 1479 | 1470 | 1521 | 1621 | 1520 | 1367 | 33524
Juli | 2013-07-17 | 1152 | 1067 | 1053 | 1002 | 979 | 979 | 1093 | 1283 | 1400 | 1451 | 1477 | 1517 | 1523 | 1520 | 1562 | 1536 | 1499 | 1455 | 1462 | 1505 | 1541 | 1595 | 1476 | 1322 | 32449
August | 2013-08-21 | 1150 | 1070 | 1038 | 1013 | 1027 | 1057 | 1143 | 1318 | 1431 | 1493 | 1521 | 1518 | 1526 | 1516 | 1545 | 1533 | 1497 | 1448 | 1437 | 1500 | 1625 | 1543 | 1407 | 1244 | 32600
Septembar | 2013-09-18 | 1087 | 1016 | 986 | 962 | 983 | 1048 | 1183 | 1360 | 1456 | 1487 | 1468 | 1472 | 1452 | 1460 | 1498 | 1485 | 1460 | 1418 | 1473 | 1691 | 1670 | 1544 | 1382 | 1229 | 32270
Oktobar | 2013-10-16 | 1130 | 1050 | 1013 | 983 | 993 | 1049 | 1199 | 1362 | 1476 | 1562 | 1592 | 1580 | 1557 | 1522 | 1526 | 1496 | 1485 | 1496 | 1645 | 1716 | 1636 | 1556 | 1419 | 1307 | 33350
Novembar | 2013-11-20 | 1219.466 | 1140.066 | 1091.911 | 1061.475 | 1078.013 | 1151.605 | 1329.642 | 1510.331 | 1604.652 | 1651.703 | 1659.681 | 1650.964 | 1644.728 | 1674.506 | 1667.172 | 1635.505 | 1743.351 | 1868.773 | 1836.891 | 1780.192 | 1725.721 | 1626.647 | 1527.069 | 1373.599 | 36253.663
Decembar | 2013-12-18 | 1352.435 | 1264.037 | 1203.17 | 1172.509 | 1197.399 | 1284.997 | 1489.801 | 1693.089 | 1823.42 | 1870.799 | 1860.663 | 1850.42 | 1842.159 | 1884.268 | 1888.607 | 1895.478 | 1989.3 | 2037.371 | 1991.278 | 1944.981 | 1899.074 | 1814.477 | 1721.572 | 1568.165 | 40539.469
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa max. potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2013-01-18 | 1350 | 1259 | 1205 | 1189 | 1200 | 1248 | 1416 | 1559 | 1683 | 1744 | 1762 | 1764 | 1750 | 1792 | 1758 | 1747 | 1801 | 1925 | 1910 | 1863 | 1787 | 1712 | 1657 | 1509 | 38590
Februar | 2013-02-13 | 1299 | 1192 | 1155 | 1154 | 1157 | 1226 | 1407 | 1608 | 1743 | 1791 | 1795 | 1795 | 1775 | 1828 | 1795 | 1781 | 1813 | 1922 | 1936 | 1921 | 1859 | 1759 | 1681 | 1483 | 38875
Mart | 2013-03-26 | 1303 | 1217 | 1186 | 1163 | 1181 | 1249 | 1434 | 1611 | 1711 | 1779 | 1755 | 1763 | 1748 | 1797 | 1762 | 1734 | 1703 | 1743 | 1865 | 1912 | 1831 | 1753 | 1634 | 1467 | 38301
April | 2013-04-03 | 1266 | 1169 | 1117 | 1105 | 1097 | 1177 | 1314 | 1523 | 1626 | 1672 | 1674 | 1667 | 1664 | 1655 | 1678 | 1675 | 1623 | 1617 | 1650 | 1767 | 1792 | 1703 | 1566 | 1423 | 36220
Maj | 2013-05-23 | 1080 | 995 | 953 | 936 | 935 | 983 | 1120 | 1309 | 1408 | 1487 | 1497 | 1500 | 1496 | 1495 | 1530 | 1505 | 1469 | 1439 | 1438 | 1488 | 1564 | 1547 | 1394 | 1244 | 31812
Juni | 2013-06-20 | 1174 | 1077 | 1018 | 987 | 997 | 1019 | 1154 | 1359 | 1485 | 1553 | 1582 | 1608 | 1622 | 1625 | 1663 | 1640 | 1593 | 1533 | 1499 | 1485 | 1513 | 1631 | 1530 | 1374 | 33721
Juli | 2013-07-29 | 1204 | 1114 | 1092 | 1044 | 1016 | 1016 | 1138 | 1335 | 1478 | 1564 | 1617 | 1675 | 1695 | 1685 | 1716 | 1678 | 1630 | 1587 | 1578 | 1613 | 1644 | 1669 | 1526 | 1403 | 34717
August | 2013-08-07 | 1260 | 1160 | 1106 | 1091 | 1058 | 1064 | 1167 | 1354 | 1473 | 1559 | 1613 | 1667 | 1702 | 1718 | 1756 | 1748 | 1704 | 1668 | 1663 | 1692 | 1739 | 1760 | 1641 | 1501 | 35864
Septembar | 2013-09-30 | 1041 | 993 | 957 | 951 | 951 | 1025 | 1174 | 1389 | 1506 | 1544 | 1572 | 1543 | 1533 | 1518 | 1550 | 1532 | 1519 | 1527 | 1621 | 1701 | 1648 | 1550 | 1407 | 1261 | 33013
Oktobar | 2013-10-07 | 1161 | 1071 | 1022 | 996 | 1031 | 1107 | 1281 | 1518 | 1621 | 1634 | 1623 | 1605 | 1574 | 1576 | 1601 | 1577 | 1582 | 1579 | 1731 | 1809 | 1737 | 1612 | 1455 | 1322 | 34825
Novembar | 2013-11-29 | 1323.944 | 1234.501 | 1196.2 | 1171.964 | 1166.788 | 1265.648 | 1472.996 | 1634.778 | 1769.789 | 1804.182 | 1776.579 | 1764.135 | 1736.161 | 1758.283 | 1756.767 | 1747.546 | 1870.277 | 1962.658 | 1924.403 | 1882.742 | 1819.013 | 1735.671 | 1650.946 | 1485.918 | 38911.889
Decembar | 2013-12-24 | 1381.096 | 1281.676 | 1217.415 | 1201.412 | 1196.734 | 1283.961 | 1483.074 | 1687.214 | 1827.898 | 1866.596 | 1856.602 | 1831.77 | 1801.616 | 1832.885 | 1834.752 | 1847.774 | 1964.712 | 2074.197 | 2020.233 | 1993.431 | 1935.21 | 1846.751 | 1747.331 | 1585.075 | 40599.415
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa min. potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2013-01-01 | 1432 | 1348 | 1269 | 1209 | 1169 | 1155 | 1185 | 1197 | 1306 | 1403 | 1465 | 1503 | 1506 | 1532 | 1509 | 1507 | 1609 | 1730 | 1711 | 1688 | 1650 | 1586 | 1531 | 1379 | 34579
Februar | 2013-02-03 | 1258 | 1169 | 1109 | 1090 | 1081 | 1083 | 1127 | 1225 | 1342 | 1491 | 1567 | 1586 | 1589 | 1572 | 1556 | 1571 | 1645 | 1810 | 1846 | 1828 | 1751 | 1661 | 1529 | 1363 | 34849
Mart | 2013-03-10 | 1139 | 1069 | 1025 | 994 | 1000 | 1015 | 1061 | 1208 | 1362 | 1464 | 1492 | 1494 | 1472 | 1437 | 1386 | 1379 | 1403 | 1486 | 1663 | 1704 | 1654 | 1535 | 1377 | 1235 | 32054
April | 2013-04-28 | 1070 | 982 | 940 | 923 | 913 | 923 | 955 | 1132 | 1288 | 1384 | 1399 | 1387 | 1361 | 1343 | 1316 | 1290 | 1272 | 1258 | 1268 | 1329 | 1557 | 1515 | 1346 | 1163 | 29314
Maj | 2013-05-01 | 1070 | 987 | 919 | 901 | 893 | 916 | 990 | 1146 | 1260 | 1306 | 1301 | 1251 | 1226 | 1187 | 1176 | 1140 | 1113 | 1102 | 1109 | 1198 | 1416 | 1418 | 1291 | 1142 | 27458
Juni | 2013-06-30 | 1094 | 1006 | 962 | 932 | 917 | 895 | 942 | 1072 | 1210 | 1345 | 1360 | 1372 | 1362 | 1361 | 1302 | 1285 | 1278 | 1260 | 1260 | 1274 | 1343 | 1470 | 1358 | 1228 | 28888
Juli | 2013-07-07 | 1143 | 1044 | 981 | 959 | 948 | 928 | 967 | 1083 | 1240 | 1353 | 1401 | 1413 | 1412 | 1403 | 1352 | 1335 | 1292 | 1307 | 1280 | 1314 | 1391 | 1433 | 1333 | 1213 | 29525
August | 2013-08-25 | 1121 | 1063 | 1015 | 992 | 1001 | 995 | 993 | 1135 | 1283 | 1398 | 1439 | 1452 | 1447 | 1413 | 1371 | 1355 | 1315 | 1312 | 1317 | 1394 | 1513 | 1455 | 1299 | 1166 | 30244
Septembar | 2013-09-08 | 1095 | 1037 | 991 | 968 | 965 | 977 | 1001 | 1135 | 1285 | 1373 | 1396 | 1395 | 1391 | 1373 | 1356 | 1320 | 1322 | 1311 | 1362 | 1518 | 1592 | 1456 | 1312 | 1165 | 30096
Oktobar | 2013-10-20 | 1187 | 1098 | 1043 | 1015 | 1017 | 1048 | 1099 | 1226 | 1378 | 1461 | 1493 | 1474 | 1443 | 1414 | 1373 | 1371 | 1361 | 1441 | 1678 | 1729 | 1668 | 1546 | 1375 | 1227 | 32165
Novembar | 2013-11-03 | 1142.114 | 1068.98 | 1029.671 | 998.104 | 1008.65 | 1043.201 | 1104.71 | 1260.423 | 1371.235 | 1465.474 | 1456.546 | 1468.57 | 1442.523 | 1437.092 | 1397.683 | 1420.084 | 1524.844 | 1705.736 | 1659.921 | 1626.504 | 1553.337 | 1450.856 | 1312.302 | 1173.699 | 32122.259
Decembar | 2013-12-29 | 1346.426 | 1209.103 | 1153.337 | 1128.985 | 1116.52 | 1155.961 | 1227.721 | 1338.693 | 1525.68 | 1630.084 | 1678.129 | 1679.076 | 1671.621 | 1633.918 | 1626.895 | 1614.287 | 1798.501 | 1905.566 | 1857.713 | 1841.447 | 1793.715 | 1725.695 | 1585.56 | 1445.437 | 36690.07
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

## 2013_Konzum_Statistika
Podaci o karakterističnoj satnoj i dnevnoj potrošnji u 2013. godini
| MAX SATNA POTROŠNJA |  |  | MIN SATNA POTROŠNJA |  |  | MAX DNEVNA POTROŠNJA |  | MIN DNEVNA POTROŠNJA
| MWh/h | DAN | SAT | MWh/h | DAN | SAT | MWh | DAN | MWh | DAN
Januar | 1957 | 2013-01-17 | 18 | 1041 | 2013-01-21 | 4 | 38590 | 2013-01-18 | 34579 | 2013-01-01
Februar | 1957 | 2013-02-21 | 19 | 1047 | 2013-02-27 | 4 | 38875 | 2013-02-13 | 34849 | 2013-02-03
Mart | 1912 | 2013-03-26 | 20 | 994 | 2013-03-10 | 4 | 38301 | 2013-03-26 | 32054 | 2013-03-10
April | 1792 | 2013-04-03 | 21 | 881 | 2013-04-22 | 4 | 36220 | 2013-04-03 | 29314 | 2013-04-28
Maj | 1615 | 2013-05-04 | 21 | 866 | 2013-05-02 | 6 | 31812 | 2013-05-23 | 27458 | 2013-05-01
Juni | 1676 | 2013-06-19 | 15 | 895 | 2013-06-30 | 6 | 33721 | 2013-06-20 | 28888 | 2013-06-30
Juli | 1716 | 2013-07-29 | 15 | 898 | 2013-07-01 | 5 | 34717 | 2013-07-29 | 29525 | 2013-07-07
August | 1760 | 2013-08-07 | 22 | 965 | 2013-08-26 | 4 | 35864 | 2013-08-07 | 30244 | 2013-08-25
Septembar | 1728 | 2013-09-26 | 20 | 928 | 2013-09-09 | 4 | 33013 | 2013-09-30 | 30096 | 2013-09-08
Oktobar | 1849 | 2013-10-14 | 20 | 951 | 2013-10-28 | 4 | 34825 | 2013-10-07 | 32165 | 2013-10-20
Novembar | 1974.888 | 2013-11-30 | 18 | 975.886 | 2013-11-04 | 3 | 38911.889 | 2013-11-29 | 32122.259 | 2013-11-03
Decembar | 2074.197 | 2013-12-24 | 18 | 1091.792 | 2013-12-27 | 4 | 40599.415 | 2013-12-24 | 36690.07 | 2013-12-29
Karakteristične potrošnje električne energije u 2013. godini
| Max satna potrošnja |  |  | Min satna potrošnja |  |  | Max dnevna |  | Min dnevna
| MWh | Dan | Sat | MWh | Dan | Sat | MWh | Dan | MWh | Dan
| 2074.197 | 2013-12-24 | 18:00 | 866 | 2013-05-02 | 6:00 | 40599.415 | 2013-12-24 | 27458 | 2013-05-01

## 2013_Odstupanje
Odstupanje ees BiH prema interkonekciji u 2013. godini
| Odstupanje - Manjak energije |  |  | Odstupanje - Višak energije |  |  | Odstupanje - Ukupno
| Max. satno | Prosječno | Ukupno | Max. satno | Prosječno | Ukupno | Max. satno | Prosječno | Ukupno
Mjesec | MWh/h | MWh/h | MWh | MWh/h | MWh/h | MWh | MWh/h | MWh/h | MWh
Januar | -218 | -36.6372 | -12420 | 244 | 34.6489 | 14310 | 244 | 2.5403 | 1890
Februar | -147 | -31.2074 | -10985 | 275 | 45.9116 | 15059 | 275 | 6.0625 | 4074
Mart | -187 | -50.1075 | -20043 | 201 | 47.3584 | 16386 | 201 | -4.9219 | -3657
April | -226 | -37.2637 | -10881 | 215 | 45.606 | 19793 | -226 | 12.3778 | 8912
Maj | -191 | -32.4303 | -16280 | 195 | 43.1076 | 10820 | 195 | -7.3387 | -5460
Juni | -165 | -39.1582 | -17817 | 115 | 28.2574 | 7686 | -165 | -14.0708 | -10131
Juli | -121 | -24.3772 | -9824 | 127 | 21.3448 | 7428 | 127 | -3.2204 | -2396
August | -148 | -23.8103 | -6024 | 130 | 27.1802 | 13726 | -148 | 10.3522 | 7702
Septembar | -162 | -31.1099 | -14715 | 112 | 20.7817 | 5237 | -162 | -13.1639 | -9478
Oktobar | -186 | -34.1309 | -12253 | 144 | 33.6076 | 13275 | -186 | 1.3718 | 1022
Novembar | -143.691 | -31.5687 | -15279.235 | 86.679 | 20.6193 | 4866.143 | -143.691 | -14.4626 | -10413.092
Decembar | -101.268 | -28.2386 | -11210.715 | 126.48 | 28.3105 | 9823.753 | 126.48 | -1.8642 | -1386.962
2013 | -226 | -33.326 | -157731.95 | 275 | 33.3437 | 138409.896 | 275 | -2.2057 | -19322.054

## 2013_Konzum_Statistika2
Podaci o karakterističnoj satnoj i dnevnoj potrošnji u 2013. godini
| Max. satna potrošnja |  |  | Min. satna potrošnja |  |  | Max. dnevna potrošnja |  | Min. dnevna potrošnja
Mjesec | MWh/h | Dan | Sat | MWh/h | Dan | Sat | MWh | Dan | MWh | Dan
Januar | 1957 | 2013-01-17 | 18 | 1041 | 2013-01-21 | 4 | 38590 | 2013-01-18 | 34579 | 2013-01-01
Februar | 1957 | 2013-02-21 | 19 | 1047 | 2013-02-27 | 4 | 38875 | 2013-02-13 | 34849 | 2013-02-03
Mart | 1912 | 2013-03-26 | 20 | 994 | 2013-03-10 | 4 | 38301 | 2013-03-26 | 32054 | 2013-03-10
April | 1792 | 2013-04-03 | 21 | 881 | 2013-04-22 | 4 | 36220 | 2013-04-03 | 29314 | 2013-04-28
Maj | 1615 | 2013-05-04 | 21 | 866 | 2013-05-02 | 6 | 31812 | 2013-05-23 | 27458 | 2013-05-01
Juni | 1676 | 2013-06-19 | 15 | 895 | 2013-06-30 | 6 | 33721 | 2013-06-20 | 28888 | 2013-06-30
Juli | 1716 | 2013-07-29 | 15 | 898 | 2013-07-01 | 5 | 34717 | 2013-07-29 | 29525 | 2013-07-07
August | 1760 | 2013-08-07 | 22 | 965 | 2013-08-26 | 4 | 35864 | 2013-08-07 | 30244 | 2013-08-25
Septembar | 1728 | 2013-09-26 | 20 | 928 | 2013-09-09 | 4 | 33013 | 2013-09-30 | 30096 | 2013-09-08
Oktobar | 1849 | 2013-10-14 | 20 | 951 | 2013-10-28 | 4 | 34825 | 2013-10-07 | 32165 | 2013-10-20
Novembar | 1974.888 | 2013-11-30 | 18 | 975.886 | 2013-11-04 | 3 | 38911.889 | 2013-11-29 | 32122.259 | 2013-11-03
Decembar | 2074.197 | 2013-12-24 | 18 | 1091.792 | 2013-12-27 | 4 | 40599.415 | 2013-12-24 | 36690.07 | 2013-12-29
2013 | 2074.197 | 2013-12-24 | 18 | 866 | 2013-05-02 | 6 | 40599.415 | 2013-12-24 | 27458 | 2013-05-01