## 2015_Bilans_kWh
BILANS ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PRIJENOSNOJ MREŽI
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2015
|  | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
Proizvodnja električne energije na prijenosnoj mreži
(1) | HE | 727153743 | 733044365 | 678167526 | 696332591 | 572808712 | 231253232 | 319831234 | 272512551 | 264476468 | 423842134 | 359578411 | 371281426 | 5650282393
(2) | TE | 743722715 | 608864725 | 629612858 | 510193730 | 504875935 | 715978098 | 814768099 | 882821524 | 841559189 | 680441246 | 749679502 | 832477451 | 8514995072
(3) | Proizvodnja UKUPNO (1+2) | 1470876458 | 1341909090 | 1307780384 | 1206526321 | 1077684647 | 947231330 | 1134599333 | 1155334075 | 1106035657 | 1104283380 | 1109257913 | 1203758877 | 14165277465
(4) | Enegija primljena iz distributivne mreže | 5735194 | 6287113 | 6910585 | 10067541 | 9461652 | 3868653 | 2825944 | 1947830 | 2417127 | 7447045 | 3442872 | 2538073 | 62949629
Prijem električne energije od susjednih EES
(5) | od EES Hrvatske | 121147832.1122 | 91826495.2966 | 103942045.9243 | 70494420.5646 | 101749010.2817 | 70696544.9412 | 62080415.5946 | 102057047.4054 | 98877204.6181 | 151942724 | 93966924 | 150263010.1072 | 1219043674.8459
(6) | od EES Srbije | 86002970 | 92878400 | 102562778 | 189432012 | 193312133 | 220192945 | 285183566 | 196193929 | 114505342 | 156793557 | 210608583 | 255573687 | 2103239902
(7) | od EES Crne Gore | 24578166 | 36337792 | 51312304 | 115103512 | 64251467 | 28208737 | 53140847 | 28947199 | 33834118 | 23347976 | 47767055 | 42477156 | 549306329
(8) | Prijem UKUPNO (5..7) | 231728968.1122 | 221042687.2966 | 257817127.9243 | 375029944.5646 | 359312610.2817 | 319098226.9412 | 400404828.5946 | 327198175.4054 | 247216664.6181 | 332084257 | 352342562 | 448313853.1072 | 3871589905.8459
(9) | RASPOLOŽIVA ENERGIJA (3+4+8) | 1708340620.1122 | 1569238890.2966 | 1572508096.9243 | 1591623806.5646 | 1446458909.2817 | 1270198209.9412 | 1537830105.5946 | 1484480080.4054 | 1355669448.6181 | 1443814682 | 1465043347 | 1654610803.1072 | 18099816999.8459
Preuzimanje električne energije sa prijenosne mreže
(10) | Ditsributivne kompanije | 905082325 | 808608335 | 833250179 | 738442854 | 707912908 | 692006880 | 766547816 | 747512147 | 723236558 | 802569429 | 830979319 | 933625309 | 9489774059
(11) | Direktno priključeni potrošači * | 188986266 | 165824877 | 191921676 | 183737728 | 191904329 | 186562157 | 190897501 | 189115953 | 181289534 | 179785365 | 182646211 | 196847592 | 2229519189
(12) | Preuzimanje UKUPNO (10+11) | 1094068591 | 974433212 | 1025171855 | 922180582 | 899817237 | 878569037 | 957445317 | 936628100 | 904526093 | 982354794 | 1013625530 | 1130472901 | 11719293249
Isporuka električne energije za susjedne EES
(13) | za EES Hrvatske | 257555393.7124 | 370463759.2081 | 371608257.9796 | 574078631.5539 | 382133050.103 | 265340376.6716 | 452164544.7432 | 331282426.8054 | 276799280.8187 | 226607502 | 299408526 | 301428773.1525 | 4108870522.7484
(14) | za EES Srbije | 38437643 | 22331819 | 21025993 | 6002331 | 22746884 | 19958731 | 13413249 | 18501410 | 33822034 | 32768961 | 16760519 | 19329252 | 265098826
(15) | za EES Crne Gore | 288781747 | 166348584 | 124670711 | 54514050 | 115423452 | 81235653 | 84414047 | 166550957 | 115851051 | 176188597 | 100262767 | 159043465 | 1633285081
(16) | Isporuka UKUPNO (13..15) | 584774783.7124 | 559144162.2081 | 517304961.9796 | 634595012.5539 | 520303386.103 | 366534760.6716 | 549991840.7432 | 516334793.8054 | 426472365.8187 | 435565060 | 416431812 | 479801490.1525 | 6007254429.7484
(17) | Pumpni rad | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1307418 | 147 | 0 | 0 | 6361131 | 6228978 | 13897968
(18) | POTREBNA ENERGIJA (12+16+17) | 1678843374.7124 | 1533577374.2081 | 1542477110.9796 | 1556775594.5539 | 1420120623.103 | 1245103797.6716 | 1508744575.7432 | 1452963040.8054 | 1330998458.8187 | 1417919854 | 1436418473 | 1616503369.1525 | 17740445646.7484
Prijenosni gubici
(19) | Prijenosni gubici (9-18) | 29497245.3998 | 35661516.0885 | 30030985.9447 | 34848212.0107 | 26338286.1787 | 25094412.2696 | 29085529.8514 | 31517039.6 | 24670989.7994 | 25894828 | 28624874 | 38107433.9547 | 359371353.0975
(20) | U odnosu na raspoloživu energiju (19)/(9) | 1.727% | 2.273% | 1.91% | 2.189% | 1.821% | 1.976% | 1.891% | 2.123% | 1.82% | 1.794% | 1.954% | 2.303% | 1.985%
* Uključujući potrošnju kvalifikovanih kupaca

## 2015_Bilans_GWh
BILANS ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PRIJENOSNOJ MREŽI
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2015 | 2015/2014
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | %
Proizvodnja električne energije na prijenosnoj mreži
(1) | HE | 727.1537 | 733.0444 | 678.1675 | 696.3326 | 572.8087 | 231.2532 | 319.8312 | 272.5126 | 264.4765 | 423.8421 | 359.5784 | 371.2814 | 5650.2824 | 98.31% |  | 39.89%
(2) | TE | 743.7227 | 608.8647 | 629.6129 | 510.1937 | 504.8759 | 715.9781 | 814.7681 | 882.8215 | 841.5592 | 680.4412 | 749.6795 | 832.4775 | 8514.9951 | 97.59% |  | 60.11%
(3) | Proizvodnja UKUPNO (1+2) | 1470.8765 | 1341.9091 | 1307.7804 | 1206.5263 | 1077.6846 | 947.2313 | 1134.5993 | 1155.3341 | 1106.0357 | 1104.2834 | 1109.2579 | 1203.7589 | 14165.2775 | 97.88%
(4) | Enegija primljena iz distributivne mreže | 5.7352 | 6.2871 | 6.9106 | 10.0675 | 9.4617 | 3.8687 | 2.8259 | 1.9478 | 2.4171 | 7.447 | 3.4429 | 2.5381 | 62.9496 | 132.5%
Prijem električne energije od susjednih EES
(5) | od EES Hrvatske | 121.1478 | 91.8265 | 103.942 | 70.4944 | 101.749 | 70.6965 | 62.0804 | 102.057 | 98.8772 | 151.9427 | 93.9669 | 150.263 | 1219.0437 | 62.35%
(6) | od EES Srbije | 86.003 | 92.8784 | 102.5628 | 189.432 | 193.3121 | 220.1929 | 285.1836 | 196.1939 | 114.5053 | 156.7936 | 210.6086 | 255.5737 | 2103.2399 | 211.1%
(7) | od EES Crne Gore | 24.5782 | 36.3378 | 51.3123 | 115.1035 | 64.2515 | 28.2087 | 53.1408 | 28.9472 | 33.8341 | 23.348 | 47.7671 | 42.4772 | 549.3063 | 261.2%
(8) | Prijem UKUPNO (5..7) | 231.729 | 221.0427 | 257.8171 | 375.0299 | 359.3126 | 319.0982 | 400.4048 | 327.1982 | 247.2167 | 332.0843 | 352.3426 | 448.3139 | 3871.5899 | 122.5%
(9) | RASPOLOŽIVA ENERGIJA (3+4+8) | 1708.3406 | 1569.2389 | 1572.5081 | 1591.6238 | 1446.4589 | 1270.1982 | 1537.8301 | 1484.4801 | 1355.6694 | 1443.8147 | 1465.0433 | 1654.6108 | 18099.817 | 102.4%
Preuzimanje električne energije sa prijenosne mreže
(10) | Ditsributivne kompanije | 905.0823 | 808.6083 | 833.2502 | 738.4429 | 707.9129 | 692.0069 | 766.5478 | 747.5121 | 723.2366 | 802.5694 | 830.9793 | 933.6253 | 9489.7741 | 104.3%
(11) | Direktno priključeni potrošači * | 188.9863 | 165.8249 | 191.9217 | 183.7377 | 191.9043 | 186.5622 | 190.8975 | 189.116 | 181.2895 | 179.7854 | 182.6462 | 196.8476 | 2229.5192 | 97.8%
(12) | Preuzimanje UKUPNO (10+11) | 1094.0686 | 974.4332 | 1025.1719 | 922.1806 | 899.8172 | 878.569 | 957.4453 | 936.6281 | 904.5261 | 982.3548 | 1013.6255 | 1130.4729 | 11719.2932 | 103% | -1.35%
Isporuka električne energije za susjedne EES
(13) | za EES Hrvatske | 257.5554 | 370.4638 | 371.6083 | 574.0786 | 382.1331 | 265.3404 | 452.1645 | 331.2824 | 276.7993 | 226.6075 | 299.4085 | 301.4288 | 4108.8705 | 190.7%
(14) | za EES Srbije | 38.4376 | 22.3318 | 21.026 | 6.0023 | 22.7469 | 19.9587 | 13.4132 | 18.5014 | 33.822 | 32.769 | 16.7605 | 19.3293 | 265.0988 | 43.26%
(15) | za EES Crne Gore | 288.7817 | 166.3486 | 124.6707 | 54.514 | 115.4235 | 81.2357 | 84.414 | 166.551 | 115.8511 | 176.1886 | 100.2628 | 159.0435 | 1633.2851 | 50.56%
(16) | Isporuka UKUPNO (13..15) | 584.7748 | 559.1442 | 517.305 | 634.595 | 520.3034 | 366.5348 | 549.9918 | 516.3348 | 426.4724 | 435.5651 | 416.4318 | 479.8015 | 6007.2544 | 100.2%
(17) | Pumpni rad | 0 | 0 | 0.000294 | 0 | 0 | 0 | 1.3074 | 0.000147 | 0 | 0 | 6.3611 | 6.229 | 13.898 | 525244%
(18) | POTREBNA ENERGIJA (12+16+17) | 1678.8434 | 1533.5774 | 1542.4771 | 1556.7756 | 1420.1206 | 1245.1038 | 1508.7446 | 1452.963 | 1330.9985 | 1417.9199 | 1436.4185 | 1616.5034 | 17740.4456 | 102.1%
Prijenosni gubici
(19) | Prijenosni gubici (9-18) | 29.4972 | 35.6615 | 30.031 | 34.8482 | 26.3383 | 25.0944 | 29.0855 | 31.517 | 24.671 | 25.8948 | 28.6249 | 38.1074 | 359.3714 | 118%
(20) | U odnosu na raspoloživu energiju (19)/(9) | 1.727% | 2.273% | 1.91% | 2.189% | 1.821% | 1.976% | 1.891% | 2.123% | 1.82% | 1.794% | 1.954% | 2.303% | 1.985%
* Uključujući potrošnju kvalifikovanih kupaca
| Exchange | -353.0458 | -338.1015 | -259.4878 | -259.5651 | -160.9908 | -47.4365 | -149.587 | -189.1366 | -179.2557 | -103.4808 | -64.0892 | -31.4876 | -2135.6645 | 0.22298
| ENTSO Potrosnja | 1117.8306 | 1003.8076 | 1048.2923 | 946.9613 | 916.6939 | 899.7948 | 983.7049 | 966.1973 | 926.78 | 1000.8026 | 1038.8075 | 1166.0423 | 12015.715 | 0.88478

## 2015_Proizvodnja_kWh
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PRIJENOSNOJ MREŽI
| PROIZVODNJA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2015
|  | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
EPBIH | HE Jablanica | 95226178 | 94438513 | 85156657 | 100528815 | 81746432 | 31879873 | 33075644 | 31667060 | 34019399 | 65102621 | 58581218 | 42927357 | 754349767
EPBIH | HE Grabovica | 38665018 | 33959715 | 31172214 | 35558657 | 28930713 | 11682744 | 11695037 | 10900212 | 12267222 | 25837566 | 22898185 | 17153444 | 280720727
EPBIH | HE Salakovac | 57048244 | 49876992 | 45714064 | 51298236 | 43835000 | 12811040 | 11720544 | 9677976 | 9748596 | 45039632 | 30299940 | 18931836 | 386002100
ERS | HE Višegrad | 111976000 | 102248000 | 115718000 | 150810000 | 128932000 | 52416000 | 50106000 | 31348000 | 31262000 | 40654000 | 46970000 | 51444000 | 913884000
ERS | HE Trebinje 1 | 48148716 | 70476648 | 63089532 | 50534748 | 43488456 | 7626564 | 30082140 | 26213616 | 22250448 | 8390580 | 14059980 | 26983572 | 411345000
ERS | HE Trebinje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERS | HE Dubrovnik (G2) | 83746014 | 76836408 | 79582404 | 73973262 | 56259720 | 6187500 | 90715746 | 91750164 | 82284444 | 53433864 | 53382648 | 83807262 | 831959436
ERS | HE Bočac | 35431110 | 29812860 | 39119850 | 38933730 | 32918490 | 19897350 | 10476840 | 8619600 | 8289270 | 18859170 | 12066450 | 14895540 | 269320260
EPHZHB | HE Rama | 96772650 | 82628850 | 69987150 | 102545250 | 81860700 | 41427630 | 47095920 | 43264320 | 45241830 | 64774680 | 65936250 | 66730050 | 808265280
EPHZHB | HE Mostar | 29653750 | 28211250 | 26101250 | 28194500 | 24713750 | 9874750 | 9011250 | 7862000 | 7939500 | 26544500 | 19171500 | 12907750 | 230185750
EPHZHB | HE Jajce 1 | 29773078 | 28564462 | 33532846 | 33770720 | 32217684 | 20913844 | 11562400 | 6245892 | 6341748 | 19113633 | 15446785 | 15885768 | 253368860
EPHZHB | HE Jajce 2 | 9098631 | 9223080 | 10600037 | 10917371 | 10040767 | 7167094 | 6606251 | 4715977 | 4311337 | 6589332 | 5094289 | 5879332 | 90243498
EPHZHB | PHE Čapljina | 58249044 | 81008907 | 46830672 | 2843862 | 0 | 8164233 | 7534632 | 119364 | 520674 | 29489376 | 7784826 | 9959985 | 252505575
EPHZHB | HE Peć-Mlini | 12434070 | 15179340 | 15546630 | 8566140 | 3954060 | 1165230 | 148830 | 128370 | 0 | 4511100 | 2906640 | 1522950 | 66063360
EPHZHB | HE Mostarsko Blato | 20931240 | 30579340 | 16016220 | 7857300 | 3910940 | 39380 | 0 | 0 | 0 | 15502080 | 4979700 | 2252580 | 102068780
| HIDROELEKTRANE | 727153743 | 733044365 | 678167526 | 696332591 | 572808712 | 231253232 | 319831234 | 272512551 | 264476468 | 423842134 | 359578411 | 371281426 | 5650282393
EPBiH | TE Tuzla | 286844158 | 256941560 | 322809326 | 200410564 | 157670445 | 219420544 | 290223424 | 348514091 | 323545776 | 247972795 | 320545940 | 340567245 | 3315465868
EPBIH | TE Kakanj | 140321957 | 98113565 | 135213932 | 136416967 | 149782090 | 181986554 | 231010875 | 208432433 | 197047613 | 107171451 | 107725562 | 207644206 | 1900867205
ERS | TE Ugljevik | 171932000 | 136094000 | 169278000 | 83728000 | 49298000 | 158926000 | 159614000 | 176356000 | 164482000 | 175794000 | 161382000 | 145468000 | 1752352000
ERS | TE Gacko | 144624600 | 117715600 | 2311600 | 89638199 | 148125400 | 155645000 | 133919800 | 149519000 | 156483800 | 149503000 | 160026000 | 138798000 | 1546309999
| TERMOELEKTRANE | 743722715 | 608864725 | 629612858 | 510193730 | 504875935 | 715978098 | 814768099 | 882821524 | 841559189 | 680441246 | 749679502 | 832477451 | 8514995072
| PROIZVODNJA | 1470876458 | 1341909090 | 1307780384 | 1206526321 | 1077684647 | 947231330 | 1134599333 | 1155334075 | 1106035657 | 1104283380 | 1109257913 | 1203758877 | 14165277465
EPBiH | HE | 190939440 | 178275220 | 162042935 | 187385708 | 154512145 | 56373657 | 56491225 | 52245248 | 56035217 | 135979819 | 111779343 | 79012637 | 1421072594
EPBiH | TE | 427166115 | 355055125 | 458023258 | 336827531 | 307452535 | 401407098 | 521234299 | 556946524 | 520593389 | 355144246 | 428271502 | 548211451 | 5216333073
ERS | HE | 279301840 | 279373916 | 297509786 | 314251740 | 261598666 | 86127414 | 181380726 | 157931380 | 144086162 | 121337614 | 126479078 | 177130374 | 2426508696
ERS | TE | 316556600 | 253809600 | 171589600 | 173366199 | 197423400 | 314571000 | 293533800 | 325875000 | 320965800 | 325297000 | 321408000 | 284266000 | 3298661999
EPHZHB | HE | 256912463 | 275395229 | 218614805 | 194695143 | 156697901 | 88752161 | 81959283 | 62335923 | 64355089 | 166524701 | 121319990 | 115138415 | 1802701103
EPHZHB | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPBiH |  | 618105555 | 533330345 | 620066193 | 524213239 | 461964680 | 457780755 | 577725524 | 609191772 | 576628606 | 491124065 | 540050845 | 627224088 | 6637405667
ERS |  | 595858440 | 533183516 | 469099386 | 487617939 | 459022066 | 400698414 | 474914526 | 483806380 | 465051962 | 446634614 | 447887078 | 461396374 | 5725170695
EPHZHB |  | 256912463 | 275395229 | 218614805 | 194695143 | 156697901 | 88752161 | 81959283 | 62335923 | 64355089 | 166524701 | 121319990 | 115138415 | 1802701103
Ukupno |  | 1470876458 | 1341909090 | 1307780384 | 1206526321 | 1077684647 | 947231330 | 1134599333 | 1155334075 | 1106035657 | 1104283380 | 1109257913 | 1203758877 | 14165277465

## 2015_Proizvodnja_GWh
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PRIJENOSNOJ MREŽI
| PROIZVODNJA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2015 | 2015/14
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | %
EPBIH | HE Jablanica | 95.2262 | 94.4385 | 85.1567 | 100.5288 | 81.7464 | 31.8799 | 33.0756 | 31.6671 | 34.0194 | 65.1026 | 58.5812 | 42.9274 | 754.3498 | 95.55%
EPBIH | HE Grabovica | 38.665 | 33.9597 | 31.1722 | 35.5587 | 28.9307 | 11.6827 | 11.695 | 10.9002 | 12.2672 | 25.8376 | 22.8982 | 17.1534 | 280.7207 | 95.3%
EPBIH | HE Salakovac | 57.0482 | 49.877 | 45.7141 | 51.2982 | 43.835 | 12.811 | 11.7205 | 9.678 | 9.7486 | 45.0396 | 30.2999 | 18.9318 | 386.0021 | 86.12%
ERS | HE Višegrad | 111.976 | 102.248 | 115.718 | 150.81 | 128.932 | 52.416 | 50.106 | 31.348 | 31.262 | 40.654 | 46.97 | 51.444 | 913.884 | 91.39%
ERS | HE Trebinje 1 | 48.1487 | 70.4766 | 63.0895 | 50.5347 | 43.4885 | 7.6266 | 30.0821 | 26.2136 | 22.2504 | 8.3906 | 14.06 | 26.9836 | 411.345 | 97.65%
ERS | HE Trebinje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERS | HE Dubrovnik (G2) | 83.746 | 76.8364 | 79.5824 | 73.9733 | 56.2597 | 6.1875 | 90.7157 | 91.7502 | 82.2844 | 53.4339 | 53.3826 | 83.8073 | 831.9594 | 116.7%
ERS | HE Bočac | 35.4311 | 29.8129 | 39.1198 | 38.9337 | 32.9185 | 19.8973 | 10.4768 | 8.6196 | 8.2893 | 18.8592 | 12.0664 | 14.8955 | 269.3203 | 76.46%
EPHZHB | HE Rama | 96.7726 | 82.6288 | 69.9871 | 102.5452 | 81.8607 | 41.4276 | 47.0959 | 43.2643 | 45.2418 | 64.7747 | 65.9363 | 66.7301 | 808.2653 | 126.1%
EPHZHB | HE Mostar | 29.6537 | 28.2112 | 26.1013 | 28.1945 | 24.7138 | 9.8748 | 9.0113 | 7.862 | 7.9395 | 26.5445 | 19.1715 | 12.9078 | 230.1858 | 87.28%
EPHZHB | HE Jajce 1 | 29.7731 | 28.5645 | 33.5328 | 33.7707 | 32.2177 | 20.9138 | 11.5624 | 6.2459 | 6.3417 | 19.1136 | 15.4468 | 15.8858 | 253.3689 | 83.68%
EPHZHB | HE Jajce 2 | 9.0986 | 9.2231 | 10.6 | 10.9174 | 10.0408 | 7.1671 | 6.6063 | 4.716 | 4.3113 | 6.5893 | 5.0943 | 5.8793 | 90.2435 | 88.95%
EPHZHB | PHE Čapljina | 58.249 | 81.0089 | 46.8307 | 2.8439 | 0 | 8.1642 | 7.5346 | 0.11936 | 0.52067 | 29.4894 | 7.7848 | 9.96 | 252.5056 | 146.1%
EPHZHB | HE Peć-Mlini | 12.4341 | 15.1793 | 15.5466 | 8.5661 | 3.9541 | 1.1652 | 0.14883 | 0.12837 | 0 | 4.5111 | 2.9066 | 1.523 | 66.0634 | 64.89%
EPHZHB | HE Mostarsko Blato | 20.9312 | 30.5793 | 16.0162 | 7.8573 | 3.9109 | 0.03938 | 0 | 0 | 0 | 15.5021 | 4.9797 | 2.2526 | 102.0688 | 70.47%
| HIDROELEKTRANE | 727.1537 | 733.0444 | 678.1675 | 696.3326 | 572.8087 | 231.2532 | 319.8312 | 272.5126 | 264.4765 | 423.8421 | 359.5784 | 371.2814 | 5650.2824 | 98.31% | 39.89%
EPBiH | TE Tuzla | 286.8442 | 256.9416 | 322.8093 | 200.4106 | 157.6704 | 219.4205 | 290.2234 | 348.5141 | 323.5458 | 247.9728 | 320.5459 | 340.5672 | 3315.4659 | 94.79%
EPBIH | TE Kakanj | 140.322 | 98.1136 | 135.2139 | 136.417 | 149.7821 | 181.9866 | 231.0109 | 208.4324 | 197.0476 | 107.1715 | 107.7256 | 207.6442 | 1900.8672 | 90.79%
ERS | TE Ugljevik | 171.932 | 136.094 | 169.278 | 83.728 | 49.298 | 158.926 | 159.614 | 176.356 | 164.482 | 175.794 | 161.382 | 145.468 | 1752.352 | 110.1%
ERS | TE Gacko | 144.6246 | 117.7156 | 2.3116 | 89.6382 | 148.1254 | 155.645 | 133.9198 | 149.519 | 156.4838 | 149.503 | 160.026 | 138.798 | 1546.31 | 100.3%
| TERMOELEKTRANE | 743.7227 | 608.8647 | 629.6129 | 510.1937 | 504.8759 | 715.9781 | 814.7681 | 882.8215 | 841.5592 | 680.4412 | 749.6795 | 832.4775 | 8514.9951 | 97.59% | 60.11%
| PROIZVODNJA | 1470.8765 | 1341.9091 | 1307.7804 | 1206.5263 | 1077.6846 | 947.2313 | 1134.5993 | 1155.3341 | 1106.0357 | 1104.2834 | 1109.2579 | 1203.7589 | 14165.2775 | 97.88%

## 2015_Potrosnja_kWh
Potrošnja električne energije na prijenosnoj mreži
| POTROŠNJA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2015
|  | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
ERS | Elektrokrajina | 181347031 | 162813648 | 164881349 | 138307671 | 137076286 | 128692289 | 141389121 | 133232303 | 136415988 | 156955303 | 164090463 | 181756656 | 1826958108
ERS | Elektrodoboj | 52846134 | 51527757 | 54309701 | 45791676 | 49415718 | 49913565 | 54343845 | 54722425 | 46795037 | 55978939 | 58392181 | 56777890 | 630814868
ERS | Elektrobijeljina | 66000035 | 59417265 | 62591327 | 57154244 | 55289080 | 50819016 | 58206203 | 58462586 | 54854362 | 59553895 | 60002705 | 66983997 | 709334715
ERS | Elektrodistribucija Pale | 30579099 | 26928782 | 27641172 | 23868439 | 21769251 | 21422589 | 22664846 | 23756385 | 24178735 | 26062427 | 27845422 | 32310099 | 309027246
ERS | Elektrohercegovina | 20924962 | 16632983 | 17476416 | 17487470 | 15648623 | 14821928 | 16612685 | 16762185 | 15329477 | 16407299 | 17921915 | 20787050 | 206812993
ERS | RiTE ERS (Ugljevik i Gacko) | 794101 | 1197336 | 1851754 | 1787084 | 1264355 | 697006 | 992887 | 706864 | 603771 | 787365 | 700991 | 1560759 | 12944273
| ERS | 352491362 | 318517771 | 328751719 | 284396584 | 280463313 | 266366393 | 294209587 | 287642748 | 278177370 | 315745228 | 328953677 | 360176451 | 3695892203 | 31.54%
EPBiH | ED Sarajevo | 142400826 | 124528788 | 130753766 | 113774008 | 104481577 | 101374789 | 108770765 | 105229588 | 103624749 | 118975704 | 126295461 | 149426392 | 1429636413
EPBiH | ED Tuzla | 89814576 | 83422871 | 87171611 | 82051625 | 82889771 | 79039146 | 81590019 | 83477852 | 84373961 | 95584823 | 93768683 | 98250061 | 1041434999
EPBiH | ED Zenica | 93086600 | 81741563 | 84097923 | 78757616 | 75131523 | 75051537 | 80345853 | 75550681 | 77416741 | 82294673 | 85634501 | 96745511 | 985854722
EPBiH | ED Mostar | 22257411 | 19628138 | 19202626 | 17107086 | 15278705 | 16767712 | 20443414 | 19067585 | 16941635 | 16130422 | 18024178 | 21260022 | 222108934
EPBiH | ED Bihac | 38739755 | 34879726 | 36893376 | 34999443 | 34766019 | 34693477 | 40325663 | 40279067 | 37750183 | 38193924 | 37391934 | 42240094 | 451152661
EPBiH | Direktni potrošači | 36259682 | 31927002 | 39269058 | 37282412 | 39998041 | 39730193 | 38481041 | 36794520 | 35933413 | 29618040 | 38323242 | 46103197 | 449719841
| EPBiH | 422558850 | 376128088 | 397388360 | 363972190 | 352545636 | 346656854 | 369956755 | 360399293 | 356040683 | 380797586 | 399437999 | 454025277 | 4579907571 | 39.08%
EPHZHB | ED Hercegovačko-Neretvanska | 52192121 | 44912082 | 43237478 | 37380612 | 33419574 | 35719673 | 45148027 | 40744035 | 35610238 | 36776141 | 40320718 | 50242430 | 495703129
EPHZHB | ED Zapadnohercegovačka | 29523390 | 25741297 | 26515819 | 24892650 | 21152256 | 21967844 | 25408963 | 23868790 | 21837207 | 24062756 | 24557982 | 28366043 | 297894997
EPHZHB | ED Herceg Bosanska | 14033251 | 12060062 | 12409665 | 11548302 | 11003439 | 10494496 | 11761461 | 12070300 | 11077307 | 12220007 | 11913105 | 13810887 | 144402282
EPHZHB | ED Srednja Bosna | 30173339 | 27419256 | 28320168 | 23476284 | 22947705 | 25369527 | 29291017 | 29384627 | 28336757 | 28711309 | 29452780 | 32593574 | 335476343
EPHZHB | ED Posavska | 9960694 | 8811388 | 9189652 | 8465784 | 7976134 | 7659122 | 8858164 | 8971168 | 7815062 | 9057896 | 8683556 | 10490530 | 105939150
EPHZHB | Direktni potrošači | 104943483 | 76924539 | 74259864 | 3068232 | 3449933 | 2947958 | 3269573 | 4302569 | 4772350 | 87544960 | 83861978 | 127751636 | 577097075
| EPHZHB | 240826278 | 195868624 | 193932646 | 108831864 | 99949041 | 104158620 | 123737205 | 119341489 | 109448921 | 198373069 | 198790119 | 263255100 | 1956512976 | 16.69%
| Aluminij (kvalifikovani kupac) | 29877000 | 40320000 | 59452000 | 125040000 | 130080000 | 126627000 | 131042000 | 130200000 | 123420000 | 44700000 | 43200000 | 4320000 | 988278000 | 8.433%
| BSI Jajce (kvalifikovani kupac) | 17112000 | 15456000 | 17089000 | 16560000 | 17112000 | 16560000 | 17112000 | 17112000 | 16560000 | 17135000 | 16560000 | 17112000 | 201480000 | 1.719%
Distrikt Brčko | Distrikt Brčko | 31203101 | 28142729 | 28558130 | 23379944 | 19667247 | 18200170 | 21387770 | 21932570 | 20879119 | 25603911 | 26683735 | 31584073 | 297222499 | 2.536%
| Potrošnja na prijenosnoj mreži | 1094068591 | 974433212 | 1025171855 | 922180582 | 899817237 | 878569037 | 957445317 | 936628100 | 904526093 | 982354794 | 1013625530 | 1130472901 | 11719293249 | 100%
EPHZHB | Pumpni rad PHE Čapljina | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1307418 | 147 | 0 | 0 | 6361131 | 6228978 | 13897968
| Preuzimanje sa prijenosne mreže | 1094068591 | 974433212 | 1025172149 | 922180582 | 899817237 | 878569037 | 958752735 | 936628247 | 904526093 | 982354794 | 1019986661 | 1136701879 | 11733191217

## 2015_Potrosnja_GWh
POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PRIJENOSNOJ MREŽI
| POTROŠNJA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2015 | 2015/2014
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | %
ERS | Elektrokrajina | 181.347 | 162.8136 | 164.8813 | 138.3077 | 137.0763 | 128.6923 | 141.3891 | 133.2323 | 136.416 | 156.9553 | 164.0905 | 181.7567 | 1826.9581 | 104.4%
ERS | Elektrodoboj | 52.8461 | 51.5278 | 54.3097 | 45.7917 | 49.4157 | 49.9136 | 54.3438 | 54.7224 | 46.795 | 55.9789 | 58.3922 | 56.7779 | 630.8149 | 106.4%
ERS | Elektrobijeljina | 66 | 59.4173 | 62.5913 | 57.1542 | 55.2891 | 50.819 | 58.2062 | 58.4626 | 54.8544 | 59.5539 | 60.0027 | 66.984 | 709.3347 | 102.1%
ERS | Elektrodistribucija Pale | 30.5791 | 26.9288 | 27.6412 | 23.8684 | 21.7693 | 21.4226 | 22.6648 | 23.7564 | 24.1787 | 26.0624 | 27.8454 | 32.3101 | 309.0272 | 103.8%
ERS | Elektrohercegovina | 20.925 | 16.633 | 17.4764 | 17.4875 | 15.6486 | 14.8219 | 16.6127 | 16.7622 | 15.3295 | 16.4073 | 17.9219 | 20.7871 | 206.813 | 99.23%
ERS | RiTE ERS (Ugljevik i Gacko) | 0.7941 | 1.1973 | 1.8518 | 1.7871 | 1.2644 | 0.69701 | 0.99289 | 0.70686 | 0.60377 | 0.78736 | 0.70099 | 1.5608 | 12.9443 | 98.31%
| ERS | 352.4914 | 318.5178 | 328.7517 | 284.3966 | 280.4633 | 266.3664 | 294.2096 | 287.6427 | 278.1774 | 315.7452 | 328.9537 | 360.1765 | 3695.8922 | 103.9% | 31.54%
EPBiH | ED Sarajevo | 142.4008 | 124.5288 | 130.7538 | 113.774 | 104.4816 | 101.3748 | 108.7708 | 105.2296 | 103.6247 | 118.9757 | 126.2955 | 149.4264 | 1429.6364 | 105.4%
EPBiH | ED Tuzla | 89.8146 | 83.4229 | 87.1716 | 82.0516 | 82.8898 | 79.0391 | 81.59 | 83.4779 | 84.374 | 95.5848 | 93.7687 | 98.2501 | 1041.435 | 102.3%
EPBiH | ED Zenica | 93.0866 | 81.7416 | 84.0979 | 78.7576 | 75.1315 | 75.0515 | 80.3459 | 75.5507 | 77.4167 | 82.2947 | 85.6345 | 96.7455 | 985.8547 | 103.3%
EPBiH | ED Mostar | 22.2574 | 19.6281 | 19.2026 | 17.1071 | 15.2787 | 16.7677 | 20.4434 | 19.0676 | 16.9416 | 16.1304 | 18.0242 | 21.26 | 222.1089 | 105.2%
EPBiH | ED Bihac | 38.7398 | 34.8797 | 36.8934 | 34.9994 | 34.766 | 34.6935 | 40.3257 | 40.2791 | 37.7502 | 38.1939 | 37.3919 | 42.2401 | 451.1527 | 104.1%
EPBiH | Direktni potrošači | 36.2597 | 31.927 | 39.2691 | 37.2824 | 39.998 | 39.7302 | 38.481 | 36.7945 |  | 29.618 | 38.3232 | 46.1032 | 449.7198 | 101.5%
| EPBiH | 422.5589 | 376.1281 | 397.3884 | 363.9722 | 352.5456 | 346.6569 | 369.9568 | 360.3993 | 356.0407 | 380.7976 | 399.438 | 454.0253 | 4579.9076 | 103.7% | 39.08%
EPHZHB | ED Hercegovačko-Neretvanska | 52.1921 | 44.9121 | 43.2375 | 37.3806 | 33.4196 | 35.7197 | 45.148 | 40.744 | 35.6102 | 36.7761 | 40.3207 | 50.2424 | 495.7031 | 107.2%
EPHZHB | ED Zapadnohercegovačka | 29.5234 | 25.7413 | 26.5158 | 24.8926 | 21.1523 | 21.9678 | 25.409 | 23.8688 | 21.8372 | 24.0628 | 24.558 | 28.366 | 297.895 | 105.9%
EPHZHB | ED Herceg Bosanska | 14.0333 | 12.0601 | 12.4097 | 11.5483 | 11.0034 | 10.4945 | 11.7615 | 12.0703 | 11.0773 | 12.22 | 11.9131 | 13.8109 | 144.4023 | 101.2%
EPHZHB | ED Srednja Bosna | 30.1733 | 27.4193 | 28.3202 | 23.4763 | 22.9477 | 25.3695 | 29.291 | 29.3846 | 28.3368 | 28.7113 | 29.4528 | 32.5936 | 335.4763 | 108.5%
EPHZHB | ED Posavska | 9.9607 | 8.8114 | 9.1897 | 8.4658 | 7.9761 | 7.6591 | 8.8582 | 8.9712 | 7.8151 | 9.0579 | 8.6836 | 10.4905 | 105.9391 | 103.8%
EPHZHB | Direktni potrošači | 104.9435 | 76.9245 | 74.2599 | 3.0682 | 3.4499 | 2.948 | 3.2696 | 4.3026 | 4.7724 | 87.545 | 83.862 | 127.7516 | 577.0971 | 54.06%
| EPHZHB | 240.8263 | 195.8686 | 193.9326 | 108.8319 | 99.949 | 104.1586 | 123.7372 | 119.3415 | 109.4489 | 198.3731 | 198.7901 | 263.2551 | 1956.513 | 82.72% | 16.69%
| Aluminij (kvalifikovani kupac) | 29.877 | 40.32 | 59.452 | 125.04 | 130.08 | 126.627 | 131.042 | 130.2 | 123.42 | 44.7 | 43.2 | 4.32 | 988.278 | 136.8% | 8.433%
| BSI Jajce (kvalifikovani kupac) | 17.112 | 15.456 | 17.089 | 16.56 | 17.112 | 16.56 | 17.112 | 17.112 | 16.56 | 17.135 | 16.56 | 17.112 | 201.48 | 598.4% | 1.719%
Distrikt Brčko | Distrikt Brčko | 31.2031 | 28.1427 | 28.5581 | 23.3799 | 19.6672 | 18.2002 | 21.3878 | 21.9326 | 20.8791 | 25.6039 | 26.6837 | 31.5841 | 297.2225 | 103.8% | 2.536%
| Potrošnja na prijenosnoj mreži | 1094.0686 | 974.4332 | 1025.1719 | 922.1806 | 899.8172 | 878.569 | 957.4453 | 936.6281 | 904.5261 | 982.3548 | 1013.6255 | 1130.4729 | 11719.2932 | 103% | 100%
| Pumpni rad PHE Čapljina | 0 | 0 | 0.000294 | 0 | 0 | 0 | 1.3074 | 0.000147 | 0 | 0 | 6.3611 | 6.229 | 13.898 | 525244%
| Preuzimanje sa prijenosne mreže | 1094.0686 | 974.4332 | 1025.1721 | 922.1806 | 899.8172 | 878.569 | 958.7527 | 936.6282 | 904.5261 | 982.3548 | 1019.9867 | 1136.7019 | 11733.1912 | 103.1%

## 2015_Deklarisano_GWh
DEKLARISANI PROGRAM RAZMJENE BIH SA SUSJEDNIM EES
DEKLARISANA RAZMJENA |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2015
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
| BiH <-- HR (HEP-OPS) | 120.177 | 108.242 | 91.531 | 68.742 | 79.114 | 120.647 | 111.572 | 98.099 | 150.321 | 133.323 | 70.475 | 102.625 | 1254.868
| BiH <-- SR (EMS) | 106.787 | 86.929 | 87.603 | 188.902 | 170.148 | 234.826 | 209.941 | 197.971 | 159.906 | 160.313 | 135.229 | 123.565 | 1862.12
| BiH <-- CG (EPCG) | 15.936 | 49.495 | 23.325 | 72.614 | 85.092 | 12.178 | 46.813 | 26.373 | 22.841 | 13.396 | 103.896 | 157.888 | 629.847
(1) | Prijem BiH | 242.9 | 244.666 | 202.459 | 330.258 | 334.354 | 367.651 | 368.326 | 322.443 | 333.068 | 307.032 | 309.6 | 384.078 | 3746.835 | 102.6%
| BiH --> HR (HEP-OPS) | 181.492 | 234.893 | 223.052 | 377.601 | 325.637 | 261.626 | 341.325 | 254.123 | 259.864 | 170.942 | 145.869 | 175.852 | 2952.276
| BiH --> SR (EMS) | 204.601 | 217.474 | 133.217 | 114.659 | 76.698 | 40.912 | 66.613 | 62.71 | 125.101 | 74.389 | 88.656 | 72.588 | 1277.618
| BiH --> CG (EPCG) | 206.306 | 137.176 | 103.321 | 98.519 | 91.98 | 112.72 | 111.193 | 192.604 | 126.464 | 164.481 | 143.673 | 165.865 | 1654.302
(2) | Isporuka BiH | 592.399 | 589.543 | 459.59 | 590.779 | 494.315 | 415.258 | 519.131 | 509.437 | 511.429 | 409.812 | 378.198 | 414.305 | 5884.196 | 159.6%
(3) | Bilans BIH (2) - (1) | 349.499 | 344.877 | 257.131 | 260.521 | 159.961 | 47.607 | 150.805 | 186.994 | 178.361 | 102.78 | 68.598 | 30.227 | 2137.361 | 6474%
| Bilans HR (HEP-OPS) | 61.315 | 126.651 | 131.521 | 308.859 | 246.523 | 140.979 | 229.753 | 156.024 | 109.543 | 37.619 | 75.394 | 73.227 | 1697.408
| Bilans SR (EMS) | 97.814 | 130.545 | 45.614 | -74.243 | -93.45 | -193.914 | -143.328 | -135.261 | -34.805 | -85.924 | -46.573 | -50.977 | -584.502
| Bilans CG (EPCG) | 190.37 | 87.681 | 79.996 | 25.905 | 6.888 | 100.542 | 64.38 | 166.231 | 103.623 | 151.085 | 39.777 | 7.977 | 1024.455
| Tranzit | 197.995 | 199.349 | 148.655 | 300.81 | 229.192 | 229.355 | 220.054 | 187.1 | 165.102 | 182.174 | 169.773 | 209.595 | 2439.154 | 115.6%
Unutrašnja trgovina

## 2015_Fizicki_GWh
FIZIČKA RAZMJENA BIH SA SUSJEDNIM EES NA PRIJENOSNOJ MREŽI
FIZIČKI TOKOVI |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2015
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
| BiH <-- HR (HEP-OPS) | 121.1478 | 91.8265 | 103.942 | 70.4944 | 101.749 | 70.6965 | 62.0804 | 102.057 | 98.8772 | 151.9427 | 93.9669 | 150.263 | 1219.0437
| BiH<-SR (EMS) | 86.003 | 92.8784 | 102.5628 | 189.432 | 193.3121 | 220.1929 | 285.1836 | 196.1939 | 114.5053 | 156.7936 | 210.6086 | 255.5737 | 2103.2399
| BiH<-CG (EPCG) | 24.5782 | 36.3378 | 51.3123 | 115.1035 | 64.2515 | 28.2087 | 53.1408 | 28.9472 | 33.8341 | 23.348 | 47.7671 | 42.4772 | 549.3063
(1) | Prijem BiH | 231.729 | 221.0427 | 257.8171 | 375.0299 | 359.3126 | 319.0982 | 400.4048 | 327.1982 | 247.2167 | 332.0843 | 352.3426 | 448.3139 | 3871.5899
| BiH --> HR (HEP-OPS) | 257.5554 | 370.4638 | 371.6083 | 574.0786 | 382.1331 | 265.3404 | 452.1645 | 331.2824 | 276.7993 | 226.6075 | 299.4085 | 301.4288 | 4108.8705
| BiH --> SR (EMS) | 38.4376 | 22.3318 | 21.026 | 6.0023 | 22.7469 | 19.9587 | 13.4132 | 18.5014 | 33.822 | 32.769 | 16.7605 | 19.3293 | 265.0988
| BiH --> CG (EPCG) | 288.7817 | 166.3486 | 124.6707 | 54.514 | 115.4235 | 81.2357 | 84.414 | 166.551 | 115.8511 | 176.1886 | 100.2628 | 159.0435 | 1633.2851
(2) | Isporuka BiH | 584.7748 | 559.1442 | 517.305 | 634.595 | 520.3034 | 366.5348 | 549.9918 | 516.3348 | 426.4724 | 435.5651 | 416.4318 | 479.8015 | 6007.2544
(3) | Bilans BIH (2) - (1) | 353.0458 | 338.1015 | 259.4878 | 259.5651 | 160.9908 | 47.4365 | 149.587 | 189.1366 | 179.2557 | 103.4808 | 64.0893 | 31.4876 | 2135.6645
| Bilans HR (HEP-OPS) | 136.4076 | 278.6373 | 267.6662 | 503.5842 | 280.384 | 194.6438 | 390.0841 | 229.2254 | 177.9221 | 74.6648 | 205.4416 | 151.1658 | 2889.8268
| Bilans SR (EMS) | -47.5653 | -70.5466 | -81.5368 | -183.4297 | -170.5652 | -200.2342 | -271.7703 | -177.6925 | -80.6833 | -124.0246 | -193.8481 | -236.2444 | -1838.1411
| Bilans CG (EPCG) | 264.2036 | 130.0108 | 73.3584 | -60.5895 | 51.172 | 53.0269 | 31.2732 | 137.6038 | 82.0169 | 152.8406 | 52.4957 | 116.5663 | 1083.9788

## 2015_Konzum_Dani
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa max. satnom potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2015-01-05 | 1280.904 | 1184.679 | 1133.084 | 1103.241 | 1125.028 | 1178.04 | 1366.44 | 1561.951 | 1741.87 | 1780.688 | 1786.521 | 1773.724 | 1767.179 | 1792.391 | 1807.354 | 1767.176 | 1897.376 | 1997.144 | 1973.769 | 1949.938 | 1887.465 | 1814.036 | 1712.738 | 1553.23 | 38935.966
Februar | 2015-02-09 | 1283.732 | 1161.57 | 1126.792 | 1117.924 | 1128.889 | 1222.836 | 1427.497 | 1610.064 | 1777.246 | 1809.484 | 1807.691 | 1802.261 | 1767.677 | 1803.824 | 1786.974 | 1754.276 | 1755.969 | 1892.801 | 1938.712 | 1906.642 | 1844.391 | 1778.349 | 1681.167 | 1520.855 | 38707.623
Mart | 2015-03-07 | 1258.833 | 1160.18 | 1100.408 | 1083.321 | 1078.89 | 1133.496 | 1242.497 | 1427.332 | 1592.792 | 1685.06 | 1712.221 | 1695.753 | 1687.806 | 1742.609 | 1732.576 | 1694.56 | 1676.672 | 1726.939 | 1880.69 | 1852.462 | 1784.782 | 1663.326 | 1556.368 | 1437.071 | 36606.644
April | 2015-04-09 | 1262.883 | 1156.966 | 1080.971 | 1060.667 | 1072.464 | 1156.335 | 1317.906 | 1544.311 | 1663.809 | 1693.902 | 1675.755 | 1660.469 | 1636.282 | 1621.831 | 1643.459 | 1624.587 | 1581.664 | 1533.731 | 1536.042 | 1688.675 | 1801.837 | 1732.761 | 1567.053 | 1416.156 | 35730.516
Maj | 2015-05-05 | 1050.534 | 968.49 | 926.857 | 909.78 | 907.606 | 958.122 | 1103.201 | 1328.366 | 1430.001 | 1446.44 | 1447.215 | 1449.54 | 1457.925 | 1459.705 | 1507.656 | 1483.833 | 1473.826 | 1418.89 | 1414.261 | 1464.338 | 1618.271 | 1588.281 | 1405.611 | 1239.211 | 31457.96
Juni | 2015-06-08 | 1059.31 | 966.389 | 923.774 | 907.313 | 913.73 | 945.158 | 1083.972 | 1283.118 | 1402.207 | 1431.018 | 1454.016 | 1458.153 | 1471.092 | 1487.849 | 1509.649 | 1496.76 | 1458.69 | 1389.751 | 1355.084 | 1358.492 | 1438.075 | 1572.65 | 1431.208 | 1252.806 | 31050.264
Juli | 2015-07-16 | 1247.391 | 1144.315 | 1102.184 | 1048.427 | 1020.239 | 1025.399 | 1141.081 | 1351.52 | 1491.469 | 1561.197 | 1613.953 | 1666.431 | 1699.12 | 1704.272 | 1764.077 | 1732.522 | 1696.901 | 1640.79 | 1619.049 | 1658.898 | 1680.638 | 1736.173 | 1641.566 | 1497.83 | 35485.442
August | 2015-08-07 | 1183.771 | 1083.89 | 1028.978 | 1014.526 | 1010.193 | 1043.318 | 1133.541 | 1325.758 | 1468.718 | 1552.098 | 1593.074 | 1633.969 | 1663.251 | 1661.249 | 1689.085 | 1656.902 | 1579.227 | 1508.784 | 1478.773 | 1484.666 | 1577.29 | 1594.421 | 1459.921 | 1334.673 | 33760.076
Septembar | 2015-09-23 | 1098.849 | 1019.627 | 988.454 | 967.803 | 982.867 | 1050.022 | 1196.167 | 1376.213 | 1451.394 | 1474.095 | 1473.994 | 1523.731 | 1517.624 | 1519.392 | 1593.761 | 1569.89 | 1539.37 | 1506.169 | 1550.26 | 1774.278 | 1764.319 | 1655.603 | 1471.932 | 1271.41 | 33337.224
Oktobar | 2015-10-29 | 1151.856 | 1070.581 | 1028.763 | 1013.304 | 1036.932 | 1132.88 | 1304.556 | 1489.62 | 1596.735 | 1604.479 | 1580.325 | 1566.794 | 1556.093 | 1593.306 | 1596.064 | 1593.298 | 1654.9 | 1833.565 | 1808.198 | 1755.344 | 1687.259 | 1587.805 | 1454.892 | 1290.346 | 34987.895
Novembar | 2015-11-27 | 1280.962 | 1190.634 | 1138.938 | 1112.839 | 1124.135 | 1221.418 | 1429.628 | 1638.929 | 1771.597 | 1826.985 | 1818.013 | 1817.358 | 1793.646 | 1837.911 | 1840.148 | 1841.977 | 1929.537 | 1960.974 | 1903.747 | 1858.874 | 1796.415 | 1714.173 | 1600.422 | 1468.725 | 38917.985
Decembar | 2015-12-31 | 1412.077 | 1285.361 | 1209.631 | 1167.715 | 1176.272 | 1249.782 | 1433.356 | 1633.012 | 1774.769 | 1839.057 | 1833.341 | 1801.906 | 1761.8 | 1775.158 | 1788.388 | 1844.319 | 1973.744 | 2104.591 | 2059.636 | 1959.292 | 1810.039 | 1680.065 | 1605.629 | 1536.596 | 39715.536
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa min. satnom potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2015-01-22 | 1210.058 | 1109.401 | 1060.484 | 1025.562 | 1043.967 | 1115.112 | 1298.865 | 1487.15 | 1612.981 | 1666.879 | 1686.958 | 1673.822 | 1661.28 | 1710.595 | 1703.419 | 1674.995 | 1713.9 | 1819.746 | 1805.519 | 1768.214 | 1697.706 | 1628.425 | 1545.523 | 1395.81 | 36116.371
Februar | 2015-02-23 | 1162.747 | 1075.786 | 1024.589 | 1007.336 | 1030.889 | 1124.564 | 1310.334 | 1510.255 | 1664.793 | 1692.961 | 1671.079 | 1658.158 | 1627.193 | 1676.039 | 1663.136 | 1606.743 | 1592.542 | 1698.753 | 1821.105 | 1777.189 | 1695.443 | 1624.216 | 1508.028 | 1331.07 | 35554.948
Mart | 2015-03-26 | 1132.011 | 1046.691 | 1006.772 | 979.156 | 1003.301 | 1078.986 | 1249.263 | 1450.977 | 1554.274 | 1569.374 | 1547.411 | 1508.754 | 1498.096 | 1524.479 | 1514.456 | 1474.242 | 1440.65 | 1461.856 | 1667.752 | 1746.893 | 1682.627 | 1586.51 | 1459.64 | 1289.358 | 33473.529
April | 2015-04-27 | 1022.667 | 948.297 | 915.567 | 893.295 | 901.582 | 958.968 | 1108.318 | 1332.648 | 1429.875 | 1461.839 | 1451.223 | 1441.352 | 1431.737 | 1429.711 | 1451.339 | 1455.685 | 1428.519 | 1396.004 | 1397.811 | 1483.953 | 1618.601 | 1555.722 | 1374.643 | 1214.361 | 31103.717
Maj | 2015-05-02 | 1005.529 | 917.319 | 880.548 | 858.319 | 867.03 | 889.733 | 957.788 | 1133.768 | 1265.979 | 1369.213 | 1394.767 | 1401.293 | 1371.838 | 1364.278 | 1377.559 | 1359.743 | 1322.116 | 1285.995 | 1246.098 | 1291.081 | 1437.407 | 1375.103 | 1250.09 | 1130.348 | 28752.942
Juni | 2015-06-01 | 1013.231 | 933.855 | 889.391 | 877.552 | 882.232 | 913.477 | 1060.651 | 1248.413 | 1347.115 | 1386.705 | 1380.642 | 1408.955 | 1409.518 | 1414.868 | 1447.895 | 1428.704 | 1378.926 | 1315.5 | 1299.595 | 1320.006 | 1433.158 | 1516.004 | 1359.875 | 1188.204 | 29854.472
Juli | 2015-07-05 | 1162.662 | 1091.486 | 1031.426 | 966.04 | 938.9 | 903.976 | 961.753 | 1101.224 | 1232.777 | 1335.33 | 1387.953 | 1410.927 | 1417.074 | 1413.473 | 1368.908 | 1351.893 | 1353.769 | 1343.434 | 1346.127 | 1394.884 | 1418.01 | 1507.156 | 1414.896 | 1219.028 | 30073.106
August | 2015-08-24 | 1051.451 | 978.266 | 939.064 | 920.494 | 929.224 | 968.263 | 1073.243 | 1270.012 | 1379.856 | 1425.697 | 1436.826 | 1460.637 | 1466.197 | 1486.596 | 1518.272 | 1497.935 | 1456.961 | 1396.289 | 1378.63 | 1443.093 | 1595.751 | 1521.463 | 1355.182 | 1222.214 | 31171.616
Septembar | 2015-09-28 | 1035.748 | 960.321 | 927.304 | 913.582 | 913.869 | 986.016 | 1146.227 | 1348.637 | 1453.809 | 1491.497 | 1486.951 | 1486.534 | 1480.656 | 1464.461 | 1500.846 | 1488.052 | 1474.208 | 1461.097 | 1543.078 | 1651.991 | 1594.748 | 1503.465 | 1348.016 | 1182.597 | 31843.71
Oktobar | 2015-10-05 | 1041.158 | 974.59 | 935.186 | 926.963 | 932.098 | 1008.724 | 1162.308 | 1353.888 | 1444.906 | 1472.566 | 1466.794 | 1488.29 | 1483.231 | 1477.411 | 1463.84 | 1496.666 | 1469.016 | 1432.24 | 1549.088 | 1698.902 | 1633.83 | 1531.455 | 1368.773 | 1230.291 | 32042.214
Novembar | 2015-11-23 | 1122.795 | 1041.896 | 1001.231 | 986.651 | 1002.485 | 1099.53 | 1301.241 | 1507.443 | 1612.735 | 1666.26 | 1638.98 | 1633.617 | 1622.347 | 1676.459 | 1695.088 | 1696.027 | 1818.838 | 1878.05 | 1834.448 | 1794.686 | 1717.941 | 1641.285 | 1535.455 | 1358.578 | 35884.066
Decembar | 2015-12-03 | 1241.939 | 1148.693 | 1090.904 | 1077.419 | 1104.167 | 1207.605 | 1401.674 | 1594.506 | 1711.582 | 1738.218 | 1711.989 | 1684.675 | 1669.47 | 1706.293 | 1709.77 | 1742.955 | 1870.116 | 1941.037 | 1874.173 | 1840.828 | 1773.575 | 1693.629 | 1571.361 | 1411.409 | 37517.987
Dijagram potrošnje 3. srijede u mjesecu
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2015-01-21 | 1215.082 | 1130.412 | 1064.315 | 1047.667 | 1055.84 | 1137.162 | 1302.419 | 1500.132 | 1642.317 | 1692.892 | 1702.014 | 1701.369 | 1685.446 | 1728.413 | 1718.575 | 1700.377 | 1734.255 | 1818.108 | 1764.657 | 1745.215 | 1684.488 | 1612.292 | 1529.975 | 1379.844 | 36293.266
Februar | 2015-02-18 | 1269.817 | 1168.486 | 1118.004 | 1109.961 | 1120.677 | 1208.68 | 1430.825 | 1611.421 | 1725.777 | 1759.144 | 1722.23 | 1673.899 | 1678.562 | 1696.549 | 1692.848 | 1660.204 | 1644.952 | 1776.006 | 1913.106 | 1864.489 | 1823.752 | 1729.859 | 1615.336 | 1442.145 | 37456.729
Mart | 2015-03-18 | 1187.183 | 1108.516 | 1055.958 | 1044.153 | 1057.578 | 1145.595 | 1331.515 | 1512.521 | 1601.014 | 1594.593 | 1538.1 | 1524.965 | 1498.785 | 1538.46 | 1543.477 | 1504.813 | 1492.373 | 1548.421 | 1756.944 | 1788.549 | 1709.022 | 1609.323 | 1476.069 | 1307.247 | 34475.174
April | 2015-04-15 | 1086.797 | 1011.48 | 963.53 | 951.963 | 961.282 | 1018.407 | 1200.51 | 1420.135 | 1494.708 | 1486.649 | 1450.937 | 1434.018 | 1421.115 | 1411.869 | 1442.216 | 1446.045 | 1403.958 | 1345.628 | 1351.486 | 1498.263 | 1686.726 | 1595.815 | 1409.196 | 1249.852 | 31742.585
Maj | 2015-05-20 | 1060.815 | 986.738 | 944.149 | 930.618 | 946.375 | 980.025 | 1131.257 | 1338.015 | 1425.117 | 1449.804 | 1454.693 | 1464.363 | 1471.356 | 1472.471 | 1526.109 | 1492.15 | 1439.868 | 1386.944 | 1368.065 | 1389.448 | 1527 | 1597.754 | 1424.74 | 1251.476 | 31459.35
Juni | 2015-06-17 | 1115.317 | 1027.553 | 987.828 | 969.021 | 973.101 | 996.544 | 1116.119 | 1288.503 | 1381.599 | 1432.868 | 1440.931 | 1483.892 | 1473.1 | 1482.668 | 1519.137 | 1493.493 | 1469.561 | 1431.208 | 1425.977 | 1438.606 | 1470.612 | 1503.305 | 1367.823 | 1200.813 | 31489.579
Juli | 2015-07-15 | 1213.027 | 1107.706 | 1079.122 | 1016.714 | 1003.21 | 1008.961 | 1119.288 | 1319.429 | 1440.584 | 1495.173 | 1534.563 | 1583.624 | 1606.407 | 1614.666 | 1656.189 | 1643.808 | 1611.47 | 1561.281 | 1539.478 | 1573.736 | 1605.056 | 1648.425 | 1543.83 | 1404.429 | 33930.176
August | 2015-08-19 | 1116.759 | 1031.987 | 989.948 | 977.699 | 978.238 | 1003.146 | 1091.3 | 1267.328 | 1376.249 | 1423.8 | 1432.854 | 1461.486 | 1470.115 | 1475.586 | 1504.777 | 1484.283 | 1458.326 | 1416.122 | 1396.726 | 1432.128 | 1519.102 | 1455.039 | 1317.414 | 1204.994 | 31285.406
Septembar | 2015-09-16 | 1096.106 | 1008.628 | 979.613 | 955.357 | 966.761 | 1038.816 | 1169.059 | 1345.408 | 1436.405 | 1466.023 | 1471.577 | 1489.834 | 1507.286 | 1470.812 | 1523.185 | 1524.084 | 1488.754 | 1428.69 | 1462.079 | 1663.496 | 1690.87 | 1568.389 | 1382.238 | 1264.189 | 32397.659
Oktobar | 2015-10-21 | 1113.959 | 1013.921 | 979.291 | 960.264 | 976.262 | 1064.696 | 1269.796 | 1484.753 | 1573.308 | 1598.95 | 1564.135 | 1534.852 | 1510.46 | 1508.058 | 1552.112 | 1548.616 | 1549.92 | 1594.057 | 1739.716 | 1745.299 | 1690.088 | 1588.469 | 1430.193 | 1287.981 | 33879.156
Novembar | 2015-11-18 | 1217.687 | 1133.72 | 1089.324 | 1075.8 | 1098.502 | 1191.746 | 1372.5 | 1555.918 | 1653.732 | 1657.704 | 1627.5 | 1604.016 | 1583.025 | 1610.018 | 1602.047 | 1599.354 | 1736.962 | 1880.979 | 1828.052 | 1779.94 | 1717.331 | 1617.143 | 1498.457 | 1346.449 | 36077.906
Decembar | 2015-12-16 | 1321.201 | 1222.534 | 1164.275 | 1148.281 | 1159.221 | 1260.236 | 1477.189 | 1692.363 | 1824.357 | 1854.822 | 1847.62 | 1830.416 | 1810.497 | 1868.483 | 1863.685 | 1883.886 | 1979.067 | 2011.764 | 1962.712 | 1925.779 | 1871.128 | 1788.536 | 1674.555 | 1509.461 | 39952.068
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa max. potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2015-01-01 | 1601.891 | 1519.229 | 1422.594 | 1366.993 | 1330.318 | 1321.12 | 1362.492 | 1397.227 | 1512.591 | 1631.092 | 1691.553 | 1727.464 | 1726.415 | 1779.055 | 1757.204 | 1738.013 | 1829.656 | 1940.726 | 1908.061 | 1902.582 | 1855.03 | 1782.408 | 1708.031 | 1571.71 | 39383.455
Februar | 2015-02-09 | 1283.732 | 1161.57 | 1126.792 | 1117.924 | 1128.889 | 1222.836 | 1427.497 | 1610.064 | 1777.246 | 1809.484 | 1807.691 | 1802.261 | 1767.677 | 1803.824 | 1786.974 | 1754.276 | 1755.969 | 1892.801 | 1938.712 | 1906.642 | 1844.391 | 1778.349 | 1681.167 | 1520.855 | 38707.623
Mart | 2015-03-12 | 1228.822 | 1127.242 | 1093.516 | 1075.345 | 1092.233 | 1168.368 | 1360.438 | 1563.332 | 1703.463 | 1744.149 | 1725.442 | 1703.586 | 1682.957 | 1742.537 | 1745.428 | 1725.394 | 1682.886 | 1732.918 | 1867.715 | 1858.09 | 1784.142 | 1690.878 | 1587.096 | 1425.021 | 37110.998
April | 2015-04-08 | 1271.931 | 1159.496 | 1119.06 | 1081.708 | 1096.176 | 1175.813 | 1345.197 | 1559.304 | 1672.068 | 1722.432 | 1716.072 | 1730.246 | 1720.69 | 1709.419 | 1739.108 | 1702.034 | 1681.558 | 1659.364 | 1681.099 | 1745.502 | 1796.69 | 1721.86 | 1549.687 | 1418.568 | 36775.082
Maj | 2015-05-20 | 1060.815 | 986.738 | 944.149 | 930.618 | 946.375 | 980.025 | 1131.257 | 1338.015 | 1425.117 | 1449.804 | 1454.693 | 1464.363 | 1471.356 | 1472.471 | 1526.109 | 1492.15 | 1439.868 | 1386.944 | 1368.065 | 1389.448 | 1527 | 1597.754 | 1424.74 | 1251.476 | 31459.35
Juni | 2015-06-11 | 1102.618 | 1016.241 | 971.68 | 953.521 | 962.306 | 986.292 | 1107.432 | 1297.314 | 1420.87 | 1461.511 | 1473.014 | 1513.266 | 1532.009 | 1546.959 | 1567.949 | 1530.857 | 1485.428 | 1416.438 | 1388.333 | 1401.352 | 1470.37 | 1572.284 | 1429.97 | 1290.745 | 31898.759
Juli | 2015-07-16 | 1247.391 | 1144.315 | 1102.184 | 1048.427 | 1020.239 | 1025.399 | 1141.081 | 1351.52 | 1491.469 | 1561.197 | 1613.953 | 1666.431 | 1699.12 | 1704.272 | 1764.077 | 1732.522 | 1696.901 | 1640.79 | 1619.049 | 1658.898 | 1680.638 | 1736.173 | 1641.566 | 1497.83 | 35485.442
August | 2015-08-14 | 1197.644 | 1096.095 | 1041.762 | 1011.28 | 1016.779 | 1044.417 | 1131.698 | 1332.391 | 1445.001 | 1531.21 | 1569.717 | 1632.916 | 1653.326 | 1650.404 | 1671.465 | 1637.555 | 1596.038 | 1524.529 | 1484.292 | 1498.514 | 1622.528 | 1611.042 | 1449.35 | 1328.983 | 33778.936
Septembar | 2015-09-23 | 1098.849 | 1019.627 | 988.454 | 967.803 | 982.867 | 1050.022 | 1196.167 | 1376.213 | 1451.394 | 1474.095 | 1473.994 | 1523.731 | 1517.624 | 1519.392 | 1593.761 | 1569.89 | 1539.37 | 1506.169 | 1550.26 | 1774.278 | 1764.319 | 1655.603 | 1471.932 | 1271.41 | 33337.224
Oktobar | 2015-10-28 | 1150.903 | 1074.061 | 1030.276 | 1018.191 | 1042.543 | 1146.177 | 1324.177 | 1522.821 | 1614.692 | 1627.024 | 1601.766 | 1584.484 | 1558.855 | 1582.676 | 1581.821 | 1576.98 | 1634.332 | 1823.914 | 1804.835 | 1752.733 | 1680.697 | 1582.455 | 1445.634 | 1288.903 | 35050.95
Novembar | 2015-11-27 | 1280.962 | 1190.634 | 1138.938 | 1112.839 | 1124.135 | 1221.418 | 1429.628 | 1638.929 | 1771.597 | 1826.985 | 1818.013 | 1817.358 | 1793.646 | 1837.911 | 1840.148 | 1841.977 | 1929.537 | 1960.974 | 1903.747 | 1858.874 | 1796.415 | 1714.173 | 1600.422 | 1468.725 | 38917.985
Decembar | 2015-12-24 | 1361.622 | 1275.748 | 1188.66 | 1166.797 | 1178.839 | 1271.387 | 1468.17 | 1665.456 | 1808.639 | 1850.937 | 1835.604 | 1813.83 | 1786.93 | 1831.368 | 1828.721 | 1839.983 | 1975.593 | 2064.56 | 2021.682 | 1974.095 | 1907.963 | 1842.076 | 1736.215 | 1566.388 | 40261.263
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa min. potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2015-01-18 | 1275.826 | 1154.047 | 1084.582 | 1054.258 | 1055.497 | 1080.906 | 1143.099 | 1252.769 | 1424.129 | 1565.193 | 1645.013 | 1660.187 | 1655.33 | 1628.32 | 1604.638 | 1621.351 | 1711.779 | 1797.386 | 1794.762 | 1761.971 | 1719.672 | 1627.782 | 1499.246 | 1344.313 | 35162.056
Februar | 2015-02-22 | 1279.521 | 1165.843 | 1100.831 | 1071.395 | 1060.249 | 1095.018 | 1160.302 | 1301.605 | 1490.531 | 1611.327 | 1660.16 | 1664.188 | 1647.825 | 1623.68 | 1571.683 | 1556.635 | 1599.714 | 1729.233 | 1810.329 | 1781.763 | 1737.869 | 1635.133 | 1475.427 | 1308.989 | 35139.25
Mart | 2015-03-29 | 1195.066 | 1084.422 | 0 | 1017.19 | 1002.204 | 1003.877 | 1034.496 | 1168.795 | 1323.743 | 1440.585 | 1503.966 | 1499.6 | 1480 | 1449.878 | 1393.55 | 1370.163 | 1367.049 | 1375.467 | 1427.142 | 1653.213 | 1776.073 | 1661.811 | 1504.469 | 1323.166 | 31055.925
April | 2015-04-26 | 1103.808 | 1001.993 | 940.163 | 908.317 | 919.593 | 932.501 | 974.938 | 1135.22 | 1293.083 | 1388.309 | 1412.521 | 1384.276 | 1379.777 | 1358.113 | 1304.326 | 1284.858 | 1272.833 | 1265.842 | 1292.269 | 1409.69 | 1594.26 | 1546.461 | 1358.037 | 1172.425 | 29633.613
Maj | 2015-05-01 | 1083.474 | 975.767 | 920.383 | 897.893 | 904.788 | 915.185 | 970.524 | 1121.786 | 1253.646 | 1316.845 | 1290.208 | 1245.285 | 1199.595 | 1143.735 | 1138.574 | 1108.774 | 1089.245 | 1080.471 | 1126.151 | 1248.193 | 1412.167 | 1386.094 | 1250.884 | 1131.446 | 27211.113
Juni | 2015-06-21 | 1140.206 | 1063.392 | 1009.006 | 936.828 | 919.806 | 894.337 | 929.93 | 1049.431 | 1184.564 | 1291.463 | 1343.981 | 1357.748 | 1359.753 | 1340.886 | 1309.543 | 1287.169 | 1286.427 | 1279.275 | 1292.502 | 1358.64 | 1430.149 | 1476.513 | 1371.507 | 1222.864 | 29135.92
Juli | 2015-07-12 | 1156.492 | 1070.226 | 1023.32 | 969.551 | 949.384 | 921.79 | 965.078 | 1103.785 | 1235.284 | 1326.386 | 1377.993 | 1392.319 | 1409.536 | 1389.21 | 1363.35 | 1347.067 | 1341.964 | 1327.469 | 1336.097 | 1385.482 | 1426.018 | 1492.905 | 1396.879 | 1265.885 | 29973.47
August | 2015-08-23 | 1078.171 | 996.271 | 962.418 | 935.234 | 925.85 | 943.873 | 971.45 | 1090.914 | 1239.394 | 1333.387 | 1389.581 | 1399.146 | 1394.765 | 1372.908 | 1335.888 | 1314.006 | 1291.136 | 1262.323 | 1260.98 | 1334.612 | 1499.274 | 1443.551 | 1302.589 | 1166.067 | 29243.788
Septembar | 2015-09-06 | 1088.237 | 1022.073 | 974.366 | 950.906 | 941.783 | 967.677 | 980.806 | 1102.262 | 1250.628 | 1355.49 | 1393.745 | 1391.729 | 1375.289 | 1361.034 | 1328.868 | 1304.552 | 1286.468 | 1273.526 | 1292.769 | 1451.306 | 1540.342 | 1443.869 | 1297.394 | 1163.871 | 29538.99
Oktobar | 2015-10-04 | 1119.358 | 1027.716 | 973.871 | 944.912 | 944.836 | 978.534 | 1022.745 | 1140.661 | 1284.756 | 1380.956 | 1407.13 | 1382.804 | 1377.854 | 1369.106 | 1346.28 | 1325.002 | 1307.77 | 1321.449 | 1469.07 | 1628.252 | 1566.006 | 1461.825 | 1310.357 | 1158.865 | 30250.115
Novembar | 2015-11-22 | 1195.792 | 1101.199 | 1021.37 | 990.498 | 988.76 | 1023.684 | 1083.776 | 1200.212 | 1321.427 | 1393.683 | 1435.723 | 1462.066 | 1489.513 | 1495.492 | 1499.447 | 1534.566 | 1677.881 | 1752.064 | 1716.29 | 1687.274 | 1644.546 | 1559.59 | 1420.9 | 1256.754 | 32952.507
Decembar | 2015-12-06 | 1276.89 | 1172.298 | 1117.806 | 1084.629 | 1084.618 | 1118.963 | 1203.087 | 1341.396 | 1514.958 | 1613.6 | 1666.787 | 1673.684 | 1648.995 | 1618.805 | 1594.447 | 1639.268 | 1805.573 | 1884.48 | 1858.77 | 1823.841 | 1782.985 | 1680.744 | 1533.407 | 1375.646 | 36115.677
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

## 2015_Konzum_Statistika
Podaci o karakterističnoj satnoj i dnevnoj potrošnji u 2015. godini
|  | MAX SATNA POTROŠNJA |  |  | MIN SATNA POTROŠNJA |  |  | MAX DNEVNA POTROŠNJA |  | MIN DNEVNA POTROŠNJA
|  | MWh/h | DAN | SAT | MWh/h | DAN | SAT | MWh | DAN | MWh | DAN
I | Januar | 1997.144 | 2015-01-05 | 18 | 1025.562 | 2015-01-22 | 4 | 39383.455 | 2015-01-01 | 35162.056 | 2015-01-18 | treba ROUND
II | Februar | 1938.712 | 2015-02-09 | 19 | 1007.336 | 2015-02-23 | 4 | 38707.623 | 2015-02-09 | 35139.25 | 2015-02-22
III | Mart | 1880.69 | 2015-03-07 | 19 | 979.156 | 2015-03-26 | 4 | 37110.998 | 2015-03-12 | 31055.925 | 2015-03-29
IV | April | 1801.837 | 2015-04-09 | 21 | 893.295 | 2015-04-27 | 4 | 36775.082 | 2015-04-08 | 29633.613 | 2015-04-26
V | Maj | 1618.271 | 2015-05-05 | 21 | 858.319 | 2015-05-02 | 4 | 31459.35 | 2015-05-20 | 27211.113 | 2015-05-01
VI | Juni | 1572.65 | 2015-06-08 | 22 | 877.552 | 2015-06-01 | 4 | 31898.759 | 2015-06-11 | 29135.92 | 2015-06-21
VII | Juli | 1764.077 | 2015-07-16 | 15 | 903.976 | 2015-07-05 | 6 | 35485.442 | 2015-07-16 | 29973.47 | 2015-07-12
VIII | August | 1689.085 | 2015-08-07 | 15 | 920.494 | 2015-08-24 | 4 | 33778.936 | 2015-08-14 | 29243.788 | 2015-08-23
IX | Septembar | 1774.278 | 2015-09-23 | 20 | 913.582 | 2015-09-28 | 4 | 33337.224 | 2015-09-23 | 29538.99 | 2015-09-06
X | Oktobar | 1833.565 | 2015-10-29 | 18 | 926.963 | 2015-10-05 | 4 | 35050.95 | 2015-10-28 | 30250.115 | 2015-10-04
XI | Novembar | 1960.974 | 2015-11-27 | 18 | 986.651 | 2015-11-23 | 4 | 38917.985 | 2015-11-27 | 32952.507 | 2015-11-22
XII | Decembar | 2104.591 | 2015-12-31 | 18 | 1077.419 | 2015-12-03 | 4 | 40261.263 | 2015-12-24 | 36115.677 | 2015-12-06
Karakteristične potrošnje električne energije u 2015. godini
|  | Max satna potrošnja |  |  | Min satna potrošnja |  |  | Max dnevna |  | Min dnevna
|  | MWh | Dan | Sat | MWh | Dan | Sat | MWh | Dan | MWh | Dan
|  | 2104.591 | 2015-12-31 | 18:00 | 858.319 | 2015-05-02 | 4:00 | 40261.263 | 2015-12-24 | 27211.113 | 2015-05-01

## 2015_Odstupanje
Odstupanje ees BiH prema interkonekciji u 2015. godini
| Odstupanje - Manjak energije |  |  | Odstupanje - Višak energije |  |  | Odstupanje - Ukupno
| Max. satno | Prosječno | Ukupno | Max. satno | Prosječno | Ukupno | Max. satno | Prosječno | Ukupno
Mjesec | MWh/h | MWh/h | MWh | MWh/h | MWh/h | MWh | MWh/h | MWh/h | MWh
Januar | -172.139 | -27.4289 | -9078.956 | 144.091 | 30.9158 | 12768.21 | -172.139 | 4.9587 | 3689.254
Februar | -152.307 | -31.7162 | -13733.105 | 141.097 | 24.7796 | 5922.316 | -152.307 | -11.6232 | -7810.789
Mart | -152.393 | -20.469 | -7901.052 | 135.662 | 29.5565 | 10551.674 | -152.393 | 3.5675 | 2650.622
April | -115.86 | -29.4259 | -12564.86 | 123.116 | 31.4052 | 9201.717 | 123.116 | -4.671 | -3363.143
Maj | -160.88 | -17.6553 | -6920.87 | 98.976 | 25.8994 | 9116.606 | -160.88 | 2.9513 | 2195.736
Juni | -155.483 | -31.8272 | -11648.737 | 146.124 | 33.9758 | 12027.439 | -155.483 | 0.52597 | 378.702
Juli | -136.462 | -32.7709 | -13042.838 | 140.789 | 32.1235 | 11114.721 | 140.789 | -2.5916 | -1928.117
August | -164.751 | -33.144 | -11865.545 | 175.467 | 38.7741 | 14966.784 | 175.467 | 4.1683 | 3101.239
Septembar | -180.791 | -39.3213 | -15138.691 | 182.875 | 46.9681 | 15734.316 | 182.875 | 0.82726 | 595.625
Oktobar | -146.088 | -30.5863 | -12754.474 | 164.899 | 40.718 | 13355.499 | 164.899 | 0.80674 | 601.025
Novembar | -171.774 | -37.0778 | -14719.886 | 160.24 | 31.2369 | 10089.534 | -171.774 | -6.431 | -4630.352
Decembar | -116.115 | -31.2103 | -11204.511 | 193.886 | 33.0815 | 12736.385 | 193.886 | 2.059 | 1531.874
2015 | -180.791 | -30.0821 | -140573.525 | 193.886 | 33.2733 | 137585.201 | 193.886 | -0.34113 | -2988.324

## 2015_Konzum_Statistika2
Podaci o karakterističnoj satnoj i dnevnoj potrošnji u 2015. godini
| Max. satna potrošnja |  |  | Min. satna potrošnja |  |  | Max. dnevna potrošnja |  | Min. dnevna potrošnja
Mjesec | MWh/h | Dan | Sat | MWh/h | Dan | Sat | MWh | Dan | MWh | Dan
Januar | 1997.144 | 2015-01-05 | 18 | 1025.562 | 2015-01-22 | 4 | 39383.455 | 2015-01-01 | 35162.056 | 2015-01-18
Februar | 1938.712 | 2015-02-09 | 19 | 1007.336 | 2015-02-23 | 4 | 38707.623 | 2015-02-09 | 35139.25 | 2015-02-22
Mart | 1880.69 | 2015-03-07 | 19 | 979.156 | 2015-03-26 | 4 | 37110.998 | 2015-03-12 | 31055.925 | 2015-03-29
April | 1801.837 | 2015-04-09 | 21 | 893.295 | 2015-04-27 | 4 | 36775.082 | 2015-04-08 | 29633.613 | 2015-04-26
Maj | 1618.271 | 2015-05-05 | 21 | 858.319 | 2015-05-02 | 4 | 31459.35 | 2015-05-20 | 27211.113 | 2015-05-01
Juni | 1572.65 | 2015-06-08 | 22 | 877.552 | 2015-06-01 | 4 | 31898.759 | 2015-06-11 | 29135.92 | 2015-06-21
Juli | 1764.077 | 2015-07-16 | 15 | 903.976 | 2015-07-05 | 6 | 35485.442 | 2015-07-16 | 29973.47 | 2015-07-12
August | 1689.085 | 2015-08-07 | 15 | 920.494 | 2015-08-24 | 4 | 33778.936 | 2015-08-14 | 29243.788 | 2015-08-23
Septembar | 1774.278 | 2015-09-23 | 20 | 913.582 | 2015-09-28 | 4 | 33337.224 | 2015-09-23 | 29538.99 | 2015-09-06
Oktobar | 1833.565 | 2015-10-29 | 18 | 926.963 | 2015-10-05 | 4 | 35050.95 | 2015-10-28 | 30250.115 | 2015-10-04
Novembar | 1960.974 | 2015-11-27 | 18 | 986.651 | 2015-11-23 | 4 | 38917.985 | 2015-11-27 | 32952.507 | 2015-11-22
Decembar | 2104.591 | 2015-12-31 | 18 | 1077.419 | 2015-12-03 | 4 | 40261.263 | 2015-12-24 | 36115.677 | 2015-12-06
2015 | 2104.591 | 2015-12-31 | 18 | 858.319 | 2015-05-02 | 4 | 40261.263 | 2015-12-24 | 27211.113 | 2015-05-01