## 2014_Bilans_kWh
BILANS ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PRIJENOSNOJ MREŽI
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2014
|  | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
Proizvodnja električne energije na prijenosnoj mreži
(1) | HE | 570354340 | 628632636 | 477615095 | 486090689 | 587056737 | 399154015 | 339762835 | 324946410 | 403245541 | 372066334 | 458288660 | 700155577 | 5747368869
(2) | TE | 854268285 | 786404769 | 842419533 | 579235349 | 471146845 | 702101619 | 731727884 | 760473012 | 717604540 | 831283700 | 727917560 | 720405404 | 8724988500
(3) | Proizvodnja UKUPNO (1+2) | 1424622625 | 1415037405 | 1320034628 | 1065326038 | 1058203582 | 1101255634 | 1071490719 | 1085419422 | 1120850081 | 1203350034 | 1186206220 | 1420560981 | 14472357369
(4) | Enegija primljena iz distributivne mreže | 2356237 | 2836728 | 1925926 | 5072152 | 8339212 | 4340814 | 2378544 | 2729794 | 4204550 | 2867284 | 3792743 | 6647994 | 47491978
Prijem električne energije od susjednih EES
(5) | od EES Hrvatske | 121327656 | 106980730 | 146724643 | 139764852 | 203920784 | 165497024 | 170513596 | 228367449 | 140402045 | 99166520 | 233957161.1715 | 198518950 | 1955141410.1715
(6) | od EES Srbije | 132929089 | 88080749 | 129237505 | 168505958 | 65914127 | 45860184 | 81560966 | 67669369 | 40996552 | 84433789 | 61190846 | 29805986 | 996185120
(7) | od EES Crne Gore | 18481222 | 16950321 | 8309783 | 22679571 | 12428403 | 12415520 | 11117634 | 9986494 | 20605630 | 36800248 | 16403928 | 24087492 | 210266246
(8) | Prijem UKUPNO (5..7) | 272737967 | 212011800 | 284271931 | 330950381 | 282263314 | 223772728 | 263192196 | 306023312 | 202004227 | 220400557 | 311551935.1715 | 252412428 | 3161592776.1715
(9) | RASPOLOŽIVA ENERGIJA (3+4+8) | 1699716829 | 1629885933 | 1606232485 | 1401348571 | 1348806108 | 1329369176 | 1337061459 | 1394172528 | 1327058858 | 1426617875 | 1501550898.1715 | 1679621403 | 17681442123.1715
Preuzimanje električne energije sa prijenosne mreže
(10) | Ditsributivne kompanije | 852011190 | 753085126 | 780090961 | 726181609 | 701939126 | 681797760 | 728410216 | 719647074 | 701208060 | 774224465 | 792118179 | 888897885 | 9099611651
(11) | Direktno priključeni potrošači * | 195192804 | 183302674 | 203578345 | 194477737 | 194402032 | 179742556 | 191552432 | 190167724 | 180010690 | 188464415 | 190654149 | 188076728 | 2279622286
(12) | Preuzimanje UKUPNO (10+11) | 1047203994 | 936387800 | 983669306 | 920659346 | 896341158 | 861540316 | 919962648 | 909814798 | 881218750 | 962688880 | 982772328 | 1076974613 | 11379233937
Isporuka električne energije za susjedne EES
(13) | za EES Hrvatske | 291024597 | 289491424 | 184900142 | 177375778 | 119955971 | 142534582 | 129581927 | 94995955 | 154462039 | 271090955 | 119038719.3222 | 180320344 | 2154772433.3222
(14) | za EES Srbije | 45821838 | 54267793 | 48126861 | 36041464 | 44563308 | 53395156 | 44322351 | 64930507 | 52850358 | 31538316 | 51499213 | 85494409 | 612851574
(15) | za EES Crne Gore | 285245951 | 325002478 | 364620875 | 240745854 | 269465619 | 249125101 | 221369972 | 298714044 | 214741355 | 135796239 | 324285026 | 301012982 | 3230125496
(16) | Isporuka UKUPNO (13..15) | 622092386 | 668761695 | 597647878 | 454163096 | 433984898 | 445054839 | 395274250 | 458640506 | 422053752 | 438425510 | 494822958.3222 | 566827735 | 5997749503.3222
(17) | Pumpni rad | 2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646
(18) | POTREBNA ENERGIJA (12+16+17) | 1669299026 | 1605149495 | 1581317184 | 1374822442 | 1330326056 | 1306595155 | 1315236898 | 1368455304 | 1303272502 | 1401114390 | 1477595286.3222 | 1643802348 | 17376986086.3222
Prijenosni gubici
(19) | Prijenosni gubici (9-18) | 30417803 | 24736438 | 24915301 | 26526129 | 18480052 | 22774021 | 21824561 | 25717224 | 23786356 | 25503485 | 23955611.8493 | 35819055 | 304456036.8493
(20) | U odnosu na raspoloživu energiju (19)/(9) | 1.79% | 1.518% | 1.551% | 1.893% | 1.37% | 1.713% | 1.632% | 1.845% | 1.792% | 1.788% | 1.595% | 2.133% | 1.722%
* Uključujući potrošnju kvalifikovanih kupaca

## 2014_Bilans_GWh
BILANS ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PRIJENOSNOJ MREŽI
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2014 | 2014/2013
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | %
Proizvodnja električne energije na prijenosnoj mreži
(1) | HE | 570.3543 | 628.6326 | 477.6151 | 486.0907 | 587.0567 | 399.154 | 339.7628 | 324.9464 | 403.2455 | 372.0663 | 458.2887 | 700.1556 | 5747.3689 | 82.44%
(2) | TE | 854.2683 | 786.4048 | 842.4195 | 579.2353 | 471.1468 | 702.1016 | 731.7279 | 760.473 | 717.6045 | 831.2837 | 727.9176 | 720.4054 | 8724.9885 | 99.83%
(3) | Proizvodnja UKUPNO (1+2) | 1424.6226 | 1415.0374 | 1320.0346 | 1065.326 | 1058.2036 | 1101.2556 | 1071.4907 | 1085.4194 | 1120.8501 | 1203.35 | 1186.2062 | 1420.561 | 14472.3574 | 92.11%
(4) | Enegija primljena iz distributivne mreže | 2.3562 | 2.8367 | 1.9259 | 5.0722 | 8.3392 | 4.3408 | 2.3785 | 2.7298 | 4.2046 | 2.8673 | 3.7927 | 6.648 | 47.492 | 81.34%
Prijem električne energije od susjednih EES
(5) | od EES Hrvatske | 121.3277 | 106.9807 | 146.7246 | 139.7649 | 203.9208 | 165.497 | 170.5136 | 228.3674 | 140.402 | 99.1665 | 233.9572 | 198.5189 | 1955.1414 | 173.6%
(6) | od EES Srbije | 132.9291 | 88.0807 | 129.2375 | 168.506 | 65.9141 | 45.8602 | 81.561 | 67.6694 | 40.9966 | 84.4338 | 61.1908 | 29.806 | 996.1851 | 65.37%
(7) | od EES Crne Gore | 18.4812 | 16.9503 | 8.3098 | 22.6796 | 12.4284 | 12.4155 | 11.1176 | 9.9865 | 20.6056 | 36.8002 | 16.4039 | 24.0875 | 210.2662 | 40.71%
(8) | Prijem UKUPNO (5..7) | 272.738 | 212.0118 | 284.2719 | 330.9504 | 282.2633 | 223.7727 | 263.1922 | 306.0233 | 202.0042 | 220.4006 | 311.5519 | 252.4124 | 3161.5928 | 99.83%
(9) | RASPOLOŽIVA ENERGIJA (3+4+8) | 1699.7168 | 1629.8859 | 1606.2325 | 1401.3486 | 1348.8061 | 1329.3692 | 1337.0615 | 1394.1725 | 1327.0589 | 1426.6179 | 1501.5509 | 1679.6214 | 17681.4421 | 93.37%
Preuzimanje električne energije sa prijenosne mreže
(10) | Ditsributivne kompanije | 852.0112 | 753.0851 | 780.091 | 726.1816 | 701.9391 | 681.7978 | 728.4102 | 719.6471 | 701.2081 | 774.2245 | 792.1182 | 888.8979 | 9099.6117 | 98.75%
(11) | Direktno priključeni potrošači * | 195.1928 | 183.3027 | 203.5783 | 194.4777 | 194.402 | 179.7426 | 191.5524 | 190.1677 | 180.0107 | 188.4644 | 190.6541 | 188.0767 | 2279.6223 | 90.56%
(12) | Preuzimanje UKUPNO (10+11) | 1047.204 | 936.3878 | 983.6693 | 920.6593 | 896.3412 | 861.5403 | 919.9626 | 909.8148 | 881.2188 | 962.6889 | 982.7723 | 1076.9746 | 11379.2339 | 96.99%
Isporuka električne energije za susjedne EES
(13) | za EES Hrvatske | 291.0246 | 289.4914 | 184.9001 | 177.3758 | 119.956 | 142.5346 | 129.5819 | 94.996 | 154.462 | 271.091 | 119.0387 | 180.3203 | 2154.7724 | 51.23%
(14) | za EES Srbije | 45.8218 | 54.2678 | 48.1269 | 36.0415 | 44.5633 | 53.3952 | 44.3224 | 64.9305 | 52.8504 | 31.5383 | 51.4992 | 85.4944 | 612.8516 | 114%
(15) | za EES Crne Gore | 285.246 | 325.0025 | 364.6209 | 240.7459 | 269.4656 | 249.1251 | 221.37 | 298.714 | 214.7414 | 135.7962 | 324.285 | 301.013 | 3230.1255 | 152.5%
(16) | Isporuka UKUPNO (13..15) | 622.0924 | 668.7617 | 597.6479 | 454.1631 | 433.9849 | 445.0548 | 395.2742 | 458.6405 | 422.0538 | 438.4255 | 494.823 | 566.8277 | 5997.7495 | 87.41%
(17) | Pumpni rad | 0.002646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002646 | 85.71%
(18) | POTREBNA ENERGIJA (12+16+17) | 1669.299 | 1605.1495 | 1581.3172 | 1374.8224 | 1330.3261 | 1306.5952 | 1315.2369 | 1368.4553 | 1303.2725 | 1401.1144 | 1477.5953 | 1643.8023 | 17376.9861 | 93.46%
Prijenosni gubici
(19) | Prijenosni gubici (9-18) | 30.4178 | 24.7364 | 24.9153 | 26.5261 | 18.4801 | 22.774 | 21.8246 | 25.7172 | 23.7864 | 25.5035 | 23.9556 | 35.8191 | 304.456 | 88.74%
(20) | U odnosu na raspoloživu energiju (19)/(9) | 1.79% | 1.518% | 1.551% | 1.893% | 1.37% | 1.713% | 1.632% | 1.845% | 1.792% | 1.788% | 1.595% | 2.133% | 1.722%
* Uključujući potrošnju kvalifikovanih kupaca

## 2014_Proizvodnja_kWh
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PRIJENOSNOJ MREŽI
| PROIZVODNJA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2014
|  | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
EPBIH | HE Jablanica | 88906074 | 98558904 | 77820384 | 52880022 | 81215852 | 45771833 | 37723280 | 40850952 | 56500653 | 64976279 | 50372982 | 93879015 | 789456230
EPBIH | HE Grabovica | 34998330 | 36221979 | 27938706 | 19990604 | 29136848 | 16747513 | 13295238 | 14449239 | 20773183 | 23165498 | 23011199 | 34835513 | 294563850
EPBIH | HE Salakovac | 60549060 | 64042352 | 38875716 | 30035368 | 42651928 | 22354156 | 15167020 | 17315364 | 29690232 | 28422856 | 42073944 | 57043668 | 448221664
ERS | HE Višegrad | 70546000 | 64192000 | 54352000 | 122734000 | 148316000 | 93490000 | 51618000 | 44938000 | 73002000 | 74544000 | 75484000 | 126770000 | 999986000
ERS | HE Trebinje 1 | 27705348 | 45353220 | 43178124 | 39231720 | 40683192 | 39300624 | 44718168 | 36289836 | 15155580 | 23460096 | 29228760 | 36951816 | 421256484
ERS | HE Trebinje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERS | HE Dubrovnik (G2) | 72458166 | 74062956 | 68708640 | 63996834 | 55420464 | 45007710 | 68127906 | 55727166 | 35506680 | 15291408 | 74553996 | 84191580 | 713053506
ERS | HE Bočac | 16301010 | 24590610 | 22054890 | 38332470 | 60876750 | 26939880 | 22169070 | 26371950 | 41394870 | 24558600 | 20890650 | 27733200 | 352213950
EPHZHB | HE Rama | 56417850 | 63902750 | 55169910 | 46886700 | 49281720 | 49466400 | 43323480 | 40555170 | 45069900 | 60247050 | 46248540 | 84602850 | 641172320
EPHZHB | HE Mostar | 31783000 | 34552750 | 22986000 | 18971000 | 24675500 | 14677750 | 11198500 | 12323750 | 18311250 | 17909000 | 24599500 | 31752750 | 263740750
EPHZHB | HE Jajce 1 | 19052398 | 25701059 | 26115998 | 25706970 | 30886165 | 26319386 | 19764129 | 22690168 | 32829657 | 23807461 | 22117885 | 27799486 | 302790762
EPHZHB | HE Jajce 2 | 6838569 | 8298461 | 8133143 | 8415145 | 10706601 | 9697565 | 7682304 | 7271940 | 8090485 | 8673275 | 7952587 | 9696212 | 101456287
EPHZHB | PHE Čapljina | 48693015 | 33378555 | 4638144 | 6279546 | 499947 | 4201848 | 1649340 | 2432115 | 14302071 | 581091 | 13619697 | 42536067 | 172811436
EPHZHB | HE Peć-Mlini | 11053020 | 15818220 | 15151620 | 7593630 | 6344250 | 2882550 | 1771440 | 1831500 | 6378240 | 3810840 | 13139280 | 16033380 | 101807970
EPHZHB | HE Mostarsko Blato | 25052500 | 39958820 | 12491820 | 5036680 | 6361520 | 2296800 | 1554960 | 1899260 | 6240740 | 2618880 | 14995640 | 26330040 | 144837660
| HIDROELEKTRANE | 570354340 | 628632636 | 477615095 | 486090689 | 587056737 | 399154015 | 339762835 | 324946410 | 403245541 | 372066334 | 458288660 | 700155577 | 5747368869
EPBiH | TE Tuzla | 280064257 | 341745741 | 337158204 | 229465489 | 187185651 | 247875408 | 320565225 | 325943420 | 282973821 | 362836859 | 295495983 | 286247522 | 3497557580
EPBIH | TE Kakanj | 238512428 | 175757828 | 184356929 | 189501860 | 134480194 | 250395211 | 235261259 | 198836392 | 113541519 | 122014441 | 124616377 | 126501282 | 2093775720
ERS | TE Ugljevik | 177586000 | 137954000 | 162102000 | 0 | 0 | 116326000 | 161652000 | 127232000 | 180286000 | 186076000 | 167160000 | 175024000 | 1591398000
ERS | TE Gacko | 158105600 | 130947200 | 158802400 | 160268000 | 149481000 | 87505000 | 14249400 | 108461200 | 140803200 | 160356400 | 140645200 | 132632600 | 1542257200
| TERMOELEKTRANE | 854268285 | 786404769 | 842419533 | 579235349 | 471146845 | 702101619 | 731727884 | 760473012 | 717604540 | 831283700 | 727917560 | 720405404 | 8724988500
| PROIZVODNJA | 1424622625 | 1415037405 | 1320034628 | 1065326038 | 1058203582 | 1101255634 | 1071490719 | 1085419422 | 1120850081 | 1203350034 | 1186206220 | 1420560981 | 14472357369
EPBiH | HE | 184453464 | 198823235 | 144634806 | 102905994 | 153004628 | 84873502 | 66185538 | 72615555 | 106964068 | 116564633 | 115458125 | 185758196 | 1532241744
EPBiH | TE | 518576685 | 517503569 | 521515133 | 418967349 | 321665845 | 498270619 | 555826484 | 524779812 | 396515340 | 484851300 | 420112360 | 412748804 | 5591333300
ERS | HE | 187010524 | 208198786 | 188293654 | 264295024 | 305296406 | 204738214 | 186633144 | 163326952 | 165059130 | 137854104 | 200157406 | 275646596 | 2486509940
ERS | TE | 335691600 | 268901200 | 320904400 | 160268000 | 149481000 | 203831000 | 175901400 | 235693200 | 321089200 | 346432400 | 307805200 | 307656600 | 3133655200
EPHZHB | HE | 198890352 | 221610615 | 144686635 | 118889671 | 128755703 | 109542299 | 86944153 | 89003903 | 131222343 | 117647597 | 142673129 | 238750785 | 1728617185
EPHZHB | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPBiH |  | 703030149 | 716326804 | 666149939 | 521873343 | 474670473 | 583144121 | 622012022 | 597395367 | 503479408 | 601415933 | 535570485 | 598507000 | 7123575044
ERS |  | 522702124 | 477099986 | 509198054 | 424563024 | 454777406 | 408569214 | 362534544 | 399020152 | 486148330 | 484286504 | 507962606 | 583303196 | 5620165140
EPHZHB |  | 198890352 | 221610615 | 144686635 | 118889671 | 128755703 | 109542299 | 86944153 | 89003903 | 131222343 | 117647597 | 142673129 | 238750785 | 1728617185
Ukupno |  | 1424622625 | 1415037405 | 1320034628 | 1065326038 | 1058203582 | 1101255634 | 1071490719 | 1085419422 | 1120850081 | 1203350034 | 1186206220 | 1420560981 | 14472357369

## 2014_Proizvodnja_GWh
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PRIJENOSNOJ MREŽI
| PROIZVODNJA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2014 | 2014/2013
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | %
EPBIH | HE Jablanica | 88.9061 | 98.5589 | 77.8204 | 52.88 | 81.2159 | 45.7718 | 37.7233 | 40.851 | 56.5007 | 64.9763 | 50.373 | 93.879 | 789.4562 | 87.57%
EPBIH | HE Grabovica | 34.9983 | 36.222 | 27.9387 | 19.9906 | 29.1368 | 16.7475 | 13.2952 | 14.4492 | 20.7732 | 23.1655 | 23.0112 | 34.8355 | 294.5639 | 80.71%
EPBIH | HE Salakovac | 60.5491 | 64.0424 | 38.8757 | 30.0354 | 42.6519 | 22.3542 | 15.167 | 17.3154 | 29.6902 | 28.4229 | 42.0739 | 57.0437 | 448.2217 | 77.82%
ERS | HE Višegrad | 70.546 | 64.192 | 54.352 | 122.734 | 148.316 | 93.49 | 51.618 | 44.938 | 73.002 | 74.544 | 75.484 | 126.77 | 999.986 | 82.24%
ERS | HE Trebinje 1 | 27.7053 | 45.3532 | 43.1781 | 39.2317 | 40.6832 | 39.3006 | 44.7182 | 36.2898 | 15.1556 | 23.4601 | 29.2288 | 36.9518 | 421.2565 | 60.16%
ERS | HE Trebinje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERS | HE Dubrovnik (G2) | 72.4582 | 74.063 | 68.7086 | 63.9968 | 55.4205 | 45.0077 | 68.1279 | 55.7272 | 35.5067 | 15.2914 | 74.554 | 84.1916 | 713.0535 | 114.8%
ERS | HE Bočac | 16.301 | 24.5906 | 22.0549 | 38.3325 | 60.8768 | 26.9399 | 22.1691 | 26.3719 | 41.3949 | 24.5586 | 20.8907 | 27.7332 | 352.214 | 132%
EPHZHB | HE Rama | 56.4179 | 63.9027 | 55.1699 | 46.8867 | 49.2817 | 49.4664 | 43.3235 | 40.5552 | 45.0699 | 60.2471 | 46.2485 | 84.6029 | 641.1723 | 90.67%
EPHZHB | HE Mostar | 31.783 | 34.5528 | 22.986 | 18.971 | 24.6755 | 14.6777 | 11.1985 | 12.3238 | 18.3113 | 17.909 | 24.5995 | 31.7527 | 263.7407 | 88.12%
EPHZHB | HE Jajce 1 | 19.0524 | 25.7011 | 26.116 | 25.707 | 30.8862 | 26.3194 | 19.7641 | 22.6902 | 32.8297 | 23.8075 | 22.1179 | 27.7995 | 302.7908 | 118.7%
EPHZHB | HE Jajce 2 | 6.8386 | 8.2985 | 8.1331 | 8.4151 | 10.7066 | 9.6976 | 7.6823 | 7.2719 | 8.0905 | 8.6733 | 7.9526 | 9.6962 | 101.4563 | 114.5%
EPHZHB | PHE Čapljina | 48.693 | 33.3786 | 4.6381 | 6.2795 | 0.49995 | 4.2018 | 1.6493 | 2.4321 | 14.3021 | 0.58109 | 13.6197 | 42.5361 | 172.8114 | 24.24%
EPHZHB | HE Peć-Mlini | 11.053 | 15.8182 | 15.1516 | 7.5936 | 6.3442 | 2.8826 | 1.7714 | 1.8315 | 6.3782 | 3.8108 | 13.1393 | 16.0334 | 101.808 | 109.4%
EPHZHB | HE Mostarsko Blato | 25.0525 | 39.9588 | 12.4918 | 5.0367 | 6.3615 | 2.2968 | 1.555 | 1.8993 | 6.2407 | 2.6189 | 14.9956 | 26.33 | 144.8377 | 85.82%
| HIDROELEKTRANE | 570.3543 | 628.6326 | 477.6151 | 486.0907 | 587.0567 | 399.154 | 339.7628 | 324.9464 | 403.2455 | 372.0663 | 458.2887 | 700.1556 | 5747.3689 | 82.44% | 39.71%
EPBiH | TE Tuzla | 280.0643 | 341.7457 | 337.1582 | 229.4655 | 187.1857 | 247.8754 | 320.5652 | 325.9434 | 282.9738 | 362.8369 | 295.496 | 286.2475 | 3497.5576 | 112.2%
EPBIH | TE Kakanj | 238.5124 | 175.7578 | 184.3569 | 189.5019 | 134.4802 | 250.3952 | 235.2613 | 198.8364 | 113.5415 | 122.0144 | 124.6164 | 126.5013 | 2093.7757 | 93.79%
ERS | TE Ugljevik | 177.586 | 137.954 | 162.102 | 0 | 0 | 116.326 | 161.652 | 127.232 | 180.286 | 186.076 | 167.16 | 175.024 | 1591.398 | 98.43%
ERS | TE Gacko | 158.1056 | 130.9472 | 158.8024 | 160.268 | 149.481 | 87.505 | 14.2494 | 108.4612 | 140.8032 | 160.3564 | 140.6452 | 132.6326 | 1542.2572 | 86.97%
| TERMOELEKTRANE | 854.2683 | 786.4048 | 842.4195 | 579.2353 | 471.1468 | 702.1016 | 731.7279 | 760.473 | 717.6045 | 831.2837 | 727.9176 | 720.4054 | 8724.9885 | 99.83% | 60.29%
| PROIZVODNJA | 1424.6226 | 1415.0374 | 1320.0346 | 1065.326 | 1058.2036 | 1101.2556 | 1071.4907 | 1085.4194 | 1120.8501 | 1203.35 | 1186.2062 | 1420.561 | 14472.3574 | 92.11%

## 2014_Potrosnja_kWh
Potrošnja električne energije na prijenosnoj mreži
| POTROŠNJA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2014
|  | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
ERS | Elektrokrajina | 166826538 | 152982031 | 155332965 | 138455052 | 137992836 | 129213531 | 135306808 | 128667683 | 132231003 | 145948438 | 154489246 | 171872155 | 1749318286
ERS | Elektrodoboj | 55786204 | 48881573 | 46719023 | 46600702 | 44060702 | 44932400 | 51254387 | 48341659 | 47921507 | 52532370 | 51624134 | 54372844 | 593027505
ERS | Elektrobijeljina | 64669245 | 56524116 | 60278725 | 56879199 | 53623071 | 52475167 | 57291814 | 55490309 | 53609258 | 58805731 | 59497568 | 65860872 | 695005075
ERS | Elektrodistribucija Pale | 28569881 | 23685448 | 25672103 | 23142887 | 22274815 | 21123450 | 22626331 | 23964089 | 24068162 | 26202699 | 26813463 | 29598700 | 297742028
ERS | Elektrohercegovina | 19800147 | 17218476 | 18551337 | 16599073 | 16732424 | 15480026 | 15816781 | 16740390 | 16156916 | 16966332 | 17750684 | 20610848 | 208423434
ERS | RiTE ERS (Ugljevik i Gacko) | 854562 | 1448846 | 707035 | 1040532 | 1134862 | 1607629 | 1752931 | 1808509 | 625564 | 201612 | 937291 | 1047160 | 13166533
| ERS | 336506577 | 300740490 | 307261188 | 282717445 | 275818710 | 264832203 | 284049052 | 275012639 | 274612410 | 300657182 | 311112386 | 343362579 | 3556682861 | 31.26%
EPBiH | ED Sarajevo | 130079255 | 110945233 | 118789492 | 110933647 | 105339710 | 100169389 | 102651716 | 101750025 | 102823303 | 115349598 | 120477325 | 136495197 | 1355803890
EPBiH | ED Tuzla | 89715361 | 82387549 | 85305134 | 81438348 | 78680656 | 79723050 | 84992434 | 83555347 | 84211982 | 89101359 | 87277852 | 91449706 | 1017838778
EPBiH | ED Zenica | 85456167 | 75909383 | 81404377 | 77592546 | 74312689 | 73385715 | 76032133 | 74612779 | 73784496 | 82634935 | 83825353 | 95257293 | 954207866
EPBiH | ED Mostar | 20024879 | 17097945 | 17296215 | 16146742 | 16187981 | 16248295 | 17716423 | 17163159 | 14611940 | 18615956 | 18568886 | 21402930 | 211081351
EPBiH | ED Bihac | 37125383 | 33678535 | 35006470 | 34295165 | 33987560 | 34444362 | 38116118 | 38942070 | 34608228 | 37175093 | 35228127 | 40632184 | 433239295
EPBiH | Direktni potrošači | 33317557 | 35376375 | 38581467 | 36281767 | 37646262 | 34530165 | 40497870 | 39261380 | 35397321 | 37311679 | 39439015 | 35312987 | 442953845
| EPBiH | 395718602 | 355395020 | 376383155 | 356688215 | 346154858 | 338500976 | 360006694 | 355284760 | 345437270 | 380188620 | 384816558 | 420550297 | 4415125025 | 38.8%
EPHZHB | ED Hercegovačko-Neretvanska | 47570754 | 40646667 | 39820573 | 35438230 | 34617062 | 33617056 | 36452158 | 38198855 | 33416250 | 36796218 | 38461170 | 47447705 | 462482698
EPHZHB | ED Zapadnohercegovačka | 26501615 | 23562426 | 24354033 | 22181687 | 22128679 | 20752644 | 22385795 | 22735280 | 21455884 | 23231972 | 24269893 | 27620220 | 281180128
EPHZHB | ED Herceg Bosanska | 12491054 | 12046838 | 11832782 | 11377129 | 11423936 | 10799407 | 11583705 | 12230595 | 11157281 | 11940817 | 12012396 | 13800016 | 142695956
EPHZHB | ED Srednja Bosna | 28655661 | 24395708 | 26686018 | 24240024 | 21889303 | 22419519 | 26398376 | 26448590 | 22908741 | 27810545 | 27373655 | 29840517 | 309066657
EPHZHB | ED Posavska | 9624186 | 8244504 | 8592810 | 8465316 | 7637764 | 7471988 | 8060044 | 8419166 | 7793684 | 8501002 | 8760818 | 10537720 | 102109002
EPHZHB | Direktni potrošači | 101500685 | 92717453 | 104849843 | 99555438 | 96100908 | 86004762 | 104661631 | 104457835 | 100787805 | 106251124 | 36517843 | 34164581 | 1067569908
| EPHZHB | 226343955 | 201613596 | 216136059 | 201257824 | 193797652 | 181065376 | 209541709 | 212490321 | 197519645 | 214531678 | 147395775 | 163410759 | 2365104349 | 20.78%
| Aluminij (kvalifikovani kupac) | 59520000 | 53760000 | 59440000 | 57600000 | 59520000 | 57600000 | 44640000 | 44640000 | 43200000 | 44700000 | 97200000 | 100440000 | 722260000 | 6.347%
| BSI Jajce (kvalifikovani kupac) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16560000 | 17112000 | 33672000 | 0.2959%
Distrikt Brčko | Distrikt Brčko | 29114860 | 24878694 | 24448904 | 22395862 | 21049938 | 19541761 | 21725193 | 22387078 | 20449425 | 22611400 | 25687609 | 32098978 | 286389702 | 2.517%
| Potrošnja na prijenosnoj mreži | 1047203994 | 936387800 | 983669306 | 920659346 | 896341158 | 861540316 | 919962648 | 909814798 | 881218750 | 962688880 | 982772328 | 1076974613 | 11379233937 | 100%
EPHZHB | Pumpni rad PHE Čapljina | 2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646
| Preuzimanje sa prijenosne mreže | 1047206640 | 936387800 | 983669306 | 920659346 | 896341158 | 861540316 | 919962648 | 909814798 | 881218750 | 962688880 | 982772328 | 1076974613 | 11379236583
Note on D43: Author: kako tretirati Distrikt Brčko

## 2014_Potrosnja_GWh
POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PRIJENOSNOJ MREŽI
| POTROŠNJA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2014 | 2014/2013
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | %
ERS | Elektrokrajina | 166.8265 | 152.982 | 155.333 | 138.4551 | 137.9928 | 129.2135 | 135.3068 | 128.6677 | 132.231 | 145.9484 | 154.4892 | 171.8722 | 1749.3183 | 97.38%
ERS | Elektrodoboj | 55.7862 | 48.8816 | 46.719 | 46.6007 | 44.0607 | 44.9324 | 51.2544 | 48.3417 | 47.9215 | 52.5324 | 51.6241 | 54.3728 | 593.0275 | 97.21%
ERS | Elektrobijeljina | 64.6692 | 56.5241 | 60.2787 | 56.8792 | 53.6231 | 52.4752 | 57.2918 | 55.4903 | 53.6093 | 58.8057 | 59.4976 | 65.8609 | 695.0051 | 105.9%
ERS | Elektrodistribucija Pale | 28.5699 | 23.6854 | 25.6721 | 23.1429 | 22.2748 | 21.1234 | 22.6263 | 23.9641 | 24.0682 | 26.2027 | 26.8135 | 29.5987 | 297.742 | 99.41%
ERS | Elektrohercegovina | 19.8001 | 17.2185 | 18.5513 | 16.5991 | 16.7324 | 15.48 | 15.8168 | 16.7404 | 16.1569 | 16.9663 | 17.7507 | 20.6108 | 208.4234 | 104.6%
ERS | RiTE ERS (Ugljevik i Gacko) | 0.85456 | 1.4488 | 0.70703 | 1.0405 | 1.1349 | 1.6076 | 1.7529 | 1.8085 | 0.62556 | 0.20161 | 0.93729 | 1.0472 | 13.1665 | 108.6%
| ERS | 336.5066 | 300.7405 | 307.2612 | 282.7174 | 275.8187 | 264.8322 | 284.0491 | 275.0126 | 274.6124 | 300.6572 | 311.1124 | 343.3626 | 3556.6829 | 99.53% | 31.26%
EPBiH | ED Sarajevo | 130.0793 | 110.9452 | 118.7895 | 110.9336 | 105.3397 | 100.1694 | 102.6517 | 101.75 | 102.8233 | 115.3496 | 120.4773 | 136.4952 | 1355.8039 | 98.82%
EPBiH | ED Tuzla | 89.7154 | 82.3875 | 85.3051 | 81.4383 | 78.6807 | 79.7231 | 84.9924 | 83.5553 | 84.212 | 89.1014 | 87.2779 | 91.4497 | 1017.8388 | 98.15%
EPBiH | ED Zenica | 85.4562 | 75.9094 | 81.4044 | 77.5925 | 74.3127 | 73.3857 | 76.0321 | 74.6128 | 73.7845 | 82.6349 | 83.8254 | 95.2573 | 954.2079 | 101.2%
EPBiH | ED Mostar | 20.0249 | 17.0979 | 17.2962 | 16.1467 | 16.188 | 16.2483 | 17.7164 | 17.1632 | 14.6119 | 18.616 | 18.5689 | 21.4029 | 211.0814 | 103.7%
EPBiH | ED Bihac | 37.1254 | 33.6785 | 35.0065 | 34.2952 | 33.9876 | 34.4444 | 38.1161 | 38.9421 | 34.6082 | 37.1751 | 35.2281 | 40.6322 | 433.2393 | 98.1%
EPBiH | Direktni potrošači | 33.3176 | 35.3764 | 38.5815 | 36.2818 | 37.6463 | 34.5302 | 40.4979 | 39.2614 | 35.3973 | 37.3117 | 39.439 | 35.313 | 442.9538 | 98.74%
| EPBiH | 395.7186 | 355.395 | 376.3832 | 356.6882 | 346.1549 | 338.501 | 360.0067 | 355.2848 | 345.4373 | 380.1886 | 384.8166 | 420.5503 | 4415.125 | 99.3% | 38.8%
EPHZHB | ED Hercegovačko-Neretvanska | 47.5708 | 40.6467 | 39.8206 | 35.4382 | 34.6171 | 33.6171 | 36.4522 | 38.1989 | 33.4162 | 36.7962 | 38.4612 | 47.4477 | 462.4827 | 93.86%
EPHZHB | ED Zapadnohercegovačka | 26.5016 | 23.5624 | 24.354 | 22.1817 | 22.1287 | 20.7526 | 22.3858 | 22.7353 | 21.4559 | 23.232 | 24.2699 | 27.6202 | 281.1801 | 90.58%
EPHZHB | ED Herceg Bosanska | 12.4911 | 12.0468 | 11.8328 | 11.3771 | 11.4239 | 10.7994 | 11.5837 | 12.2306 | 11.1573 | 11.9408 | 12.0124 | 13.8 | 142.696 | 97.81%
EPHZHB | ED Srednja Bosna | 28.6557 | 24.3957 | 26.686 | 24.24 | 21.8893 | 22.4195 | 26.3984 | 26.4486 | 22.9087 | 27.8105 | 27.3737 | 29.8405 | 309.0667 | 98.99%
EPHZHB | ED Posavska | 9.6242 | 8.2445 | 8.5928 | 8.4653 | 7.6378 | 7.472 | 8.06 | 8.4192 | 7.7937 | 8.501 | 8.7608 | 10.5377 | 102.109 | 96.27%
EPHZHB | Direktni potrošači | 101.5007 | 92.7175 | 104.8498 | 99.5554 | 96.1009 | 86.0048 | 104.6616 | 104.4578 | 100.7878 | 106.2511 | 36.5178 | 34.1646 | 1067.5699 | 91.13%
| EPHZHB | 226.344 | 201.6136 | 216.1361 | 201.2578 | 193.7977 | 181.0654 | 209.5417 | 212.4903 | 197.5196 | 214.5317 | 147.3958 | 163.4108 | 2365.1043 | 93.16% | 20.78%
| Aluminij (kvalifikovani kupac) | 59.52 | 53.76 | 59.44 | 57.6 | 59.52 | 57.6 | 44.64 | 44.64 | 43.2 | 44.7 | 97.2 | 100.44 | 722.26 | 81.62% | 6.347%
| BSI Jajce (kvalifikovani kupac) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.56 | 17.112 | 33.672 |  | 0.2959%
Distrikt Brčko | Distrikt Brčko | 29.1149 | 24.8787 | 24.4489 | 22.3959 | 21.0499 | 19.5418 | 21.7252 | 22.3871 | 20.4494 | 22.6114 | 25.6876 | 32.099 | 286.3897 | 99.22% | 2.517%
| Potrošnja na prijenosnoj mreži | 1047.204 | 936.3878 | 983.6693 | 920.6593 | 896.3412 | 861.5403 | 919.9626 | 909.8148 | 881.2188 | 962.6889 | 982.7723 | 1076.9746 | 11379.2339 | 96.99% | 100%
| Pumpni rad PHE Čapljina | 0.002646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002646 | 85.71%
| Preuzimanje sa prijenosne mreže | 1047.2066 | 936.3878 | 983.6693 | 920.6593 | 896.3412 | 861.5403 | 919.9626 | 909.8148 | 881.2188 | 962.6889 | 982.7723 | 1076.9746 | 11379.2366 | 96.99%

## 2014_Deklarisano_GWh
DEKLARISANI PROGRAM RAZMJENE BIH SA SUSJEDNIM EES
DEKLARISANA RAZMJENA |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2014
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
| BiH <-- HR (HEP-OPS) | 82.394 | 27.995 | 44.957 | 71.799 | 148.724 | 129.8 | 150.715 | 163.639 | 180.653 | 84.606 | 136.206 | 119.303 | 1340.791
| BiH <-- SR (EMS) | 51.161 | 34.734 | 78.505 | 118.154 | 69.257 | 56.918 | 72.212 | 72.791 | 37.389 | 82.569 | 80.822 | 80.38 | 834.892
| BiH <-- CG (EPCG) | 17.773 | 45.015 | 32.391 | 27.176 | 13.224 | 33.19 | 12.979 | 5.419 | 3.499 | 12.22 | 8.407 | 17.55 | 228.843
(1) | Prijem BiH | 151.328 | 107.744 | 155.853 | 217.129 | 231.205 | 219.908 | 235.906 | 241.849 | 221.541 | 179.395 | 225.435 | 217.233 | 2404.526 | 69.16%
| BiH --> HR (HEP-OPS) | 169.809 | 250.636 | 153.388 | 146.889 | 93.178 | 129.958 | 95.244 | 88.937 | 91.41 | 142.263 | 96.111 | 158.607 | 1616.43
| BiH --> SR (EMS) | 158.875 | 146.802 | 127.813 | 78.436 | 142.594 | 118.77 | 70.771 | 103.539 | 100.1 | 104.719 | 137.686 | 186.79 | 1476.895
| BiH --> CG (EPCG) | 163.839 | 167.287 | 188.843 | 97.869 | 156.828 | 190.245 | 202.839 | 199.247 | 250.055 | 150.051 | 173.85 | 184.973 | 2125.926
(2) | Isporuka BiH | 492.523 | 564.725 | 470.044 | 323.194 | 392.6 | 438.973 | 368.854 | 391.723 | 441.565 | 397.033 | 407.647 | 530.37 | 5219.251 | 169.3%
(3) | Bilans BIH (2) - (1) | 341.195 | 456.981 | 314.191 | 106.065 | 161.395 | 219.065 | 132.948 | 149.874 | 220.024 | 217.638 | 182.212 | 313.137 | 2814.725 | 11255%
| Bilans HR (HEP-OPS) | 87.415 | 222.641 | 108.431 | 75.09 | -55.546 | 0.158 | -55.471 | -74.702 | -89.243 | 57.657 | -40.095 | 39.304 | 275.639
| Bilans SR (EMS) | 107.714 | 112.068 | 49.308 | -39.718 | 73.337 | 61.852 | -1.441 | 30.748 | 62.711 | 22.15 | 56.864 | 106.41 | 642.003
| Bilans CG (EPCG) | 146.066 | 122.272 | 156.452 | 70.693 | 143.604 | 157.055 | 189.86 | 193.828 | 246.556 | 137.831 | 165.443 | 167.423 | 1897.083
| Tranzit | 106.553 | 78.194 | 89.643 | 109.5 | 146.629 | 122.382 | 144.08 | 193.449 | 168.316 | 66.93 | 118.704 | 103.372 | 1447.752 | 54.25%
Unutrašnja trgovina

## 2014_Fizicki_GWh
FIZIČKA RAZMJENA BIH SA SUSJEDNIM EES NA PRIJENOSNOJ MREŽI
FIZIČKI TOKOVI |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2014
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
| BiH <-- HR (HEP-OPS) | 121.3277 | 106.9807 | 146.7246 | 139.7649 | 203.9208 | 165.497 | 170.5136 | 228.3674 | 140.402 | 99.1665 | 233.9572 | 198.5189 | 1955.1414
| BiH<-SR (EMS) | 132.9291 | 88.0807 | 129.2375 | 168.506 | 65.9141 | 45.8602 | 81.561 | 67.6694 | 40.9966 | 84.4338 | 61.1908 | 29.806 | 996.1851
| BiH<-CG (EPCG) | 18.4812 | 16.9503 | 8.3098 | 22.6796 | 12.4284 | 12.4155 | 11.1176 | 9.9865 | 20.6056 | 36.8002 | 16.4039 | 24.0875 | 210.2662
(1) | Prijem BiH | 272.738 | 212.0118 | 284.2719 | 330.9504 | 282.2633 | 223.7727 | 263.1922 | 306.0233 | 202.0042 | 220.4006 | 311.5519 | 252.4124 | 3161.5928
| BiH --> HR (HEP-OPS) | 291.0246 | 289.4914 | 184.9001 | 177.3758 | 119.956 | 142.5346 | 129.5819 | 94.996 | 154.462 | 271.091 | 119.0387 | 180.3203 | 2154.7724
| BiH --> SR (EMS) | 45.8218 | 54.2678 | 48.1269 | 36.0415 | 44.5633 | 53.3952 | 44.3224 | 64.9305 | 52.8504 | 31.5383 | 51.4992 | 85.4944 | 612.8516
| BiH --> CG (EPCG) | 285.246 | 325.0025 | 364.6209 | 240.7459 | 269.4656 | 249.1251 | 221.37 | 298.714 | 214.7414 | 135.7962 | 324.285 | 301.013 | 3230.1255
(2) | Isporuka BiH | 622.0924 | 668.7617 | 597.6479 | 454.1631 | 433.9849 | 445.0548 | 395.2742 | 458.6405 | 422.0538 | 438.4255 | 494.823 | 566.8277 | 5997.7495
(3) | Bilans BIH (2) - (1) | 349.3544 | 456.7499 | 313.3759 | 123.2127 | 151.7216 | 221.2821 | 132.0821 | 152.6172 | 220.0495 | 218.025 | 183.271 | 314.4153 | 2836.1567
| Bilans HR (HEP-OPS) | 169.6969 | 182.5107 | 38.1755 | 37.6109 | -83.9648 | -22.9624 | -40.9317 | -133.3715 | 14.06 | 171.9244 | -114.9184 | -18.1986 | 199.631
| Bilans SR (EMS) | -87.1073 | -33.813 | -81.1106 | -132.4645 | -21.3508 | 7.535 | -37.2386 | -2.7389 | 11.8538 | -52.8955 | -9.6916 | 55.6884 | -383.3335
| Bilans CG (EPCG) | 266.7647 | 308.0522 | 356.3111 | 218.0663 | 257.0372 | 236.7096 | 210.2523 | 288.7276 | 194.1357 | 98.996 | 307.8811 | 276.9255 | 3019.8592

## 2014_Konzum_Dani
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa max. satnom potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2014-01-28 | 1326.095 | 1233.897 | 1195.091 | 1169.558 | 1191.677 | 1283.354 | 1457.673 | 1649.952 | 1789.529 | 1819.826 | 1823.107 | 1809.142 | 1804.269 | 1852.355 | 1838.677 | 1828.482 | 1850.464 | 1966.208 | 1962.783 | 1932.286 | 1869.946 | 1792.337 | 1676.95 | 1529.858 | 39653.516
Februar | 2014-02-05 | 1298.021 | 1199.462 | 1165.336 | 1127.448 | 1139.443 | 1230.708 | 1399.708 | 1587.358 | 1696.779 | 1745.626 | 1725.526 | 1730.175 | 1688.021 | 1742.121 | 1719.479 | 1691.89 | 1688.779 | 1847.048 | 1898.133 | 1836.737 | 1791.644 | 1702.829 | 1592.983 | 1443.309 | 37688.563
Mart | 2014-03-05 | 1225.774 | 1127.613 | 1085.711 | 1058.345 | 1068.71 | 1151.451 | 1313.611 | 1517.093 | 1617.612 | 1665.886 | 1665.887 | 1655.131 | 1652.992 | 1694.82 | 1685.494 | 1658.433 | 1650.584 | 1725.497 | 1823.839 | 1793.16 | 1730.932 | 1646.859 | 1533.969 | 1369.522 | 36118.925
April | 2014-04-17 | 1246.276 | 1121.615 | 1084.714 | 1066.348 | 1076.001 | 1140.131 | 1302.486 | 1529.856 | 1636.561 | 1688.349 | 1695.443 | 1695.417 | 1689.013 | 1681.63 | 1732.244 | 1684.556 | 1664.507 | 1631.932 | 1643.331 | 1726.681 | 1792.67 | 1696.129 | 1564.811 | 1409.913 | 36200.614
Maj | 2014-05-05 | 1101.187 | 1013.47 | 989.085 | 960.573 | 981.31 | 1028.241 | 1177.317 | 1400.355 | 1521.439 | 1553.81 | 1529.058 | 1510.422 | 1478.916 | 1469.166 | 1504.59 | 1472.715 | 1432.542 | 1399.641 | 1385.761 | 1459.049 | 1657.346 | 1635.088 | 1479.75 | 1329.573 | 32470.404
Juni | 2014-06-12 | 1107.261 | 1004.805 | 961.26 | 939.082 | 945.731 | 968.585 | 1093.87 | 1295.723 | 1409.882 | 1466.169 | 1483.132 | 1515.21 | 1539.838 | 1552.615 | 1590.26 | 1582.229 | 1552.996 | 1487.721 | 1446.372 | 1449.87 | 1528.592 | 1598.622 | 1444.09 | 1314.101 | 32278.016
Juli | 2014-07-24 | 1155.976 | 1068.272 | 1032.607 | 978.598 | 954.744 | 968.819 | 1047.971 | 1231.458 | 1352.376 | 1421.861 | 1448.796 | 1477.345 | 1497.96 | 1509.179 | 1551.229 | 1544.582 | 1516.852 | 1474.399 | 1455.511 | 1513.429 | 1559.298 | 1615.355 | 1477.753 | 1342.436 | 32196.806
August | 2014-08-11 | 1092.165 | 984.273 | 932.435 | 914.078 | 922.239 | 956.401 | 1043.412 | 1261.103 | 1395.125 | 1479.996 | 1505.203 | 1537.568 | 1568.286 | 1584.433 | 1647.462 | 1620.732 | 1528.958 | 1467.916 | 1438.578 | 1450.963 | 1606.627 | 1597.599 | 1439.637 | 1290.686 | 32265.875
Septembar | 2014-09-25 | 1067.975 | 974.679 | 937.792 | 907.761 | 925.612 | 990.627 | 1143.471 | 1334.187 | 1438.647 | 1456.565 | 1462.186 | 1431.895 | 1392.114 | 1423.426 | 1452.42 | 1449.095 | 1473.719 | 1487.303 | 1576.06 | 1691.673 | 1614.019 | 1521.87 | 1344.332 | 1208.558 | 31705.986
Oktobar | 2014-10-30 | 1181.319 | 1080.087 | 1031.607 | 1024.687 | 1036.952 | 1116.381 | 1319.777 | 1519.789 | 1637.806 | 1653.633 | 1624.054 | 1622.56 | 1598.966 | 1645.573 | 1648.074 | 1642.578 | 1715.815 | 1876.361 | 1852.279 | 1798.963 | 1742.215 | 1642.271 | 1515.999 | 1336.824 | 35864.57
Novembar | 2014-11-26 | 1204.443 | 1111.279 | 1068.19 | 1056.662 | 1074.286 | 1162.446 | 1348.73 | 1552.707 | 1663.321 | 1708.48 | 1688.51 | 1695.238 | 1695.104 | 1747.126 | 1751.441 | 1772.65 | 1863.14 | 1903.922 | 1848.453 | 1817.151 | 1774.578 | 1674.457 | 1559.698 | 1400.675 | 37142.687
Decembar | 2014-12-31 | 1478.385 | 1356.056 | 1291.788 | 1254.312 | 1260.431 | 1339.035 | 1553.525 | 1752.953 | 1871.156 | 1969.057 | 1984.232 | 1945.882 | 1919.403 | 1977.809 | 1986.517 | 1967.244 | 2095.458 | 2207.178 | 2153.52 | 2075.748 | 1953.78 | 1815.986 | 1740.837 | 1696.895 | 42647.187
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa min. satnom potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2014-01-06 | 1164.321 | 1073.516 | 1021.508 | 997.162 | 1006.444 | 1063.974 | 1228.614 | 1381.674 | 1477.386 | 1548.881 | 1565.48 | 1574.331 | 1559.608 | 1599.601 | 1590.92 | 1578.387 | 1685.12 | 1774.944 | 1733.407 | 1688.894 | 1662.381 | 1596.405 | 1493.706 | 1360.682 | 34427.346
Februar | 2014-02-17 | 1132.096 | 1045.567 | 1008.171 | 992.388 | 1005.474 | 1095.375 | 1281.785 | 1477.691 | 1603.27 | 1633.911 | 1589.715 | 1576.971 | 1535.015 | 1559.857 | 1545.313 | 1528.478 | 1523.785 | 1665.978 | 1785.079 | 1757.531 | 1680.456 | 1619.266 | 1496.629 | 1327.336 | 34467.137
Mart | 2014-03-31 | 1116.644 | 1029.455 | 966.207 | 945.23 | 956.87 | 1028.946 | 1191.008 | 1385.434 | 1487.365 | 1506.632 | 1483.978 | 1453.501 | 1429.924 | 1424.324 | 1446.64 | 1422.934 | 1379.26 | 1345.895 | 1379.167 | 1591.355 | 1676.789 | 1593.146 | 1423.594 | 1277.79 | 31942.088
April | 2014-04-28 | 1039.144 | 965.658 | 921.955 | 916.639 | 924.696 | 983.279 | 1132.537 | 1346.302 | 1451.027 | 1484.813 | 1483.087 | 1469.535 | 1449.174 | 1442.739 | 1483.555 | 1463.569 | 1428.999 | 1403.924 | 1435.759 | 1511.108 | 1612.188 | 1561.568 | 1415.424 | 1266.101 | 31592.78
Maj | 2014-05-19 | 1005.55 | 910.034 | 870.825 | 845.359 | 856.493 | 886.331 | 1048.699 | 1258.406 | 1350.503 | 1386.957 | 1358.367 | 1353.085 | 1336.819 | 1326.835 | 1369.97 | 1348.838 | 1313.865 | 1257.5 | 1255.511 | 1286.965 | 1452.755 | 1516.245 | 1352.127 | 1191.062 | 29139.101
Juni | 2014-06-01 | 1054.287 | 961.172 | 898.303 | 872.346 | 860.574 | 852.891 | 900.376 | 1031.261 | 1191.061 | 1307.382 | 1342.642 | 1349.022 | 1327.18 | 1319.574 | 1286.448 | 1274.533 | 1271.879 | 1281.655 | 1302.828 | 1371.253 | 1456.684 | 1466.812 | 1315.668 | 1152.11 | 28447.941
Juli | 2014-07-13 | 1157.186 | 1051.981 | 1007.984 | 952.212 | 922.084 | 903.526 | 943.453 | 1074.831 | 1214.428 | 1326.256 | 1395.732 | 1393.782 | 1383.003 | 1363.661 | 1312.708 | 1279.16 | 1291.217 | 1276.12 | 1300.1 | 1351.19 | 1410.885 | 1457.412 | 1339.697 | 1229.041 | 29337.649
August | 2014-08-05 | 1103.631 | 1026.295 | 887.833 | 911.712 | 913.317 | 833.322 | 928.641 | 1253.979 | 1375.885 | 1463.602 | 1479.251 | 1504.844 | 1514.476 | 1511.465 | 1515.519 | 1460.896 | 1445.576 | 1418.839 | 1389.652 | 1409.104 | 1482.882 | 1463.969 | 1335.902 | 1211.169 | 30841.761
Septembar | 2014-09-30 | 997.595 | 918.347 | 881.388 | 858.814 | 871.777 | 943.669 | 1167.864 | 1355.815 | 1455.249 | 1475.305 | 1445.134 | 1434.713 | 1405.209 | 1400.327 | 1433.112 | 1427.736 | 1400.463 | 1363.141 | 1468.399 | 1679.35 | 1618.848 | 1510.919 | 1314.577 | 1187.945 | 31015.696
Oktobar | 2014-10-06 | 1033.104 | 954.047 | 915.277 | 903.425 | 896.046 | 973.132 | 1108.116 | 1304.407 | 1437.219 | 1491.43 | 1490.826 | 1484.773 | 1456.271 | 1430.101 | 1454.769 | 1456.279 | 1425.099 | 1419.788 | 1550.822 | 1669.297 | 1611.873 | 1524.327 | 1386.669 | 1199.369 | 31576.466
Novembar | 2014-11-10 | 1066.438 | 981.235 | 961.667 | 947.849 | 971.659 | 1060.985 | 1227.757 | 1423.651 | 1530.058 | 1550.262 | 1508.053 | 1483.561 | 1479.908 | 1485.237 | 1513.88 | 1495.372 | 1611.821 | 1782.954 | 1735.513 | 1684.649 | 1626.277 | 1543.363 | 1418.953 | 1265.008 | 33356.11
Decembar | 2014-12-03 | 1159.149 | 1071.804 | 1001.418 | 992.104 | 1005.438 | 1099.188 | 1282.859 | 1468.196 | 1591.861 | 1628.292 | 1610.296 | 1607.688 | 1606.256 | 1671.804 | 1691.513 | 1697.677 | 1843.113 | 1843.826 | 1805.26 | 1773.209 | 1720.276 | 1638.555 | 1519.051 | 1368.421 | 35697.254
Dijagram potrošnje 3. srijede u mjesecu
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2014-01-15 | 1245.185 | 1140.708 | 1090.49 | 1067.684 | 1078.598 | 1153.346 | 1293.642 | 1506.129 | 1638.481 | 1700.82 | 1704.276 | 1726.074 | 1703.392 | 1753.912 | 1731.95 | 1693.862 | 1728.765 | 1841.378 | 1809.155 | 1767.342 | 1712.888 | 1622.703 | 1542.609 | 1397.205 | 36650.594
Februar | 2014-02-19 | 1210.268 | 1100.763 | 1070.423 | 1059.567 | 1057.721 | 1145.205 | 1324.231 | 1487.866 | 1602.312 | 1630.374 | 1595.455 | 1566.743 | 1545.872 | 1577.876 | 1562.34 | 1533.17 | 1529.044 | 1683.341 | 1799.487 | 1765.157 | 1692.424 | 1612.98 | 1485.72 | 1334.258 | 34972.597
Mart | 2014-03-19 | 1114.505 | 1038.661 | 985.655 | 982.058 | 1000.465 | 1077.967 | 1233.196 | 1403.766 | 1471.819 | 1457.307 | 1442.888 | 1450.681 | 1456.389 | 1550.152 | 1547.534 | 1541.643 | 1499.796 | 1487.272 | 1651.549 | 1701.766 | 1638.889 | 1548.377 | 1426.84 | 1269.167 | 32978.342
April | 2014-04-16 | 1195.838 | 1104.636 | 1054.471 | 1042.742 | 1047.169 | 1117.752 | 1268.126 | 1470.635 | 1582.913 | 1622.372 | 1627.221 | 1622.241 | 1610.481 | 1594.532 | 1643.872 | 1613.703 | 1605.749 | 1585.96 | 1619.286 | 1708.671 | 1771.766 | 1684.487 | 1540.683 | 1400.77 | 35136.076
Maj | 2014-05-21 | 1038.041 | 943.808 | 899.084 | 882.474 | 898.737 | 911.351 | 1061.266 | 1256.264 | 1339.97 | 1375.634 | 1375.933 | 1371.275 | 1365.204 | 1369.82 | 1421.106 | 1409.203 | 1371.645 | 1312.248 | 1276.946 | 1303.283 | 1467.922 | 1544.164 | 1369.054 | 1205.519 | 29769.951
Juni | 2014-06-18 | 1085.382 | 980.397 | 939.399 | 919.829 | 919.449 | 941.901 | 1048.775 | 1252.554 | 1348.722 | 1418.704 | 1432.397 | 1450.449 | 1458.149 | 1444.115 | 1477.725 | 1452.442 | 1415.721 | 1368.057 | 1356.824 | 1381.041 | 1473.617 | 1507.549 | 1385.163 | 1239.369 | 30697.73
Juli | 2014-07-16 | 1128.509 | 1046.253 | 1027.855 | 970.233 | 949.865 | 950.684 | 1059.393 | 1243.807 | 1370.095 | 1420.744 | 1448.02 | 1477.285 | 1494.677 | 1494.149 | 1538.753 | 1527.13 | 1484.946 | 1432.382 | 1404.083 | 1460.009 | 1519.862 | 1544.255 | 1411.528 | 1280.527 | 31685.044
August | 2014-08-20 | 1104.825 | 1024.797 | 981.218 | 955.539 | 963.4 | 998.479 | 1079.233 | 1261.095 | 1368.576 | 1408.426 | 1471.414 | 1490.133 | 1485.7 | 1497.527 | 1544.758 | 1509.86 | 1482.531 | 1428.589 | 1420.983 | 1479.953 | 1595.841 | 1550.134 | 1383.92 | 1243.111 | 31730.042
Septembar | 2014-09-17 | 1061.508 | 987.9 | 950.902 | 928.32 | 938.866 | 1004.984 | 1147.505 | 1340.512 | 1432.454 | 1458.32 | 1452.989 | 1432.801 | 1437.354 | 1436.616 | 1482.584 | 1456.379 | 1434.046 | 1405.379 | 1431.594 | 1642.298 | 1628.953 | 1510.502 | 1337.633 | 1209.241 | 31549.64
Oktobar | 2014-10-15 | 1077.016 | 984.992 | 981.574 | 942.72 | 969.122 | 1021.82 | 1191.596 | 1378.894 | 1464.568 | 1488.661 | 1465.931 | 1480.997 | 1470.269 | 1486.387 | 1534.182 | 1528.456 | 1503.982 | 1507.198 | 1649.199 | 1681.595 | 1610.957 | 1492.915 | 1326.344 | 1195.126 | 32434.501
Novembar | 2014-11-19 | 1133.662 | 1053.427 | 1008.624 | 997.978 | 1017.973 | 1109.541 | 1271.692 | 1454.979 | 1558.263 | 1601.289 | 1592.277 | 1596.181 | 1575.288 | 1630.614 | 1627.968 | 1629.257 | 1721.385 | 1810.754 | 1777.062 | 1725.478 | 1670.734 | 1591.425 | 1467.408 | 1318.902 | 34942.161
Decembar | 2014-12-17 | 1207.221 | 1103.409 | 1058.381 | 1034.957 | 1051.266 | 1143.259 | 1352.612 | 1535.511 | 1638.239 | 1662.996 | 1660.243 | 1650.8 | 1644.774 | 1702.299 | 1716.433 | 1742.046 | 1822.796 | 1887.013 | 1827.601 | 1817.293 | 1740.608 | 1656.459 | 1548.409 | 1387.369 | 36591.994
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa max. potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2014-01-28 | 1326.095 | 1233.897 | 1195.091 | 1169.558 | 1191.677 | 1283.354 | 1457.673 | 1649.952 | 1789.529 | 1819.826 | 1823.107 | 1809.142 | 1804.269 | 1852.355 | 1838.677 | 1828.482 | 1850.464 | 1966.208 | 1962.783 | 1932.286 | 1869.946 | 1792.337 | 1676.95 | 1529.858 | 39653.516
Februar | 2014-02-05 | 1298.021 | 1199.462 | 1165.336 | 1127.448 | 1139.443 | 1230.708 | 1399.708 | 1587.358 | 1696.779 | 1745.626 | 1725.526 | 1730.175 | 1688.021 | 1742.121 | 1719.479 | 1691.89 | 1688.779 | 1847.048 | 1898.133 | 1836.737 | 1791.644 | 1702.829 | 1592.983 | 1443.309 | 37688.563
Mart | 2014-03-05 | 1225.774 | 1127.613 | 1085.711 | 1058.345 | 1068.71 | 1151.451 | 1313.611 | 1517.093 | 1617.612 | 1665.886 | 1665.887 | 1655.131 | 1652.992 | 1694.82 | 1685.494 | 1658.433 | 1650.584 | 1725.497 | 1823.839 | 1793.16 | 1730.932 | 1646.859 | 1533.969 | 1369.522 | 36118.925
April | 2014-04-17 | 1246.276 | 1121.615 | 1084.714 | 1066.348 | 1076.001 | 1140.131 | 1302.486 | 1529.856 | 1636.561 | 1688.349 | 1695.443 | 1695.417 | 1689.013 | 1681.63 | 1732.244 | 1684.556 | 1664.507 | 1631.932 | 1643.331 | 1726.681 | 1792.67 | 1696.129 | 1564.811 | 1409.913 | 36200.614
Maj | 2014-05-05 | 1101.187 | 1013.47 | 989.085 | 960.573 | 981.31 | 1028.241 | 1177.317 | 1400.355 | 1521.439 | 1553.81 | 1529.058 | 1510.422 | 1478.916 | 1469.166 | 1504.59 | 1472.715 | 1432.542 | 1399.641 | 1385.761 | 1459.049 | 1657.346 | 1635.088 | 1479.75 | 1329.573 | 32470.404
Juni | 2014-06-12 | 1107.261 | 1004.805 | 961.26 | 939.082 | 945.731 | 968.585 | 1093.87 | 1295.723 | 1409.882 | 1466.169 | 1483.132 | 1515.21 | 1539.838 | 1552.615 | 1590.26 | 1582.229 | 1552.996 | 1487.721 | 1446.372 | 1449.87 | 1528.592 | 1598.622 | 1444.09 | 1314.101 | 32278.016
Juli | 2014-07-25 | 1196.701 | 1096.262 | 1074.102 | 1016 | 975.011 | 977.168 | 1067.703 | 1249.94 | 1366.695 | 1444.618 | 1463.857 | 1515.427 | 1528.891 | 1528.244 | 1561.83 | 1525.822 | 1498.576 | 1461.776 | 1448.964 | 1501.18 | 1559.491 | 1593.584 | 1457.315 | 1333.984 | 32443.141
August | 2014-08-13 | 1146.146 | 1038.269 | 989.473 | 971.049 | 970.096 | 983.719 | 1077.708 | 1283.429 | 1414.92 | 1490.652 | 1510.913 | 1549.302 | 1575.524 | 1578.611 | 1599.246 | 1579.393 | 1536.429 | 1478.599 | 1445.474 | 1453.391 | 1595.205 | 1595.18 | 1445.935 | 1301.735 | 32610.398
Septembar | 2014-09-26 | 1073.472 | 984.096 | 935.102 | 920.775 | 935.46 | 1008.031 | 1162.808 | 1364.497 | 1456.651 | 1490.513 | 1479.111 | 1481.008 | 1477.954 | 1450.253 | 1496.481 | 1497.6 | 1487.697 | 1483.769 | 1554.918 | 1685.119 | 1623.872 | 1513.767 | 1330.254 | 1219.625 | 32112.833
Oktobar | 2014-10-30 | 1181.319 | 1080.087 | 1031.607 | 1024.687 | 1036.952 | 1116.381 | 1319.777 | 1519.789 | 1637.806 | 1653.633 | 1624.054 | 1622.56 | 1598.966 | 1645.573 | 1648.074 | 1642.578 | 1715.815 | 1876.361 | 1852.279 | 1798.963 | 1742.215 | 1642.271 | 1515.999 | 1336.824 | 35864.57
Novembar | 2014-11-27 | 1236.479 | 1151.657 | 1102.482 | 1087.807 | 1099.304 | 1193.34 | 1371.458 | 1568.426 | 1678.134 | 1706.457 | 1697.956 | 1692.922 | 1682.603 | 1735.94 | 1736.685 | 1748.801 | 1851.462 | 1899.623 | 1855.617 | 1814.964 | 1723.521 | 1684.596 | 1577.133 | 1412.897 | 37310.264
Decembar | 2014-12-31 | 1478.385 | 1356.056 | 1291.788 | 1254.312 | 1260.431 | 1339.035 | 1553.525 | 1752.953 | 1871.156 | 1969.057 | 1984.232 | 1945.882 | 1919.403 | 1977.809 | 1986.517 | 1967.244 | 2095.458 | 2207.178 | 2153.52 | 2075.748 | 1953.78 | 1815.986 | 1740.837 | 1696.895 | 42647.187
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa min. potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2014-01-01 | 1366.518 | 1286.334 | 1189.336 | 1131.016 | 1090.961 | 1103.493 | 1095.613 | 1120.796 | 1215.079 | 1315.912 | 1417.323 | 1452.43 | 1472.187 | 1506.413 | 1485.94 | 1507.208 | 1585.828 | 1675.77 | 1639.61 | 1628.161 | 1585.362 | 1532.373 | 1463.221 | 1352.436 | 33219.32
Februar | 2014-02-16 | 1231.839 | 1129.039 | 1073.278 | 1036.474 | 1062.267 | 1080.035 | 1145.454 | 1277.145 | 1426.235 | 1510.608 | 1555.46 | 1535.717 | 1492.657 | 1461.018 | 1397.41 | 1376.648 | 1427.599 | 1623.212 | 1744.369 | 1733.059 | 1670.961 | 1570.361 | 1431.798 | 1270.896 | 33263.539
Mart | 2014-03-30 | 1148.309 | 1052.455 | 0 | 1023.02 | 1004.35 | 1021.04 | 1046.345 | 1148.53 | 1299.653 | 1421.847 | 1450.748 | 1444.047 | 1421.181 | 1378.291 | 1332.742 | 1311.773 | 1318.615 | 1312.161 | 1357.48 | 1598.022 | 1715.986 | 1621.104 | 1466.183 | 1301.046 | 30194.928
April | 2014-04-27 | 1122.794 | 1032.977 | 979.084 | 952.06 | 951.761 | 968.96 | 1000.158 | 1126.785 | 1263.215 | 1371.738 | 1416.867 | 1405.286 | 1392.899 | 1373.923 | 1366.174 | 1343.206 | 1343.228 | 1333.907 | 1380.074 | 1459.115 | 1565.041 | 1495.007 | 1357.784 | 1198.254 | 30200.297
Maj | 2014-05-01 | 1130.062 | 1029.251 | 967.153 | 934.814 | 939.267 | 945.699 | 995.934 | 1131.536 | 1264.614 | 1334.629 | 1336.262 | 1297.163 | 1248.136 | 1206.218 | 1188.931 | 1154.853 | 1123.178 | 1111.335 | 1146.896 | 1255.908 | 1432.47 | 1414.182 | 1290.526 | 1188.131 | 28067.148
Juni | 2014-06-01 | 1054.287 | 961.172 | 898.303 | 872.346 | 860.574 | 852.891 | 900.376 | 1031.261 | 1191.061 | 1307.382 | 1342.642 | 1349.022 | 1327.18 | 1319.574 | 1286.448 | 1274.533 | 1271.879 | 1281.655 | 1302.828 | 1371.253 | 1456.684 | 1466.812 | 1315.668 | 1152.11 | 28447.941
Juli | 2014-07-13 | 1157.186 | 1051.981 | 1007.984 | 952.212 | 922.084 | 903.526 | 943.453 | 1074.831 | 1214.428 | 1326.256 | 1395.732 | 1393.782 | 1383.003 | 1363.661 | 1312.708 | 1279.16 | 1291.217 | 1276.12 | 1300.1 | 1351.19 | 1410.885 | 1457.412 | 1339.697 | 1229.041 | 29337.649
August | 2014-08-24 | 1005.642 | 972.778 | 938.719 | 917.236 | 916.631 | 941.628 | 936.854 | 1073.984 | 1225.827 | 1344.506 | 1401.517 | 1423.999 | 1408.921 | 1375.383 | 1341.981 | 1295.671 | 1287.137 | 1263.832 | 1267.924 | 1359.094 | 1512.798 | 1435.638 | 1297.435 | 1155.149 | 29100.284
Septembar | 2014-09-14 | 1056.273 | 967.127 | 937.215 | 904.592 | 908.065 | 918.539 | 945.195 | 1070.58 | 1228.816 | 1338.32 | 1386.102 | 1377.619 | 1371.613 | 1356.627 | 1310.455 | 1305.02 | 1292.672 | 1298.796 | 1345.188 | 1509.532 | 1556.924 | 1425.267 | 1273.115 | 1114.058 | 29197.71
Oktobar | 2014-10-05 | 1059.503 | 975.383 | 917.238 | 900.252 | 897.528 | 927.625 | 970.051 | 1106.941 | 1265.608 | 1355.468 | 1389.337 | 1369.944 | 1353.618 | 1314.96 | 1287.546 | 1254.679 | 1252.389 | 1274.736 | 1431.502 | 1550.889 | 1498.15 | 1413.368 | 1310.51 | 1176.529 | 29253.754
Novembar | 2014-11-09 | 1136.589 | 1038.882 | 998.838 | 973.567 | 975.521 | 1022.943 | 1052.198 | 1193.763 | 1347.543 | 1442.451 | 1471.372 | 1456.149 | 1439.475 | 1404.07 | 1371.398 | 1393.492 | 1528.174 | 1731.351 | 1698.697 | 1650.746 | 1594.859 | 1487.635 | 1338.282 | 1207.785 | 31955.78
Decembar | 2014-12-07 | 1215.694 | 1108.066 | 1044.339 | 1008.71 | 1011.668 | 1054.42 | 1114.618 | 1201.565 | 1373.287 | 1525.913 | 1556.215 | 1591.357 | 1599.531 | 1584.637 | 1574.828 | 1589.746 | 1747.165 | 1794.739 | 1757.689 | 1740.482 | 1685.718 | 1588.529 | 1471.932 | 1312.904 | 34253.752
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

## 2014_Konzum_Statistika
Podaci o karakterističnoj satnoj i dnevnoj potrošnji u 2014. godini
| MAX SATNA POTROŠNJA |  |  | MIN SATNA POTROŠNJA |  |  | MAX DNEVNA POTROŠNJA |  | MIN DNEVNA POTROŠNJA
| MWh/h | DAN | SAT | MWh/h | DAN | SAT | MWh | DAN | MWh | DAN
Januar | 1966.208 | 2014-01-28 | 18 | 997.162 | 2014-01-06 | 4 | 39653.516 | 2014-01-28 | 33219.32 | 2014-01-01
Februar | 1898.133 | 2014-02-05 | 19 | 992.388 | 2014-02-17 | 4 | 37688.563 | 2014-02-05 | 33263.539 | 2014-02-16
Mart | 1823.839 | 2014-03-05 | 19 | 945.23 | 2014-03-31 | 4 | 36118.925 | 2014-03-05 | 30194.928 | 2014-03-30
April | 1792.67 | 2014-04-17 | 21 | 916.639 | 2014-04-28 | 4 | 36200.614 | 2014-04-17 | 30200.297 | 2014-04-27
Maj | 1657.346 | 2014-05-05 | 21 | 845.359 | 2014-05-19 | 4 | 32470.404 | 2014-05-05 | 28067.148 | 2014-05-01
Juni | 1598.622 | 2014-06-12 | 22 | 852.891 | 2014-06-01 | 6 | 32278.016 | 2014-06-12 | 28447.941 | 2014-06-01
Juli | 1615.355 | 2014-07-24 | 22 | 903.526 | 2014-07-13 | 6 | 32443.141 | 2014-07-25 | 29337.649 | 2014-07-13
August | 1647.462 | 2014-08-11 | 15 | 833.322 | 2014-08-05 | 6 | 32610.398 | 2014-08-13 | 29100.284 | 2014-08-24
Septembar | 1691.673 | 2014-09-25 | 20 | 858.814 | 2014-09-30 | 4 | 32112.833 | 2014-09-26 | 29197.71 | 2014-09-14
Oktobar | 1876.361 | 2014-10-30 | 18 | 896.046 | 2014-10-06 | 5 | 35864.57 | 2014-10-30 | 29253.754 | 2014-10-05
Novembar | 1903.922 | 2014-11-26 | 18 | 947.849 | 2014-11-10 | 4 | 37310.264 | 2014-11-27 | 31955.78 | 2014-11-09
Decembar | 2207.178 | 2014-12-31 | 18 | 992.104 | 2014-12-03 | 4 | 42647.187 | 2014-12-31 | 34253.752 | 2014-12-07
Karakteristične potrošnje električne energije u 2014. godini
| Max satna potrošnja |  |  | Min satna potrošnja |  |  | Max dnevna |  | Min dnevna
| MWh | Dan | Sat | MWh | Dan | Sat | MWh | Dan | MWh | Dan
| 2207.178 | 2014-12-31 | 18:00 | 833.322 | 2014-08-05 | 6:00 | 42647.187 | 2014-12-31 | 28067.148 | 2014-05-01

## 2014_Odstupanje
Odstupanje ees BiH prema interkonekciji u 2014. godini
| Odstupanje - Manjak energije |  |  | Odstupanje - Višak energije |  |  | Odstupanje - Ukupno
| Max. satno | Prosječno | Ukupno | Max. satno | Prosječno | Ukupno | Max. satno | Prosječno | Ukupno
Mjesec | MWh/h | MWh/h | MWh | MWh/h | MWh/h | MWh | MWh/h | MWh/h | MWh
Januar | -147.882 | -31.478 | -9286 | 171.087 | 39.079 | 17546.478 | 171.087 | 11.1028 | 8260.478
Februar | -183.791 | -33.22 | -11660.221 | 124.826 | 35.4717 | 11386.422 | -183.791 | -0.40744 | -273.799
Mart | -99.284 | -21.3796 | -8658.718 | 99.512 | 24.7106 | 8352.166 | 99.512 | -0.41259 | -306.552
April | -77.613 | -22.8741 | -4689.193 | 196.877 | 44.4388 | 22885.982 | 196.877 | 25.2733 | 18196.789
Maj | -141.434 | -29.3629 | -14857.623 | 116.641 | 22.6135 | 5382.02 | -141.434 | -12.736 | -9475.603
Juni | -231.638 | -28.4147 | -8694.9 | 169.89 | 26.3054 | 10890.453 | -231.638 | 3.0494 | 2195.553
Juli | -106.07 | -21.073 | -8281.696 | 104.533 | 20.8673 | 7324.419 | -106.07 | -1.2867 | -957.277
August | -188.896 | -27.5186 | -9163.679 | 185.845 | 28.9352 | 11892.367 | -188.896 | 3.6676 | 2728.688
Septembar | -121.071 | -29.3655 | -10747.76 | 174.56 | 29.7014 | 10514.291 | 174.56 | -0.32426 | -233.469
Oktobar | -90.854 | -21.7597 | -8442.757 | 88.764 | 22.3425 | 7976.275 | -90.854 | -0.62615 | -466.482
Novembar | -119.989 | -24.6756 | -8241.642 | 178.022 | 25.9744 | 10026.107 | 178.022 | 2.4784 | 1784.465
Decembar | -160.025 | -30.0085 | -11403.225 | 123.243 | 32.102 | 11685.138 | -160.025 | 0.37892 | 281.913
2014. | -231.638 | -26.628 | -114127.414 | 196.877 | 30.0447 | 135862.118 | -231.638 | 2.4811 | 21734.704

## 2014_Konzum_Statistika2
Podaci o karakterističnoj satnoj i dnevnoj potrošnji u 2014. godini
| Max. satna potrošnja |  |  | Min. satna potrošnja |  |  | Max. dnevna potrošnja |  | Min. dnevna potrošnja
Mjesec | MWh/h | Dan | Sat | MWh/h | Dan | Sat | MWh | Dan | MWh | Dan
Januar | 1966.208 | 2014-01-28 | 18 | 997.162 | 2014-01-06 | 4 | 39653.516 | 2014-01-28 | 33219.32 | 2014-01-01
Februar | 1898.133 | 2014-02-05 | 19 | 992.388 | 2014-02-17 | 4 | 37688.563 | 2014-02-05 | 33263.539 | 2014-02-16
Mart | 1823.839 | 2014-03-05 | 19 | 945.23 | 2014-03-31 | 4 | 36118.925 | 2014-03-05 | 30194.928 | 2014-03-30
April | 1792.67 | 2014-04-17 | 21 | 916.639 | 2014-04-28 | 4 | 36200.614 | 2014-04-17 | 30200.297 | 2014-04-27
Maj | 1657.346 | 2014-05-05 | 21 | 845.359 | 2014-05-19 | 4 | 32470.404 | 2014-05-05 | 28067.148 | 2014-05-01
Juni | 1598.622 | 2014-06-12 | 22 | 852.891 | 2014-06-01 | 6 | 32278.016 | 2014-06-12 | 28447.941 | 2014-06-01
Juli | 1615.355 | 2014-07-24 | 22 | 903.526 | 2014-07-13 | 6 | 32443.141 | 2014-07-25 | 29337.649 | 2014-07-13
August | 1647.462 | 2014-08-11 | 15 | 833.322 | 2014-08-05 | 6 | 32610.398 | 2014-08-13 | 29100.284 | 2014-08-24
Septembar | 1691.673 | 2014-09-25 | 20 | 858.814 | 2014-09-30 | 4 | 32112.833 | 2014-09-26 | 29197.71 | 2014-09-14
Oktobar | 1876.361 | 2014-10-30 | 18 | 896.046 | 2014-10-06 | 5 | 35864.57 | 2014-10-30 | 29253.754 | 2014-10-05
Novembar | 1903.922 | 2014-11-26 | 18 | 947.849 | 2014-11-10 | 4 | 37310.264 | 2014-11-27 | 31955.78 | 2014-11-09
Decembar | 2207.178 | 2014-12-31 | 18 | 992.104 | 2014-12-03 | 4 | 42647.187 | 2014-12-31 | 34253.752 | 2014-12-07
2014. | 2207.178 | 2014-12-31 | 18 | 833.322 | 2014-08-05 | 6 | 42647.187 | 2014-12-31 | 28067.148 | 2014-05-01