## 2018_Proizvodnja_GWh
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PRIJENOSNOJ MREŽI
PROIZVODNJA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2018 | 2018/2017 | 2018/2017
| GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | %
HE Jablanica | 78.0956 | 88.2852 | 115.2355 | 107.4115 | 66.331 | 36.4626 | 38.186 | 42.8405 | 47.5488 | 50.5431 | 52.6478 | 73.9028 | 797.4903 | 163.4%
HE Grabovica | 29.3339 | 32.8247 | 50.7036 | 43.0396 | 23.5812 | 12.5197 | 13.2111 | 14.3426 | 16.2506 | 19.4159 | 21.9155 | 27.8832 | 305.0215 | 156.1%
HE Salakovac | 42.0396 | 50.6509 | 82.7597 | 68.5306 | 35.1718 | 14.9129 | 13.6215 | 12.5151 | 15.3693 | 23.6422 | 39.1042 | 37.1522 | 435.4701 | 166.2%
HE Višegrad | 96.002 | 135.78 | 199.93 | 193.626 | 120.294 | 77.022 | 81.31 | 67.058 | 29.29 | 28.802 | 47.21 | 76.552 | 1152.876 | 158.7%
HE Trebinje 1 | 36.7724 | 45.4785 | 116.7294 | 61.922 | 39.8787 | 39.9828 | 47.589 | 44.3569 | 17.9471 | 19.0352 | 21.5109 | 35.5211 | 526.724 | 274.2%
HE Trebinje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
HE Dubrovnik (G2) | 67.1451 | 71.8408 | 82.4683 | 74.661 | 41.289 | 59.6636 | 73.7296 | 74.9347 | 26.6689 | 52.2592 | 67.0778 | 64.1535 | 755.8915 | 175.8%
HE Bočac | 31.6411 | 27.6999 | 48.41 | 41.5064 | 22.9489 | 21.782 | 18.7935 | 12.3133 | 9.7529 | 7.9593 | 13.2419 | 22.9891 | 279.0382 | 123%
HE Dub | 3.3548 | 3.3965 | 3.8031 | 6.2174 | 5.8761 | 5.9166 | 8.7511 | 5.0851 | 2.206 | 1.8599 | 2.0199 | 4.0775 | 52.5641 | 192.8%
HE Rama | 43.8022 | 59.951 | 68.2797 | 66.2248 | 66.7189 | 43.2498 | 49.5777 | 66.94 | 70.5895 | 67.883 | 61.3947 | 65.5807 | 730.1921 | 170.1%
HE Mostar | 24.2549 | 27.7881 | 39.6936 | 35.8862 | 21.0627 | 10.9441 | 10.3034 | 9.631 | 10.6244 | 15.2257 | 23.2129 | 21.4465 | 250.0735 | 142.8%
HE Jajce 1 | 32.2327 | 28.275 | 41.8645 | 39.231 | 26.1691 | 21.8393 | 17.2069 | 10.549 | 7.3633 | 6.2561 | 11.882 | 21.9657 | 264.8346 | 121.4%
HE Jajce 2 | 8.9105 | 7.8342 | 9.2026 | 8.8504 | 7.2183 | 6.4135 | 5.7063 | 4.1566 | 3.3326 | 3.4518 | 4.8124 | 6.8762 | 76.7654 | 106.2%
PHE Čapljina | 24.0823 | 44.7865 | 210.0974 | 35.649 | 15.105 | 9.7452 | 3.8418 | 1.8278 | 5.2328 | 23.1553 | 40.9664 | 23.0073 | 437.4967 | 157.1%
HE Peć-Mlini | 8.7976 | 14.9645 | 19.6039 | 13.1718 | 4.3008 | 1.3588 | 0.35043 | 0.15939 | 0.000429 | 1.091 | 8.2999 | 11.6019 | 83.7005 | 304.6%
HE Mostarsko Blato | 12.0659 | 19.138 | 34.6575 | 11.9603 | 3.5374 | 2.1243 | 0.46354 | 0.03388 | 0 | 0.891 | 12.0529 | 11.1991 | 108.1238 | 192.7%
HIDROELEKTRANE | 538.5307 | 658.6938 | 1123.4388 | 807.8879 | 499.4827 | 363.9373 | 382.6419 | 366.7438 | 262.1767 | 321.4706 | 427.3492 | 503.9088 | 6256.2624 | 164.4%
TE Tuzla | 258.6016 | 223.8135 | 119.9302 | 72.4704 | 222.1929 | 285.6818 | 325.1404 | 360.6235 | 267.3547 | 346.5373 | 301.9445 | 244.8426 | 3029.1334 | 91.83%
TE Kakanj | 213.854 | 224.3882 | 205.1411 | 124.1401 | 82.9145 | 175.3634 | 232.0044 | 288.7565 | 230.6092 | 228.6262 | 249.5513 | 259.7378 | 2515.0867 | 96.29%
TE Ugljevik | 179.1498 | 162.7782 | 160.0712 | 153.808 | 167.456 | 142.2356 | 151.6294 | 177.8522 | 159.0054 | 46.0457 | 106.494 | 158.3568 | 1764.8823 | 137.4%
TE Gacko | 132.7332 | 123.1838 | 134.4678 | 137.3974 | 98.5574 | 144.0774 | 146.4928 | 12.642 | 116.6754 | 157.5506 | 130.871 | 149.8886 | 1484.5374 | 93.62%
TE Stanari | 155.1262 | 182.3892 | 203.2337 | 42.886 | 181.6334 | 196.2678 | 202.1225 | 199.536 | 178.2873 | 134.3353 | 197.3684 | 182.8152 | 2056.0008 | 100.8%
TERMOELEKTRANE | 939.4647 | 916.5529 | 822.844 | 530.7018 | 752.7542 | 943.6259 | 1057.3895 | 1039.4103 | 951.9321 | 913.0951 | 986.2291 | 995.6409 | 10849.6405 | 100.3%
VE Mesihovina | 0 | 0 | 5.1366 | 11.3786 | 5.8539 | 12.8878 | 10.8677 | 6.998 | 9.3482 | 13.7149 | 13.598 | 13.7133 | 103.497
VJETROELEKTRANE | 0 | 0 | 5.1366 | 11.3786 | 5.8539 | 12.8878 | 10.8677 | 6.998 | 9.3482 | 13.7149 | 13.598 | 13.7133 | 103.497
PROIZVODNJA | 1477.9954 | 1575.2466 | 1951.4194 | 1349.9683 | 1258.0908 | 1320.451 | 1450.8991 | 1413.1521 | 1223.457 | 1248.2807 | 1427.1764 | 1513.263 | 17209.3999 | 117.7%

## 2018_Potrošnja_GWh
Potrošnja električne energije na prijenosnoj mreži
POTROŠNJA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2018 | 2018/2017
| GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | %
Preuzimanje sa prijenosne mreže | 1130.6926 | 1057.2824 | 1116.8881 | 939.1389 | 932.9909 | 916.9079 | 985.6753 | 1003.0589 | 946.6464 | 1043.4354 | 1060.1962 | 1197.9258 | 12330.8388 | 98.33%
Distribucija | 387.6694 | 364.1987 | 381.6257 | 324.9257 | 328.273 | 316.9173 | 326.7699 | 340.5326 | 326.1235 | 360.8724 | 367.8368 | 424.7329 | 4250.4779 | 98.99%
Direktni potrošači | 47.0823 | 45.3966 | 50.9223 | 49.0569 | 19.0984 | 19.1331 | 40.639 | 37.7134 | 40.91 | 45.9293 | 45.2328 | 50.3975 | 491.5117 | 40.09%
Elektrane - vlastita potrošnja | 9.4364 | 8.8595 | 9.2053 | 9.4281 | 6.9091 | 7.3049 | 9.3216 | 9.6301 | 8.2668 | 7.9154 | 6.5896 | 7.2218 | 100.0885 | 96.52%
EPBiH | 444.1881 | 418.4548 | 441.7534 | 383.4107 | 354.2805 | 343.3554 | 376.7304 | 387.8761 | 375.3003 | 414.7171 | 419.6592 | 482.3521 | 4842.078 | 86.11%
Distribucija | 368.603 | 356.857 | 376.5175 | 289.7926 | 295.7373 | 289.7507 | 310.1624 | 313.7442 | 300.8594 | 333.902 | 350.3248 | 410.1112 | 3996.3621 | 99.01%
Direktni potrošači | 37.1451 | 32.1606 | 37.0347 | 31.563 | 30.8622 | 33.2341 | 36.3994 | 37.0822 | 36.1258 | 37.5037 | 36.0666 | 36.319 | 421.4963 | 112.5%
Elektrane - vlastita potrošnja | 1.838 | 0.73181 | 0.75785 | 1.8471 | 1.8866 | 1.0483 | 0.78536 | 1.3229 | 1.2563 | 1.9042 | 2.0371 | 1.4367 | 16.8521 | 83.72%
ERS | 407.586 | 389.7495 | 414.3101 | 323.2027 | 328.4862 | 324.033 | 347.3471 | 352.1493 | 338.2415 | 373.3098 | 388.4285 | 447.8669 | 4434.7105 | 100.1%
Distribucija | 128.2226 | 119.78 | 124.4882 | 99.1489 | 103.2454 | 113.0604 | 128.2229 | 133.5247 | 105.2226 | 110.1232 | 114.9347 | 138.0169 | 1417.9905 | 101.9%
Direktni potrošači | 0.36084 | 0.34065 | 0.27377 | 0.37891 | 0.35033 | 0.35033 | 0.36951 | 0.31231 | 0.32556 | 0.40977 | 0.3472 | 0.38315 | 4.2023 | 124.5%
Elektrane - vlastita potrošnja | 0.49667 | 0.43025 | 0.31351 | 0.54575 | 0.60813 | 0.70684 | 0.86668 | 1.0759 | 0.71603 | 0.68674 | 0.55745 | 0.70839 | 7.7124 | 94.86%
Pumpni rad - PHE Čapljina | 17.1452 | 8.3938 | 2.7245 | 4.8939 | 17.4368 | 12.1528 | 3.5035 | 1.0053 | 6.0039 | 24.4389 | 24.1512 | 15.5846 | 137.4346 | 51.64%
EPHZHB | 146.2254 | 128.9447 | 127.8 | 104.9674 | 121.6407 | 126.2704 | 132.9626 | 135.9182 | 112.2682 | 135.6586 | 139.9905 | 154.6931 | 1567.3397 | 93.88%
Distribucija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Direktni potrošači | 132.6931 | 120.1334 | 133.0247 | 127.5581 | 128.5835 | 123.2492 | 128.6351 | 127.1154 | 120.8365 | 119.7499 | 112.1179 | 113.0137 | 1486.7105
Elektrane - vlastita potrošnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALUMINIJ TRADE | 132.6931 | 120.1334 | 133.0247 | 127.5581 | 128.5835 | 123.2492 | 128.6351 | 127.1154 | 120.8365 | 119.7499 | 112.1179 | 113.0137 | 1486.7105

## Deklarisana_razmjena
DEKLARISANI PROGRAM RAZMJENE BIH SA SUSJEDNIM EES
DEKLARISANA RAZMJENA |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2018
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
| BiH <-- HR (HEP-OPS) | 112.19 | 31.242 | 40.617 | 38.105 | 67.86 | 69.314 | 81.012 | 42.572 | 68.079 | 117.397 | 191.466 | 351.291 | 1211.145
| BiH <-- SR (EMS) | 134.959 | 149.897 | 183.823 | 264.008 | 161.79 | 290.499 | 235.813 | 281.942 | 182.601 | 222.718 | 141.175 | 87.907 | 2337.132
| BiH <-- CG (EPCG) | 75.336 | 154.089 | 211.39 | 203.52 | 155.318 | 71.625 | 62.613 | 43.589 | 99.335 | 57.1 | 78.741 | 55.536 | 1268.192
(1) | Prijem BiH | 322.485 | 337.282 | 437.715 | 507.793 | 384.968 | 431.438 | 379.918 | 368.103 | 350.015 | 397.215 | 412.102 | 494.734 | 4823.768
| BiH --> HR (HEP-OPS) | 299.667 | 522.734 | 668.14 | 572.942 | 429.024 | 452.161 | 451.373 | 461.661 | 367.168 | 328.986 | 335.532 | 271.279 | 5160.667
| BiH --> SR (EMS) | 292.199 | 272.511 | 459.43 | 315.163 | 218.581 | 276.335 | 246.043 | 203.132 | 137.002 | 137.308 | 236.364 | 322.148 | 3116.216
| BiH --> CG (EPCG) | 65.448 | 33.37 | 112.36 | 20.682 | 46.662 | 89.77 | 124.252 | 85.338 | 95.36 | 108.543 | 183.25 | 189.057 | 1154.092
(2) | Isporuka BiH | 657.314 | 828.615 | 1239.93 | 908.787 | 694.267 | 818.266 | 821.668 | 750.131 | 599.53 | 574.837 | 755.146 | 782.484 | 9430.975
(3) | Bilans BIH (2) - (1) | 334.829 | 491.333 | 802.215 | 400.994 | 309.299 | 386.828 | 441.75 | 382.028 | 249.515 | 177.622 | 343.044 | 287.75 | 4607.207
| Bilans HR (HEP-OPS) | 187.477 | 491.492 | 627.523 | 534.837 | 361.164 | 382.847 | 370.361 | 419.089 | 299.089 | 211.589 | 144.066 | -80.012 | 3949.522
| Bilans SR (EMS) | 157.24 | 122.614 | 275.607 | 51.155 | 56.791 | -14.164 | 10.23 | -78.81 | -45.599 | -85.41 | 95.189 | 234.241 | 779.084
| Bilans CG (EPCG) | -9.888 | -120.719 | -99.03 | -182.838 | -108.656 | 18.145 | 61.639 | 41.749 | -3.975 | 51.443 | 104.509 | 133.521 | -114.1
| Tranzit | 159.214 | 269.292 | 383.357 | 420.35 | 269.66 | 238.799 | 188.042 | 232.181 | 162.667 | 177.516 | 221.8 | 235.629 | 2958.507
Unutrašnja trgovina

## Fizicka_razmjena
FIZIČKA RAZMJENA BIH SA SUSJEDNIM EES NA PRIJENOSNOJ MREŽI
FIZIČKI TOKOVI |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2018
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
| BiH <-- HR (HEP-OPS) | 109.3147 | 68.5288 | 97.8561 | 82.5096 | 69.4924 | 40.2379 | 43.2081 | 47.8361 | 54.916 | 90.0126 | 105.7088 | 176.498 | 986.1189
| BiH<-SR (EMS) | 80.8267 | 51.5963 | 44.5603 | 101.2706 | 59.0688 | 67.4221 | 112.0563 | 85.7095 | 101.3561 | 151.3068 | 82.7653 | 64.7003 | 1002.639
| BiH<-CG (EPCG) | 47.8289 | 172.327 | 183.0883 | 186.0169 | 133.3019 | 66.3541 | 62.8928 | 93.4003 | 57.3126 | 52.1666 | 19.2643 | 29.2249 | 1103.1785
(1) | Prijem BiH | 237.9703 | 292.452 | 325.5046 | 369.797 | 261.8631 | 174.014 | 218.1572 | 226.9458 | 213.5847 | 293.486 | 207.7384 | 270.4232 | 3091.9363
| BiH --> HR (HEP-OPS) | 324.3249 | 704.4083 | 988.886 | 701.2677 | 477.7395 | 462.4842 | 563.6861 | 512.5531 | 391.032 | 329.8946 | 281.7808 | 224.7216 | 5962.7789
| BiH --> SR (EMS) | 55.2364 | 34.2561 | 74.4614 | 37.7093 | 47.2622 | 30.6411 | 12.2555 | 19.8381 | 21.412 | 21.5709 | 52.7824 | 81.3541 | 488.7792
| BiH --> CG (EPCG) | 190.3314 | 43.1534 | 65.5351 | 32.0242 | 44.2285 | 65.9683 | 85.8683 | 76.7302 | 50.1755 | 120.3293 | 217.5936 | 254.2708 | 1246.2085
(2) | Isporuka BiH | 569.8927 | 781.8178 | 1128.8824 | 771.0013 | 569.2302 | 559.0935 | 661.8098 | 609.1214 | 462.6195 | 471.7948 | 552.1567 | 560.3465 | 7697.7665
(3) | Bilans BIH (2) - (1) | 331.9224 | 489.3658 | 803.3778 | 401.2043 | 307.3671 | 385.0795 | 443.6527 | 382.1756 | 249.0347 | 178.3088 | 344.4183 | 289.9233 | 4605.8301
| Bilans HR (HEP-OPS) | 215.0103 | 635.8796 | 891.0299 | 618.7582 | 408.2472 | 422.2464 | 520.478 | 464.717 | 336.1159 | 239.882 | 176.072 | 48.2236 | 4976.6599
| Bilans SR (EMS) | -25.5903 | -17.3402 | 29.9011 | -63.5612 | -11.8066 | -36.7811 | -99.8008 | -65.8714 | -79.9442 | -129.7359 | -29.983 | 16.6538 | -513.8598
| Bilans CG (EPCG) | 142.5025 | -129.1736 | -117.5532 | -153.9927 | -89.0734 | -0.3858 | 22.9754 | -16.67 | -7.137 | 68.1627 | 198.3293 | 225.0459 | 143.03

## Odstupanje_2018
Odstupanje ees BiH prema interkonekciji u 2018. godini
| Odstupanje - Manjak energije |  |  | Odstupanje - Višak energije |  |  | Odstupanje - Ukupno
| Max. satno | Prosječno | Ukupno | Max. satno | Prosječno | Ukupno | Max. satno | Prosječno | Ukupno
Mjesec | MWh/h | MWh/h | MWh | MWh/h | MWh/h | MWh | MWh/h | MWh/h | MWh
Januar | -45.283 | -8.603 | -3707.893 | 53.505 | 7.7677 | 2431.296 | 53.505 | -1.7159 | -1276.597
Februar | -157.901 | -13.233 | -7833.908 | 42.491 | 6.2453 | 505.866 | -157.901 | -10.8886 | -7328.042
Mart | -189.699 | -17.4875 | -7991.769 | 110.151 | 15.869 | 4522.663 | -189.699 | -4.6524 | -3469.106
April | -55.618 | -13.3276 | -5984.103 | 94.562 | 9.1692 | 2484.849 | 94.562 | -4.8601 | -3499.254
Maj | -52.274 | -7.3755 | -3134.608 | 60.357 | 8.7201 | 2781.714 | 60.357 | -0.47432 | -352.894
Juni | -90.379 | -10.0529 | -4302.66 | 54.945 | 8.1923 | 2392.147 | -90.379 | -2.6535 | -1910.513
Juli | -88 | -7.5573 | -2765.99 | 56.192 | 7.5969 | 2871.641 | -88 | 0.142 | 105.651
August | -57.38 | -5.1811 | -1766.765 | 199.499 | 8.8272 | 3557.374 | 199.499 | 2.4067 | 1790.609
Septembar | -82.868 | -8.0427 | -1817.648 | 75.452 | 9.3226 | 4605.385 | -82.868 | 3.8719 | 2787.737
Oktobar | -160.645 | -8.9687 | -3713.041 | 114.044 | 7.9915 | 2645.19 | -160.645 | -1.4133 | -1067.851
Novembar | -45.266 | -8.7396 | -3268.611 | 76.739 | 9.754 | 3374.867 | 76.739 | 0.14758 | 106.256
Decembar | -46.554 | -9.2987 | -2287.468 | 60.161 | 8.3028 | 4134.816 | 60.161 | 2.483 | 1847.348
2018 | -189.699 | -10.1253 | -48561.146 | 199.499 | 8.9445 | 36314.787 | 199.499 | -1.398 | -12266.656

## Konzum_Statistika_2018
Podaci o karakterističnoj satnoj i dnevnoj potrošnji u 2018. godini
|  | MAX SATNA POTROŠNJA |  |  | MIN SATNA POTROŠNJA |  |  | MAX DNEVNA POTROŠNJA |  | MIN DNEVNA POTROŠNJA
|  | MWh/h | DAN | SAT | MWh/h | DAN | SAT | MWh | DAN | MWh | DAN
I | Januar | 1854.672 | 2018-01-15 | 18 | 980.898 | 2018-01-08 | 4 | 37258.626 | 2018-01-23 | 32423.174 | 2018-01-07
II | Februar | 1992.264 | 2018-02-28 | 19 | 1020.277 | 2018-02-05 | 4 | 40633.813 | 2018-02-27 | 34085.492 | 2018-02-04
III | Mart | 1939.785 | 2018-03-01 | 19 | 964.255 | 2018-03-12 | 4 | 40277.836 | 2018-03-01 | 32237.215 | 2018-03-11
IV | April | 1661.973 | 2018-04-02 | 21 | 884.72 | 2018-04-23 | 4 | 32717.369 | 2018-04-03 | 28718.809 | 2018-04-22
V | Maj | 1481.005 | 2018-05-16 | 21 | 805.412 | 2018-05-02 | 4 | 30550.398 | 2018-05-30 | 24576.073 | 2018-05-01
VI | Juni | 1563.3 | 2018-06-12 | 15 | 846.75 | 2018-06-18 | 4 | 31779.555 | 2018-06-12 | 27112.345 | 2018-06-17
VII | Juli | 1650.611 | 2018-07-31 | 15 | 903.75 | 2018-07-17 | 5 | 33274.959 | 2018-07-31 | 28781.755 | 2018-07-01
VIII | August | 1688.071 | 2018-08-20 | 21 | 854.22 | 2018-08-27 | 4 | 33736.184 | 2018-08-10 | 28114.789 | 2018-08-26
IX | Septembar | 1691.315 | 2018-09-26 | 20 | 900.725 | 2018-09-10 | 4 | 32818.328 | 2018-09-28 | 28753.379 | 2018-09-16
X | Oktobar | 1724.872 | 2018-10-24 | 20 | 929.794 | 2018-10-29 | 4 | 34274.728 | 2018-10-24 | 30284.048 | 2018-10-14
XI | Novembar | 1887.343 | 2018-11-29 | 18 | 938.281 | 2018-11-05 | 4 | 37906.843 | 2018-11-30 | 30987.131 | 2018-11-04
XII | Decembar | 1993.963 | 2018-12-18 | 18 | 1044.407 | 2018-12-10 | 4 | 40557.351 | 2018-12-20 | 34829.814 | 2018-12-09

## Konzum_2018
Podaci o karakterističnoj satnoj i dnevnoj potrošnji u 2018. godini
| Max. satna potrošnja |  |  | Min. satna potrošnja |  |  | Max. dnevna potrošnja |  | Min. dnevna potrošnja
Mjesec | MWh/h | Dan | Sat | MWh/h | Dan | Sat | MWh | Dan | MWh | Dan
Januar | 1854.672 | 2018-01-15 | 18 | 980.898 | 2018-01-08 | 4 | 37258.626 | 2018-01-23 | 32423.174 | 2018-01-07
Februar | 1992.264 | 2018-02-28 | 19 | 1020.277 | 2018-02-05 | 4 | 40633.813 | 2018-02-27 | 34085.492 | 2018-02-04
Mart | 1939.785 | 2018-03-01 | 19 | 964.255 | 2018-03-12 | 4 | 40277.836 | 2018-03-01 | 32237.215 | 2018-03-11
April | 1661.973 | 2018-04-02 | 21 | 884.72 | 2018-04-23 | 4 | 32717.369 | 2018-04-03 | 28718.809 | 2018-04-22
Maj | 1481.005 | 2018-05-16 | 21 | 805.412 | 2018-05-02 | 4 | 30550.398 | 2018-05-30 | 24576.073 | 2018-05-01
Juni | 1563.3 | 2018-06-12 | 15 | 846.75 | 2018-06-18 | 4 | 31779.555 | 2018-06-12 | 27112.345 | 2018-06-17
Juli | 1650.611 | 2018-07-31 | 15 | 903.75 | 2018-07-17 | 5 | 33274.959 | 2018-07-31 | 28781.755 | 2018-07-01
August | 1688.071 | 2018-08-20 | 21 | 854.22 | 2018-08-27 | 4 | 33736.184 | 2018-08-10 | 28114.789 | 2018-08-26
Septembar | 1691.315 | 2018-09-26 | 20 | 900.725 | 2018-09-10 | 4 | 32818.328 | 2018-09-28 | 28753.379 | 2018-09-16
Oktobar | 1724.872 | 2018-10-24 | 20 | 929.794 | 2018-10-29 | 4 | 34274.728 | 2018-10-24 | 30284.048 | 2018-10-14
Novembar | 1887.343 | 2018-11-29 | 18 | 938.281 | 2018-11-05 | 4 | 37906.843 | 2018-11-30 | 30987.131 | 2018-11-04
Decembar | 1993.963 | 2018-12-18 | 18 | 1044.407 | 2018-12-10 | 4 | 40557.351 | 2018-12-20 | 34829.814 | 2018-12-09
2018 | 1993.963 | 2018-12-18 | 18 | 805.412 | 2018-05-02 | 4 | 40633.813 | 2018-02-27 | 24576.073 | 2018-05-01
Note on I10: Muris Bakalović: Round

## Konzum_Dani_2018
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa max. satnom potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2018-01-15 | 1186.844 | 1102.285 | 1059.689 | 1042.195 | 1060.475 | 1141.868 | 1327.878 | 1540.249 | 1697.193 | 1760.323 | 1769.694 | 1776.753 | 1764.527 | 1805.412 | 1793.81 | 1771.557 | 1788.452 | 1854.672 | 1819.605 | 1784.228 | 1734.66 | 1667.459 | 1565.084 | 1413.193 | 37228.105
Februar | 2018-02-28 | 1361.065 | 1270.177 | 1229.32 | 1218.637 | 1241.508 | 1335.923 | 1520.239 | 1718.244 | 1853.359 | 1896.567 | 1884.127 | 1866.487 | 1842.588 | 1873.876 | 1860.947 | 1827.948 | 1793.886 | 1882.802 | 1992.264 | 1978.479 | 1921.046 | 1829.831 | 1748.933 | 1589.741 | 40537.994
Mart | 2018-03-01 | 1433.186 | 1340.507 | 1295.006 | 1270.827 | 1280.15 | 1341.871 | 1459.524 | 1620.686 | 1764.815 | 1847.775 | 1871.196 | 1866.042 | 1845.573 | 1897.728 | 1881.855 | 1847.526 | 1813.916 | 1869.977 | 1939.785 | 1919.381 | 1861.032 | 1791.826 | 1689.836 | 1527.816 | 40277.836
April | 2018-04-02 | 1106.336 | 1021.488 | 978.334 | 962.929 | 978.894 | 1060.06 | 1217.13 | 1432.481 | 1542.54 | 1569.435 | 1535.469 | 1509.656 | 1499.892 | 1459.18 | 1467.713 | 1446.059 | 1416.495 | 1415.918 | 1416.097 | 1569.118 | 1661.973 | 1574.163 | 1421.448 | 1307.899 | 32570.707
Maj | 2018-05-16 | 1010.924 | 940.288 | 950.646 | 905.408 | 881.144 | 906.851 | 1048.63 | 1243.917 | 1320.55 | 1348.142 | 1334.004 | 1343.954 | 1346.421 | 1347.102 | 1379.836 | 1364.82 | 1334.85 | 1310.617 | 1327.019 | 1428.313 | 1481.005 | 1455.227 | 1298.488 | 1149.685 | 29457.841
Juni | 2018-06-12 | 1098.469 | 1026.748 | 987.846 | 947.285 | 934.569 | 954.239 | 1090.034 | 1285.768 | 1390.601 | 1436.968 | 1453.076 | 1496.156 | 1516.631 | 1521.17 | 1563.3 | 1550.271 | 1507.518 | 1454.033 | 1437.493 | 1474.462 | 1514.285 | 1513.26 | 1388.829 | 1236.544 | 31779.555
Juli | 2018-07-31 | 1148.146 | 1059.281 | 1017.791 | 985.109 | 997.537 | 1019.437 | 1129.777 | 1346.398 | 1478.093 | 1550.372 | 1577.124 | 1606.715 | 1620.143 | 1625.352 | 1650.611 | 1624.642 | 1567.932 | 1493.841 | 1458.599 | 1457.712 | 1534.943 | 1576.115 | 1442.383 | 1306.906 | 33274.959
August | 2018-08-20 | 1078.955 | 1003.83 | 969.922 | 953.979 | 962.147 | 996.772 | 1100.924 | 1318.702 | 1437.496 | 1491.998 | 1519.262 | 1563.088 | 1594.559 | 1610.032 | 1650.346 | 1637.208 | 1587.001 | 1541.671 | 1520.411 | 1560.91 | 1688.071 | 1642.663 | 1474.55 | 1297.003 | 33201.5
Septembar | 2018-09-26 | 1074.686 | 1012.614 | 978.124 | 958.644 | 981.039 | 1054.639 | 1211.573 | 1415.368 | 1509.757 | 1532.386 | 1512.721 | 1501.987 | 1484.323 | 1481.771 | 1512.78 | 1504.964 | 1478.406 | 1448.657 | 1514.764 | 1691.315 | 1653.494 | 1558.804 | 1389.416 | 1237.45 | 32699.682
Oktobar | 2018-10-24 | 1136.257 | 1062.141 | 1018.439 | 1000.061 | 1021.439 | 1094.25 | 1299.271 | 1499.17 | 1591.609 | 1610.603 | 1592.698 | 1588.617 | 1574.295 | 1550.709 | 1572.56 | 1554.873 | 1542.054 | 1591.306 | 1719.67 | 1724.872 | 1667.893 | 1567.396 | 1415.267 | 1279.278 | 34274.728
Novembar | 2018-11-29 | 1234.659 | 1134.752 | 1088.975 | 1075.422 | 1096.405 | 1188.457 | 1386.884 | 1588.187 | 1705.18 | 1745.778 | 1715.919 | 1715.837 | 1698.295 | 1754.795 | 1755.712 | 1750.422 | 1844.927 | 1887.343 | 1830.739 | 1795.892 | 1744.219 | 1671.964 | 1562.224 | 1407.383 | 37380.37
Decembar | 2018-12-18 | 1341.423 | 1238.294 | 1187.418 | 1169.856 | 1192.064 | 1293.672 | 1510.508 | 1726.2 | 1854.616 | 1904.354 | 1874.278 | 1875.111 | 1857.746 | 1897.811 | 1896.466 | 1883.549 | 1950.261 | 1993.963 | 1943.142 | 1900.149 | 1854.95 | 1784.641 | 1675.547 | 1511.121 | 40317.14
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa min. satnom potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2018-01-08 | 1114.552 | 1031.865 | 997.645 | 980.898 | 999.111 | 1066.803 | 1222.82 | 1409.027 | 1549.108 | 1599.577 | 1588.222 | 1566.427 | 1547.346 | 1568.054 | 1538.505 | 1534.276 | 1605.075 | 1705.712 | 1662.198 | 1623.637 | 1580.594 | 1521.16 | 1432.069 | 1308.959 | 33753.64
Februar | 2018-02-05 | 1164.449 | 1084.571 | 1040.569 | 1020.277 | 1048.619 | 1142.741 | 1349.775 | 1558.028 | 1688.213 | 1726.207 | 1719.944 | 1693.121 | 1662.586 | 1704.711 | 1692.942 | 1662.728 | 1657.596 | 1794.053 | 1804.888 | 1763.333 | 1721.437 | 1645.077 | 1543.505 | 1376.556 | 36265.926
Mart | 2018-03-12 | 1081.805 | 1009.471 | 974.155 | 964.255 | 979.72 | 1079.744 | 1244.617 | 1455.78 | 1549.824 | 1562.116 | 1530.938 | 1519.134 | 1496.855 | 1532.367 | 1522.158 | 1492.222 | 1478.388 | 1535.393 | 1660.758 | 1661.509 | 1600.348 | 1514.154 | 1393.373 | 1247.089 | 33086.173
April | 2018-04-23 | 1006.428 | 926.182 | 901.419 | 884.72 | 894.298 | 963.006 | 1082.438 | 1326.859 | 1409.889 | 1413.918 | 1388.985 | 1399.099 | 1396.398 | 1374.39 | 1408.39 | 1394.197 | 1369.159 | 1315.917 | 1287.181 | 1367.518 | 1545.494 | 1496.821 | 1317.329 | 1154.618 | 30024.653
Maj | 2018-05-02 | 910.566 | 845.107 | 815.863 | 805.412 | 811.879 | 837.399 | 916.64 | 1100.499 | 1236.59 | 1315.437 | 1333.882 | 1335.162 | 1324.003 | 1318.613 | 1353.816 | 1341.449 | 1297.578 | 1265.691 | 1249.897 | 1309.315 | 1405.234 | 1348.043 | 1205.321 | 1077.134 | 27760.53
Juni | 2018-06-18 | 974.842 | 903.286 | 868.35 | 846.75 | 856.687 | 885.53 | 1020.535 | 1231.571 | 1342.337 | 1385.699 | 1389.916 | 1403.333 | 1410.365 | 1412.491 | 1446.439 | 1434.424 | 1398 | 1348.351 | 1314.792 | 1325.515 | 1392.246 | 1433.604 | 1305.608 | 1166.355 | 29497.026
Juli | 2018-07-17 | 1099.989 | 996.937 | 937.793 | 911.333 | 903.75 | 921.304 | 1045.375 | 1249.808 | 1375.799 | 1451.099 | 1454.754 | 1481.649 | 1485.836 | 1500.472 | 1539.021 | 1493.313 | 1462.036 | 1411.532 | 1380.037 | 1377.218 | 1441.599 | 1477.309 | 1339.423 | 1213.439 | 30950.825
August | 2018-08-27 | 952.616 | 898.616 | 870.262 | 854.22 | 870.52 | 919.25 | 1036.396 | 1242.55 | 1360.871 | 1421.5 | 1419.733 | 1429.473 | 1432.805 | 1428.876 | 1458.122 | 1438.714 | 1400.448 | 1352.172 | 1339.284 | 1396.128 | 1476.632 | 1393.668 | 1254.775 | 1129.033 | 29776.664
Septembar | 2018-09-10 | 1007.456 | 940.19 | 919.91 | 900.725 | 915.365 | 978.129 | 1102.523 | 1297.773 | 1391.787 | 1438.01 | 1429.166 | 1438.558 | 1445.596 | 1457.372 | 1485.896 | 1468.908 | 1437.492 | 1385.546 | 1375.287 | 1505.923 | 1540.15 | 1450.013 | 1294.114 | 1154.641 | 30760.53
Oktobar | 2018-10-29 | 1009.561 | 961.404 | 1023.617 | 929.794 | 950.804 | 1042.413 | 1217.865 | 1408.247 | 1498.826 | 1511.177 | 1484.416 | 1480.872 | 1476.389 | 1511.439 | 1511.45 | 1498.941 | 1522.609 | 1654.087 | 1623.413 | 1572.37 | 1506.472 | 1420.153 | 1290.163 | 1150.931 | 32257.413
Novembar | 2018-11-05 | 1033.673 | 974.5 | 944.987 | 938.281 | 956.859 | 1054.536 | 1225.531 | 1421.508 | 1519.692 | 1535.843 | 1511.329 | 1506.889 | 1494.555 | 1522.571 | 1516.4 | 1509.422 | 1556.517 | 1698.595 | 1654.298 | 1604.739 | 1552.278 | 1485.36 | 1360.582 | 1214.32 | 32793.265
Decembar | 2018-12-10 | 1172.858 | 1093.721 | 1057.919 | 1044.407 | 1065.579 | 1169.066 | 1393.494 | 1603.744 | 1725.138 | 1758.545 | 1731.879 | 1714.391 | 1691.593 | 1729.849 | 1731.534 | 1722.591 | 1810.549 | 1856.009 | 1801.809 | 1764.338 | 1719.494 | 1640.307 | 1530.606 | 1376.195 | 36905.615
Dijagram potrošnje 3. srijede u mjesecu
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2018-01-17 | 1245.278 | 1148.36 | 1097.377 | 1081.246 | 1089.792 | 1168.215 | 1337.28 | 1519.388 | 1641.044 | 1689.237 | 1715.46 | 1725.441 | 1733.06 | 1777.979 | 1770.63 | 1740.614 | 1760.031 | 1841.437 | 1810.778 | 1775.754 | 1727.82 | 1663.413 | 1560.774 | 1404.378 | 37024.786
Februar | 2018-02-21 | 1252.472 | 1156.935 | 1116.983 | 1099.777 | 1122.156 | 1216.989 | 1417.074 | 1622.458 | 1743.212 | 1786.93 | 1791.48 | 1791.378 | 1769.788 | 1811.499 | 1806.255 | 1766.885 | 1745.217 | 1826.216 | 1872.81 | 1843.603 | 1788.193 | 1710.488 | 1591.11 | 1431.013 | 38080.921
Mart | 2018-03-21 | 1234.267 | 1151.652 | 1114.071 | 1095.964 | 1110.103 | 1202.156 | 1384.85 | 1600.605 | 1728.742 | 1768.017 | 1770.533 | 1764.109 | 1754.127 | 1798.395 | 1787.477 | 1749.678 | 1705.744 | 1722.933 | 1825.416 | 1837.457 | 1778.598 | 1699.709 | 1580.764 | 1417.842 | 37583.209
April | 2018-04-18 | 1050.199 | 984.864 | 951.631 | 936.512 | 945.013 | 1039.452 | 1159.095 | 1380.104 | 1464.663 | 1514.32 | 1517.321 | 1479.417 | 1467.131 | 1467.38 | 1502.194 | 1477.495 | 1448.294 | 1424.668 | 1416.909 | 1493.889 | 1588.441 | 1495.183 | 1348.22 | 1191.996 | 31744.391
Maj | 2018-05-16 | 1010.924 | 940.288 | 950.646 | 905.408 | 881.144 | 906.851 | 1048.63 | 1243.917 | 1320.55 | 1348.142 | 1334.004 | 1343.954 | 1346.421 | 1347.102 | 1379.836 | 1364.82 | 1334.85 | 1310.617 | 1327.019 | 1428.313 | 1481.005 | 1455.227 | 1298.488 | 1149.685 | 29457.841
Juni | 2018-06-20 | 1046.599 | 977.058 | 930.475 | 919.687 | 925.284 | 944.886 | 1076.549 | 1279.474 | 1381.078 | 1421.021 | 1425.316 | 1452.013 | 1457.141 | 1474.562 | 1520.49 | 1511.254 | 1469.715 | 1418.265 | 1378.925 | 1371.755 | 1427.149 | 1509.396 | 1381.003 | 1238.227 | 30937.322
Juli | 2018-07-18 | 1071.936 | 984.175 | 938.311 | 924.278 | 952.356 | 978.198 | 1100.974 | 1317.815 | 1438.33 | 1483.716 | 1488.147 | 1517.274 | 1529.221 | 1530.704 | 1557.691 | 1540.695 | 1500.241 | 1449.658 | 1420.076 | 1411.249 | 1476.342 | 1542.563 | 1410.233 | 1263.193 | 31827.376
August | 2018-08-15 | 1098.573 | 1016.174 | 981.838 | 966.266 | 977.308 | 1011.899 | 1098.747 | 1287.149 | 1390.633 | 1436.726 | 1429.664 | 1437.561 | 1460.825 | 1472.102 | 1503.691 | 1482.588 | 1450.333 | 1397.02 | 1376.771 | 1405.093 | 1520.461 | 1475.963 | 1332.168 | 1215.937 | 31225.49
Septembar | 2018-09-19 | 1079.505 | 1009.591 | 976.027 | 963.219 | 972.651 | 1040.093 | 1171.165 | 1349.784 | 1426.162 | 1449.559 | 1439.583 | 1457.892 | 1464.122 | 1466.36 | 1517.693 | 1508.049 | 1468.973 | 1412.733 | 1409.225 | 1571.73 | 1557.323 | 1447.046 | 1300.401 | 1173.125 | 31632.011
Oktobar | 2018-10-17 | 1093.684 | 1019.091 | 985.155 | 971.202 | 983.194 | 1068.447 | 1263.347 | 1452.071 | 1525.711 | 1527.698 | 1493.203 | 1473.167 | 1443.01 | 1438.261 | 1469.717 | 1458.628 | 1450.309 | 1440.541 | 1603.01 | 1655.476 | 1588.34 | 1505.494 | 1351.99 | 1212.596 | 32473.342
Novembar | 2018-11-21 | 1192.124 | 1098.952 | 1057.601 | 1032.432 | 1054.946 | 1135.134 | 1293.944 | 1474.975 | 1608.057 | 1661.457 | 1655.338 | 1635.876 | 1618.784 | 1659.815 | 1650.836 | 1644.927 | 1710.037 | 1749.408 | 1705.306 | 1672.616 | 1631.04 | 1565.723 | 1457.911 | 1317.946 | 35285.185
Decembar | 2018-12-19 | 1367.737 | 1253.239 | 1203.49 | 1184.659 | 1202.58 | 1306.482 | 1518.43 | 1729.307 | 1861.86 | 1892.65 | 1846.257 | 1807.344 | 1764.333 | 1790.463 | 1780.51 | 1776.852 | 1874.317 | 1913.702 | 1877.078 | 1845.422 | 1810.737 | 1746.796 | 1649.648 | 1496.616 | 39500.509
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa max. potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2018-01-23 | 1234.654 | 1141.005 | 1105.194 | 1079.553 | 1100.377 | 1178.21 | 1381.306 | 1583.604 | 1718.1 | 1764.773 | 1765.545 | 1747.466 | 1720.911 | 1762.355 | 1752.463 | 1730.487 | 1738.825 | 1835.509 | 1810.192 | 1777.905 | 1726.02 | 1657.229 | 1551.18 | 1395.763 | 37258.626
Februar | 2018-02-27 | 1386.074 | 1294.416 | 1249.669 | 1235.737 | 1255.037 | 1344.896 | 1525.582 | 1720.507 | 1857.098 | 1909.658 | 1899.118 | 1888.097 | 1863.52 | 1899.086 | 1882.253 | 1849.846 | 1824.263 | 1900.039 | 1981.645 | 1948.309 | 1890.096 | 1809.946 | 1695.381 | 1523.54 | 40633.813
Mart | 2018-03-01 | 1433.186 | 1340.507 | 1295.006 | 1270.827 | 1280.15 | 1341.871 | 1459.524 | 1620.686 | 1764.815 | 1847.775 | 1871.196 | 1866.042 | 1845.573 | 1897.728 | 1881.855 | 1847.526 | 1813.916 | 1869.977 | 1939.785 | 1919.381 | 1861.032 | 1791.826 | 1689.836 | 1527.816 | 40277.836
April | 2018-04-03 | 1152.481 | 1060.326 | 995.153 | 996.928 | 989.431 | 1105.03 | 1257.238 | 1451.248 | 1549.24 | 1556.328 | 1527.015 | 1494.645 | 1467.528 | 1431.995 | 1505.839 | 1469.622 | 1448.413 | 1381.064 | 1431.531 | 1582.777 | 1647.571 | 1562.981 | 1391.134 | 1261.851 | 32717.369
Maj | 2018-05-30 | 1070.681 | 999.711 | 983.431 | 934.621 | 920.301 | 954.45 | 1094.778 | 1289.289 | 1367.542 | 1397.897 | 1402.158 | 1425.63 | 1424.141 | 1439.731 | 1458.657 | 1439.178 | 1408.377 | 1353.415 | 1348.039 | 1411.013 | 1456.862 | 1468.732 | 1322.326 | 1179.438 | 30550.398
Juni | 2018-06-12 | 1098.469 | 1026.748 | 987.846 | 947.285 | 934.569 | 954.239 | 1090.034 | 1285.768 | 1390.601 | 1436.968 | 1453.076 | 1496.156 | 1516.631 | 1521.17 | 1563.3 | 1550.271 | 1507.518 | 1454.033 | 1437.493 | 1474.462 | 1514.285 | 1513.26 | 1388.829 | 1236.544 | 31779.555
Juli | 2018-07-31 | 1148.146 | 1059.281 | 1017.791 | 985.109 | 997.537 | 1019.437 | 1129.777 | 1346.398 | 1478.093 | 1550.372 | 1577.124 | 1606.715 | 1620.143 | 1625.352 | 1650.611 | 1624.642 | 1567.932 | 1493.841 | 1458.599 | 1457.712 | 1534.943 | 1576.115 | 1442.383 | 1306.906 | 33274.959
August | 2018-08-10 | 1172.329 | 1068.782 | 1028.726 | 1003.41 | 1009.502 | 1045.632 | 1147.363 | 1357.904 | 1487.667 | 1559.056 | 1584.827 | 1630.875 | 1662.035 | 1658.747 | 1678.911 | 1639.903 | 1581.023 | 1535.679 | 1493.5 | 1494.107 | 1586.27 | 1569.851 | 1431.14 | 1308.945 | 33736.184
Septembar | 2018-09-28 | 1114.614 | 1035.237 | 1002.326 | 987.329 | 1006.906 | 1079.221 | 1263.404 | 1475.315 | 1557.617 | 1557.827 | 1525.786 | 1516.725 | 1491.496 | 1466.427 | 1498.101 | 1488.353 | 1446.876 | 1427.107 | 1491.448 | 1658.413 | 1606.511 | 1510.616 | 1369.9 | 1240.773 | 32818.328
Oktobar | 2018-10-24 | 1136.257 | 1062.141 | 1018.439 | 1000.061 | 1021.439 | 1094.25 | 1299.271 | 1499.17 | 1591.609 | 1610.603 | 1592.698 | 1588.617 | 1574.295 | 1550.709 | 1572.56 | 1554.873 | 1542.054 | 1591.306 | 1719.67 | 1724.872 | 1667.893 | 1567.396 | 1415.267 | 1279.278 | 34274.728
Novembar | 2018-11-30 | 1270.243 | 1168.363 | 1123.22 | 1105.581 | 1126.304 | 1225.4 | 1433.846 | 1629.352 | 1743.743 | 1781.788 | 1764.654 | 1760.27 | 1729.187 | 1775.543 | 1772.856 | 1773.665 | 1852.607 | 1877.872 | 1830.871 | 1787.416 | 1736.339 | 1657.55 | 1559.78 | 1420.393 | 37906.843
Decembar | 2018-12-20 | 1352.462 | 1258.934 | 1216.097 | 1191.725 | 1207.411 | 1307.302 | 1522.424 | 1742.327 | 1875.528 | 1927.203 | 1909.46 | 1885.316 | 1850.942 | 1897.057 | 1899.617 | 1879.44 | 1957.135 | 1988.363 | 1940.632 | 1905.865 | 1858.135 | 1784.065 | 1686.094 | 1513.817 | 40557.351
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa min. potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2018-01-07 | 1190.667 | 1088.639 | 1042.294 | 1029.27 | 1063.095 | 1148.046 | 1231.509 | 1308.424 | 1403.034 | 1460.947 | 1478.056 | 1460.213 | 1432.158 | 1398.082 | 1360.353 | 1376.337 | 1498.699 | 1623.956 | 1601.666 | 1584.246 | 1548.351 | 1483.579 | 1373.209 | 1238.344 | 32423.174
Februar | 2018-02-04 | 1192.846 | 1104.406 | 1053.582 | 1029.137 | 1028.059 | 1058.194 | 1125.736 | 1248.214 | 1429.588 | 1555.108 | 1616.546 | 1614.861 | 1603.634 | 1569.965 | 1537.396 | 1531.618 | 1564.937 | 1707.694 | 1743.482 | 1730.216 | 1687.941 | 1603.471 | 1453.795 | 1295.066 | 34085.492
Mart | 2018-03-11 | 1184.112 | 1099.909 | 0 | 1024.181 | 1026.44 | 1065.626 | 1117.546 | 1267.569 | 1425.561 | 1502.404 | 1504.96 | 1474.868 | 1432.012 | 1411.184 | 1384.955 | 1383.019 | 1414.012 | 1488.321 | 1653.908 | 1664.661 | 1606.551 | 1502.988 | 1356.072 | 1192.776 | 31183.635
April | 2018-04-22 | 1013.928 | 975.738 | 921 | 915.958 | 909.271 | 906.508 | 960.181 | 1134.403 | 1267.678 | 1358.225 | 1378.26 | 1351.246 | 1326.451 | 1307.855 | 1276.859 | 1241.646 | 1244.583 | 1229.576 | 1231.851 | 1344.986 | 1520.072 | 1476.694 | 1313.414 | 1112.426 | 28718.809
Maj | 2018-05-01 | 966.427 | 881.614 | 843.694 | 821.039 | 830.012 | 835.467 | 889.285 | 1024.032 | 1135.548 | 1186.618 | 1174.482 | 1130.328 | 1085.051 | 1046.148 | 1035.704 | 1012.786 | 990.092 | 980.857 | 999.852 | 1082.304 | 1253.771 | 1242.968 | 1125.906 | 1002.088 | 24576.073
Juni | 2018-06-17 | 1010.674 | 920.671 | 884.581 | 869.879 | 865.401 | 852.906 | 893.901 | 1024.419 | 1167.552 | 1265.658 | 1303.295 | 1303.816 | 1288.288 | 1272.377 | 1233.705 | 1219.914 | 1201.852 | 1193.905 | 1180.648 | 1208.771 | 1280.402 | 1335.545 | 1239.291 | 1094.894 | 27112.345
Juli | 2018-07-01 | 1086.899 | 996.618 | 958.482 | 930.354 | 927.24 | 914.622 | 951.779 | 1078.426 | 1218.925 | 1331.175 | 1371.662 | 1376.215 | 1373.775 | 1345.251 | 1314.273 | 1289.378 | 1278.525 | 1265.153 | 1266.953 | 1301.759 | 1353.098 | 1390.932 | 1281.018 | 1179.243 | 28781.755
August | 2018-08-26 | 1044.85 | 970.546 | 933.881 | 913.689 | 918.814 | 924.328 | 940.414 | 1058.288 | 1186.332 | 1291.024 | 1342.102 | 1351.052 | 1351.102 | 1331.678 | 1298.372 | 1281.634 | 1266.295 | 1257.024 | 1269.049 | 1328.232 | 1361.424 | 1286.412 | 1165.926 | 1042.321 | 28114.789
Septembar | 2018-09-16 | 1037.18 | 979.279 | 938.996 | 919.173 | 920.586 | 940.34 | 959.458 | 1091.611 | 1240.772 | 1326.335 | 1363.873 | 1359.405 | 1346.555 | 1325.525 | 1297.687 | 1275.803 | 1262.303 | 1255.762 | 1276.909 | 1458.99 | 1479.525 | 1378.353 | 1227.803 | 1091.156 | 28753.379
Oktobar | 2018-10-14 | 1097.325 | 1020.623 | 979.094 | 958.43 | 966.277 | 993.318 | 1049.177 | 1156.328 | 1318.259 | 1409.765 | 1424.493 | 1411.023 | 1377.113 | 1347.442 | 1310.389 | 1296.823 | 1302.326 | 1336.103 | 1512.073 | 1591.595 | 1542.573 | 1437.925 | 1294.444 | 1151.13 | 30284.048
Novembar | 2018-11-04 | 1079.34 | 1009.591 | 971.954 | 951.534 | 971.19 | 1010.995 | 1063.289 | 1185.867 | 1329.543 | 1417.857 | 1451.319 | 1427.804 | 1418.599 | 1399.738 | 1366.734 | 1385.899 | 1494.023 | 1623.076 | 1590.711 | 1552.205 | 1492.565 | 1403.112 | 1263.663 | 1126.523 | 30987.131
Decembar | 2018-12-09 | 1238.664 | 1151.471 | 1103.897 | 1082.172 | 1089.81 | 1124.953 | 1201.831 | 1325.384 | 1484.171 | 1590.268 | 1618.119 | 1613.446 | 1587.246 | 1559.006 | 1548.574 | 1599.487 | 1728.169 | 1764.964 | 1725.677 | 1695.004 | 1657.126 | 1584.771 | 1454.953 | 1300.651 | 34829.814
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

## 2018_GWh
BILANS ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PRIJENOSNOJ MREŽI
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2018 | 2018/2017
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
Proizvodnja električne energije na prijenosnoj mreži
(1) | HE | 538.5307 | 658.6938 | 1123.4388 | 807.8879 | 499.4827 | 363.9373 | 382.6419 | 366.7438 | 262.1767 | 321.4706 | 427.3492 | 503.9088 | 6256.2624 | 164.4%
(2) | TE | 939.4647 | 916.5529 | 822.844 | 530.7018 | 752.7542 | 943.6259 | 1057.3895 | 1039.4103 | 951.9321 | 913.0951 | 986.2291 | 995.6409 | 10849.6405 | 100.3%
(3) | VE | 0 | 0 | 5.1366 | 11.3786 | 5.8539 | 12.8878 | 10.8677 | 6.998 | 9.3482 | 13.7149 | 13.598 | 13.7133 | 103.497
(4) | Proizvodnja UKUPNO (1+2+3) | 1477.9954 | 1575.2466 | 1951.4194 | 1349.9683 | 1258.0908 | 1320.451 | 1450.8991 | 1413.1521 | 1223.457 | 1248.2807 | 1427.1764 | 1513.263 | 17209.3999 | 117.7%
(5) | Enegija primljena iz distributivne mreže | 13.8592 | 9.8309 | 23.6624 | 26.8393 | 8.9347 | 8.5031 | 10.3105 | 4.0501 | 0.9367 | 2.5051 | 6.861 | 9.7414 | 126.0345 | 131.1%
Prijem električne energije od susjednih EES
(6) | od EES Hrvatske | 109.3147 | 68.5288 | 97.8561 | 82.5096 | 69.4924 | 40.2379 | 43.2081 | 47.8361 | 54.916 | 90.0126 | 105.7088 | 176.498 | 986.1189 | 60.5%
(7) | od EES Srbije | 80.8267 | 51.5963 | 44.5603 | 101.2706 | 59.0688 | 67.4221 | 112.0563 | 85.7095 | 101.3561 | 151.3068 | 82.7653 | 64.7003 | 1002.639 | 71.38%
(8) | od EES Crne Gore | 47.8289 | 172.327 | 183.0883 | 186.0169 | 133.3019 | 66.3541 | 62.8928 | 93.4003 | 57.3126 | 52.1666 | 19.2643 | 29.2249 | 1103.1785 | 354.6%
(9) | Prijem UKUPNO (6..8) | 237.9703 | 292.452 | 325.5046 | 369.797 | 261.8631 | 174.014 | 218.1572 | 226.9458 | 213.5847 | 293.486 | 207.7384 | 270.4232 | 3091.9363 | 92.41%
(10) | RASPOLOŽIVA ENERGIJA (3+4+8) | 1729.8249 | 1877.5295 | 2300.5865 | 1746.6047 | 1528.8886 | 1502.9681 | 1679.3667 | 1644.1481 | 1437.9784 | 1544.2718 | 1641.7759 | 1793.4276 | 20427.3708 | 113.1%
Preuzimanje električne energije sa prijenosne mreže
(11) | Ditsributivne kompanije | 884.495 | 840.8357 | 882.6314 | 713.8671 | 727.2558 | 719.7284 | 765.1552 | 787.8015 | 732.2056 | 804.8975 | 833.0963 | 972.861 | 9664.8305 | 99.41%
(12) | Direktno priključeni potrošači | 217.2814 | 198.0313 | 221.2555 | 208.5569 | 178.8944 | 175.9667 | 206.043 | 202.2232 | 198.1979 | 203.5927 | 193.7646 | 200.1133 | 2403.9208 | 99.34%
(13) | Vlastita potrošnja elektrana | 11.771 | 10.0216 | 10.2767 | 11.8209 | 9.4039 | 9.0601 | 10.9736 | 12.0289 | 10.2391 | 10.5063 | 9.1841 | 9.3669 | 124.653 | 94.46%
(14) | Preuzimanje UKUPNO (11+12+13) | 1113.5474 | 1048.8886 | 1114.1636 | 934.2449 | 915.554 | 904.7551 | 982.1718 | 1002.0536 | 940.6425 | 1018.9965 | 1036.045 | 1182.3411 | 12193.4042 | 99.34%
Isporuka električne energije za susjedne EES
(15) | za EES Hrvatske | 324.3249 | 704.4083 | 988.886 | 701.2677 | 477.7395 | 462.4842 | 563.6861 | 512.5531 | 391.032 | 329.8946 | 281.7808 | 224.7216 | 5962.7789 | 205%
(16) | za EES Srbije | 55.2364 | 34.2561 | 74.4614 | 37.7093 | 47.2622 | 30.6411 | 12.2555 | 19.8381 | 21.412 | 21.5709 | 52.7824 | 81.3541 | 488.7792 | 108.9%
(17) | za EES Crne Gore | 190.3314 | 43.1534 | 65.5351 | 32.0242 | 44.2285 | 65.9683 | 85.8683 | 76.7302 | 50.1755 | 120.3293 | 217.5936 | 254.2708 | 1246.2085 | 68.13%
(18) | Isporuka UKUPNO (15..17) | 569.8927 | 781.8178 | 1128.8824 | 771.0013 | 569.2302 | 559.0935 | 661.8098 | 609.1214 | 462.6195 | 471.7948 | 552.1567 | 560.3465 | 7697.7665 | 148.4%
(19) | Pumpni rad | 17.1452 | 8.3938 | 2.7245 | 4.8939 | 17.4368 | 12.1528 | 3.5035 | 1.0053 | 6.0039 | 24.4389 | 24.1512 | 15.5846 | 137.4346 | 51.64%
(20) | POTREBNA ENERGIJA (14+18+19) | 1700.5852 | 1839.1002 | 2245.7706 | 1710.1401 | 1502.2211 | 1476.0015 | 1647.4851 | 1612.1803 | 1409.2659 | 1515.2302 | 1612.3529 | 1758.2723 | 20028.6053 | 113%
Prijenosni gubici
(21) | Prijenosni gubici (10-20) | 29.2397 | 38.4293 | 54.816 | 36.4646 | 26.6676 | 26.9667 | 31.8816 | 31.9677 | 28.7125 | 29.0416 | 29.423 | 35.1553 | 398.7655 | 116.8%
(22) | U odnosu na raspoloživu energiju (21)/(10) | 1.69% | 2.047% | 2.383% | 2.088% | 1.744% | 1.794% | 1.898% | 1.944% | 1.997% | 1.881% | 1.792% | 1.96% | 1.952% | 103.3%