## 2020_Production_GWh
ELECTRICITY INJECTED IN THE TRANSMISSION SYSTEM
PREMISE | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2020 | 2020/2019
| GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | %
HPP Jablanica | 81.3156 | 55.539 | 61.5715 | 29.9732 | 21.6255 | 27.9099 | 34.5847 | 31.5662 | 43.1135 | 56.7095 | 49.7688 | 64.2787 | 557.9562 | 74.82%
HPP Grabovica | 27.9374 | 20.3654 | 23.8526 | 10.9771 | 8.1707 | 9.8709 | 11.4624 | 10.43 | 15.4265 | 21.3101 | 17.8723 | 26.9601 | 204.6355 | 72.66%
HPP Salakovac | 33.5252 | 23.5435 | 37.896 | 12.0285 | 9.8467 | 10.3674 | 9.8992 | 9.2021 | 18.1122 | 31.6752 | 19.6553 | 49.6671 | 265.4183 | 63.05%
HPP Višegrad | 58.688 | 56.868 | 110.528 | 54.144 | 48.578 | 50.972 | 45.702 | 47.784 | 37.262 | 78.73 | 51.698 | 67.868 | 708.822 | 82.61%
HPP Trebinje 1 | 48.1372 | 25.7392 | 33.4348 | 20.227 | 4.0562 | 13.3383 | 32.2791 | 25.3031 | 26.9654 | 28.7674 | 47.2773 | 20.9007 | 326.4258 | 90.97%
HPP Trebinje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HPP Dubrovnik (G2) | 0 | 1.5422 | 36.0331 | 10.3748 | 3.3319 | 28.1803 | 50.985 | 33.0484 | 59.0167 | 56.9596 | 63.0858 | 67.3435 | 409.9013 | 1881%
HPP Bočac | 15.4308 | 15.974 | 22.0674 | 13.4884 | 13.0485 | 16.8897 | 10.2937 | 10.6009 | 7.3933 | 16.3399 | 11.6272 | 32.2225 | 185.3765 | 64.06%
HPP Dub | 1.7813 | 5.2486 | 7.2019 | 3.8641 | 3.2947 | 3.5477 | 2.8811 | 3.2203 | 1.638 | 3.2051 | 1.5089 | 3.2607 | 40.6525 | 64.01%
HPP Rama | 104.2395 | 58.666 | 33.0267 | 14.9247 | 2.4239 | 48.7267 | 44.7137 | 43.2096 | 42.9732 | 42.3907 | 82.648 | 65.104 | 583.0467 | 78.89%
HPP Mostar | 19.9404 | 15.0141 | 22.5431 | 9.6097 | 8.8218 | 8.6281 | 8.2516 | 7.6379 | 12.3261 | 19.7638 | 12.9785 | 27.8889 | 173.4041 | 71.63%
HPP Jajce 1 | 20.7893 | 14.8896 | 21.9404 | 13.9145 | 12.8398 | 13.6565 | 9.3831 | 7.7365 | 5.615 | 16.5509 | 11.4724 | 31.9113 | 180.6993 | 65.81%
HPP Jajce 2 | 6.8958 | 5.0691 | 7.2169 | 4.9827 | 4.7203 | 5.174 | 4.2791 | 3.94 | 3.03 | 4.8688 | 4.5022 | 8.6434 | 63.3222 | 76.76%
PSHPP Čapljina | 89.1677 | 58.7735 | 67.4173 | 10.8107 | 10.5819 | 8.973 | 8.9811 | 8.3938 | 19.4577 | 25.386 | 52.2536 | 52.7029 | 412.8993 | 43.71%
HPP Peć-Mlini | 11.6599 | 3.2134 | 7.1332 | 1.8717 | 0.62773 | 0.55816 | 0 | 0 | 0 | 0.61096 | 0.78507 | 13.8322 | 40.2924 | 47.31%
HPP Mostarsko Blato | 8.5435 | 1.8524 | 11.6521 | 0.45166 | 0.1089 | 0.47102 | 0 | 0 | 0 | 3.6058 | 0.97152 | 26.7949 | 54.4518 | 39.92%
HYDRO POWER PLANTS | 528.0517 | 362.298 | 503.515 | 211.6426 | 152.0767 | 247.2637 | 273.6958 | 242.0729 | 292.3296 | 406.874 | 428.1049 | 559.3791 | 4207.304 | 75.88%
TPP Tuzla | 344.5472 | 320.8262 | 220.7296 | 213.5538 | 215.3278 | 214.659 | 239.6343 | 226.0508 | 250.1737 | 184.4717 | 292.5502 | 252.3137 | 2974.8381 | 113.9%
TPP Kakanj | 213.5447 | 195.2993 | 136.2806 | 151.6611 | 121.0725 | 102.9334 | 202.0031 | 205.0363 | 169.1448 | 180.7788 | 182.7595 | 238.3835 | 2098.8973 | 114.9%
TPP Ugljevik | 163.511 | 132.106 | 165.1746 | 133.9896 | 160.5084 | 131.3504 | 153.8614 | 153.1698 | 18.04 | 177.588 | 137.1004 | 121.2068 | 1647.6064 | 100%
TPP Gacko | 165.5886 | 148.759 | 149.9998 | 131.3986 | 144.6294 | 122.8298 | 42.2208 | 155.8426 | 147.4636 | 148.8365 | 142.7246 | 137.6502 | 1637.9435 | 119.5%
TPP Stanari | 204.8703 | 131.5516 | 202.0137 | 195.1901 | 171.1155 | 98.2925 | 199.491 | 199.5084 | 158.5114 | 40.6537 | 196.8052 | 203.5656 | 2001.5689 | 96.77%
THERMAL POWER PLANTS | 1092.0618 | 928.5421 | 874.1983 | 825.7932 | 812.6535 | 670.065 | 837.2106 | 939.608 | 743.3334 | 732.3287 | 951.9399 | 953.1197 | 10360.8543 | 108.8%
WPP Mesihovina | 13.4075 | 15.5981 | 17.5623 | 12.0673 | 17.8051 | 9.7088 | 10.0422 | 10.2618 | 9.0381 | 12.2449 | 7.5971 | 12.169 | 147.5023 | 88.87%
WPP Jelovača | 10.7894 | 10.705 | 12.6433 | 9.2956 | 13.3076 | 7.368 | 7.5967 | 8.849 | 8.0505 | 9.7134 | 5.6996 | 10.2966 | 114.3149 | 130.4%
WIND POWER PLANT | 24.1969 | 26.3032 | 30.2056 | 21.363 | 31.1128 | 17.0767 | 17.6389 | 19.1108 | 17.0887 | 21.9583 | 13.2967 | 22.4655 | 261.8171 | 103.2%
GENERATION | 1644.3105 | 1317.1433 | 1407.9189 | 1058.7988 | 995.843 | 934.4055 | 1128.5452 | 1200.7917 | 1052.7517 | 1161.161 | 1393.3415 | 1534.9644 | 14829.9754 | 96.79%

## 2020_Consumption_GWh
TAKE OVER FROM THE TRANSMISSION SYSTEM
CATEGORY | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2020 | 2020/2019
| GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | %
Take over from the transmission system | 1050.3637 | 905.3017 | 895.8044 | 793.4301 | 774.1329 | 784.3614 | 857.4956 | 817.9006 | 809.6683 | 885.0242 | 950.1291 | 1054.0649 | 10577.6768 | 92.47%
Distribution | 433.7771 | 373.154 | 370.9399 | 325.6084 | 319.1498 | 312.1829 | 335.2018 | 332.4147 | 322.9219 | 360.6988 | 380.7308 | 417.9499 | 4284.73 | 99.19%
Direct consumers | 47.6179 | 47.5821 | 51.0319 | 48.0064 | 38.9034 | 47.7727 | 50.9032 | 38.3091 | 46.0121 | 46.9865 | 47.3418 | 50.5632 | 561.0303 | 109.6%
Power Plants - their own consumption | 7.7689 | 6.7174 | 5.74 | 5.5934 | 5.0284 | 5.2103 | 10.3385 | 10.3733 | 6.045 | 6.4971 | 6.2454 | 6.4694 | 82.0272 | 117.6%
EPBiH | 489.164 | 427.4534 | 427.7117 | 379.2082 | 363.0816 | 365.1659 | 396.4435 | 381.0971 | 374.979 | 414.1825 | 434.3179 | 474.9825 | 4927.7876 | 100.5%
Distribution | 403.3497 | 343.2858 | 344.3738 | 296.7593 | 289.062 | 282.2203 | 308.3371 | 304.9051 | 300.0888 | 337.1211 | 366.6536 | 407.2407 | 3983.3975 | 100.6%
Direct consumers | 17.8679 | 9.5753 | 0.29852 | 0.27209 | 0.34789 | 13.4432 | 18.7694 | 0.45613 | 0.094611 | 0.1419 | 0.17909 | 12.8266 | 74.2726 | 17.78%
Power Plants - their own consumption | 0.88008 | 1.7526 | 0.86317 | 1.3442 | 1.0395 | 2.5665 | 1.2147 | 0.72601 | 2.1208 | 1.3577 | 0.95703 | 1.6053 | 16.4274 | 100.3%
ERS | 422.0977 | 354.6137 | 345.5355 | 298.3755 | 290.4494 | 298.23 | 328.3212 | 306.0873 | 302.3043 | 338.6207 | 367.7898 | 421.6726 | 4074.0975 | 92.72%
Distribution | 136.1577 | 118.9417 | 114.6793 | 97.5995 | 95.6167 | 96.505 | 109.4952 | 109.4494 | 102.8441 | 109.2134 | 117.0074 | 128.8501 | 1336.3594 | 96.37%
Direct consumers | 0.573 | 0.60182 | 0.66812 | 6.2909 | 7.0134 | 0.30326 | 0.31221 | 0.23635 | 0.27977 | 0.31179 | 0.30472 | 0.30663 | 17.202 | 3.01%
Power Plants - their own consumption | 0.74495 | 0.57264 | 0.48344 | 0.80434 | 0.92967 | 1.495 | 1.8846 | 2.3548 | 1.5765 | 0.6444 | 1.5248 | 0.83681 | 13.8518 | 159.9%
Pumping regime - PHE Čapljina | 1.0852 | 2.6409 | 6.1933 | 10.6945 | 16.5263 | 10.0053 | 7.5019 | 5.1009 | 15.4153 | 8.3853 | 15.6235 | 13.376 | 112.5482 | 116.9%
EPHZHB | 138.5608 | 122.757 | 122.0241 | 115.3893 | 120.0861 | 108.3085 | 119.1939 | 117.1414 | 120.1156 | 118.5549 | 134.4603 | 143.3695 | 1479.9614 | 71.74%
Distribution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Direct consumers | 0.54117 | 0.45996 | 0.51106 | 0.43598 | 0.5039 | 12.6288 | 13.4963 | 13.539 | 12.2368 | 13.6395 | 13.5103 | 14.002 | 95.5049 | 118.8%
Power Plants - their own consumption | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LE Trading | 0.54117 | 0.45996 | 0.51106 | 0.43598 | 0.5039 | 12.6288 | 13.4963 | 13.539 | 12.2368 | 13.6395 | 13.5103 | 14.002 | 95.5049 | 118.8%
Distribution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Direct consumers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Power Plants - their own consumption | 0 | 0.017556 | 0.021978 | 0.021054 | 0.011913 | 0.028182 | 0.040557 | 0.035805 | 0.032604 | 0.026631 | 0.05082 | 0.038313 | 0.32541
Petrol BH | 0 | 0.017556 | 0.021978 | 0.021054 | 0.011913 | 0.028182 | 0.040557 | 0.035805 | 0.032604 | 0.026631 | 0.05082 | 0.038313 | 0.32541

## Nominated exchange
NOMINATED EXCHANGE PROGRAME WITH NEIGHBOURING EESs
NOMINATED EXCHANGE |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2020
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
| BiH <-- CRO (HEP-OPS) | 245.036 | 263.42 | 125.113 | 237.675 | 310.212 | 255.286 | 222.564 | 161 | 199.595 | 424.645 | 258.169 | 262.123 | 2964.838
| BiH <-- SR (EMS) | 55.211 | 66.266 | 95.353 | 114.427 | 97.827 | 132.777 | 105.658 | 223.161 | 155.158 | 73.236 | 116.342 | 90.013 | 1325.429
| BiH <-- MG (EPCG) | 115.399 | 67.664 | 25.845 | 62.052 | 60.448 | 86.197 | 48.101 | 36.806 | 42.077 | 41.914 | 76.805 | 67.616 | 730.924
(1) | Received BiH | 415.646 | 397.35 | 246.311 | 414.154 | 468.487 | 474.26 | 376.323 | 420.967 | 396.83 | 539.795 | 451.316 | 419.752 | 5021.191
| BiH --> CRO (HEP-OPS) | 296.779 | 274.352 | 317.136 | 191.255 | 185.913 | 161.764 | 218.535 | NOMINATED EXCHANGE PROGRAME WITH NEIGHBOURING EESs | 201.244 | 252.375 | 260.685 | 289.816 | 2793.971
| BiH --> SR (EMS) | 361.58 | 292.851 | 259.104 | 300.123 | 252.396 | 228.599 | 189.779 | 382.264 | 203.381 | 370.161 | 380.42 | 325.968 | 3546.626
| BiH --> MG (EPCG) | 319.86 | 222.599 | 175.45 | 169.849 | 235.542 | 229.681 | 223.569 | 257.614 | 219.314 | 180.256 | 229.462 | 264.794 | 2727.99
(2) | Delivered BiH | 978.219 | 789.802 | 751.69 | 661.227 | 673.851 | 620.044 | 631.883 | 783.995 | 623.939 | 802.792 | 870.567 | 880.578 | 9068.587
(3) | Balance BIH (2) - (1) | 562.573 | 392.452 | 505.379 | 247.073 | 205.364 | 145.784 | 255.56 | 363.028 | 227.109 | 262.997 | 419.251 | 460.826 | 4047.396
| Balance CRO (HEP-OPS) | 51.743 | 10.932 | 192.023 | -46.42 | -124.299 | -93.522 | -4.029 | #VALUE! | 1.649 | -172.27 | 2.516 | 27.693 | -170.867
| Balance SR (EMS) | 306.369 | 226.585 | 163.751 | 185.696 | 154.569 | 95.822 | 84.121 | 159.103 | 48.223 | 296.925 | 264.078 | 235.955 | 2221.197
| Balance MG (EPCG) | 204.461 | 154.935 | 149.605 | 107.797 | 175.094 | 143.484 | 175.468 | 220.808 | 177.237 | 138.342 | 152.657 | 197.178 | 1997.066
| Transit | 343.983 | 285.103 | 155.153 | 272.24 | 296.264 | 306.874 | 289.725 | 322.09 | 274.102 | 351.042 | 337.117 | 291.446 | 3525.139
Internal trade

## Physical exchange
PHYSICAL EXCHANGE OF BIH WITH NEIGHBOURING EES IN THE TRANSMISSION SYSTEM
PHYSICAL FLOWS |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2020
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
| BiH <-- CRO (HEP-OPS) | 187.143 | 205.6623 | 114.7178 | 160.6053 | 216.9421 | 217.3313 | 242.0846 | 143.4887 | 166.5476 | 331.8512 | 270.1444 | 338.9045 | 2595.4227
| BiH<-SR (EMS) | 7.9482 | 27.9453 | 47.7445 | 41.5382 | 25.0813 | 53.7737 | 45.3217 | 66.0713 | 120.131 | 42.8885 | 27.5325 | 21.3821 | 527.3582
| BiH<-MG (EPCG) | 2.4718 | 1.7049 | 8.3269 | 5.9056 | 5.454 | 11.099 | 25.5579 | 21.1881 | 31.2816 | 9.4169 | 9.9127 | 11.1786 | 143.4979
(1) | Received BiH | 197.563 | 235.3125 | 170.7892 | 208.0491 | 247.4774 | 282.204 | 312.9642 | 230.748 | 317.9602 | 384.1566 | 307.5895 | 371.4652 | 3266.2789
| BiH --> CRO (HEP-OPS) | 164.9582 | 118.1913 | 209.9929 | 120.8173 | 83.0162 | 99.8378 | 176.6491 | 230.9586 | 229.6783 | 97.6524 | 141.988 | 207.3244 | 1881.0646
| BiH --> SR (EMS) | 211.3146 | 138.1439 | 104.3554 | 78.1855 | 113.1332 | 84.161 | 81.3456 | 59.5024 | 52.2205 | 138.785 | 140.366 | 177.5537 | 1379.0668
| BiH --> MG (EPCG) | 386.8578 | 373.0004 | 362.8351 | 263.0043 | 260.2505 | 239.2833 | 305.2837 | 306.5822 | 259.148 | 409.6061 | 443.1136 | 447.4349 | 4056.3998
(2) | Delivered BiH | 763.1305 | 629.3356 | 677.1834 | 462.0071 | 456.3999 | 423.2821 | 563.2784 | 597.0432 | 541.0468 | 646.0436 | 725.4676 | 832.3131 | 7316.5312
(3) | Balance BIH (2) - (1) | 565.5675 | 394.023 | 506.3941 | 253.958 | 208.9225 | 141.0781 | 250.3143 | 366.2952 | 223.0866 | 261.887 | 417.8781 | 460.8479 | 4050.2523
| Balance CRO (HEP-OPS) | -22.1849 | -87.471 | 95.2751 | -39.788 | -133.9259 | -117.4935 | -65.4355 | 87.47 | 63.1307 | -234.1987 | -128.1563 | -131.58 | -714.3581
| BALANCE SR (EMS) | 203.3664 | 110.1986 | 56.6108 | 36.6473 | 88.0519 | 30.3873 | 36.0239 | -6.5689 | -67.9105 | 95.8966 | 112.8335 | 156.1716 | 851.7086
| BALANCE MG (EPCG) | 384.386 | 371.2955 | 354.5082 | 257.0986 | 254.7965 | 228.1843 | 279.7258 | 285.3941 | 227.8664 | 400.1892 | 433.2009 | 436.2563 | 3912.9019

## Deviations_2020
Deviations of EES BiH towards the Interconnection in 2020
| Deviation - Energy shortage |  |  | Deviation - Energy surplus |  |  | Deviation - Total
| Max. hourly | Average | Total | Max. hourly | Average | Total | Max. Hourly | Average | Total
Month | MWh/h | MWh/h | MWh | MWh/h | MWh/h | MWh | MWh/h | MWh/h | MWh
January | -30.773 | -5.6744 | -1543.428 | 108.906 | 7.6311 | 3601.898 | 108.906 | 2.7668 | 2058.47
February | -55.45 | -7.2131 | -1305.577 | 53.106 | 9.5924 | 4719.468 | -55.45 | 4.9785 | 3413.891
March | -62.159 | -6.6646 | -1412.889 | 48.438 | 9.6045 | 5100.004 | -62.159 | 4.9625 | 3687.115
April | -66.897 | -6.4783 | -1457.622 | 76.282 | 12.8658 | 6368.589 | 76.282 | 6.8208 | 4910.967
May | -149.015 | -10.0354 | -1565.519 | 218.19 | 17.0783 | 10042.015 | 218.19 | 11.3931 | 8476.496
June | -43.163 | -7.6643 | -2498.55 | 54.803 | 10.2605 | 4042.653 | 54.803 | 2.1446 | 1544.103
July | -105.539 | -10.0085 | -4483.815 | 55.835 | 7.0678 | 2092.074 | -105.539 | -3.2147 | -2391.741
August | -49.678 | -7.3397 | -2510.186 | 61.836 | 11.078 | 4453.367 | 61.836 | 2.6118 | 1943.181
September | -68.973 | -12.7723 | -5453.781 | 45.061 | 7.7258 | 2271.388 | -68.973 | -4.42 | -3182.393
October | -58.192 | -7.8755 | -1984.629 | 44.437 | 8.0724 | 3987.756 | -58.192 | 2.6996 | 2003.127
November | -78.636 | -7.4318 | -2199.818 | 68.86 | 6.9409 | 2942.949 | -78.636 | 1.0321 | 743.131
December | -112.833 | -7.2256 | -2854.108 | 55.323 | 8.3038 | 2898.034 | -112.833 | 0.05904 | 43.926
2020 | -149.015 | -8.224 | -29318.468 | 218.19 | 9.9823 | 52586.78 | 218.19 | 2.6489 | 23250.273

## Consumption_statistic_2020
Data on specific hourly and daily consumption in 2020
|  | MAX. HOURLY LOAD |  |  | MIN. HOURLY LOAD |  |  | MAX DAILY CONSUMPTION |  | MIN DAILY CONSUMPTION
|  | MWh/h | DAN | HOUR | MWh/h | DAN | HOUR | MWh | DAY | MWh | DAY
I | January | 1764.798 | 2020-01-17 | 18 | 852.866 | 2020-01-29 | 4 | 35190.246 | 2020-01-22 | 30881.983 | 2020-01-01
II | February | 1663.54 | 2020-02-06 | 19 | 797.014 | 2020-02-24 | 4 | 33311.298 | 2020-02-07 | 28485.553 | 2020-02-23
III | March | 1615.284 | 2020-03-25 | 14 | 732.803 | 2020-03-22 | 4 | 31039.734 | 2020-03-25 | 24753.438 | 2020-03-29
IV | April | 1533.515 | 2020-04-01 | 15 | 655.806 | 2020-04-20 | 4 | 29569.435 | 2020-04-01 | 22495.506 | 2020-04-19
V | May | 1312.75 | 2020-05-23 | 22 | 605.068 | 2020-05-25 | 4 | 25415.001 | 2020-05-27 | 20945.92 | 2020-05-24
VI | June | 1414.008 | 2020-06-29 | 15 | 658.219 | 2020-06-01 | 4 | 27065.325 | 2020-06-30 | 23019.13 | 2020-06-07
VII | July | 1536.828 | 2020-07-30 | 15 | 708.694 | 2020-07-19 | 6 | 29709.697 | 2020-07-30 | 23864.672 | 2020-07-19
VIII | August | 1417.765 | 2020-08-03 | 15 | 678.377 | 2020-08-16 | 5 | 27392.745 | 2020-08-03 | 23296.766 | 2020-08-16
IX | September | 1417.535 | 2020-09-30 | 20 | 688.428 | 2020-09-28 | 4 | 27244.929 | 2020-09-30 | 23827.583 | 2020-09-06
X | October | 1526.869 | 2020-10-29 | 18 | 693.524 | 2020-10-05 | 4 | 29701.805 | 2020-10-13 | 24074.704 | 2020-10-04
XI | November | 1735.654 | 2020-11-30 | 18 | 733.801 | 2020-11-02 | 4 | 34142.208 | 2020-11-30 | 26016.389 | 2020-11-01
XII | December | 1803.92 | 2020-12-02 | 14 | 800.861 | 2020-12-07 | 4 | 35786.096 | 2020-12-02 | 29231.611 | 2020-12-06
Specific values of electricity consumption in 2020
|  | Max hourly consumption |  |  | Min hourly cosumption |  |  | Max daily consumption |  | Min daily consumption
|  | MWh | Day | Hour | MWh | Day | Hour | MWh | Day | MWh | Day
|  | 1803.92 | 2020-12-02 | 14:00 | 605.068 | 2020-05-25 | 4:00 | 35786.096 | 2020-12-02 | 20945.92 | 2020-05-24

## Consumption_data_2020
Data on specific hourly and daily consumption in 2020
| Max.hourly consumption |  |  | Min.hourly consumption |  |  | Max.daily consumption |  | Min.daily consumption
Month | MWh/h | Dan | Sat | MWh/h | Dan | Sat | MWh | Dan | MWh | Dan
January | 1764.798 | 2020-01-17 | 18 | 852.866 | 2020-01-29 | 4 | 35190.246 | 2020-01-22 | 30881.983 | 2020-01-01
Febuary | 1663.54 | 2020-02-06 | 19 | 797.014 | 2020-02-24 | 4 | 33311.298 | 2020-02-07 | 28485.553 | 2020-02-23
March | 1615.284 | 2020-03-25 | 14 | 732.803 | 2020-03-22 | 4 | 31039.734 | 2020-03-25 | 24753.438 | 2020-03-29
April | 1533.515 | 2020-04-01 | 15 | 655.806 | 2020-04-20 | 4 | 29569.435 | 2020-04-01 | 22495.506 | 2020-04-19
May | 1312.75 | 2020-05-23 | 22 | 605.068 | 2020-05-25 | 4 | 25415.001 | 2020-05-27 | 20945.92 | 2020-05-24
June | 1414.008 | 2020-06-29 | 15 | 658.219 | 2020-06-01 | 4 | 27065.325 | 2020-06-30 | 23019.13 | 2020-06-07
July | 1536.828 | 2020-07-30 | 15 | 708.694 | 2020-07-19 | 6 | 29709.697 | 2020-07-30 | 23864.672 | 2020-07-19
August | 1417.765 | 2020-08-03 | 15 | 678.377 | 2020-08-16 | 5 | 27392.745 | 2020-08-03 | 23296.766 | 2020-08-16
September | 1417.535 | 2020-09-30 | 20 | 688.428 | 2020-09-28 | 4 | 27244.929 | 2020-09-30 | 23827.583 | 2020-09-06
October | 1526.869 | 2020-10-29 | 18 | 693.524 | 2020-10-05 | 4 | 29701.805 | 2020-10-13 | 24074.704 | 2020-10-04
November | 1735.654 | 2020-11-30 | 18 | 733.801 | 2020-11-02 | 4 | 34142.208 | 2020-11-30 | 26016.389 | 2020-11-01
December | 1803.92 | 2020-12-02 | 14 | 800.861 | 2020-12-07 | 4 | 35786.096 | 2020-12-02 | 29231.611 | 2020-12-06
2020 | 1803.92 | 2020-12-02 | 14 | 605.068 | 2020-05-25 | 4 | 35786.096 | 2020-12-02 | 20945.92 | 2020-05-24

## 2020_GWh
BALANCE OF ELECTRICITY IN THE TRANSMISSION SYSTEM
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2020 | 2020/2019
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | %
Electricity generation in the transmission system
(1) | HPP | 528.0517 | 362.298 | 503.515 | 211.6426 | 152.0767 | 247.2637 | 273.6958 | 242.0729 | 292.3296 | 406.874 | 428.1049 | 559.3791 | 4207.304 | 75.88%
(2) | TPP | 1092.0618 | 928.5421 | 874.1983 | 825.7932 | 812.6535 | 670.065 | 837.2106 | 939.608 | 743.3334 | 732.3287 | 951.9399 | 953.1197 | 10360.8543 | 108.8%
(3) | WPP | 24.1969 | 26.3032 | 30.2056 | 21.363 | 31.1128 | 17.0767 | 17.6389 | 19.1108 | 17.0887 | 21.9583 | 13.2967 | 22.4655 | 261.8171 | 103.2%
(4) | Generation TOTAL (1+2+3) | 1644.3105 | 1317.1433 | 1407.9189 | 1058.7988 | 995.843 | 934.4055 | 1128.5452 | 1200.7917 | 1052.7517 | 1161.161 | 1393.3415 | 1534.9644 | 14829.9754 | 96.79%
(5) | Enegy received from the distrib. system | 4.8407 | 9.1803 | 20.4682 | 9.0653 | 8.4578 | 12.4649 | 6.1551 | 8.3781 | 5.0851 | 11.9633 | 3.6336 | 15.4169 | 115.1094 | 63.89%
Electricity import from the neighbouring power systems
(6) | from EES Croatia | 187.143 | 205.6623 | 114.7178 | 160.6053 | 216.9421 | 217.3313 | 242.0846 | 143.4887 | 166.5476 | 331.8512 | 270.1444 | 338.9045 | 2595.4227 | 143.5%
(7) | from EES Serbia | 7.9482 | 27.9453 | 47.7445 | 41.5382 | 25.0813 | 53.7737 | 45.3217 | 66.0713 | 120.131 | 42.8885 | 27.5325 | 21.3821 | 527.3582 | 64.19%
(8) | from EES Montenegro | 2.4718 | 1.7049 | 8.3269 | 5.9056 | 5.454 | 11.099 | 25.5579 | 21.1881 | 31.2816 | 9.4169 | 9.9127 | 11.1786 | 143.4979 | 73.66%
(9) | Import TOTAL (6..8) | 197.563 | 235.3125 | 170.7892 | 208.0491 | 247.4774 | 282.204 | 312.9642 | 230.748 | 317.9602 | 384.1566 | 307.5895 | 371.4652 | 3266.2789 | 115.6%
(10) | AVAILABLE ENERGY (3+4+8) | 1846.7142 | 1561.6361 | 1599.1764 | 1275.9132 | 1251.7782 | 1229.0744 | 1447.6645 | 1439.9178 | 1375.797 | 1557.2809 | 1704.5646 | 1921.8465 | 18211.3638 | 99.37%
Takeover of electricity from the transmission system
(11) | Distribution companies | 973.2846 | 835.3815 | 829.9929 | 719.9671 | 703.8285 | 690.9083 | 753.0342 | 746.7692 | 725.8548 | 807.0333 | 864.3918 | 954.0407 | 9604.4869 | 99.36%
(12) | Directy connected consumers * | 66.6 | 58.2192 | 52.5096 | 55.0054 | 46.7686 | 74.1479 | 83.4812 | 52.5406 | 58.6233 | 61.0797 | 61.3359 | 77.6984 | 748.0098 | 47.3%
(13) | Power plants own consumption | 9.394 | 9.0602 | 7.1086 | 7.763 | 7.0095 | 9.2999 | 13.4783 | 13.4898 | 9.7749 | 8.5259 | 8.778 | 8.9498 | 112.6319 | 118.8%
(14) | Takeover TOTAL (11+12+13) | 1049.2785 | 902.6609 | 889.6111 | 782.7355 | 757.6066 | 774.3561 | 849.9937 | 812.7997 | 794.253 | 876.6389 | 934.5057 | 1040.689 | 10465.1286 | 92.27%
Electricity Export to the neighbouring power systems
(15) | for EES Croatia | 164.9582 | 118.1913 | 209.9929 | 120.8173 | 83.0162 | 99.8378 | 176.6491 | 230.9586 | 229.6783 | 97.6524 | 141.988 | 207.3244 | 1881.0646 | 67.97%
(16) | for EES Serbia | 211.3146 | 138.1439 | 104.3554 | 78.1855 | 113.1332 | 84.161 | 81.3456 | 59.5024 | 52.2205 | 138.785 | 140.366 | 177.5537 | 1379.0668 | 127.1%
(17) | for EES Montenegro | 386.8578 | 373.0004 | 362.8351 | 263.0043 | 260.2505 | 239.2833 | 305.2837 | 306.5822 | 259.148 | 409.6061 | 443.1136 | 447.4349 | 4056.3998 | 149.6%
(18) | Export TOTAL(15..18) | 763.1305 | 629.3356 | 677.1834 | 462.0071 | 456.3999 | 423.2821 | 563.2784 | 597.0432 | 541.0468 | 646.0436 | 725.4676 | 832.3131 | 7316.5312 | 111.5%
(19) | Pumping | 1.0852 | 2.6409 | 6.1933 | 10.6945 | 16.5263 | 10.0053 | 7.5019 | 5.1009 | 15.4153 | 8.3853 | 15.6235 | 13.376 | 112.5482 | 116.9%
(20) | REQUIRED POWER (14+18+19) | 1813.4942 | 1534.6373 | 1572.9877 | 1255.4371 | 1230.5328 | 1207.6435 | 1420.774 | 1414.9438 | 1350.7151 | 1531.0678 | 1675.5967 | 1886.378 | 17894.208 | 99.39%
Transmission losses
(21) | Transmission losses (10-20) | 33.22 | 26.9988 | 26.1887 | 20.476 | 21.2454 | 21.4309 | 26.8905 | 24.9741 | 25.0819 | 26.2131 | 28.9679 | 35.4685 | 317.1558 | 97.9%
(22) | In relation to available power (21)/(10) | 1.799% | 1.729% | 1.638% | 1.605% | 1.697% | 1.744% | 1.858% | 1.734% | 1.823% | 1.683% | 1.699% | 1.846% | 1.742% | 98.55%

## Consumption_days_2020
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa max. satnom potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2020-01-17 | 1133.867 | 1025.839 | 978.104 | 959.602 | 976.624 | 1060.89 | 1267.817 | 1489.843 | 1638.741 | 1695.741 | 1694.059 | 1691.885 | 1660.535 | 1687.327 | 1684.087 | 1667.496 | 1693.268 | 1764.798 | 1720.896 | 1675.261 | 1613.782 | 1535.868 | 1446.951 | 1304.713 | 35067.994
Februar | 2020-02-06 | 1018.233 | 939.889 | 892.162 | 882.252 | 897.436 | 990.673 | 1204.818 | 1408.481 | 1539.853 | 1574.908 | 1562.563 | 1544.957 | 1512.162 | 1551.181 | 1533.299 | 1512.671 | 1509.305 | 1646.143 | 1663.54 | 1629.765 | 1581.047 | 1501.059 | 1394.515 | 1231.354 | 32722.266
Mart | 2020-03-25 | 987.591 | 906.132 | 868.797 | 855.274 | 868.184 | 920.943 | 1041.391 | 1261.725 | 1434.597 | 1523.013 | 1548.761 | 1564.022 | 1552.167 | 1615.284 | 1590.138 | 1522.079 | 1446.118 | 1433.41 | 1494.454 | 1488.309 | 1433.801 | 1339.48 | 1236.093 | 1107.971 | 31039.734
April | 2020-04-01 | 976.146 | 885.435 | 837.486 | 809.017 | 820.419 | 871.412 | 975.326 | 1189.734 | 1343.745 | 1437.517 | 1458.411 | 1471.158 | 1471.364 | 1476.555 | 1533.515 | 1474.776 | 1382.103 | 1308.102 | 1286.348 | 1403.883 | 1447.871 | 1360.048 | 1226.791 | 1122.273 | 29569.435
Maj | 2020-05-23 | 845.786 | 761.576 | 745.054 | 701.827 | 670.654 | 667.885 | 737.471 | 916.389 | 1055.894 | 1133.987 | 1165.734 | 1184.533 | 1191.9 | 1200.022 | 1258.92 | 1252.234 | 1215.158 | 1165.601 | 1160.214 | 1230.417 | 1290.061 | 1312.75 | 1199.341 | 1050.489 | 25113.897
Juni | 2020-06-29 | 864.168 | 776.086 | 733.445 | 713.269 | 730.974 | 754.161 | 898.685 | 1115.893 | 1245.631 | 1313.522 | 1328.055 | 1358.855 | 1375 | 1372.311 | 1414.008 | 1390.303 | 1341.381 | 1266.178 | 1222.918 | 1180.543 | 1198.826 | 1271.605 | 1162.421 | 1036.532 | 27064.77
Juli | 2020-07-30 | 982.568 | 877.363 | 832.131 | 813.33 | 820.979 | 843.169 | 941.143 | 1148.882 | 1275.706 | 1352.186 | 1393.162 | 1445.562 | 1471.901 | 1485.537 | 1536.828 | 1514.328 | 1461.792 | 1402.536 | 1368.711 | 1366.895 | 1417.161 | 1452.934 | 1322.884 | 1182.009 | 29709.697
August | 2020-08-03 | 872.897 | 791.003 | 754.598 | 734.031 | 741.654 | 771.391 | 883.26 | 1100.774 | 1231.296 | 1304.081 | 1318.073 | 1351.151 | 1368.045 | 1376.808 | 1417.765 | 1396.553 | 1350.012 | 1285.394 | 1249.867 | 1237.03 | 1314.738 | 1316.577 | 1177.179 | 1048.568 | 27392.745
Septembar | 2020-09-30 | 870.64 | 790.237 | 755.713 | 738.33 | 758.333 | 831.972 | 989.638 | 1204.374 | 1304.323 | 1345.836 | 1321.44 | 1307.088 | 1279.625 | 1265.532 | 1308.52 | 1283.436 | 1250.797 | 1210.768 | 1280.48 | 1417.535 | 1362.485 | 1265.773 | 1117.016 | 985.038 | 27244.929
Oktobar | 2020-10-29 | 893.736 | 829.833 | 1023.617 | 775.649 | 800.566 | 900.367 | 1062.538 | 1261.779 | 1380.458 | 1404.523 | 1373.894 | 1366.979 | 1355.459 | 1405.986 | 1407.799 | 1387.135 | 1405.903 | 1526.869 | 1478.413 | 1436.124 | 1375.946 | 1282.399 | 1159.554 | 1021.023 | 29316.549
Novembar | 2020-11-30 | 1005.56 | 930.444 | 889.396 | 877.179 | 908.036 | 1011.279 | 1210.766 | 1462.212 | 1631.469 | 1687.061 | 1675.972 | 1667.957 | 1651.984 | 1688.024 | 1679.014 | 1662.941 | 1716.484 | 1735.654 | 1679.194 | 1642.917 | 1596.557 | 1512.03 | 1391.736 | 1228.342 | 34142.208
Decembar | 2020-12-02 | 1119.394 | 1024.217 | 979.673 | 962.044 | 986.615 | 1076.062 | 1275.562 | 1512.198 | 1669.791 | 1751.618 | 1752.268 | 1762.952 | 1756.098 | 1803.92 | 1798.486 | 1768.853 | 1791.851 | 1784.402 | 1718.999 | 1677.218 | 1622.677 | 1530.562 | 1409.117 | 1251.519 | 35786.096
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa min. satnom potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2020-01-29 | 1021.787 | 927.467 | 879.936 | 852.866 | 871.566 | 962.527 | 1181.092 | 1386.53 | 1500.876 | 1533.475 | 1498.914 | 1484.299 | 1472.244 | 1544.693 | 1552.974 | 1524.112 | 1507.222 | 1613.955 | 1602.489 | 1564.314 | 1516.162 | 1452.19 | 1350.907 | 1201.467 | 32004.064
Februar | 2020-02-24 | 922.679 | 847.541 | 808.591 | 797.014 | 817.899 | 920.675 | 1123.075 | 1353.776 | 1469.509 | 1491.345 | 1467.526 | 1449.01 | 1430.517 | 1455.235 | 1418.429 | 1374.403 | 1347.577 | 1426.834 | 1553.885 | 1517.271 | 1468.04 | 1385.305 | 1273.503 | 1116.824 | 30236.463
Mart | 2020-03-22 | 856.785 | 787.027 | 744.999 | 732.803 | 738.79 | 756.034 | 803.94 | 945.738 | 1110.786 | 1238.524 | 1298.192 | 1308.085 | 1311.387 | 1295.637 | 1262.348 | 1255.637 | 1259.415 | 1287.285 | 1360.658 | 1355.168 | 1300.563 | 1217.832 | 1091.222 | 968.53 | 26287.385
April | 2020-04-20 | 758.222 | 695.507 | 666.508 | 655.806 | 657.157 | 698.896 | 759.607 | 941.33 | 1078.399 | 1155.339 | 1167.705 | 1167.023 | 1154.181 | 1144.603 | 1181.006 | 1157.763 | 1108.572 | 1063.67 | 1057.356 | 1144.256 | 1221.524 | 1134.975 | 1009.32 | 906.954 | 23685.679
Maj | 2020-05-25 | 732.191 | 661.359 | 619.375 | 605.068 | 616.452 | 625.648 | 730.557 | 913.289 | 1033.324 | 1090.762 | 1091.357 | 1083.112 | 1070.777 | 1064.762 | 1078.276 | 1053.713 | 1020.555 | 1000.036 | 1014.511 | 1049.583 | 1116.663 | 1124.714 | 1007.076 | 898.644 | 22301.804
Juni | 2020-06-01 | 802.827 | 716.997 | 674.27 | 658.219 | 676.258 | 697.361 | 848.264 | 1082.192 | 1218.29 | 1282.761 | 1284.991 | 1300.336 | 1291.012 | 1283.133 | 1312.192 | 1277.034 | 1227.096 | 1168.997 | 1141.434 | 1149.806 | 1236.834 | 1269.732 | 1133.975 | 1003.686 | 25737.697
Juli | 2020-07-19 | 851.706 | 768.507 | 733.133 | 712.835 | 712.695 | 708.694 | 740.69 | 867.123 | 1016.753 | 1135.915 | 1194.855 | 1200.613 | 1178.348 | 1147.717 | 1111.674 | 1101.99 | 1077.594 | 1065.141 | 1061.747 | 1073.207 | 1149.61 | 1201.613 | 1091.82 | 960.692 | 23864.672
August | 2020-08-16 | 808.693 | 734.787 | 696.299 | 679.97 | 678.377 | 680.778 | 700.249 | 836.684 | 991.832 | 1106.371 | 1156.734 | 1158.1 | 1154.2 | 1134.22 | 1104.879 | 1089.646 | 1073.435 | 1064.816 | 1047.566 | 1062.969 | 1198.053 | 1171.863 | 1048.5 | 917.745 | 23296.766
Septembar | 2020-09-28 | 798.232 | 736.752 | 704.334 | 688.428 | 703.765 | 776.508 | 929.712 | 1130.055 | 1245.406 | 1289.241 | 1284.907 | 1293.646 | 1291.528 | 1282.293 | 1312.615 | 1292.436 | 1264.594 | 1223.867 | 1270.24 | 1376.312 | 1327.312 | 1229.687 | 1086.055 | 957.241 | 26495.166
Oktobar | 2020-10-05 | 794.879 | 737.078 | 703.537 | 693.524 | 713.765 | 782.878 | 934.692 | 1130.272 | 1244.417 | 1291.924 | 1278.349 | 1288.783 | 1281.733 | 1271.763 | 1305.408 | 1284.45 | 1255.597 | 1221.976 | 1305.112 | 1384.153 | 1311.252 | 1217.955 | 1071.909 | 952.305 | 26457.711
Novembar | 2020-11-02 | 835.953 | 775.661 | 744.368 | 733.801 | 760.86 | 860.629 | 1020.116 | 1247.668 | 1378.222 | 1410.662 | 1365.463 | 1340.892 | 1318.03 | 1338.718 | 1328.403 | 1310.264 | 1360.313 | 1504.592 | 1461.436 | 1408.757 | 1352.301 | 1257.977 | 1132.579 | 1001.062 | 28248.727
Decembar | 2020-12-07 | 928.469 | 856.575 | 810.417 | 800.861 | 819.911 | 913.102 | 1127.008 | 1342.633 | 1492.449 | 1550.947 | 1534.135 | 1534.319 | 1514.872 | 1541.751 | 1536.453 | 1519.551 | 1600.753 | 1626.67 | 1558.077 | 1517.408 | 1466.026 | 1388.473 | 1270.118 | 1128.288 | 31379.266
Dijagram potrošnje 3. srijede u mjesecu
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2020-01-15 | 1118.74 | 1019.626 | 966.108 | 949.764 | 967.024 | 1061.382 | 1263.037 | 1491.092 | 1634.567 | 1690.96 | 1675.348 | 1655.737 | 1625.832 | 1649.252 | 1625.225 | 1602.648 | 1639.691 | 1741.883 | 1703.437 | 1653.488 | 1592.952 | 1524.1 | 1423.038 | 1276.38 | 34551.311
Februar | 2020-02-19 | 985.502 | 894.232 | 856.659 | 837.434 | 863.752 | 960.04 | 1161.418 | 1363.908 | 1457.161 | 1457.941 | 1415.177 | 1391.002 | 1368.168 | 1406.159 | 1397.63 | 1377.339 | 1385.272 | 1484.909 | 1536.549 | 1501.494 | 1453.403 | 1374.16 | 1258.379 | 1109.902 | 30297.59
Mart | 2020-03-18 | 923.648 | 839.418 | 802.054 | 786.716 | 802.093 | 874.289 | 999.974 | 1206.293 | 1323.298 | 1351.437 | 1332.188 | 1326.622 | 1309.412 | 1343.975 | 1322.732 | 1279.82 | 1229.47 | 1245.157 | 1413.931 | 1434.634 | 1367.437 | 1266.214 | 1152.695 | 1016.636 | 27950.143
April | 2020-04-15 | 899.653 | 823.64 | 781.042 | 766.891 | 778.457 | 834.498 | 930.283 | 1142.311 | 1289.4 | 1348.126 | 1337.778 | 1332.732 | 1310.967 | 1293.247 | 1335.196 | 1277.77 | 1202.523 | 1139.479 | 1135.108 | 1249.845 | 1385.127 | 1291.692 | 1152.904 | 1034.609 | 27073.278
Maj | 2020-05-20 | 813.833 | 736.491 | 726.858 | 697.117 | 671.008 | 680.961 | 788.474 | 979.455 | 1100.181 | 1166.424 | 1187.463 | 1212.067 | 1212.723 | 1212.489 | 1257.027 | 1231.43 | 1187.75 | 1151.534 | 1155.077 | 1232.186 | 1205.586 | 1140.904 | 1026.605 | 918.26 | 24691.903
Juni | 2020-06-17 | 866.974 | 780.75 | 743.43 | 733.115 | 735.134 | 758.204 | 878.24 | 1077.732 | 1179.749 | 1230.487 | 1236.722 | 1248.175 | 1247.307 | 1246.148 | 1289.629 | 1268.364 | 1230.616 | 1182.763 | 1144.268 | 1151.67 | 1213.227 | 1258.431 | 1136.398 | 1009.329 | 25846.862
Juli | 2020-07-15 | 888.788 | 809.474 | 772.496 | 755.558 | 767.877 | 785.493 | 913.676 | 1119.552 | 1229.422 | 1276.519 | 1280.179 | 1300.088 | 1301.907 | 1301.593 | 1345.223 | 1324.139 | 1272.009 | 1210.714 | 1174.175 | 1163.735 | 1222.855 | 1291.872 | 1161.555 | 1034.521 | 26703.42
August | 2020-08-19 | 813.454 | 745.084 | 710.075 | 697.218 | 706.283 | 747.479 | 836.196 | 1033.98 | 1150.195 | 1206.89 | 1216.309 | 1236.608 | 1239.366 | 1239.491 | 1283.81 | 1257.145 | 1199.883 | 1138.233 | 1101.942 | 1126.625 | 1250.079 | 1181.114 | 1048.487 | 934.154 | 25100.1
Septembar | 2020-09-16 | 854.721 | 786.602 | 753.766 | 746.714 | 762.39 | 818.77 | 937.613 | 1133.114 | 1241.332 | 1277.901 | 1274.305 | 1289.187 | 1307.801 | 1315.084 | 1367.516 | 1355.066 | 1310.48 | 1242.201 | 1218.859 | 1355.132 | 1348.851 | 1241.901 | 1083.147 | 968.524 | 26990.977
Oktobar | 2020-10-21 | 957.869 | 878.894 | 831.134 | 816.828 | 830.73 | 913.749 | 1116.212 | 1353.678 | 1463.73 | 1471.473 | 1424.092 | 1387.092 | 1354.226 | 1335.509 | 1365.282 | 1347.006 | 1321.947 | 1335.37 | 1500.221 | 1523.485 | 1460.821 | 1353.875 | 1200.82 | 1073.065 | 29617.108
Novembar | 2020-11-18 | 974.073 | 888.14 | 840.834 | 831.493 | 853.526 | 934.095 | 1102.6 | 1320.85 | 1458.178 | 1507.234 | 1496.88 | 1496.473 | 1479.301 | 1519.964 | 1513.568 | 1490.382 | 1560.101 | 1619.575 | 1550.147 | 1505.953 | 1453.81 | 1361.792 | 1253.244 | 1121.068 | 31133.281
Decembar | 2020-12-16 | 1095.714 | 996.005 | 942.814 | 930.144 | 956.889 | 1053.777 | 1245.159 | 1471.788 | 1631.96 | 1687.138 | 1693.238 | 1688.181 | 1671.247 | 1704.831 | 1685.463 | 1666.078 | 1735.547 | 1754.685 | 1692.077 | 1650.383 | 1602.168 | 1520.325 | 1399.333 | 1246.39 | 34721.334
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa max. potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2020-01-22 | 1149.166 | 1052.359 | 1002.944 | 984.749 | 997.406 | 1093.831 | 1308.717 | 1536.414 | 1674.938 | 1715.779 | 1685.121 | 1681.521 | 1644.723 | 1673.836 | 1649.431 | 1619.672 | 1628.742 | 1740.489 | 1722.058 | 1682.468 | 1635.635 | 1558.288 | 1457.378 | 1294.581 | 35190.246
Februar | 2020-02-07 | 1078.418 | 981.683 | 932.49 | 909.844 | 935.152 | 1029.738 | 1244.496 | 1459.392 | 1583.38 | 1628.038 | 1612.093 | 1591.799 | 1555.292 | 1586.437 | 1563.866 | 1537.631 | 1526.952 | 1641.144 | 1652.406 | 1608.699 | 1553.153 | 1472.332 | 1382.272 | 1244.591 | 33311.298
Mart | 2020-03-25 | 987.591 | 906.132 | 868.797 | 855.274 | 868.184 | 920.943 | 1041.391 | 1261.725 | 1434.597 | 1523.013 | 1548.761 | 1564.022 | 1552.167 | 1615.284 | 1590.138 | 1522.079 | 1446.118 | 1433.41 | 1494.454 | 1488.309 | 1433.801 | 1339.48 | 1236.093 | 1107.971 | 31039.734
April | 2020-04-01 | 976.146 | 885.435 | 837.486 | 809.017 | 820.419 | 871.412 | 975.326 | 1189.734 | 1343.745 | 1437.517 | 1458.411 | 1471.158 | 1471.364 | 1476.555 | 1533.515 | 1474.776 | 1382.103 | 1308.102 | 1286.348 | 1403.883 | 1447.871 | 1360.048 | 1226.791 | 1122.273 | 29569.435
Maj | 2020-05-27 | 818.779 | 734.429 | 690.318 | 673.112 | 683.208 | 706.222 | 836.612 | 1057.016 | 1180.445 | 1241.593 | 1252.157 | 1259.777 | 1253.979 | 1249.773 | 1288.95 | 1258.49 | 1203.857 | 1159.503 | 1143.588 | 1173.406 | 1238.568 | 1227.036 | 1106.861 | 977.322 | 25415.001
Juni | 2020-06-30 | 891.495 | 806.12 | 773.393 | 740.869 | 751.998 | 775.484 | 906.176 | 1112.636 | 1219.286 | 1278.413 | 1284.039 | 1319.303 | 1334.985 | 1346.208 | 1392.295 | 1369.565 | 1322.886 | 1256.855 | 1219.337 | 1188.429 | 1216.433 | 1294.841 | 1194.783 | 1069.496 | 27065.325
Juli | 2020-07-30 | 982.568 | 877.363 | 832.131 | 813.33 | 820.979 | 843.169 | 941.143 | 1148.882 | 1275.706 | 1352.186 | 1393.162 | 1445.562 | 1471.901 | 1485.537 | 1536.828 | 1514.328 | 1461.792 | 1402.536 | 1368.711 | 1366.895 | 1417.161 | 1452.934 | 1322.884 | 1182.009 | 29709.697
August | 2020-08-03 | 872.897 | 791.003 | 754.598 | 734.031 | 741.654 | 771.391 | 883.26 | 1100.774 | 1231.296 | 1304.081 | 1318.073 | 1351.151 | 1368.045 | 1376.808 | 1417.765 | 1396.553 | 1350.012 | 1285.394 | 1249.867 | 1237.03 | 1314.738 | 1316.577 | 1177.179 | 1048.568 | 27392.745
Septembar | 2020-09-30 | 870.64 | 790.237 | 755.713 | 738.33 | 758.333 | 831.972 | 989.638 | 1204.374 | 1304.323 | 1345.836 | 1321.44 | 1307.088 | 1279.625 | 1265.532 | 1308.52 | 1283.436 | 1250.797 | 1210.768 | 1280.48 | 1417.535 | 1362.485 | 1265.773 | 1117.016 | 985.038 | 27244.929
Oktobar | 2020-10-13 | 911.862 | 822.387 | 791.445 | 776.173 | 790.369 | 867.997 | 1060.091 | 1282.985 | 1418.063 | 1485.404 | 1478.9 | 1465.995 | 1439.576 | 1429.657 | 1460.071 | 1430.684 | 1390.474 | 1360.148 | 1468.003 | 1499.282 | 1439.473 | 1349.657 | 1206.815 | 1076.294 | 29701.805
Novembar | 2020-11-30 | 1005.56 | 930.444 | 889.396 | 877.179 | 908.036 | 1011.279 | 1210.766 | 1462.212 | 1631.469 | 1687.061 | 1675.972 | 1667.957 | 1651.984 | 1688.024 | 1679.014 | 1662.941 | 1716.484 | 1735.654 | 1679.194 | 1642.917 | 1596.557 | 1512.03 | 1391.736 | 1228.342 | 34142.208
Decembar | 2020-12-02 | 1119.394 | 1024.217 | 979.673 | 962.044 | 986.615 | 1076.062 | 1275.562 | 1512.198 | 1669.791 | 1751.618 | 1752.268 | 1762.952 | 1756.098 | 1803.92 | 1798.486 | 1768.853 | 1791.851 | 1784.402 | 1718.999 | 1677.218 | 1622.677 | 1530.562 | 1409.117 | 1251.519 | 35786.096
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa min. potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2020-01-01 | 1208.647 | 1144.023 | 1079.13 | 1015.66 | 983.039 | 984.512 | 1024.803 | 1060.683 | 1176.079 | 1284.057 | 1376.961 | 1409.387 | 1411.221 | 1434.702 | 1410.665 | 1401.244 | 1473.391 | 1544.558 | 1519.07 | 1489.829 | 1462.085 | 1409.336 | 1344.768 | 1234.133 | 30881.983
Februar | 2020-02-23 | 993.292 | 908.433 | 856.446 | 837.112 | 842.397 | 884.686 | 949.248 | 1102.82 | 1275.909 | 1372.615 | 1396.486 | 1362.029 | 1318.223 | 1263.734 | 1221.396 | 1226.097 | 1264.759 | 1395.585 | 1501.119 | 1485.31 | 1441.024 | 1351.902 | 1197.078 | 1037.853 | 28485.553
Mart | 2020-03-29 | 878.939 | 811.901 | 0 | 765.337 | 758.389 | 775.364 | 789.62 | 891.725 | 1046.185 | 1176.864 | 1252.205 | 1271.377 | 1244.723 | 1206.912 | 1169.59 | 1154.793 | 1146.313 | 1136.395 | 1172.28 | 1332.863 | 1365.626 | 1267.035 | 1134.735 | 1004.267 | 24753.438
April | 2020-04-19 | 819.602 | 740.946 | 695.281 | 673.646 | 679.033 | 699.023 | 721.949 | 864.038 | 1012.623 | 1100.473 | 1114.564 | 1098.469 | 1075.513 | 1046.05 | 1008.408 | 983.647 | 966.464 | 963.014 | 979.525 | 1102.766 | 1211.278 | 1113.388 | 975.015 | 850.791 | 22495.506
Maj | 2020-05-24 | 882.224 | 753.757 | 677.642 | 643.818 | 672.401 | 754.809 | 830.253 | 903.06 | 981.94 | 1020.41 | 1010.859 | 978.984 | 953.661 | 919.642 | 875.268 | 853.399 | 839.381 | 833.89 | 844.846 | 879.507 | 988.554 | 1042.169 | 957.081 | 848.365 | 20945.92
Juni | 2020-06-07 | 861.428 | 764.602 | 714.394 | 689.414 | 684.86 | 675.409 | 736.532 | 878.164 | 1031.883 | 1124.703 | 1157.404 | 1151.359 | 1123.208 | 1087.08 | 1044.43 | 1032.934 | 1007.471 | 979.156 | 990.198 | 1020.206 | 1109.586 | 1166.576 | 1061.071 | 927.062 | 23019.13
Juli | 2020-07-19 | 851.706 | 768.507 | 733.133 | 712.835 | 712.695 | 708.694 | 740.69 | 867.123 | 1016.753 | 1135.915 | 1194.855 | 1200.613 | 1178.348 | 1147.717 | 1111.674 | 1101.99 | 1077.594 | 1065.141 | 1061.747 | 1073.207 | 1149.61 | 1201.613 | 1091.82 | 960.692 | 23864.672
August | 2020-08-16 | 808.693 | 734.787 | 696.299 | 679.97 | 678.377 | 680.778 | 700.249 | 836.684 | 991.832 | 1106.371 | 1156.734 | 1158.1 | 1154.2 | 1134.22 | 1104.879 | 1089.646 | 1073.435 | 1064.816 | 1047.566 | 1062.969 | 1198.053 | 1171.863 | 1048.5 | 917.745 | 23296.766
Septembar | 2020-09-06 | 832.325 | 765.304 | 721.147 | 704.989 | 710.415 | 726.848 | 738.092 | 863.665 | 1028.23 | 1135.47 | 1168.228 | 1160.089 | 1152.565 | 1139.604 | 1102.957 | 1097.273 | 1078.088 | 1064.642 | 1059.096 | 1184.116 | 1276.885 | 1183.12 | 1034.953 | 899.482 | 23827.583
Oktobar | 2020-10-04 | 850.752 | 770.559 | 727.579 | 701.156 | 703.164 | 715.71 | 756.146 | 863.683 | 1028.716 | 1150.125 | 1202.763 | 1188.829 | 1169.852 | 1148.319 | 1106.808 | 1086.607 | 1072.682 | 1072.137 | 1167.268 | 1301.707 | 1240.89 | 1143.076 | 1014.368 | 891.808 | 24074.704
Novembar | 2020-11-01 | 882.904 | 808.594 | 769.751 | 748.604 | 762.608 | 807.338 | 857.711 | 1010.37 | 1163.486 | 1245.347 | 1248.825 | 1212.624 | 1181.8 | 1156.216 | 1127.968 | 1140.686 | 1240.691 | 1414.63 | 1397.196 | 1353.233 | 1295.347 | 1200.023 | 1055.813 | 934.624 | 26016.389
Decembar | 2020-12-06 | 1010.613 | 911.715 | 856.284 | 834.162 | 841.663 | 881.008 | 951.488 | 1069.797 | 1248.072 | 1369.947 | 1414.052 | 1407.336 | 1374.381 | 1361.307 | 1330.953 | 1361.997 | 1500.127 | 1537.457 | 1495.209 | 1466.643 | 1418.29 | 1341.129 | 1198.258 | 1049.723 | 29231.611
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25