## 2021_GWh
BILANS ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PRIJENOSNOJ MREŽI
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2021 | 2021/2020
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | %
Proizvodnja električne energije na prijenosnoj mreži
(1) | HE | 846.2963 | 911.4019 | 691.9981 | 483.0734 | 397.0268 | 267.126 | 221.3217 | 306.364 | 254.0676 | 344.1187 | 536.4043 | 791.3419 | 6050.5408 | 143.8%
(2) | TE | 1019.7041 | 866.08 | 818.2232 | 661.4958 | 645.082 | 767.0264 | 888.6773 | 792.1808 | 769.1288 | 814.7861 | 851.2165 | 830.5048 | 9724.1058 | 93.85%
(3) | VE | 27.0942 | 29.7534 | 43.0548 | 35.0983 | 35.3242 | 21.0073 | 23.0963 | 22.9142 | 22.6769 | 37.9254 | 35.3263 | 49.5897 | 382.8609 | 146.2%
(4) | Proizvodnja UKUPNO (1+2+3) | 1893.0946 | 1807.2353 | 1553.2761 | 1179.6676 | 1077.433 | 1055.1597 | 1133.0953 | 1121.4589 | 1045.8733 | 1196.8302 | 1422.9471 | 1671.4364 | 16157.5075 | 109%
(5) | Enegija primljena iz distributivne mreže | 25.4005 | 27.803 | 14.6339 | 26.1409 | 27.8622 | 9.0097 | 5.0627 | 3.6675 | 3.4429 | 5.8068 | 17.8628 | 31.9126 | 198.6055 | 172.5%
Prijem električne energije od susjednih EES
(6) | od EES Hrvatske | 97.1786 | 86.9198 | 120.4472 | 137.6726 | 158.9494 | 131.6241 | 186.3701 | 244.7478 | 119.6907 | 198.2552 | 151.5569 | 147.3534 | 1780.7658 | 68.61%
(7) | od EES Srbije | 37.4789 | 34.0214 | 84.5616 | 108.0006 | 105.3447 | 54.8869 | 69.4327 | 58.7957 | 148.4926 | 96.2074 | 31.345 | 49.997 | 878.5644 | 166.6%
(8) | od EES Crne Gore | 69.521 | 51.9229 | 54.7929 | 74.0565 | 74.9624 | 50.9999 | 50.921 | 20.2987 | 47.1423 | 24.7245 | 23.4666 | 56.6049 | 599.4135 | 417.7%
(9) | Prijem UKUPNO (6..8) | 204.1785 | 172.8641 | 259.8018 | 319.7297 | 339.2565 | 237.5109 | 306.7238 | 323.8421 | 315.3256 | 319.1871 | 206.3685 | 253.9552 | 3258.7438 | 99.77%
(10) | RASPOLOŽIVA ENERGIJA (3+4+8) | 2122.6737 | 2007.9024 | 1827.7118 | 1525.5381 | 1444.5516 | 1301.6804 | 1444.8818 | 1448.9684 | 1364.6418 | 1521.8241 | 1647.1784 | 1957.3042 | 19614.8567 | 107.7%
Preuzimanje električne energije sa prijenosne mreže
(11) | Distributivne kompanije | 941.854 | 820.6926 | 892.3509 | 815.3653 | 730.0591 | 735.165 | 797.3557 | 786.8912 | 736.4461 | 859.2416 | 868.9142 | 979.8829 | 9964.2186 | 103.7%
(12) | Direktno priključeni potrošači | 84.3311 | 81.3266 | 89.7457 | 81.397 | 76.1221 | 77.9228 | 88.5692 | 90.8669 | 88.7352 | 84.8181 | 84.4362 | 85.6386 | 1013.9097 | 135.5%
(13) | Vlastita potrošnja elektrana | 8.0035 | 7.3548 | 8.7172 | 8.214 | 9.1079 | 8.9839 | 9.0269 | 9.2681 | 11.6022 | 12.7632 | 8.7631 | 7.9515 | 109.7562 | 97.45%
(14) | Preuzimanje UKUPNO (11+12+13) | 1034.1886 | 909.374 | 990.8138 | 904.9764 | 815.2892 | 822.0717 | 894.9518 | 887.0262 | 836.7834 | 956.8229 | 962.1135 | 1073.4729 | 11087.8845 | 106%
Isporuka električne energije za susjedne EES
(15) | za EES Hrvatske | 688.127 | 657.3266 | 444.5485 | 370.0728 | 358.6949 | 226.4403 | 252.8179 | 144.6334 | 340.9765 | 216.4767 | 245.1424 | 468.3208 | 4413.5778 | 234.6%
(16) | za EES Srbije | 115.9242 | 106.614 | 41.1909 | 35.0542 | 62.3883 | 61.6034 | 51.6129 | 81.2809 | 19.3148 | 43.755 | 87.4855 | 107.3925 | 813.6167 | 59%
(17) | za EES Crne Gore | 240.8763 | 296.5397 | 313.8481 | 182.512 | 173.0387 | 157.8257 | 211.078 | 294.3945 | 130.1452 | 244.2629 | 289.0371 | 253.155 | 2786.7132 | 68.7%
(18) | Isporuka UKUPNO (15..18) | 1044.9275 | 1060.4803 | 799.5874 | 587.639 | 594.1219 | 445.8695 | 515.5087 | 520.3088 | 490.4365 | 504.4947 | 621.665 | 828.8683 | 8013.9077 | 109.5%
(19) | Pumpni rad | 3.2284 | 2.585 | 5.5244 | 5.095 | 10.4051 | 10.2959 | 7.529 | 15.755 | 11.1304 | 31.3003 | 29.0371 | 11.9754 | 143.861 | 127.8%
(20) | POTREBNA ENERGIJA (14+18+19) | 2082.3446 | 1972.4393 | 1795.9257 | 1497.7104 | 1419.8162 | 1278.2371 | 1417.9896 | 1423.0901 | 1338.3504 | 1492.6178 | 1612.8157 | 1914.3166 | 19245.6533 | 107.6%
Prijenosni gubici
(21) | Prijenosni gubici (10-20) | 40.3291 | 35.4631 | 31.7861 | 27.8277 | 24.7354 | 23.4433 | 26.8922 | 25.8784 | 26.2914 | 29.2063 | 34.3627 | 42.9877 | 369.2034 | 116.4%
(22) | U odnosu na raspoloživu energiju (21)/(10) | 1.9% | 1.766% | 1.739% | 1.824% | 1.712% | 1.801% | 1.861% | 1.786% | 1.927% | 1.919% | 2.086% | 2.196% | 1.882% | 108%

## 2021_Proizvodnja_GWh
INJEKTOVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U PRIJENOSNU MREŽU
OBJEKAT | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2021 | 2021/2020
| GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | %
HE Jablanica | 109.9241 | 102.8922 | 92.5732 | 65.4643 | 58.9889 | 39.6781 | 32.3945 | 42.2884 | 38.9638 | 61.2162 | 97.9105 | 117.9404 | 860.2346 | 154.2%
HE Grabovica | 42.4412 | 46.6103 | 31.218 | 23.5143 | 21.6851 | 13.8663 | 11.2851 | 14.2641 | 13.5157 | 23.4588 | 38.9023 | 49.81 | 330.571 | 161.5%
HE Salakovac | 66.0023 | 71.2349 | 38.9278 | 32.3838 | 35.2212 | 17.9379 | 9.927 | 12.9562 | 12.3984 | 29.6551 | 69.1846 | 83.0619 | 478.8912 | 180.4%
HE Višegrad | 175.444 | 162.918 | 119.658 | 137.166 | 152.37 | 80.57 | 51.405 | 38.996 | 26.762 | 29.232 | 67.326 | 132.112 | 1173.959 | 165.6%
HE Trebinje 1 | 31.6106 | 83.2622 | 74.0887 | 31.9944 | 23.6873 | 18.8979 | 26.4876 | 41.769 | 32.192 | 23.6775 | 18.4429 | 33.1526 | 439.2627 | 134.6%
HE Trebinje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HE Dubrovnik (G2) | 71.7591 | 70.7384 | 70.0306 | 1.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2292 | 52.159 | 34.6353 | 70.7071 | 374.1021 | 91.27%
HE Bočac | 39.9356 | 35.8915 | 21.8061 | 22.5908 | 24.0893 | 12.806 | 9.605 | 6.7904 | 6.2713 | 9.5561 | 23.8672 | 47.1854 | 260.3947 | 140.5%
HE Dub | 10.4605 | 10.2868 | 9.7771 | 10.7263 | 6.6652 | 4.2093 | 2.2999 | 1.5416 | 1.1121 | 1.6853 | 8.082 | 11.4271 | 78.2732 | 192.5%
HE Rama | 79.4934 | 75.9405 | 108.3531 | 63.7445 | 1.7114 | 37.6023 | 48.1825 | 68.2583 | 62.0058 | 54.6121 | 49.7301 | 39.4491 | 689.0832 | 118.2%
HE Mostar | 34.525 | 32.9291 | 22.3903 | 19.6328 | 22.2187 | 12.4104 | 8.3699 | 9.2896 | 9.4405 | 18.4318 | 33.4528 | 37.4814 | 260.5722 | 150.3%
HE Jajce 1 | 36.6697 | 33.5068 | 24.4333 | 24.5659 | 25.1992 | 14.029 | 9.5171 | 6.508 | 4.844 | 10.568 | 26.1255 | 41.3882 | 257.3545 | 142.4%
HE Jajce 2 | 9.5472 | 8.7975 | 7.9012 | 7.9701 | 8.1949 | 5.639 | 4.6933 | 3.9716 | 3.1959 | 4.6295 | 7.4606 | 9.8664 | 81.8673 | 129.3%
PHE Čapljina | 83.7421 | 128.4905 | 58.5591 | 34.478 | 11.5692 | 8.3346 | 6.9991 | 59.7049 | 41.1369 | 23.5934 | 37.5428 | 60.8514 | 555.0019 | 134.4%
HE Peć-Mlini | 19.2653 | 17.8234 | 8.2095 | 3.7426 | 2.6328 | 0.8285 | 0.1556 | 0.02574 | 0 | 0.19279 | 5.0222 | 16.0845 | 73.9831 | 183.6%
HE Mostarsko Blato | 35.4763 | 30.0799 | 4.0722 | 3.2562 | 2.7936 | 0.3168 | 0 | 0 | 0 | 1.4511 | 18.7194 | 40.8245 | 136.99 | 251.6%
HIDROELEKTRANE | 846.2963 | 911.4019 | 691.9981 | 483.0734 | 397.0268 | 267.126 | 221.3217 | 306.364 | 254.0676 | 344.1187 | 536.4043 | 791.3419 | 6050.5408 | 143.8%
TE Tuzla | 330.5498 | 209.339 | 239.114 | 206.0434 | 114.6582 | 211.1685 | 281.6142 | 242.0318 | 237.9702 | 285.8127 | 201.6076 | 148.2652 | 2708.1748 | 91.04%
TE Kakanj | 197.9558 | 203.8909 | 173.1925 | 111.2621 | 170.19 | 164.4823 | 110.3403 | 79.3958 | 249.812 | 211.4412 | 169.8553 | 193.9188 | 2035.7371 | 96.99%
TE Ugljevik | 142.814 | 139.9718 | 146.8928 | 10.202 | 65.5846 | 165.1014 | 156.0124 | 160.0146 | 146.8688 | 153.1936 | 158.7452 | 141.7048 | 1587.106 | 96.33%
TE Gacko | 147.474 | 128.9208 | 142.9054 | 137.4684 | 92.415 | 33.1762 | 145.1758 | 145.19 | 134.4778 | 143.238 | 127.2612 | 142.9094 | 1520.612 | 92.84%
TE Stanari | 200.9104 | 183.9575 | 116.1185 | 196.5199 | 202.2342 | 193.098 | 195.5347 | 165.5485 | 0 | 21.1005 | 193.7472 | 203.7066 | 1872.4759 | 93.55%
TERMOELEKTRANE | 1019.7041 | 866.08 | 818.2232 | 661.4958 | 645.082 | 767.0264 | 888.6773 | 792.1808 | 769.1288 | 814.7861 | 851.2165 | 830.5048 | 9724.1058 | 93.85%
VE Mesihovina | 14.6478 | 11.3846 | 17.6568 | 14.9283 | 15.2026 | 8.2835 | 9.7379 | 9.0517 | 9.0572 | 15.6715 | 14.9173 | 22.4521 | 162.9914 | 110.5%
VE Jelovača | 10.2653 | 10.4731 | 13.3576 | 11.135 | 11.3746 | 6.5041 | 7.1919 | 6.9 | 6.4887 | 9.1708 | 9.6236 | 9.1703 | 111.6549 | 97.67%
VE Podveležje | 2.1811 | 7.8957 | 12.0404 | 9.035 | 8.7469 | 6.2197 | 6.1666 | 6.9625 | 7.1311 | 13.083 | 10.7854 | 17.9673 | 108.2147 | 42.66%
VJETROELEKTRANE | 27.0942 | 29.7534 | 43.0548 | 35.0983 | 35.3242 | 21.0073 | 23.0963 | 22.9142 | 22.6769 | 37.9254 | 35.3263 | 49.5897 | 382.8609 | 146.2%
PROIZVODNJA | 1893.0946 | 1807.2353 | 1553.2761 | 1179.6676 | 1077.433 | 1055.1597 | 1133.0953 | 1121.4589 | 1045.8733 | 1196.8302 | 1422.9471 | 1671.4364 | 16157.5075 | 109%

## 2021_Potrošnja_GWh
Preuzimanje električne energije sa prijenosne mreže
KATEGORIJA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2021 | 2021/2020
0
| GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | %
Preuzimanje sa prijenosne mreže | 1037.417 | 911.959 | 996.3382 | 910.0714 | 825.6943 | 832.3676 | 902.4809 | 902.7812 | 847.9138 | 988.1231 | 991.1507 | 1085.4483 | 11231.7456 | 106.2%
Distribucija | 416.7645 | 361.5542 | 397.8341 | 369.8442 | 332.6593 | 330.7723 | 352.9888 | 352.459 | 333.1105 | 385.1775 | 382.4848 | 428.3965 | 4444.0455 | 103.7%
Direktni potrošači | 50.4638 | 46.1313 | 50.6691 | 43.2935 | 35.9836 | 39.839 | 48.0503 | 50.3608 | 49.4493 | 43.9007 | 44.917 | 45.445 | 548.5034 | 97.77%
Elektrane - vlastita potrošnja | 6.7532 | 6.3359 | 6.181 | 5.6943 | 5.9396 | 5.5478 | 5.439 | 5.449 | 6.71 | 6.6411 | 6.5355 | 6.2671 | 73.4935 | 89.6%
EPBiH | 473.9815 | 414.0214 | 454.6841 | 418.8321 | 374.5825 | 376.1591 | 406.4781 | 408.2687 | 389.2698 | 435.7193 | 433.9373 | 480.1086 | 5066.0425 | 102.8%
Distribucija | 391.2328 | 344.8759 | 372.9261 | 337.4364 | 301.4703 | 303.5161 | 328.7126 | 317.8179 | 302.8462 | 359.5969 | 370.0687 | 415.9659 | 4146.4657 | 104.1%
Direktni potrošači | 18.2731 | 16.4849 | 18.3038 | 17.44 | 18.1826 | 16.1848 | 17.8326 | 18.0281 | 17.4364 | 37.3647 | 36.1194 | 36.4851 | 268.1355 | 361%
Elektrane - vlastita potrošnja | 0.61072 | 0.50888 | 1.5429 | 1.4457 | 2.1014 | 1.2584 | 0.89757 | 0.94326 | 3.1282 | 4.2956 | 1.0886 | 1.0106 | 18.8318 | 114.6%
ERS | 410.1165 | 361.8696 | 392.7728 | 356.322 | 321.7543 | 320.9593 | 347.4428 | 336.7893 | 323.4108 | 401.2572 | 407.2767 | 453.4616 | 4433.433 | 108.8%
Distribucija | 133.8568 | 114.2625 | 121.5907 | 108.0848 | 95.9295 | 100.8767 | 115.6544 | 116.6143 | 100.4893 | 114.4672 | 116.3607 | 135.5205 | 1373.7074 | 102.8%
Direktni potrošači | 0.29279 | 0.23712 | 0.38115 | 0.36003 | 0.3528 | 0.27887 | 0.3612 | 0.37886 | 0.33884 | 2.856 | 3.3999 | 3.7085 | 12.9461 | 75.26%
Elektrane - vlastita potrošnja | 0.58879 | 0.50995 | 0.99338 | 1.074 | 1.0669 | 2.1777 | 2.6904 | 2.8759 | 1.764 | 1.8265 | 1.139 | 0.6738 | 17.3802 | 125.5%
Pumpni rad - PHE Čapljina | 3.2284 | 2.585 | 5.5244 | 5.095 | 10.4051 | 10.2959 | 7.529 | 15.755 | 11.1304 | 31.3003 | 29.0371 | 11.9754 | 143.861 | 127.8%
EPHZHB | 137.9668 | 117.5946 | 128.4896 | 114.6138 | 107.7543 | 113.6292 | 126.235 | 135.6241 | 113.7225 | 150.45 | 149.9367 | 151.8781 | 1547.8947 | 104.6%
Distribucija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Direktni potrošači | 15.3014 | 18.4734 | 20.3916 | 20.3035 | 21.6031 | 21.6201 | 22.3251 | 3.0521 | 2.9936 | 0.69668 | 0 | 0 | 146.7605 | 153.7%
Elektrane - vlastita potrošnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LE Trading | 15.3014 | 18.4734 | 20.3916 | 20.3035 | 21.6031 | 21.6201 | 22.3251 | 3.0521 | 2.9936 | 0.69668 | 0 | 0 | 146.7605 | 153.7%
Distribucija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Direktni potrošači | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrane - vlastita potrošnja | 0.050787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050787
Petrol BH | 0.050787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050787
Distribucija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Direktni potrošači | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0471 | 18.517 | 0 | 0 | 0 | 37.5642
Elektrane - vlastita potrošnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0471 | 18.517 | 0 | 0 | 0 | 37.5642

## Deklarisana_razmjena
DEKLARISANI PROGRAM RAZMJENE BIH SA SUSJEDNIM EES
DEKLARISANA RAZMJENA |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2021
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
| BiH <-- HR (HEP-OPS) | 54.93 | 36.846 | 117.172 | 108.506 | 129.875 | 124.204 | 167.42 | 297.698 | 171.61 | 192.883 | 188.663 | 83.885 | 1673.692
| BiH <-- SR (EMS) | 121.455 | 59.993 | 236.75 | 207.399 | 249.151 | 182.243 | 305.911 | 199.779 | 312.526 | 228.25 | 135.314 | 164.584 | 2403.355
| BiH <-- CG (EPCG) | 120.727 | 76.219 | 69.95 | 73.645 | 144.388 | 70.324 | 43.565 | 45.561 | 48.03 | 60.515 | 73.588 | 128.622 | 955.134
(1) | Prijem BiH | 297.112 | 173.058 | 423.872 | 389.55 | 523.414 | 376.771 | 516.896 | 543.038 | 532.166 | 481.648 | 397.565 | 377.091 | 5032.181
| BiH --> HR (HEP-OPS) | 536.679 | 487.547 | 367.587 | 286.998 | 308.454 | 212.236 | 255.825 | 157.2 | 258.408 | 231.273 | 248.895 | 359.328 | 3710.43
| BiH --> SR (EMS) | 366.629 | 326.727 | 316.449 | 141.94 | 228.248 | 170.548 | 212.815 | 254.4 | 207.546 | 198.371 | 317.171 | 387.145 | 3127.989
| BiH --> CG (EPCG) | 240.258 | 248.096 | 274.806 | 228.453 | 236.593 | 206.171 | 267.796 | 329.418 | 244.82 | 244.521 | 249.3 | 205.063 | 2975.295
(2) | Isporuka BiH | 1143.566 | 1062.37 | 958.842 | 657.391 | 773.295 | 588.955 | 736.436 | 741.018 | 710.774 | 674.165 | 815.366 | 951.536 | 9813.714
(3) | Bilans BIH (2) - (1) | 846.454 | 889.312 | 534.97 | 267.841 | 249.881 | 212.184 | 219.54 | 197.98 | 178.608 | 192.517 | 417.801 | 574.445 | 4781.533
| Bilans HR (HEP-OPS) | 481.749 | 450.701 | 250.415 | 178.492 | 178.579 | 88.032 | 88.405 | -140.498 | 86.798 | 38.39 | 60.232 | 275.443 | 2036.738
| Bilans SR (EMS) | 245.174 | 266.734 | 79.699 | -65.459 | -20.903 | -11.695 | -93.096 | 54.621 | -104.98 | -29.879 | 181.857 | 222.561 | 724.634
| Bilans CG (EPCG) | 119.531 | 171.877 | 204.856 | 154.808 | 92.205 | 135.847 | 224.231 | 283.857 | 196.79 | 184.006 | 175.712 | 76.441 | 2020.161
| Tranzit | 261.927 | 150.101 | 324.901 | 274.049 | 317.125 | 233.687 | 318.227 | 318.685 | 408.76 | 360.786 | 320.037 | 351.748 | 3640.033
Unutrašnja trgovina

## Fizicka_razmjena
FIZIČKA RAZMJENA BIH SA SUSJEDNIM EES NA PRIJENOSNOJ MREŽI
FIZIČKI TOKOVI |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2021
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
| BiH <-- HR (HEP-OPS) | 97.1786 | 86.9198 | 120.4472 | 137.6726 | 158.9494 | 131.6241 | 186.3701 | 244.7478 | 119.6907 | 198.2552 | 151.5569 | 147.3534 | 1780.7658
| BiH<-SR (EMS) | 37.4789 | 34.0214 | 84.5616 | 108.0006 | 105.3447 | 54.8869 | 69.4327 | 58.7957 | 148.4926 | 96.2074 | 31.345 | 49.997 | 878.5644
| BiH<-CG (EPCG) | 69.521 | 51.9229 | 54.7929 | 74.0565 | 74.9624 | 50.9999 | 50.921 | 20.2987 | 47.1423 | 24.7245 | 23.4666 | 56.6049 | 599.4135
(1) | Prijem BiH | 204.1785 | 172.8641 | 259.8018 | 319.7297 | 339.2565 | 237.5109 | 306.7238 | 323.8421 | 315.3256 | 319.1871 | 206.3685 | 253.9552 | 3258.7438
| BiH --> HR (HEP-OPS) | 688.127 | 657.3266 | 444.5485 | 370.0728 | 358.6949 | 226.4403 | 252.8179 | 144.6334 | 340.9765 | 216.4767 | 245.1424 | 468.3208 | 4413.5778
| BiH --> SR (EMS) | 115.9242 | 106.614 | 41.1909 | 35.0542 | 62.3883 | 61.6034 | 51.6129 | 81.2809 | 19.3148 | 43.755 | 87.4855 | 107.3925 | 813.6167
| BiH --> CG (EPCG) | 240.8763 | 296.5397 | 313.8481 | 182.512 | 173.0387 | 157.8257 | 211.078 | 294.3945 | 130.1452 | 244.2629 | 289.0371 | 253.155 | 2786.7132
(2) | Isporuka BiH | 1044.9275 | 1060.4803 | 799.5874 | 587.639 | 594.1219 | 445.8695 | 515.5087 | 520.3088 | 490.4365 | 504.4947 | 621.665 | 828.8683 | 8013.9077
(3) | Bilans BIH (2) - (1) | 840.749 | 887.6163 | 539.7857 | 267.9093 | 254.8655 | 208.3585 | 208.785 | 196.4668 | 175.1109 | 185.3076 | 415.2965 | 574.913 | 4755.164
| Bilans HR (HEP-OPS) | 590.9483 | 570.4068 | 324.1013 | 232.4001 | 199.7455 | 94.8162 | 66.4478 | -100.1143 | 221.2859 | 18.2215 | 93.5855 | 320.9674 | 2632.812
| Bilans SR (EMS) | 78.4453 | 72.5926 | -43.3708 | -72.9463 | -42.9563 | 6.7165 | -17.8198 | 22.4852 | -129.1778 | -52.4524 | 56.1405 | 57.3955 | -64.9477
| Bilans CG (EPCG) | 171.3553 | 244.6168 | 259.0552 | 108.4555 | 98.0763 | 106.8258 | 160.157 | 274.0959 | 83.0029 | 219.5384 | 265.5705 | 196.5501 | 2187.2997

## Odstupanje_2021
Odstupanje ees BiH prema interkonekciji u 2021. godini
| Odstupanje - Manjak energije |  |  | Odstupanje - Višak energije |  |  | Odstupanje - Ukupno
| Max. satno | Prosječno | Ukupno | Max. satno | Prosječno | Ukupno | Max. satno | Prosječno | Ukupno
Mjesec | MWh/h | MWh/h | MWh | MWh/h | MWh/h | MWh | MWh/h | MWh/h | MWh
Januar | -742.215 | -11.9262 | -6833.695 | 31.471 | 6.9163 | 1182.695 | -742.215 | -7.5954 | -5651
Februar | -178.076 | -15.2715 | -8475.675 | 118.096 | 10.9223 | 1288.836 | -178.076 | -10.4296 | -7186.839
Mart | -65.694 | -10.7694 | -4900.084 | 51.017 | 8.9768 | 2576.353 | -65.694 | -3.1112 | -2323.731
April | -84.241 | -12.0448 | -5516.521 | 47.872 | 10.568 | 2768.823 | -84.241 | -3.8162 | -2747.698
Maj | -105.106 | -11.8985 | -3510.063 | 61.511 | 12.6426 | 5676.537 | -105.106 | 2.9119 | 2166.474
Juni | -70.563 | -12.3042 | -5475.347 | 95.127 | 11.0868 | 3048.858 | 95.127 | -3.3701 | -2426.489
Juli | -108.564 | -17.724 | -11148.408 | 95.927 | 10.7859 | 1240.384 | -108.564 | -13.3172 | -9908.024
August | -100.546 | -11.5112 | -4719.597 | 52.376 | 9.5998 | 3206.349 | -100.546 | -2.0339 | -1513.248
Septembar | -56.809 | -11.9953 | -5613.811 | 69.283 | 8.3997 | 2116.727 | 69.283 | -4.8571 | -3497.084
Oktobar | -122.297 | -19.0214 | -10613.951 | 112.538 | 6.9249 | 1294.956 | -122.297 | -12.4419 | -9318.995
Novembar | -86.483 | -17.2872 | -7105.026 | 79.784 | 13.1798 | 4072.547 | -86.483 | -4.2118 | -3032.479
Decembar | -139.931 | -19.0801 | -6487.23 | 60.512 | 17.216 | 6955.257 | -139.931 | 0.62907 | 468.027
2021 | -742.215 | -14.2464 | -80435.232 | 118.096 | 11.0334 | 35417.218 | -742.215 | -5.139 | -44971.086

## Konzum_2021
Podaci o karakterističnoj satnoj i dnevnoj potrošnji u 2021. godini
| Max. satna potrošnja |  |  | Min. satna potrošnja |  |  | Max. dnevna potrošnja |  | Min. dnevna potrošnja
Mjesec | MWh/h | Dan | Sat | MWh/h | Dan | Sat | MWh | Dan | MWh | Dan
Januar | 1829.035 | 2021-01-18 | 18 | 814.469 | 2021-01-02 | 4 | 36485.005 | 2021-01-18 | 28319.046 | 2021-01-01
Februar | 1784.787 | 2021-02-16 | 10 | 814.886 | 2021-02-08 | 4 | 35932.225 | 2021-02-16 | 28223.223 | 2021-02-28
Mart | 1714.623 | 2021-03-22 | 14 | 815.731 | 2021-03-29 | 4 | 33929.489 | 2021-03-22 | 26976.445 | 2021-03-28
April | 1620.328 | 2021-04-06 | 15 | 793.353 | 2021-04-03 | 4 | 32474.996 | 2021-04-08 | 25844.665 | 2021-04-30
Maj | 1405.134 | 2021-05-20 | 15 | 685.446 | 2021-05-02 | 6 | 28095.528 | 2021-05-20 | 22781.39 | 2021-05-02
Juni | 1543.445 | 2021-06-24 | 15 | 685.039 | 2021-06-07 | 4 | 30057.413 | 2021-06-24 | 23763.412 | 2021-06-06
Juli | 1590.637 | 2021-07-29 | 15 | 761.572 | 2021-07-05 | 4 | 31068.845 | 2021-07-29 | 24784.083 | 2021-07-04
August | 1592.336 | 2021-08-16 | 15 | 749.678 | 2021-08-30 | 4 | 30558.48 | 2021-08-16 | 25443.173 | 2021-08-22
Septembar | 1486.699 | 2021-09-23 | 20 | 747.415 | 2021-09-13 | 4 | 29266.619 | 2021-09-22 | 25206.473 | 2021-09-12
Oktobar | 1660.353 | 2021-10-29 | 10 | 741.645 | 2021-10-04 | 4 | 33937.316 | 2021-10-28 | 25794.605 | 2021-10-03
Novembar | 1707.514 | 2021-11-30 | 18 | 815.274 | 2021-11-08 | 4 | 33687.861 | 2021-11-30 | 28726.527 | 2021-11-07
Decembar | 1908.836 | 2021-12-23 | 18 | 854.609 | 2021-12-06 | 4 | 38444.006 | 2021-12-23 | 31238.955 | 2021-12-05
2021 | 1908.836 | 2021-12-23 | 18 | 685.039 | 2021-06-07 | 4 | 38444.006 | 2021-12-23 | 22781.39 | 2021-05-02

## Konzum_Dani_2021
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa max. satnom potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2021-01-18 | 1125.093 | 1035.777 | 991.313 | 978.239 | 1003.357 | 1098.429 | 1307.756 | 1548.231 | 1718.588 | 1790.295 | 1785.881 | 1768.839 | 1740.212 | 1775.894 | 1768.882 | 1741.01 | 1745.082 | 1829.035 | 1786.35 | 1742.911 | 1704.114 | 1630.306 | 1511.401 | 1358.01 | 36485.005
Februar | 2021-02-16 | 1185.905 | 1091.452 | 1048.103 | 1026.106 | 1050.016 | 1142.139 | 1353.31 | 1583.011 | 1732.502 | 1784.787 | 1761.068 | 1737.326 | 1693.77 | 1710.391 | 1666.188 | 1616.505 | 1584.206 | 1684.603 | 1743.731 | 1713.008 | 1659.691 | 1577.097 | 1472.981 | 1314.329 | 35932.225
Mart | 2021-03-22 | 1024.132 | 949.051 | 906.389 | 905.92 | 933.382 | 1023.986 | 1209.638 | 1471.628 | 1630.039 | 1688.409 | 1674.005 | 1667.198 | 1669.54 | 1714.623 | 1691.688 | 1639.858 | 1577.182 | 1569.617 | 1650.583 | 1643.568 | 1585.224 | 1500.098 | 1382.925 | 1220.806 | 33929.489
April | 2021-04-06 | 991.843 | 904.292 | 859.594 | 846.121 | 860.369 | 927.838 | 1085.157 | 1337.517 | 1490.178 | 1550.203 | 1558.881 | 1563.149 | 1563.139 | 1567.908 | 1620.328 | 1586.835 | 1535.008 | 1486.173 | 1486.531 | 1557.183 | 1560.32 | 1471.653 | 1332.651 | 1207.748 | 31950.619
Maj | 2021-05-20 | 900.372 | 804.935 | 769.149 | 752.548 | 772.11 | 809.093 | 968.534 | 1211.327 | 1324.426 | 1381.1 | 1387.04 | 1386.486 | 1372.129 | 1367.978 | 1405.134 | 1373.306 | 1327.195 | 1276.084 | 1259.568 | 1278.113 | 1352.585 | 1337.729 | 1207.526 | 1071.061 | 28095.528
Juni | 2021-06-24 | 1023.604 | 913.147 | 861.462 | 831.875 | 846.823 | 867.377 | 1008.513 | 1215.652 | 1330.053 | 1406.589 | 1438.286 | 1480.436 | 1502.932 | 1501.928 | 1543.445 | 1512.226 | 1455.451 | 1397.038 | 1358.629 | 1337.952 | 1346.631 | 1400.362 | 1300.694 | 1176.308 | 30057.413
Juli | 2021-07-29 | 1059.494 | 954.884 | 898.239 | 876.89 | 882.922 | 904.922 | 1019.034 | 1231.189 | 1354.711 | 1429.883 | 1457.028 | 1510.989 | 1534.754 | 1545.048 | 1590.637 | 1564.452 | 1522.893 | 1461.69 | 1422.096 | 1391.627 | 1428.138 | 1458.482 | 1343.243 | 1225.6 | 31068.845
August | 2021-08-16 | 974.469 | 894.105 | 853.354 | 832.225 | 845.214 | 889.322 | 994.444 | 1202.074 | 1337.979 | 1425.869 | 1466.268 | 1524.13 | 1557.595 | 1562.962 | 1592.336 | 1569.356 | 1516.317 | 1452.793 | 1404.255 | 1378.89 | 1442.16 | 1411.18 | 1275.21 | 1155.973 | 30558.48
Septembar | 2021-09-23 | 942.844 | 864.07 | 826.085 | 813.449 | 828.904 | 906.322 | 1065.626 | 1291.412 | 1373.766 | 1388.179 | 1343.46 | 1344.136 | 1334.403 | 1328.289 | 1367.617 | 1352.675 | 1320.819 | 1285.498 | 1323.244 | 1486.699 | 1456.42 | 1361.464 | 1205.629 | 1074.419 | 28885.429
Oktobar | 2021-10-29 | 1075.733 | 984.549 | 1023.617 | 922.471 | 934.574 | 1027.354 | 1251.12 | 1507.53 | 1628.477 | 1660.353 | 1639.198 | 1617.156 | 1580.727 | 1528.472 | 1520.173 | 1490.07 | 1479.688 | 1525.977 | 1656.12 | 1633.673 | 1573.881 | 1484.479 | 1348.667 | 1237.246 | 33331.305
Novembar | 2021-11-30 | 1073.332 | 978.168 | 931.699 | 924.295 | 941.974 | 1046.782 | 1263.846 | 1483.56 | 1611.026 | 1636.022 | 1593.224 | 1574.252 | 1538.653 | 1575.66 | 1576.17 | 1589.896 | 1670.38 | 1707.514 | 1656.802 | 1620.27 | 1577.703 | 1494.31 | 1390.8 | 1231.523 | 33687.861
Decembar | 2021-12-23 | 1222.565 | 1112.472 | 1062.146 | 1049.314 | 1076.283 | 1179.767 | 1409.85 | 1657.01 | 1815.1 | 1870.215 | 1852.565 | 1837.512 | 1818.396 | 1869.186 | 1858.131 | 1844.856 | 1891.929 | 1908.836 | 1848.583 | 1810.805 | 1763.537 | 1687.85 | 1583.822 | 1413.276 | 38444.006
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa min. satnom potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2021-01-02 | 986.829 | 888.712 | 836.933 | 814.469 | 822.861 | 863.864 | 960.747 | 1071.409 | 1223.669 | 1337.539 | 1381.674 | 1382.68 | 1361.771 | 1400.649 | 1391.103 | 1375.319 | 1445.784 | 1489.264 | 1446.365 | 1408.29 | 1363.413 | 1297.806 | 1231.435 | 1122.028 | 28904.613
Februar | 2021-02-08 | 941.982 | 867.64 | 828.403 | 814.886 | 835.321 | 921.874 | 1121.089 | 1327.669 | 1468.837 | 1534.59 | 1520.537 | 1507.087 | 1479.697 | 1500.048 | 1483.622 | 1435.286 | 1401.263 | 1513.075 | 1540.793 | 1496.301 | 1447.445 | 1367.196 | 1272.823 | 1132.891 | 30760.355
Mart | 2021-03-29 | 958.857 | 877.086 | 834.018 | 815.731 | 832.247 | 903.085 | 1067.308 | 1319.793 | 1453.082 | 1482.171 | 1454.19 | 1429.151 | 1397.251 | 1382.606 | 1407.248 | 1368.423 | 1321.503 | 1281.206 | 1282.971 | 1428.468 | 1483.673 | 1401.083 | 1250.954 | 1117.571 | 29549.676
April | 2021-04-03 | 947.471 | 862.515 | 809.141 | 793.353 | 810.39 | 861.426 | 942.09 | 1123.674 | 1291 | 1402.782 | 1451.241 | 1471.026 | 1462.729 | 1449.858 | 1466.191 | 1422.521 | 1375.39 | 1337.379 | 1321.577 | 1387.871 | 1418.676 | 1351.44 | 1230.063 | 1110.939 | 29100.743
Maj | 2021-05-02 | 840.543 | 753.134 | 733.726 | 737.431 | 705.618 | 685.446 | 734.044 | 880.733 | 1018.744 | 1097.754 | 1101.628 | 1076.413 | 1047.573 | 1008.436 | 984.209 | 972.086 | 981.226 | 989.999 | 1047.103 | 1148.933 | 1159.276 | 1140.23 | 1031.803 | 905.302 | 22781.39
Juni | 2021-06-07 | 805.615 | 733.332 | 700.663 | 685.039 | 700.156 | 729.782 | 885.416 | 1103.588 | 1198.813 | 1239.472 | 1237.506 | 1248.673 | 1250.182 | 1242.771 | 1295.334 | 1274.419 | 1241.408 | 1188.27 | 1157.161 | 1158.192 | 1215.231 | 1258.267 | 1126.688 | 998.712 | 25674.69
Juli | 2021-07-05 | 895.733 | 816.547 | 775.307 | 761.572 | 775.688 | 799.822 | 926.546 | 1130.643 | 1237.408 | 1286.192 | 1302.97 | 1326.727 | 1344.687 | 1356.373 | 1393.467 | 1376.397 | 1322.2 | 1268.167 | 1224.514 | 1212.914 | 1249.463 | 1326.418 | 1212.89 | 1081.619 | 27404.264
August | 2021-08-30 | 863.041 | 793.668 | 758.066 | 749.678 | 773.078 | 838.578 | 963.538 | 1196.01 | 1295.24 | 1335.773 | 1317.971 | 1327.543 | 1318.117 | 1309.352 | 1337.939 | 1318.205 | 1281.049 | 1228.849 | 1218.801 | 1305.447 | 1402.278 | 1321.4 | 1170.63 | 1045.29 | 27469.541
Septembar | 2021-09-13 | 861.315 | 801.817 | 767.039 | 747.415 | 773.486 | 849.04 | 983.616 | 1201.372 | 1286.093 | 1314.501 | 1298.623 | 1304.716 | 1306.008 | 1292.66 | 1329.462 | 1316.808 | 1302.947 | 1245.826 | 1237.103 | 1367.417 | 1385.289 | 1283.768 | 1131.263 | 1018.315 | 27405.899
Oktobar | 2021-10-04 | 849.476 | 793.158 | 756.228 | 741.645 | 765.192 | 851.377 | 1028.211 | 1239.648 | 1334.24 | 1337.214 | 1276.671 | 1267.946 | 1277.479 | 1271.027 | 1313.285 | 1298.096 | 1269.008 | 1244.356 | 1320.172 | 1428.326 | 1373.179 | 1279.716 | 1136.945 | 1013.191 | 27465.786
Novembar | 2021-11-08 | 929.048 | 855.484 | 821.957 | 815.274 | 838.71 | 925.021 | 1124.353 | 1342.542 | 1480.09 | 1527.516 | 1513.351 | 1523.285 | 1509.088 | 1547.301 | 1549.253 | 1514.154 | 1531.904 | 1573.844 | 1515.744 | 1472.93 | 1430.948 | 1350.964 | 1245.178 | 1105.691 | 31043.63
Decembar | 2021-12-06 | 995.124 | 912.995 | 867.504 | 854.609 | 873.674 | 987.645 | 1218.797 | 1464.067 | 1619.757 | 1689.007 | 1690.304 | 1688.906 | 1678.857 | 1720.832 | 1719.071 | 1693.998 | 1710.563 | 1705.817 | 1646.181 | 1605.551 | 1557.945 | 1479.283 | 1372.14 | 1226.921 | 33979.548
Dijagram potrošnje 3. srijede u mjesecu
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2021-01-20 | 1179.107 | 1074.844 | 1019.746 | 997.375 | 1016.803 | 1100.757 | 1297.683 | 1523.357 | 1674.81 | 1726.002 | 1695.132 | 1663.834 | 1612.693 | 1635.107 | 1612.713 | 1582.633 | 1596.159 | 1697.786 | 1661.682 | 1629.907 | 1583.469 | 1503.267 | 1404.89 | 1266.421 | 34756.177
Februar | 2021-02-17 | 1153.502 | 1057.816 | 1009.268 | 994.206 | 1016.791 | 1111.543 | 1317.713 | 1547.811 | 1683.192 | 1714.316 | 1689.254 | 1677.088 | 1658.04 | 1719.466 | 1722.936 | 1684.389 | 1643.025 | 1698.949 | 1714.189 | 1674.91 | 1622.65 | 1538.763 | 1431.827 | 1272.268 | 35353.912
Mart | 2021-03-17 | 1062.383 | 971.193 | 933.084 | 917.612 | 944.854 | 1044.445 | 1214.219 | 1455.408 | 1586.231 | 1622.74 | 1615.871 | 1610.459 | 1604.877 | 1649.626 | 1623.937 | 1578.606 | 1523.691 | 1530.52 | 1635 | 1631.559 | 1569.724 | 1489.193 | 1373.088 | 1206.618 | 33394.938
April | 2021-04-21 | 1040.68 | 956.812 | 919.758 | 957.755 | 951.445 | 970.829 | 1119.867 | 1360.821 | 1472.194 | 1485.935 | 1446.21 | 1438.458 | 1421.444 | 1413.615 | 1449.451 | 1416.272 | 1371.012 | 1341.21 | 1397.114 | 1487.845 | 1509.856 | 1448.487 | 1302.322 | 1163.465 | 30842.857
Maj | 2021-05-19 | 884.385 | 796.068 | 756.177 | 741.672 | 758.582 | 787.668 | 938.081 | 1172.293 | 1288.094 | 1323.107 | 1311.796 | 1315.479 | 1312.839 | 1316.316 | 1357.899 | 1335.807 | 1298.438 | 1256.383 | 1221.222 | 1266.025 | 1332.124 | 1309.401 | 1176.538 | 1040.749 | 27297.143
Juni | 2021-06-16 | 903.672 | 819.552 | 773.112 | 767.688 | 780.103 | 810.948 | 951.141 | 1154.588 | 1249.047 | 1268.006 | 1262.805 | 1277.68 | 1278.786 | 1289.05 | 1339.373 | 1330.056 | 1285.504 | 1231.223 | 1194.488 | 1184.877 | 1244.06 | 1329.253 | 1210.346 | 1071.333 | 27006.691
Juli | 2021-07-21 | 924.558 | 831.368 | 796.657 | 782.062 | 787.676 | 806.285 | 909.766 | 1092.084 | 1194.103 | 1252.374 | 1259.04 | 1265.312 | 1270.354 | 1277.866 | 1294.307 | 1273.833 | 1241.024 | 1195.258 | 1171.392 | 1157.648 | 1216.731 | 1268.047 | 1166.865 | 1059.064 | 26493.674
August | 2021-08-18 | 967.99 | 893.73 | 856.025 | 846.154 | 854.705 | 898.66 | 996.768 | 1179.56 | 1289.419 | 1334.082 | 1336.918 | 1360.615 | 1361.346 | 1362.833 | 1407.618 | 1380.06 | 1342.542 | 1289.356 | 1256.062 | 1265.508 | 1366.06 | 1316.417 | 1181.27 | 1079.12 | 28422.818
Septembar | 2021-09-15 | 914.264 | 848.057 | 815.603 | 801.98 | 814.13 | 880.417 | 1014.83 | 1210.078 | 1296.615 | 1317.259 | 1301.72 | 1312.26 | 1320.64 | 1329.172 | 1378.135 | 1355.735 | 1314.804 | 1273.33 | 1263.308 | 1390.377 | 1384.823 | 1287.941 | 1140.696 | 1018.361 | 27984.535
Oktobar | 2021-10-20 | 1034.324 | 949.56 | 909.685 | 886.118 | 908.169 | 1001.534 | 1206.351 | 1436.411 | 1522.742 | 1521.13 | 1474.856 | 1446.65 | 1413.468 | 1384.891 | 1411.094 | 1396.942 | 1377.769 | 1396.97 | 1546.795 | 1564.821 | 1507.021 | 1420.204 | 1274.674 | 1153.703 | 31145.882
Novembar | 2021-11-17 | 1039.07 | 957.733 | 916.653 | 900.892 | 920.74 | 1019.064 | 1224.549 | 1439.429 | 1551.486 | 1585.769 | 1558.592 | 1558.145 | 1554.087 | 1597.898 | 1605.203 | 1594.499 | 1646.203 | 1681.714 | 1616.199 | 1575.941 | 1517.371 | 1438.28 | 1327.343 | 1175.16 | 33002.02
Decembar | 2021-12-15 | 1125.478 | 1026.121 | 977.237 | 962.345 | 984.323 | 1083.403 | 1308.808 | 1537.885 | 1669.521 | 1721.24 | 1704.01 | 1703.424 | 1687.652 | 1736.814 | 1747.342 | 1725.207 | 1762.934 | 1756.601 | 1707.87 | 1671.148 | 1625.193 | 1543.004 | 1436.554 | 1265.652 | 35469.766
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa max. potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2021-01-18 | 1125.093 | 1035.777 | 991.313 | 978.239 | 1003.357 | 1098.429 | 1307.756 | 1548.231 | 1718.588 | 1790.295 | 1785.881 | 1768.839 | 1740.212 | 1775.894 | 1768.882 | 1741.01 | 1745.082 | 1829.035 | 1786.35 | 1742.911 | 1704.114 | 1630.306 | 1511.401 | 1358.01 | 36485.005
Februar | 2021-02-16 | 1185.905 | 1091.452 | 1048.103 | 1026.106 | 1050.016 | 1142.139 | 1353.31 | 1583.011 | 1732.502 | 1784.787 | 1761.068 | 1737.326 | 1693.77 | 1710.391 | 1666.188 | 1616.505 | 1584.206 | 1684.603 | 1743.731 | 1713.008 | 1659.691 | 1577.097 | 1472.981 | 1314.329 | 35932.225
Mart | 2021-03-22 | 1024.132 | 949.051 | 906.389 | 905.92 | 933.382 | 1023.986 | 1209.638 | 1471.628 | 1630.039 | 1688.409 | 1674.005 | 1667.198 | 1669.54 | 1714.623 | 1691.688 | 1639.858 | 1577.182 | 1569.617 | 1650.583 | 1643.568 | 1585.224 | 1500.098 | 1382.925 | 1220.806 | 33929.489
April | 2021-04-08 | 1076.841 | 988.672 | 944.207 | 928.116 | 946.059 | 1035.184 | 1200.779 | 1456.275 | 1577.754 | 1607.978 | 1578.071 | 1560.709 | 1528.968 | 1515.168 | 1554.838 | 1528.191 | 1471.288 | 1414.296 | 1406.048 | 1502.471 | 1574.782 | 1501.735 | 1350.272 | 1226.294 | 32474.996
Maj | 2021-05-20 | 900.372 | 804.935 | 769.149 | 752.548 | 772.11 | 809.093 | 968.534 | 1211.327 | 1324.426 | 1381.1 | 1387.04 | 1386.486 | 1372.129 | 1367.978 | 1405.134 | 1373.306 | 1327.195 | 1276.084 | 1259.568 | 1278.113 | 1352.585 | 1337.729 | 1207.526 | 1071.061 | 28095.528
Juni | 2021-06-24 | 1023.604 | 913.147 | 861.462 | 831.875 | 846.823 | 867.377 | 1008.513 | 1215.652 | 1330.053 | 1406.589 | 1438.286 | 1480.436 | 1502.932 | 1501.928 | 1543.445 | 1512.226 | 1455.451 | 1397.038 | 1358.629 | 1337.952 | 1346.631 | 1400.362 | 1300.694 | 1176.308 | 30057.413
Juli | 2021-07-29 | 1059.494 | 954.884 | 898.239 | 876.89 | 882.922 | 904.922 | 1019.034 | 1231.189 | 1354.711 | 1429.883 | 1457.028 | 1510.989 | 1534.754 | 1545.048 | 1590.637 | 1564.452 | 1522.893 | 1461.69 | 1422.096 | 1391.627 | 1428.138 | 1458.482 | 1343.243 | 1225.6 | 31068.845
August | 2021-08-16 | 974.469 | 894.105 | 853.354 | 832.225 | 845.214 | 889.322 | 994.444 | 1202.074 | 1337.979 | 1425.869 | 1466.268 | 1524.13 | 1557.595 | 1562.962 | 1592.336 | 1569.356 | 1516.317 | 1452.793 | 1404.255 | 1378.89 | 1442.16 | 1411.18 | 1275.21 | 1155.973 | 30558.48
Septembar | 2021-09-22 | 938.072 | 865.303 | 824.583 | 809.934 | 828.772 | 900.571 | 1060.106 | 1274.498 | 1370.189 | 1409.294 | 1383.963 | 1386.294 | 1379.286 | 1367.997 | 1402.72 | 1383.502 | 1370.336 | 1351.391 | 1398.384 | 1486.625 | 1447.918 | 1355.555 | 1200.312 | 1071.014 | 29266.619
Oktobar | 2021-10-28 | 1062.794 | 973.582 | 980.702 | 911.52 | 936.71 | 1026.091 | 1243.466 | 1511.231 | 1620.59 | 1646.773 | 1609.049 | 1575.035 | 1525.378 | 1481.084 | 1497.247 | 1483.374 | 1476.493 | 1516.794 | 1650.009 | 1628.91 | 1577.658 | 1500.271 | 1350.769 | 1218.61 | 33004.14
Novembar | 2021-11-30 | 1073.332 | 978.168 | 931.699 | 924.295 | 941.974 | 1046.782 | 1263.846 | 1483.56 | 1611.026 | 1636.022 | 1593.224 | 1574.252 | 1538.653 | 1575.66 | 1576.17 | 1589.896 | 1670.38 | 1707.514 | 1656.802 | 1620.27 | 1577.703 | 1494.31 | 1390.8 | 1231.523 | 33687.861
Decembar | 2021-12-23 | 1222.565 | 1112.472 | 1062.146 | 1049.314 | 1076.283 | 1179.767 | 1409.85 | 1657.01 | 1815.1 | 1870.215 | 1852.565 | 1837.512 | 1818.396 | 1869.186 | 1858.131 | 1844.856 | 1891.929 | 1908.836 | 1848.583 | 1810.805 | 1763.537 | 1687.85 | 1583.822 | 1413.276 | 38444.006
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa min. potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Januar | 2021-01-01 | 1099.78 | 1023.2 | 943.533 | 884.637 | 866.228 | 881.704 | 926.391 | 967.331 | 1088.819 | 1203.617 | 1293.953 | 1330.744 | 1310.786 | 1325.838 | 1316.924 | 1316.164 | 1385.137 | 1439.262 | 1396.075 | 1364.867 | 1329.37 | 1279.541 | 1227.442 | 1117.703 | 28319.046
Februar | 2021-02-28 | 974.483 | 898.802 | 857.552 | 841.008 | 852.174 | 892.003 | 940.489 | 1090.783 | 1255.697 | 1351.592 | 1374.227 | 1342.35 | 1308.467 | 1276.011 | 1224.465 | 1221.73 | 1232.727 | 1332.505 | 1473.932 | 1454.7 | 1414.701 | 1335.23 | 1206.687 | 1070.908 | 28223.223
Mart | 2021-03-28 | 961.598 | 890.598 | 0 | 853.1 | 842.831 | 859.349 | 885.434 | 985.106 | 1141.927 | 1285.899 | 1360.784 | 1379.344 | 1351.005 | 1314.295 | 1262.958 | 1241.781 | 1232.004 | 1232.75 | 1270.413 | 1417.899 | 1457.759 | 1391.054 | 1255.362 | 1103.195 | 26976.445
April | 2021-04-30 | 943.593 | 848.92 | 825.674 | 841.058 | 813.785 | 820.499 | 904.207 | 1079.907 | 1161.002 | 1196.153 | 1190.77 | 1182.933 | 1175.249 | 1174.943 | 1212.164 | 1197.424 | 1154.654 | 1122.185 | 1149.617 | 1247.271 | 1273.426 | 1224.769 | 1109.108 | 995.354 | 25844.665
Maj | 2021-05-02 | 840.543 | 753.134 | 733.726 | 737.431 | 705.618 | 685.446 | 734.044 | 880.733 | 1018.744 | 1097.754 | 1101.628 | 1076.413 | 1047.573 | 1008.436 | 984.209 | 972.086 | 981.226 | 989.999 | 1047.103 | 1148.933 | 1159.276 | 1140.23 | 1031.803 | 905.302 | 22781.39
Juni | 2021-06-06 | 867.017 | 776.828 | 727.613 | 710.913 | 709.405 | 688.804 | 743.315 | 885.265 | 1033.816 | 1135.477 | 1176.391 | 1169.884 | 1155.92 | 1125.607 | 1093.546 | 1063.751 | 1052.637 | 1068.625 | 1082.368 | 1105.475 | 1172.368 | 1201.606 | 1083.446 | 933.335 | 23763.412
Juli | 2021-07-04 | 936.938 | 840.951 | 795.707 | 775.611 | 774.705 | 762.509 | 804.402 | 923.111 | 1054.268 | 1139.506 | 1184.051 | 1193.408 | 1185.709 | 1171.605 | 1134.286 | 1127.241 | 1121.244 | 1103.715 | 1095.386 | 1105.884 | 1158.486 | 1237.576 | 1146.685 | 1011.099 | 24784.083
August | 2021-08-22 | 920.15 | 843.621 | 806.295 | 784.152 | 782.706 | 794.996 | 809.108 | 943.777 | 1080.493 | 1176.465 | 1218.684 | 1229.333 | 1227.163 | 1215.423 | 1178.508 | 1168.998 | 1161.185 | 1155.52 | 1146.837 | 1164.503 | 1279.959 | 1241.639 | 1123.397 | 990.261 | 25443.173
Septembar | 2021-09-12 | 891.814 | 829.763 | 791.338 | 765.932 | 772.529 | 803.432 | 830.023 | 965.212 | 1110.125 | 1194.056 | 1203.77 | 1213.486 | 1190.181 | 1164.125 | 1135.447 | 1124.968 | 1122.75 | 1110.12 | 1129.049 | 1273.207 | 1316.042 | 1221.184 | 1084.615 | 963.305 | 25206.473
Oktobar | 2021-10-03 | 917.316 | 851.633 | 801.889 | 781.597 | 785.803 | 816.576 | 862.85 | 986.954 | 1143.886 | 1233.365 | 1252.452 | 1232.904 | 1192.568 | 1158.911 | 1115.873 | 1119.693 | 1119.003 | 1133.016 | 1244.496 | 1388.173 | 1345.005 | 1249.113 | 1103.592 | 957.937 | 25794.605
Novembar | 2021-11-07 | 992.464 | 905.546 | 862.661 | 840.308 | 840.741 | 880.67 | 947.395 | 1073.933 | 1229.234 | 1340.347 | 1378.66 | 1375.24 | 1349.567 | 1323.701 | 1291.816 | 1307.826 | 1401.008 | 1503.357 | 1476.34 | 1441.819 | 1405.268 | 1316.106 | 1191.117 | 1051.403 | 28726.527
Decembar | 2021-12-05 | 1073.615 | 974.658 | 923.4 | 892.309 | 900.749 | 935.039 | 1008.024 | 1130.859 | 1322.696 | 1459.868 | 1527.803 | 1544.312 | 1538.868 | 1512.246 | 1484.974 | 1499.164 | 1571.219 | 1582.601 | 1548.649 | 1518.311 | 1480.373 | 1406.93 | 1277.126 | 1125.162 | 31238.955

## Konzum_Statistika_2021
Podaci o karakterističnoj satnoj i dnevnoj potrošnji u 2021. godini
|  | MAX SATNA POTROŠNJA |  |  | MIN SATNA POTROŠNJA |  |  | MAX DNEVNA POTROŠNJA |  | MIN DNEVNA POTROŠNJA
|  | MWh/h | DAN | SAT | MWh/h | DAN | SAT | MWh | DAN | MWh | DAN
I | Januar | 1829.035 | 2021-01-18 | 18 | 814.469 | 2021-01-02 | 4 | 36485.005 | 2021-01-18 | 28319.046 | 2021-01-01
II | Februar | 1784.787 | 2021-02-16 | 10 | 814.886 | 2021-02-08 | 4 | 35932.225 | 2021-02-16 | 28223.223 | 2021-02-28
III | Mart | 1714.623 | 2021-03-22 | 14 | 815.731 | 2021-03-29 | 4 | 33929.489 | 2021-03-22 | 26976.445 | 2021-03-28
IV | April | 1620.328 | 2021-04-06 | 15 | 793.353 | 2021-04-03 | 4 | 32474.996 | 2021-04-08 | 25844.665 | 2021-04-30
V | Maj | 1405.134 | 2021-05-20 | 15 | 685.446 | 2021-05-02 | 6 | 28095.528 | 2021-05-20 | 22781.39 | 2021-05-02
VI | Juni | 1543.445 | 2021-06-24 | 15 | 685.039 | 2021-06-07 | 4 | 30057.413 | 2021-06-24 | 23763.412 | 2021-06-06
VII | Juli | 1590.637 | 2021-07-29 | 15 | 761.572 | 2021-07-05 | 4 | 31068.845 | 2021-07-29 | 24784.083 | 2021-07-04
VIII | August | 1592.336 | 2021-08-16 | 15 | 749.678 | 2021-08-30 | 4 | 30558.48 | 2021-08-16 | 25443.173 | 2021-08-22
IX | Septembar | 1486.699 | 2021-09-23 | 20 | 747.415 | 2021-09-13 | 4 | 29266.619 | 2021-09-22 | 25206.473 | 2021-09-12
X | Oktobar | 1660.353 | 2021-10-29 | 10 | 741.645 | 2021-10-04 | 4 | 33937.316 | 2021-10-28 | 25794.605 | 2021-10-03
XI | Novembar | 1707.514 | 2021-11-30 | 18 | 815.274 | 2021-11-08 | 4 | 33687.861 | 2021-11-30 | 28726.527 | 2021-11-07
XII | Decembar | 1908.836 | 2021-12-23 | 18 | 854.609 | 2021-12-06 | 4 | 38444.006 | 2021-12-23 | 31238.955 | 2021-12-05
Karakteristične potrošnje električne energije u 2021. godini
|  | Max satna potrošnja |  |  | Min satna potrošnja |  |  | Max dnevna |  | Min dnevna
|  | MWh | Dan | Sat | MWh | Dan | Sat | MWh | Dan | MWh | Dan
|  | 1908.836 | 2021-12-23 | 18:00 | 685.039 | 2021-06-07 | 4:00 | 38444.006 | 2021-12-23 | 22781.39 | 2021-05-02