## Production_GWh
ELECTRICITY INJECTED IN THE TRANSMISSION SYSTEM
OBJECT | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2022 | 2022/21
| GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | %
HPP Jablanica | 100.3356 | 62.5397 | 43.826 | 62.3001 | 50.9785 | 34.4906 | 35.5661 | 35.928 | 30.5591 | 42.903 | 37.9323 | 59.9993 | 597.3583 | 69.44%
HPP Grabovica | 34.4354 | 23.7076 | 17.3073 | 23.2567 | 18.1568 | 11.848 | 11.7625 | 12.2919 | 10.8007 | 16.3512 | 16.4985 | 26.1983 | 222.615 | 67.34%
HPP Salakovac | 46.9887 | 29.3629 | 20.3685 | 41.9883 | 26.0998 | 13.7541 | 10.3474 | 10.3392 | 11.4573 | 17.4712 | 30.4708 | 51.0149 | 309.6631 | 64.66%
HPP Višegrad | 88.276 | 73.624 | 78.57 | 125.59 | 99.688 | 56.82 | 33.178 | 29.248 | 31.716 | 27.704 | 72.18 | 137.186 | 853.78 | 72.73%
HPP Trebinje 1 | 42.1795 | 30.1406 | 35.6593 | 11.9987 | 9.5602 | 29.3451 | 44.4371 | 24.9381 | 8.2874 | 34.0223 | 10.2861 | 19.1314 | 299.9858 | 68.29%
HPP Trebinje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
HPP Dubrovnik (G2) | 68.2254 | 51.369 | 56.659 | 36.2469 | 18.0873 | 45.325 | 69.0113 | 41.1847 | 16.418 | 68.2286 | 46.2181 | 59.0785 | 576.0519 | 154%
HPP Bočac | 26.6507 | 19.6736 | 17.2088 | 27.2966 | 22.3159 | 15.7456 | 8.6147 | 6.9897 | 9.0724 | 9.8733 | 17.2197 | 28.048 | 208.709 | 80.15%
HPP Dub | 8.8722 | 7.6994 | 6.8421 | 9.1829 | 6.0408 | 3.4117 | 1.7021 | 1.7114 | 1.9486 | 1.0309 | 2.4252 | 6.959 | 57.8264 | 73.88%
HPP Rama | 77.9607 | 73.4658 | 74.563 | 11.6783 | 41.4838 | 53.5105 | 44.3399 | 39.9361 | 36.9269 | 32.6916 | 20.2259 | 25.7974 | 532.5799 | 77.29%
HPP Mostar | 25.8698 | 17.3743 | 13.7167 | 25.5636 | 16.555 | 10.2399 | 8.4023 | 7.9251 | 9.3029 | 12.2566 | 19.5607 | 28.3885 | 195.1552 | 74.89%
HPP Jajce 1 | 31.2111 | 20.4809 | 17.806 | 27.8379 | 25.3853 | 14.664 | 9.4543 | 6.9356 | 7.7516 | 10.466 | 17.8905 | 29.4731 | 219.3562 | 85.24%
HPP Jajce 2 | 8.832 | 6.572 | 6.4562 | 8.4937 | 7.9455 | 6.1648 | 4.6452 | 4.1667 | 4.235 | 4.8054 | 5.9787 | 8.3901 | 76.6852 | 93.67%
PSHPP Čapljina | 7.5645 | 5.414 | 4.5654 | 17.8013 | 0.86936 | 0.54022 | 19.4163 | 0.5855 | 12.0953 | 15.1835 | 15.9976 | 49.6501 | 149.683 | 26.97%
HPP Peć-Mlini | 8.7852 | 3.2723 | 1.8378 | 7.8781 | 2.6429 | 0.45682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6056 | 10.5148 | 37.9936 | 51.35%
HPP Mostarsko Blato | 11.2658 | 3.1238 | 0.7942 | 16.2331 | 2.6079 | 0.20086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6814 | 21.7983 | 60.7053 | 44.31%
HYDRO POWER PLANTS | 587.4527 | 427.8198 | 396.1802 | 453.3462 | 348.4172 | 296.5171 | 300.8773 | 222.1801 | 190.5711 | 292.9876 | 320.1712 | 561.6277 | 4398.148 | 72.69%
TPP Tuzla | 244.0767 | 247.5239 | 204.1031 | 205.1845 | 188.7027 | 175.4615 | 214.7151 | 228.8625 | 181.2883 | 190.9958 | 194.2332 | 198.5211 | 2473.6684 | 91.34%
TPP Kakanj | 185.8777 | 165.0004 | 197.6102 | 188.3216 | 109.8325 | 151.6539 | 196.2255 | 137.949 | 183.3697 | 152.5269 | 194.7242 | 118.2471 | 1981.3386 | 97.33%
TPP Ugljevik | 145.7622 | 127.6672 | 155.9694 | 118.2378 | 147.0528 | 124.4008 | 139.544 | 114.1484 | 110.8906 | 0 | 132.4574 | 133.326 | 1449.4566 | 91.33%
TPP Gacko | 137.956 | 118.592 | 146.2908 | 139.1684 | 137.6312 | 76.9004 | 23.6062 | 145.0914 | 143.1482 | 141.9784 | 146.3474 | 150.9584 | 1507.6688 | 99.15%
TPP Stanari | 204.0498 | 155.1241 | 164.6895 | 194.025 | 199.1949 | 191.1036 | 195.0282 | 196.3526 | 32.7463 | 200.4654 | 194.3676 | 201.0616 | 2128.2088 | 113.7%
THERMAL POWER PLANTS | 917.7224 | 813.9076 | 868.663 | 844.9373 | 782.4141 | 719.5202 | 769.119 | 822.4039 | 651.4431 | 685.9665 | 862.1297 | 802.1142 | 9540.3412 | 98.11%
WPP Mesihovina | 20.2292 | 15.8398 | 19.3736 | 15.8325 | 7.302 | 8.6932 | 12.4975 | 10.9713 | 12.9404 | 7.728 | 12.6192 | 10.618 | 154.6448 | 94.88%
WPP Jelovača | 14.1002 | 11.0197 | 14.0199 | 10.8196 | 5.2512 | 6.3388 | 8.7403 | 8.7222 | 10.1932 | 6.2619 | 10.8562 | 8.2675 | 114.5909 | 102.6%
WPP Podveležje | 13.3758 | 8.9789 | 16.1757 | 11.3255 | 4.9333 | 6.662 | 11.8072 | 10.1569 | 11.5905 | 7.0801 | 11.6045 | 8.6476 | 122.3381 | 113.1%
WIND POWER PLANT | 47.7053 | 35.8384 | 49.5693 | 37.9777 | 17.4866 | 21.694 | 33.045 | 29.8503 | 34.7241 | 21.07 | 35.0799 | 27.5332 | 391.5737 | 102.3%
GENERATION | 1552.8803 | 1277.5658 | 1314.4125 | 1336.2612 | 1148.3178 | 1037.7312 | 1103.0413 | 1074.4343 | 876.7384 | 1000.0242 | 1217.3808 | 1391.2751 | 14330.063 | 88.69%

## Consumption_GWh
TAKE OVER FROM THE TRANSMISSION SYSTEM
CATEGORY | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2022 | 2022/21
| GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | %
Take over from the transmission system | 1093.3772 | 944.0738 | 1026.4348 | 894.2099 | 820.2631 | 812.7149 | 886.3735 | 876.6907 | 846.7816 | 906.0595 | 962.0254 | 1078.154 | 11147.1584 | 99.25%
Distribution | 438.1392 | 375.2714 | 409.1601 | 362.0056 | 329.8402 | 328.028 | 354.1812 | 350.8774 | 346.1074 | 368.8627 | 391.0615 | 437.1172 | 4490.652 | 101%
Direct consumers | 48.3337 | 45.3208 | 45.6478 | 44.0929 | 43.2572 | 28.658 | 40.1025 | 41.5435 | 39.2859 | 42.6199 | 44.1072 | 48.6523 | 511.6218 | 93.28%
Power Plants - their own consumption | 7.3622 | 8.4968 | 9.8722 | 8.6722 | 7.3868 | 7.8835 | 8.8314 | 7.3928 | 10.6626 | 8.3362 | 9.5558 | 9.4503 | 103.9027 | 141.4%
EPBiH | 493.8352 | 429.0891 | 464.6801 | 414.7707 | 380.4843 | 364.5695 | 403.115 | 399.8138 | 396.0559 | 419.8188 | 444.7245 | 495.2198 | 5106.1765 | 100.8%
Distribution | 413.4691 | 355.8662 | 388.3927 | 329.5945 | 298.8615 | 301.3589 | 321.4965 | 316.3235 | 304.1779 | 332.7875 | 362.0841 | 404.3011 | 4128.7135 | 99.57%
Direct consumers | 36.6267 | 33.5333 | 37.0893 | 36.0081 | 37.0876 | 35.7592 | 37.0947 | 36.8473 | 35.7009 | 36.9983 | 31.4984 | 30.6254 | 424.8692 | 158.5%
Power Plants - their own consumption | 0.79431 | 1.0277 | 0.42592 | 1.4805 | 0.80508 | 1.7201 | 1.7786 | 1.3117 | 1.162 | 1.7028 | 0.94822 | 1.1544 | 14.3113 | 76%
ERS | 450.8901 | 390.4272 | 425.9079 | 367.0832 | 336.7542 | 338.8382 | 360.3698 | 354.4825 | 341.0409 | 371.4886 | 394.5307 | 436.0809 | 4567.894 | 103%
Distribution | 135.1257 | 118.0137 | 126.5126 | 108.0727 | 98.1628 | 104.124 | 116.8059 | 116.7439 | 102.4965 | 105.6686 | 115.1893 | 131.0355 | 1377.9513 | 100.3%
Direct consumers | 3.7624 | 3.3172 | 3.6118 | 3.4683 | 3.568 | 3.3082 | 3.5478 | 2.8968 | 3.133 | 2.3799 | 2.4513 | 3.5295 | 38.9743 | 301.1%
Power Plants - their own consumption | 0.93812 | 1.2053 | 1.7863 | 0.81478 | 1.2939 | 1.8751 | 2.5348 | 2.7296 | 1.7112 | 2.4261 | 1.3993 | 0.86434 | 19.5789 | 112.7%
Pumping regime - PHE Čapljina | 8.8257 | 1.3292 | 3.0774 | 0.000147 | 0 | 0 | 0.000147 | 0.024108 | 2.3441 | 4.2774 | 3.7303 | 11.424 | 35.0324 | 24.35%
EPHZHB | 148.652 | 123.8653 | 134.988 | 112.356 | 103.0247 | 109.3073 | 122.8887 | 122.3944 | 109.6849 | 114.752 | 122.7702 | 146.8533 | 1471.5369 | 95.07%
Distribution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Direct consumers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Power Plants - their own consumption | 0 | 0.69221 | 0.85882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.551
EFT | 0 | 0.69221 | 0.85882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.551 | 1.057%

## Nominated_exchange
NOMINATED EXCHANGE PROGRAME WITH NEIGHBOURING POWER SYSTEMS
NOMINATED EXCHANGE |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2022
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
| BiH <-- CRO (HEP-OPS) | 149.758 | 157.401 | 54.617 | 104.075 | 83.673 | 62.712 | 85.848 | 90.432 | 135.227 | 168.101 | 133.015 | 128.39 | 1353.249
| BiH <-- SR (EMS) | 80.206 | 87.469 | 104.977 | 112.075 | 224.521 | 181.862 | 187.702 | 122.154 | 181.697 | 130.381 | 113.655 | 152.178 | 1678.877
| BiH <-- MG (EPCG) | 105.024 | 104.454 | 146.367 | 33.687 | 26.245 | 88.947 | 119.444 | 122.743 | 60.97 | 128.081 | 148.829 | 148.005 | 1232.796
(1) | Received BiH | 334.988 | 349.324 | 305.961 | 249.837 | 334.439 | 333.521 | 392.994 | 335.329 | 377.894 | 426.563 | 395.499 | 428.573 | 4264.922
| BiH --> CRO (HEP-OPS) | 212.301 | 149.138 | 244.284 | 211.124 | 121.541 | 191.058 | 237.836 | 158.5 | 118.246 | 139.367 | 209.677 | 318.994 | 2312.066
| BiH --> SR (EMS) | 279.985 | 234.078 | 125.323 | 194.116 | 189.53 | 113.551 | 136.359 | 149.382 | 49.912 | 102.65 | 233.714 | 256.643 | 2065.243
| BiH --> MG (EPCG) | 289.904 | 284.537 | 208.183 | 297.371 | 351.534 | 242.39 | 219.616 | 211.156 | 233.859 | 270.11 | 195.801 | 162.583 | 2967.044
(2) | Delivered BiH | 782.19 | 667.753 | 577.79 | 702.611 | 662.605 | 546.999 | 593.811 | 519.038 | 402.017 | 512.127 | 639.192 | 738.22 | 7344.353
(3) | Balance BIH (2) - (1) | 447.202 | 318.429 | 271.829 | 452.774 | 328.166 | 213.478 | 200.817 | 183.709 | 24.123 | 85.564 | 243.693 | 309.647 | 3079.431
| Balance CRO (HEP-OPS) | 62.543 | -8.263 | 189.667 | 107.049 | 37.868 | 128.346 | 151.988 | 68.068 | -16.981 | -28.734 | 76.662 | 190.604 | 958.817
| Balance SR (EMS) | 199.779 | 146.609 | 20.346 | 82.041 | -34.991 | -68.311 | -51.343 | 27.228 | -131.785 | -27.731 | 120.059 | 104.465 | 386.366
| Balance MG (EPCG) | 184.88 | 180.083 | 61.816 | 263.684 | 325.289 | 153.443 | 100.172 | 88.413 | 172.889 | 142.029 | 46.972 | 14.578 | 1734.248
| Transit | 297.92 | 289.502 | 258.067 | 219.629 | 316.241 | 285.317 | 307.529 | 255.064 | 304.81 | 260.37 | 305.019 | 297.502 | 3396.97
Internal trade

## Physical_exchange
PHYSICAL EXCHANGE OF BIH WITH NEIGHBOURING POWER SYSTEMS
PHYSICAL FLOWS |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2022
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
| BiH <-- CRO (HOPS) | 159.4296 | 141.0985 | 132.8873 | 102.9653 | 131.5683 | 95.3679 | 94.3413 | 86.5654 | 175.3682 | 235.7822 | 132.8476 | 183.7295 | 1671.9512
| BiH<-SR (EMS) | 25.6445 | 37.0022 | 111.8188 | 76.5824 | 50.9179 | 138.6394 | 176.3578 | 160.4676 | 162.0084 | 132.6819 | 89.3742 | 87.7035 | 1249.1986
| BiH<-MG (EPCG) | 39.5517 | 25.5275 | 73.5326 | 42.6204 | 27.8508 | 89.3294 | 121.2969 | 148.305 | 73.335 | 29.5927 | 92.001 | 144.3874 | 907.3303
(1) | Received BiH | 224.6258 | 203.6282 | 318.2388 | 222.1682 | 210.337 | 323.3367 | 391.996 | 395.338 | 410.7116 | 398.0568 | 314.2228 | 415.8204 | 3828.4802
| BiH --> CRO (HOPS) | 282.1618 | 200.0341 | 356.0096 | 338.8934 | 168.3118 | 328.0658 | 449.4289 | 432.5452 | 256.6971 | 221.5476 | 366.4812 | 497.9903 | 3898.1669
| BiH --> SR (EMS) | 113.0046 | 87.9952 | 47.8309 | 76.015 | 93.8163 | 31.9205 | 13.4817 | 22.3542 | 29.2789 | 39.8816 | 37.9308 | 49.749 | 643.2589
| BiH --> MG (EPCG) | 275.1444 | 235.5143 | 183.5722 | 260.4661 | 277.4317 | 173.07 | 124.3831 | 118.0246 | 137.1452 | 212.4474 | 149.2551 | 168.4143 | 2314.8684
(2) | Delivered BiH | 670.3109 | 523.5437 | 587.4127 | 675.3746 | 539.5597 | 533.0562 | 587.2937 | 572.924 | 423.1212 | 473.8767 | 553.6671 | 716.1536 | 6856.2943
(3) | Balance BIH (2) - (1) | 445.6851 | 319.9155 | 269.1739 | 453.2064 | 329.2228 | 209.7196 | 195.2977 | 177.5861 | 12.4096 | 75.82 | 239.4443 | 300.3333 | 3027.8141
| Balance CRO (HOPS) | 122.7322 | 58.9357 | 223.1223 | 235.9281 | 36.7435 | 232.6979 | 355.0876 | 345.9798 | 81.3289 | -14.2346 | 233.6336 | 314.2608 | 2226.2157
| BALANCE SR (EMS) | 87.3602 | 50.993 | -63.9879 | -0.56741 | 42.8983 | -106.7189 | -162.8762 | -138.1133 | -132.7294 | -92.8003 | -51.4434 | -37.9545 | -605.9397
| BALANCE MG (EPCG) | 235.5928 | 209.9868 | 110.0396 | 217.8457 | 249.581 | 83.7406 | 3.0862 | -30.2804 | 63.8101 | 182.8548 | 57.2541 | 24.0269 | 1407.5381

## Deviations
Deviations of EES BiH towards the Interconnection in 2022
| Deviation - Energy shortage |  |  | Deviation - Energy surplus |  |  | Deviation - Total
| Max. hourly | Average | Total | Max. hourly | Average | Total | Max. Hourly | Average | Total
Month | MWh/h | MWh/h | MWh | MWh/h | MWh/h | MWh | MWh/h | MWh/h | MWh
January | -111.211 | -8.9697 | -3605.819 | 28.82 | 5.399 | 1846.468 | -111.211 | -2.3647 | -1759.351
February | -67.94 | -5.9659 | -1491.482 | 39.712 | 7.232 | 3059.118 | -67.94 | 2.052 | 1567.636
March | -53.895 | -9.3872 | -4543.418 | 44.883 | 6.7777 | 1748.651 | -53.895 | -3.7605 | -2794.767
April | -51.008 | -5.8513 | -2147.426 | 43.32 | 6.9737 | 2461.72 | -51.008 | 0.43652 | 314.294
May | -58.83 | -5.9997 | -1661.913 | 35.953 | 5.9808 | 2793.035 | -58.83 | 1.5203 | 1131.122
June | -145.044 | -12.743 | -6001.951 | 53.035 | 8.3158 | 2070.637 | -145.044 | -5.4602 | -3931.314
July | -97.755 | -13.9133 | -7554.903 | 63.767 | 9.1577 | 1849.853 | -97.755 | -7.6681 | -5705.05
August | -209.473 | -15.1507 | -8075.346 | 62.075 | 8.611 | 1816.915 | -209.473 | -8.4119 | -6258.431
September | -237.542 | -23.8179 | -13552.406 | 94.77 | 11.2929 | 1705.235 | -237.542 | -16.4544 | -11847.171
October | -126.525 | -17.4786 | -10714.406 | 83.844 | 8.002 | 1064.271 | -126.525 | -12.9358 | -9650.135
November | -77.695 | -15.7302 | -7707.795 | 56.612 | 13.83 | 3180.892 | -77.695 | -6.2874 | -4526.903
December | -269.999 | -21.3231 | -11514.448 | 51.547 | 9.107 | 1857.838 | -269.999 | -12.9793 | -9656.61
2022 | -269.999 | -14.0632 | -78571.313 | 94.77 | 7.7705 | 25409.374 | -269.999 | -6.0687 | -53116.68

## Consumption_statistic
Data on specific hourly and daily consumption in 2022
|  | MAX. HOURLY LOAD |  |  | MIN. HOURLY LOAD |  |  | MAX DAILY CONSUMPTION |  | MIN DAILY CONSUMPTION
|  | MWh/h | DAN | HOUR | MWh/h | DAN | HOUR | MWh | DAY | MWh | DAY
I | January | 1893.225 | 2022-01-25 | 18 | 849.018 | 2022-01-02 | 5 | 38667.401 | 2022-01-25 | 28822.284 | 2022-01-01
II | February | 1783.115 | 2022-02-01 | 18 | 861.576 | 2022-02-21 | 4 | 36344.55 | 2022-02-02 | 30062.399 | 2022-02-20
III | March | 1755.221 | 2022-03-07 | 10 | 798.494 | 2022-03-28 | 4 | 35713.417 | 2022-03-09 | 26607.589 | 2022-03-27
IV | April | 1587.931 | 2022-04-20 | 10 | 808.315 | 2022-04-17 | 6 | 32528.133 | 2022-04-21 | 26278.877 | 2022-04-24
V | May | 1399.505 | 2022-05-05 | 21 | 708.256 | 2022-05-16 | 4 | 27747.089 | 2022-05-05 | 23756.979 | 2022-05-29
VI | June | 1551.007 | 2022-06-29 | 15 | 677.526 | 2022-06-12 | 6 | 30424.8 | 2022-06-30 | 22842.02 | 2022-06-12
VII | July | 1571.476 | 2022-07-25 | 15 | 714.546 | 2022-07-10 | 6 | 30545.797 | 2022-07-25 | 23289.504 | 2022-07-10
VIII | August | 1538.342 | 2022-08-05 | 15 | 737.76 | 2022-08-22 | 4 | 30241.749 | 2022-08-05 | 24747.107 | 2022-08-21
IX | September | 1528.98 | 2022-09-22 | 20 | 731.865 | 2022-09-19 | 4 | 29664.774 | 2022-09-22 | 24739.799 | 2022-09-11
X | October | 1545.791 | 2022-10-21 | 19 | 723.661 | 2022-10-03 | 4 | 30429.639 | 2022-10-21 | 24223.431 | 2022-10-02
XI | November | 1765.865 | 2022-11-29 | 17 | 806.781 | 2022-11-07 | 4 | 35317.5 | 2022-11-30 | 28746.75 | 2022-11-06
XII | December | 1811.371 | 2022-12-13 | 18 | 876.823 | 2022-12-11 | 4 | 36491.214 | 2022-12-13 | 30871.382 | 2022-12-11

## Consumption
Data on specific hourly and daily consumption in 2022
| Max.hourly consumption |  |  | Min.hourly consumption |  |  | Max.daily consumption |  | Min.daily consumption
Month | MWh/h | Dan | Sat | MWh/h | Dan | Sat | MWh | Dan | MWh | Dan
January | 1893.225 | 2022-01-25 | 18 | 849.018 | 2022-01-02 | 5 | 38667.401 | 2022-01-25 | 28822.284 | 2022-01-01
Febuary | 1783.115 | 2022-02-01 | 18 | 861.576 | 2022-02-21 | 4 | 36344.55 | 2022-02-02 | 30062.399 | 2022-02-20
March | 1755.221 | 2022-03-07 | 10 | 798.494 | 2022-03-28 | 4 | 35713.417 | 2022-03-09 | 26607.589 | 2022-03-27
April | 1587.931 | 2022-04-20 | 10 | 808.315 | 2022-04-17 | 6 | 32528.133 | 2022-04-21 | 26278.877 | 2022-04-24
May | 1399.505 | 2022-05-05 | 21 | 708.256 | 2022-05-16 | 4 | 27747.089 | 2022-05-05 | 23756.979 | 2022-05-29
June | 1551.007 | 2022-06-29 | 15 | 677.526 | 2022-06-12 | 6 | 30424.8 | 2022-06-30 | 22842.02 | 2022-06-12
July | 1571.476 | 2022-07-25 | 15 | 714.546 | 2022-07-10 | 6 | 30545.797 | 2022-07-25 | 23289.504 | 2022-07-10
August | 1538.342 | 2022-08-05 | 15 | 737.76 | 2022-08-22 | 4 | 30241.749 | 2022-08-05 | 24747.107 | 2022-08-21
September | 1528.98 | 2022-09-22 | 20 | 731.865 | 2022-09-19 | 4 | 29664.774 | 2022-09-22 | 24739.799 | 2022-09-11
October | 1545.791 | 2022-10-21 | 19 | 723.661 | 2022-10-03 | 4 | 30429.639 | 2022-10-21 | 24223.431 | 2022-10-02
November | 1765.865 | 2022-11-29 | 17 | 806.781 | 2022-11-07 | 4 | 35317.5 | 2022-11-30 | 28746.75 | 2022-11-06
December | 1811.371 | 2022-12-13 | 18 | 876.823 | 2022-12-11 | 4 | 36491.214 | 2022-12-13 | 30871.382 | 2022-12-11
2022 | 1893.225 | 2022-01-25 | 18 | 677.526 | 2022-06-12 | 6 | 38667.401 | 2022-01-25 | 22842.02 | 2022-06-12

## GWh_eng
BALANCE OF ELECTRICITY IN THE TRANSMISSION SYSTEM
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2022 | 2022/21
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | %
Electricity generation in the transmission system
(1) | HPP | 587.4527 | 427.8198 | 396.1802 | 453.3462 | 348.4172 | 296.5171 | 300.8773 | 222.1801 | 190.5711 | 292.9876 | 320.1712 | 561.6277 | 4398.148 | 72.69%
(2) | TPP | 917.7224 | 813.9076 | 868.663 | 844.9373 | 782.4141 | 719.5202 | 769.119 | 822.4039 | 651.4431 | 685.9665 | 862.1297 | 802.1142 | 9540.3412 | 98.11%
(3) | WPP | 47.7053 | 35.8384 | 49.5693 | 37.9777 | 17.4866 | 21.694 | 33.045 | 29.8503 | 34.7241 | 21.07 | 35.0799 | 27.5332 | 392 | 102.3%
(4) | Generation TOTAL (1+2+3) | 1552.8803 | 1277.5658 | 1314.4125 | 1336.2612 | 1148.3178 | 1037.7312 | 1103.0413 | 1074.4343 | 876.7384 | 1000.0242 | 1217.3808 | 1391.2751 | 14330.063 | 88.69%
(5) | Enegy received from the distrib. system | 18.8659 | 12.4352 | 11.894 | 38.378 | 24.3184 | 9.9246 | 6.3315 | 5.5159 | 7.197 | 6.5025 | 12.1375 | 24.4457 | 177.9462 | 89.6%
Electricity import from the neighbouring power systems
(6) | from EES Croatia | 159.4296 | 141.0985 | 132.8873 | 102.9653 | 131.5683 | 95.3679 | 94.3413 | 86.5654 | 175.3682 | 235.7822 | 132.8476 | 183.7295 | 1671.9512 | 93.89%
(7) | from EES Serbia | 25.6445 | 37.0022 | 111.8188 | 76.5824 | 50.9179 | 138.6394 | 176.3578 | 160.4676 | 162.0084 | 132.6819 | 89.3742 | 87.7035 | 1249.1986 | 142.2%
(8) | from EES Montenegro | 39.5517 | 25.5275 | 73.5326 | 42.6204 | 27.8508 | 89.3294 | 121.2969 | 148.305 | 73.335 | 29.5927 | 92.001 | 144.3874 | 907.3303 | 151.4%
(9) | Import TOTAL (6..8) | 224.6258 | 203.6282 | 318.2388 | 222.1682 | 210.337 | 323.3367 | 391.996 | 395.338 | 410.7116 | 398.0568 | 314.2228 | 415.8204 | 3828.4802 | 117.5%
(10) | AVAILABLE ENERGY (3+4+8) | 1796.372 | 1493.6292 | 1644.5452 | 1596.8073 | 1382.9732 | 1370.9925 | 1501.3688 | 1475.2882 | 1294.647 | 1404.5835 | 1543.7411 | 1831.5412 | 18336.4894 | 93.48%
Takeover of electricity from the transmission system
(11) | Distribution companies | 986.734 | 849.1514 | 924.0653 | 799.6728 | 726.8645 | 733.5109 | 792.4836 | 783.9448 | 752.7818 | 807.3188 | 868.3349 | 972.4538 | 9997.3168 | 100.3%
(12) | Directy connected consumers * | 88.7228 | 82.1713 | 86.3489 | 83.5694 | 83.9128 | 67.7253 | 80.745 | 81.2876 | 78.1198 | 81.9982 | 78.0569 | 82.8073 | 975.4653 | 96.21%
(13) | Power plants own consumption | 9.0947 | 11.4219 | 12.9432 | 10.9675 | 9.4858 | 11.4787 | 13.1447 | 11.4341 | 13.5359 | 12.4651 | 11.9033 | 11.469 | 139.3439 | 127%
(14) | Takeover TOTAL (11+12+13) | 1084.5515 | 942.7446 | 1023.3573 | 894.2097 | 820.2631 | 812.7149 | 886.3734 | 876.6666 | 844.4375 | 901.7821 | 958.2951 | 1066.7301 | 11112.126 | 100.2%
0%
Electricity Export to the neighbouring power systems
(15) | for EES Croatia | 282.1618 | 200.0341 | 356.0096 | 338.8934 | 168.3118 | 328.0658 | 449.4289 | 432.5452 | 256.6971 | 221.5476 | 366.4812 | 497.9903 | 3898.1669 | 88.32%
(16) | for EES Serbia | 113.0046 | 87.9952 | 47.8309 | 76.015 | 93.8163 | 31.9205 | 13.4817 | 22.3542 | 29.2789 | 39.8816 | 37.9308 | 49.749 | 643.2589 | 79.06%
(17) | for EES Montenegro | 275.1444 | 235.5143 | 183.5722 | 260.4661 | 277.4317 | 173.07 | 124.3831 | 118.0246 | 137.1452 | 212.4474 | 149.2551 | 168.4143 | 2314.8684 | 83.07%
(18) | Export TOTAL(15..18) | 670.3109 | 523.5437 | 587.4127 | 675.3746 | 539.5597 | 533.0562 | 587.2937 | 572.924 | 423.1212 | 473.8767 | 553.6671 | 716.1536 | 6856.2943 | 85.55%
(19) | Pumping | 8.8257 | 1.3292 | 3.0774 | 0.000147 | 0 | 0 | 0.000147 | 0.024108 | 2.3441 | 4.2774 | 3.7303 | 11.424 | 35.0324 | 24.35%
(20) | REQUIRED POWER (14+18+19) | 1763.6881 | 1467.6174 | 1613.8475 | 1569.5844 | 1359.8229 | 1345.7711 | 1473.6673 | 1449.6147 | 1269.9028 | 1379.9362 | 1515.6925 | 1794.3077 | 18003.4527 | 93.55%
Transmission losses
(21) | Transmission losses (10-20) | 32.6839 | 26.0118 | 30.6977 | 27.2229 | 23.1503 | 25.2214 | 27.7016 | 25.6734 | 24.7442 | 24.6473 | 28.0487 | 37.2335 | 333.0367 | 90.2%
(22) | In relation to available power (21)/(10) | 1.819% | 1.742% | 1.867% | 1.705% | 1.674% | 1.84% | 1.845% | 1.74% | 1.911% | 1.755% | 1.817% | 2.033% | 1.816% | 96.58%

## Consumption_Daily
Diagram of consumption for a day in a month with max hourly consumption
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
January | 2022-01-25 | 1270.5 | 1179.341 | 1131.156 | 1112.442 | 1136.527 | 1236.506 | 1453.347 | 1680.725 | 1824.399 | 1863.911 | 1845.284 | 1830.054 | 1802.733 | 1831.534 | 1819.269 | 1802.684 | 1806.14 | 1893.225 | 1860.711 | 1831.588 | 1775.342 | 1678.171 | 1582.807 | 1419.005 | 38667.401
February | 2022-02-01 | 1160.932 | 1066.74 | 1020.891 | 1002.834 | 1021.63 | 1120.787 | 1340.179 | 1560.973 | 1698.334 | 1748.045 | 1741.585 | 1746.912 | 1729.165 | 1762.548 | 1746.569 | 1715.893 | 1700.009 | 1783.115 | 1773.503 | 1733.856 | 1694.551 | 1610.348 | 1507.917 | 1343.737 | 36331.053
March | 2022-03-07 | 1088.053 | 1012.88 | 970.421 | 952.317 | 990.577 | 1104.157 | 1313.163 | 1576.227 | 1721.341 | 1755.221 | 1733.226 | 1722.384 | 1709.002 | 1748.536 | 1739.325 | 1692.671 | 1655.156 | 1680.561 | 1741.881 | 1708.675 | 1667.905 | 1586.789 | 1488.815 | 1315.275 | 35674.558
April | 2022-04-20 | 1050.635 | 951.718 | 911.197 | 941.606 | 942.926 | 969.703 | 1128.783 | 1392.704 | 1540.292 | 1587.931 | 1560.029 | 1553.734 | 1517.654 | 1484.302 | 1504.913 | 1461.084 | 1414.079 | 1384.336 | 1430.893 | 1529.704 | 1568.389 | 1506.104 | 1369.192 | 1225.017 | 31926.925
May | 2022-05-05 | 951.531 | 843.994 | 794.255 | 777.737 | 799.814 | 855.846 | 1014.545 | 1236.691 | 1307.557 | 1317.845 | 1286.77 | 1286.433 | 1273.7 | 1277.582 | 1318.306 | 1301.192 | 1272.992 | 1240.039 | 1234.138 | 1287.522 | 1399.505 | 1354.406 | 1228.731 | 1085.958 | 27747.089
June | 2022-06-29 | 1002.532 | 908.594 | 867.117 | 835.203 | 842.175 | 868.902 | 1018.465 | 1236.695 | 1353.77 | 1413.246 | 1436.378 | 1481.095 | 1504.484 | 1508.551 | 1551.007 | 1516.391 | 1476.788 | 1433.466 | 1382.562 | 1356.696 | 1349.355 | 1386.749 | 1297.674 | 1169.855 | 30197.75
July | 2022-07-25 | 991.553 | 906.043 | 866.55 | 843.844 | 850.774 | 871.122 | 990.765 | 1206.007 | 1335.499 | 1416.502 | 1459.948 | 1497.989 | 1528.561 | 1538.034 | 1571.476 | 1539.516 | 1500.977 | 1459.422 | 1432.52 | 1410.026 | 1416.482 | 1435.109 | 1303.588 | 1173.49 | 30545.797
August | 2022-08-05 | 1028.103 | 937.455 | 883.473 | 859.573 | 867.434 | 892.931 | 990.425 | 1184.729 | 1288.617 | 1365.765 | 1398.706 | 1458.259 | 1495.918 | 1498.641 | 1538.342 | 1521.129 | 1479.781 | 1440.29 | 1416.243 | 1392.364 | 1423.678 | 1415.305 | 1291.102 | 1173.486 | 30241.749
September | 2022-09-22 | 955.575 | 871.42 | 831.434 | 819.634 | 837.786 | 928.317 | 1111.337 | 1342.506 | 1429.199 | 1438.449 | 1392.263 | 1376.329 | 1353.53 | 1338.167 | 1387.807 | 1369.392 | 1353.724 | 1332.327 | 1385.644 | 1528.98 | 1499.861 | 1411.278 | 1254.961 | 1114.854 | 29664.774
October | 2022-10-21 | 995.049 | 908.044 | 868.568 | 859.192 | 878.741 | 965.799 | 1187.775 | 1398.003 | 1474.312 | 1462.598 | 1392.498 | 1375.135 | 1359.285 | 1349.525 | 1421.255 | 1419.952 | 1418.298 | 1427 | 1545.791 | 1527.03 | 1463.985 | 1368.792 | 1236.409 | 1126.603 | 30429.639
November | 2022-11-29 | 1088.315 | 999.422 | 958.074 | 950.348 | 966.434 | 1074.671 | 1293.875 | 1533.638 | 1663.732 | 1695.948 | 1681.626 | 1669.27 | 1647.791 | 1710.82 | 1713.707 | 1737.347 | 1765.865 | 1757.568 | 1700.087 | 1658.674 | 1614.709 | 1526.617 | 1423.247 | 1250.718 | 35082.503
December | 2022-12-13 | 1139.612 | 1049.768 | 1006.488 | 994.461 | 1018.267 | 1136.64 | 1359.778 | 1585.018 | 1722.044 | 1770 | 1751.989 | 1748.087 | 1740.114 | 1800.972 | 1805.18 | 1782.912 | 1810.232 | 1811.371 | 1764.93 | 1722.097 | 1633.163 | 1545.505 | 1476.478 | 1316.108 | 36491.214
Diagram of consumption for a day in a month with min hourly consumption
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
January | 2022-01-02 | 1025.596 | 929.66 | 871.769 | 852.458 | 849.018 | 882.598 | 970.811 | 1080.6 | 1239.61 | 1350.851 | 1408.661 | 1396.198 | 1350.449 | 1302.366 | 1271.244 | 1301.351 | 1414.123 | 1506.392 | 1476.409 | 1449.326 | 1414.919 | 1357.719 | 1267.287 | 1144.617 | 29114.032
February | 2022-02-21 | 981.504 | 905.976 | 870.383 | 861.576 | 881.448 | 983.829 | 1201.845 | 1439.094 | 1565.321 | 1587.839 | 1553.689 | 1541.352 | 1510.779 | 1548.933 | 1549.395 | 1537.053 | 1511.528 | 1575.025 | 1592.797 | 1550.109 | 1505.83 | 1419.164 | 1313.544 | 1171.458 | 32159.471
March | 2022-03-28 | 947.884 | 855.745 | 821.305 | 798.494 | 828.75 | 918.944 | 1107.059 | 1369.156 | 1474.706 | 1480.669 | 1432.981 | 1409.19 | 1366.034 | 1347.243 | 1377.088 | 1340.797 | 1304.797 | 1278.55 | 1303.758 | 1459.949 | 1497.626 | 1405.775 | 1262.782 | 1115.415 | 29504.697
April | 2022-04-17 | 979.58 | 879.142 | 828.711 | 848.918 | 836.617 | 808.315 | 833.125 | 982.409 | 1149.847 | 1259.635 | 1299.002 | 1292.294 | 1280.38 | 1256.389 | 1210.647 | 1194.703 | 1212.61 | 1244.912 | 1326.207 | 1398.172 | 1411.849 | 1356.672 | 1231.749 | 1089.814 | 27211.699
May | 2022-05-16 | 828.862 | 753.233 | 723.855 | 708.256 | 726.082 | 767.78 | 931.406 | 1140.988 | 1211.182 | 1234.939 | 1209.139 | 1225.108 | 1234.593 | 1251.103 | 1297.865 | 1275.455 | 1247.411 | 1200.569 | 1171.976 | 1183.461 | 1292.544 | 1293.59 | 1145.452 | 1006.429 | 26061.278
June | 2022-06-12 | 853.826 | 761.014 | 713.73 | 692.414 | 691.947 | 677.526 | 719.449 | 844.824 | 980.3 | 1079.043 | 1112.01 | 1111.33 | 1098.799 | 1073.994 | 1043.755 | 1026.688 | 1018.253 | 1012.05 | 1013.023 | 1028.236 | 1089.225 | 1176.531 | 1081.982 | 942.071 | 22842.02
July | 2022-07-10 | 865.946 | 784.828 | 744.413 | 726.15 | 725.26 | 714.546 | 756.886 | 874.092 | 998.368 | 1093.149 | 1143.07 | 1139.657 | 1115.861 | 1095.526 | 1064.136 | 1041.806 | 1031.211 | 1027.807 | 1028.184 | 1043.427 | 1101.058 | 1151.527 | 1068.476 | 954.12 | 23289.504
August | 2022-08-22 | 847.509 | 787.414 | 751.116 | 737.76 | 753.362 | 801.38 | 910.421 | 1112.217 | 1239.518 | 1293.512 | 1294.111 | 1326.318 | 1327.76 | 1318.979 | 1345.734 | 1320.629 | 1271.948 | 1232.035 | 1223.974 | 1256.149 | 1336.07 | 1260.049 | 1129.65 | 1026.244 | 26903.859
September | 2022-09-19 | 834.597 | 769.594 | 740.013 | 731.865 | 747.627 | 820.038 | 980.095 | 1205.436 | 1304.764 | 1364.932 | 1356.954 | 1384.071 | 1375.683 | 1375.734 | 1416.939 | 1390.968 | 1348.93 | 1304.751 | 1307.616 | 1433.674 | 1425.296 | 1338.718 | 1193.66 | 1053.927 | 28205.882
October | 2022-10-03 | 867.831 | 792.954 | 748.721 | 723.661 | 734.294 | 811.618 | 981.611 | 1187.114 | 1280.591 | 1298.442 | 1265.396 | 1264.77 | 1248.026 | 1241.52 | 1270.524 | 1248.64 | 1234.167 | 1228.168 | 1311.849 | 1414.126 | 1361.679 | 1279.221 | 1137.043 | 1014.314 | 26946.28
November | 2022-11-07 | 912.723 | 849.479 | 822.358 | 806.781 | 833.918 | 937.977 | 1139.339 | 1369.079 | 1470.322 | 1498.67 | 1470.501 | 1472.34 | 1459.676 | 1495.06 | 1513.757 | 1504.285 | 1549.657 | 1616.447 | 1575.285 | 1542.178 | 1488.032 | 1409.018 | 1283.978 | 1130.995 | 31151.855
December | 2022-12-11 | 1041.641 | 950.646 | 897.471 | 876.823 | 877.96 | 919.304 | 999.371 | 1112.011 | 1283.139 | 1423.349 | 1495.272 | 1507.451 | 1486.426 | 1475.798 | 1455.874 | 1477.213 | 1562.506 | 1585.09 | 1541.07 | 1522.702 | 1496.526 | 1427.522 | 1302.108 | 1154.109 | 30871.382
Diagram of consumption on the third Wednesday in a month
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
January | 2022-01-19 | 1158.477 | 1062.887 | 1012.698 | 1001.891 | 1023.039 | 1116.643 | 1323.623 | 1552.847 | 1704.737 | 1740.631 | 1703.45 | 1677.212 | 1635.64 | 1672.339 | 1664.935 | 1648.212 | 1671.644 | 1779.243 | 1743.632 | 1710.046 | 1661.276 | 1576.966 | 1474.993 | 1327.069 | 35644.13
February | 2022-02-16 | 1054.188 | 964.805 | 921.505 | 907.85 | 926.942 | 1030.394 | 1237.39 | 1468.217 | 1580.119 | 1615.514 | 1581 | 1548.263 | 1514.945 | 1545.604 | 1538.984 | 1510.635 | 1475.546 | 1565.68 | 1623.932 | 1592.865 | 1544.805 | 1467.552 | 1371.186 | 1221.351 | 32809.272
March | 2022-03-16 | 1064.558 | 974.599 | 932.02 | 918.946 | 939.347 | 1043.026 | 1232.054 | 1463.101 | 1550.874 | 1551.28 | 1504.647 | 1483.808 | 1475.559 | 1531.96 | 1535.411 | 1516.263 | 1488.32 | 1517.681 | 1607.493 | 1598.83 | 1542.678 | 1456.803 | 1341.945 | 1183.121 | 32454.324
April | 2022-04-20 | 1050.635 | 951.718 | 911.197 | 941.606 | 942.926 | 969.703 | 1128.783 | 1392.704 | 1540.292 | 1587.931 | 1560.029 | 1553.734 | 1517.654 | 1484.302 | 1504.913 | 1461.084 | 1414.079 | 1384.336 | 1430.893 | 1529.704 | 1568.389 | 1506.104 | 1369.192 | 1225.017 | 31926.925
May | 2022-05-18 | 876.316 | 800.25 | 763.091 | 751.981 | 765.569 | 794.788 | 940.959 | 1137.43 | 1218.821 | 1261.727 | 1252.582 | 1256.67 | 1247.667 | 1243.458 | 1277.937 | 1259.337 | 1227.199 | 1183.981 | 1164.698 | 1174.924 | 1282.638 | 1287.868 | 1160.956 | 1022.82 | 26353.667
June | 2022-06-15 | 900.288 | 814.56 | 766.088 | 749.881 | 757.958 | 791.641 | 942.104 | 1148.639 | 1229.189 | 1250.848 | 1247.114 | 1271.538 | 1268.857 | 1279.077 | 1325.313 | 1318.46 | 1283.516 | 1231.766 | 1199.158 | 1186.068 | 1229.895 | 1303.994 | 1196.899 | 1049.568 | 26742.419
July | 2022-07-20 | 971.924 | 881.464 | 834.5 | 815.485 | 824.786 | 854.577 | 985.09 | 1188.895 | 1282.472 | 1340.68 | 1348.401 | 1390.39 | 1407.992 | 1420.176 | 1464.218 | 1445.976 | 1409.777 | 1367.905 | 1335.453 | 1318.415 | 1329.426 | 1374.601 | 1267.192 | 1139.924 | 28999.719
August | 2022-08-17 | 951.596 | 863.74 | 817.564 | 800.776 | 815.57 | 854.999 | 951.977 | 1160.884 | 1270.753 | 1325.347 | 1338.668 | 1376.078 | 1403.656 | 1403.557 | 1450.118 | 1429.706 | 1398.494 | 1347.652 | 1326.878 | 1319.86 | 1414.894 | 1366.113 | 1233.067 | 1111.667 | 28733.614
September | 2022-09-21 | 943.303 | 859.204 | 817.159 | 804.251 | 826.052 | 902.904 | 1074.834 | 1287.914 | 1371.046 | 1385.516 | 1362.452 | 1374.267 | 1356.352 | 1337.827 | 1371.919 | 1348.241 | 1328.134 | 1316.25 | 1356.478 | 1488.116 | 1462.962 | 1378.515 | 1217.988 | 1089.434 | 29061.118
October | 2022-10-19 | 974.718 | 895.391 | 857.507 | 843.604 | 860.137 | 940.194 | 1148.835 | 1363.403 | 1421.69 | 1416.575 | 1352.074 | 1331.046 | 1295.598 | 1279.496 | 1329.859 | 1325.835 | 1312.879 | 1338.294 | 1473.669 | 1496.415 | 1443.566 | 1352.378 | 1210.897 | 1092.893 | 29356.953
November | 2022-11-16 | 1012.447 | 929.725 | 890.732 | 878.342 | 903.801 | 1005.04 | 1204.457 | 1413.965 | 1517.74 | 1553.619 | 1534.746 | 1524.591 | 1519.587 | 1557.296 | 1535.368 | 1540.935 | 1587.549 | 1604.983 | 1553.742 | 1516.264 | 1463.913 | 1380.81 | 1270.904 | 1118.449 | 32019.005
December | 2022-12-21 | 1179.114 | 1077.227 | 1026.85 | 1010.746 | 1030.231 | 1147.647 | 1385.154 | 1615.839 | 1740.001 | 1774.597 | 1734.546 | 1722.143 | 1698.001 | 1732.305 | 1737.202 | 1731.532 | 1793.966 | 1805.763 | 1756.09 | 1714.528 | 1664.874 | 1584.594 | 1488.692 | 1320.876 | 36472.518
Diagram of consumption for a day in a month with max. consumption
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
January | 2022-01-25 | 1270.5 | 1179.341 | 1131.156 | 1112.442 | 1136.527 | 1236.506 | 1453.347 | 1680.725 | 1824.399 | 1863.911 | 1845.284 | 1830.054 | 1802.733 | 1831.534 | 1819.269 | 1802.684 | 1806.14 | 1893.225 | 1860.711 | 1831.588 | 1775.342 | 1678.171 | 1582.807 | 1419.005 | 38667.401
February | 2022-02-02 | 1187.857 | 1091.961 | 1042.212 | 1022.636 | 1047.902 | 1148.523 | 1363.652 | 1602.181 | 1738.603 | 1765.201 | 1743.235 | 1729.057 | 1697.542 | 1740.394 | 1718.473 | 1682.139 | 1669.819 | 1775.279 | 1760.026 | 1715.463 | 1673.346 | 1594.762 | 1497.759 | 1336.528 | 36344.55
March | 2022-03-09 | 1180.343 | 1088.125 | 1035.064 | 1014.638 | 1039.53 | 1148.785 | 1344.786 | 1586.466 | 1693.775 | 1716.158 | 1685.266 | 1678.295 | 1658.608 | 1704.914 | 1690.734 | 1655.544 | 1628.343 | 1663.118 | 1743.329 | 1719.413 | 1670.765 | 1583.146 | 1473.357 | 1310.915 | 35713.417
April | 2022-04-21 | 1075.785 | 973.847 | 934.577 | 959.549 | 965.925 | 988.402 | 1136.046 | 1399.715 | 1531.896 | 1569.651 | 1559.197 | 1565.083 | 1548.187 | 1526.326 | 1552.134 | 1531.14 | 1509.173 | 1485.97 | 1528.606 | 1581.792 | 1560.782 | 1485.646 | 1347.224 | 1211.48 | 32528.133
May | 2022-05-05 | 951.531 | 843.994 | 794.255 | 777.737 | 799.814 | 855.846 | 1014.545 | 1236.691 | 1307.557 | 1317.845 | 1286.77 | 1286.433 | 1273.7 | 1277.582 | 1318.306 | 1301.192 | 1272.992 | 1240.039 | 1234.138 | 1287.522 | 1399.505 | 1354.406 | 1228.731 | 1085.958 | 27747.089
June | 2022-06-30 | 1022.144 | 924.422 | 875.929 | 855.089 | 858.084 | 884.965 | 1022.538 | 1242.461 | 1353.359 | 1419.593 | 1445.75 | 1483.897 | 1496.831 | 1507.577 | 1548.7 | 1526.751 | 1481.153 | 1432.474 | 1398.157 | 1363.868 | 1365.873 | 1411.743 | 1317.008 | 1186.434 | 30424.8
July | 2022-07-25 | 991.553 | 906.043 | 866.55 | 843.844 | 850.774 | 871.122 | 990.765 | 1206.007 | 1335.499 | 1416.502 | 1459.948 | 1497.989 | 1528.561 | 1538.034 | 1571.476 | 1539.516 | 1500.977 | 1459.422 | 1432.52 | 1410.026 | 1416.482 | 1435.109 | 1303.588 | 1173.49 | 30545.797
August | 2022-08-05 | 1028.103 | 937.455 | 883.473 | 859.573 | 867.434 | 892.931 | 990.425 | 1184.729 | 1288.617 | 1365.765 | 1398.706 | 1458.259 | 1495.918 | 1498.641 | 1538.342 | 1521.129 | 1479.781 | 1440.29 | 1416.243 | 1392.364 | 1423.678 | 1415.305 | 1291.102 | 1173.486 | 30241.749
September | 2022-09-22 | 955.575 | 871.42 | 831.434 | 819.634 | 837.786 | 928.317 | 1111.337 | 1342.506 | 1429.199 | 1438.449 | 1392.263 | 1376.329 | 1353.53 | 1338.167 | 1387.807 | 1369.392 | 1353.724 | 1332.327 | 1385.644 | 1528.98 | 1499.861 | 1411.278 | 1254.961 | 1114.854 | 29664.774
October | 2022-10-21 | 995.049 | 908.044 | 868.568 | 859.192 | 878.741 | 965.799 | 1187.775 | 1398.003 | 1474.312 | 1462.598 | 1392.498 | 1375.135 | 1359.285 | 1349.525 | 1421.255 | 1419.952 | 1418.298 | 1427 | 1545.791 | 1527.03 | 1463.985 | 1368.792 | 1236.409 | 1126.603 | 30429.639
November | 2022-11-30 | 1100.465 | 1007.411 | 965.213 | 943.369 | 974.68 | 1089.33 | 1305.404 | 1538.494 | 1684.602 | 1730.205 | 1714.941 | 1712.409 | 1706.069 | 1746.02 | 1738.145 | 1727.327 | 1758.211 | 1748.509 | 1695.128 | 1651.701 | 1602.562 | 1517.095 | 1413.004 | 1247.206 | 35317.5
December | 2022-12-13 | 1139.612 | 1049.768 | 1006.488 | 994.461 | 1018.267 | 1136.64 | 1359.778 | 1585.018 | 1722.044 | 1770 | 1751.989 | 1748.087 | 1740.114 | 1800.972 | 1805.18 | 1782.912 | 1810.232 | 1811.371 | 1764.93 | 1722.097 | 1633.163 | 1545.505 | 1476.478 | 1316.108 | 36491.214
Diagram of consumption for a day in a month with min. consumption
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
January | 2022-01-01 | 1120.53 | 1063.193 | 993.493 | 937.294 | 904.528 | 906.739 | 949.843 | 991.286 | 1105.231 | 1211.203 | 1289.941 | 1323.191 | 1310.469 | 1322.895 | 1303.368 | 1310.183 | 1389.308 | 1479.431 | 1445.978 | 1412.476 | 1371.213 | 1304.023 | 1237.475 | 1138.993 | 28822.284
February | 2022-02-20 | 1026.336 | 944.526 | 889.667 | 863.847 | 872.224 | 910.1 | 965.982 | 1103.579 | 1287.518 | 1417.486 | 1487.762 | 1488.373 | 1465.635 | 1423.315 | 1371.371 | 1362.822 | 1369.343 | 1461.316 | 1541.293 | 1523.23 | 1484.927 | 1407.279 | 1275.401 | 1119.067 | 30062.399
March | 2022-03-27 | 973.489 | 893.473 | 0 | 848.92 | 846.638 | 879.815 | 922.715 | 1049.528 | 1210.19 | 1275.271 | 1308.654 | 1282.926 | 1234.867 | 1189.919 | 1168.338 | 1163.78 | 1172.679 | 1191.942 | 1255.659 | 1442.611 | 1504.614 | 1429.17 | 1270.059 | 1092.332 | 26607.589
April | 2022-04-24 | 1029.945 | 919.49 | 866.025 | 885.472 | 860.949 | 833.799 | 864.239 | 996.036 | 1135.812 | 1219.492 | 1246.425 | 1234.526 | 1209.282 | 1186.591 | 1132.368 | 1103.031 | 1106.106 | 1129.434 | 1192.409 | 1284.888 | 1322.496 | 1288.717 | 1179.567 | 1051.778 | 26278.877
May | 2022-05-29 | 864.905 | 786.364 | 746.89 | 728.522 | 724.91 | 715.894 | 746.039 | 863.903 | 1000.052 | 1102.386 | 1141.485 | 1145.589 | 1136.921 | 1121.378 | 1082.222 | 1077.884 | 1068.536 | 1073.09 | 1078.511 | 1108.171 | 1196.445 | 1206.499 | 1091.637 | 948.746 | 23756.979
June | 2022-06-12 | 853.826 | 761.014 | 713.73 | 692.414 | 691.947 | 677.526 | 719.449 | 844.824 | 980.3 | 1079.043 | 1112.01 | 1111.33 | 1098.799 | 1073.994 | 1043.755 | 1026.688 | 1018.253 | 1012.05 | 1013.023 | 1028.236 | 1089.225 | 1176.531 | 1081.982 | 942.071 | 22842.02
July | 2022-07-10 | 865.946 | 784.828 | 744.413 | 726.15 | 725.26 | 714.546 | 756.886 | 874.092 | 998.368 | 1093.149 | 1143.07 | 1139.657 | 1115.861 | 1095.526 | 1064.136 | 1041.806 | 1031.211 | 1027.807 | 1028.184 | 1043.427 | 1101.058 | 1151.527 | 1068.476 | 954.12 | 23289.504
August | 2022-08-21 | 902.238 | 835.417 | 799.262 | 775.81 | 775.652 | 779.185 | 796.448 | 905.81 | 1035.93 | 1146.053 | 1205.182 | 1224.757 | 1209.572 | 1188.919 | 1153.196 | 1131.127 | 1116.057 | 1097.558 | 1107.173 | 1150.406 | 1223.299 | 1172.033 | 1063.526 | 952.497 | 24747.107
September | 2022-09-11 | 885.704 | 825.885 | 789.495 | 771.507 | 777.561 | 793.336 | 814.763 | 912.924 | 1048.759 | 1157.123 | 1203.686 | 1196.238 | 1178.458 | 1159.316 | 1124.934 | 1116.626 | 1100.055 | 1095.672 | 1115.746 | 1234.094 | 1267.549 | 1187.203 | 1054.168 | 928.997 | 24739.799
October | 2022-10-02 | 873.122 | 799.161 | 749.879 | 731.046 | 735.343 | 786.917 | 829.621 | 942.13 | 1070.264 | 1131.666 | 1153.437 | 1124.395 | 1092.327 | 1059.218 | 1039.334 | 1036.762 | 1045.025 | 1067.256 | 1174.616 | 1307.401 | 1265.445 | 1179.728 | 1067.797 | 961.541 | 24223.431
November | 2022-11-06 | 956.442 | 883.329 | 836.922 | 823.148 | 829.213 | 865.793 | 927.263 | 1056.136 | 1221.041 | 1346.221 | 1401.805 | 1396.953 | 1384.066 | 1363.047 | 1341.625 | 1353.546 | 1421.243 | 1501.593 | 1468.949 | 1436.416 | 1397.265 | 1319.249 | 1182.631 | 1032.854 | 28746.75
December | 2022-12-11 | 1041.641 | 950.646 | 897.471 | 876.823 | 877.96 | 919.304 | 999.371 | 1112.011 | 1283.139 | 1423.349 | 1495.272 | 1507.451 | 1486.426 | 1475.798 | 1455.874 | 1477.213 | 1562.506 | 1585.09 | 1541.07 | 1522.702 | 1496.526 | 1427.522 | 1302.108 | 1154.109 | 30871.382