## GWh _hrv
BILANCA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PRIJENOSNOJ MREŽI
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2023 | 2023/2022
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | %
Proizvodnja električne energije na prijenosnoj mreži
(1) | HE | 623.64 | 571.3899 | 779.8763 | 477.6083 | 692.9443 | 535.7705 | 409.0253 | 323.0245 | 237.2506 | 275.0432 | 583.9674 | 685.7997 | 6195.3396 | 140.9%
(2) | TE | 747.9015 | 567.1227 | 694.5397 | 704.2726 | 561.7474 | 601.9261 | 701.1725 | 835.0844 | 749.2714 | 787.0625 | 681.8362 | 673.6651 | 8305.6021 | 87.06%
(3) | VE | 37.2647 | 31.5964 | 33.6645 | 33.8007 | 33.2366 | 23.7757 | 18.514 | 26.7108 | 29.4719 | 27.1051 | 33.6038 | 28.3762 | 357.1203 | 91.2%
(4) | FNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4481 | 4.8542 | 2.5462 | 2.5899 | 14.4384 | 0%
(5) | Proizvodnja UKUPNO (1+2+3+4) | 1408.8061 | 1170.109 | 1508.0804 | 1215.6816 | 1287.9283 | 1161.4723 | 1128.7118 | 1184.8197 | 1020.4419 | 1094.065 | 1301.9536 | 1390.4308 | 14872.5004 | 103.8%
(6) | Enegija primljena iz distributivne mreže | 20.5088 | 16.4279 | 36.8608 | 33.5577 | 41.143 | 32.648 | 13.8252 | 10.1464 | 8.7635 | 7.1832 | 19.4814 | 22.0434 | 262.5892 | 147.6%
Prijem električne energije od susjednih EES-a
(7) | od EES Hrvatske | 194.5584 | 120.2514 | 113.37 | 124.5539 | 240.9278 | 125.1687 | 195.8538 | 183.1953 | 94.5794 | 199.6398 | 196.2668 | 274.8779 | 2063.2429 | 123.4%
(8) | od EES Srbije | 79.4358 | 153.8807 | 83.4461 | 113.7238 | 29.6349 | 77.652 | 83.1935 | 75.6926 | 100.0981 | 94.8856 | 47.6151 | 44.4368 | 983.6951 | 78.75%
(9) | od EES Crne Gore | 69.8819 | 79.8092 | 66.0179 | 51.9403 | 22.727 | 62.5889 | 24.65 | 24.6635 | 72.6705 | 24.1893 | 59.5882 | 49.2947 | 608.0214 | 67.01%
(10) | Prijem UKUPNO (7..9) | 343.8761 | 353.9413 | 262.834 | 290.218 | 293.2896 | 265.4096 | 303.6973 | 283.5513 | 267.348 | 318.7147 | 303.4701 | 368.6093 | 3654.9595 | 95.47%
(11) | RASPOLOŽIVA ENERGIJA (5+6+10) | 1773.191 | 1540.4782 | 1807.7752 | 1539.4573 | 1622.3609 | 1459.5299 | 1446.2343 | 1478.5174 | 1296.5533 | 1419.9628 | 1624.9051 | 1781.0836 | 18790.0491 | 102.5%
Preuzimanje električne energije sa prijenosne mreže
(12) | Ditsributivne kompanije | 953.6211 | 880.5909 | 864.4046 | 810.2707 | 728.3791 | 683.4027 | 781.8147 | 780.5772 | 722.8447 | 783.1997 | 877.9334 | 997.1032 | 9864.1421 | 98.67%
(13) | Izravno priključeni potrošači | 85.6573 | 54.6514 | 55.9485 | 44.2342 | 44.3569 | 35.4004 | 47.9134 | 51.8389 | 47.7725 | 46.9355 | 27.1452 | 25.2794 | 567.1336 | 58.14%
(14) | Vlastita potrošnja elektrana | 12.0117 | 13.0656 | 10.1775 | 11.1052 | 10.2639 | 10.3392 | 11.2189 | 10.5828 | 8.1925 | 7.8234 | 7.7135 | 9.4046 | 121.8988 | 87.48%
(15) | Preuzimanje UKUPNO (12+13+14) | 1051.2901 | 948.3079 | 930.5306 | 865.6102 | 782.9999 | 729.1422 | 840.9471 | 842.9989 | 778.8096 | 837.9586 | 912.7922 | 1031.7872 | 10553.1745 | 94.97%
Isporuka električne energije za susjedne EES-e
(16) | za EES Hrvatske | 356.5387 | 318.1145 | 469.3848 | 283.363 | 209.3956 | 369.0356 | 193.1638 | 180.7099 | 290.6785 | 190.3282 | 268.332 | 206.5754 | 3335.6201 | 85.57%
(17) | za EES Srbije | 53.0187 | 31.0418 | 89.667 | 80.1173 | 190.9853 | 90.5728 | 64.9682 | 61.9516 | 37.4149 | 42.2375 | 90.5618 | 119.5389 | 952.0757 | 148%
(18) | za EES Crne Gore | 274.5851 | 214.7736 | 286.9818 | 277.1603 | 408.4246 | 243.4666 | 317.9744 | 368.3591 | 168.5484 | 323.1388 | 324.0231 | 391.2738 | 3598.7097 | 155.5%
(19) | Isporuka UKUPNO (16..19) | 684.1426 | 563.93 | 846.0337 | 640.6406 | 808.8055 | 703.075 | 576.1065 | 611.0206 | 496.6418 | 555.7045 | 682.9169 | 717.3881 | 7886.4055 | 115%
(20) | Crpni rad | 1.3229 | 0.000294 | 0.000147 | 6.423 | 1.0991 | 0.000147 | 3.2928 | 0 | 0.000147 | 2.8675 | 0 | 0.000147 | 15.0062 | 42.84%
(21) | POTREBNA ENERGIJA (15+19+20) | 1736.7555 | 1512.2382 | 1776.5644 | 1512.6737 | 1592.9046 | 1432.2173 | 1420.3463 | 1454.0195 | 1275.4516 | 1396.5306 | 1595.709 | 1749.1755 | 18454.5862 | 102.5%
Prijenosni gubici
(22) | Prijenosni gubici (11-21) | 36.4355 | 28.24 | 31.2108 | 26.7836 | 29.4564 | 27.3126 | 25.8879 | 24.4979 | 21.1018 | 23.4323 | 29.1961 | 31.908 | 335.4628 | 100.7%
(23) | U odnosu na raspoloživu energiju (22)/(11) | 2.055% | 1.833% | 1.726% | 1.74% | 1.816% | 1.871% | 1.79% | 1.657% | 1.628% | 1.65% | 1.797% | 1.791% | 1.785% | 98.19%

## Proizvodnja_GWh_hrv
INJEKTIRANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U PRIJENOSNU MREŽU
OBJEKAT | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2023 | 2020/2019
| GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | %
HE Jablanica | 87.5199 | 80.3965 | 107.6267 | 73.7973 | 79.2476 | 62.1349 | 38.3197 | 40.5244 | 40.2028 | 42.7013 | 77.0401 | 102.4239 | 831.935 | 139.3%
HE Grabovica | 31.8925 | 27.9687 | 36.9979 | 25.5657 | 32.871 | 21.0259 | 13.1464 | 13.3984 | 13.4515 | 15.056 | 29.7758 | 36.3685 | 297.5183 | 133.6%
HE Salakovac | 53.3145 | 37.0116 | 56.1969 | 36.6197 | 59.0586 | 26.2948 | 13.1247 | 12.6871 | 12.6066 | 18.8747 | 59.1488 | 55.2226 | 440.1606 | 142.1%
HE Višegrad | 129.542 | 95.644 | 158.656 | 125.314 | 151.274 | 136.07 | 66.128 | 40.854 | 32.634 | 20.32 | 116.116 | 151.422 | 1223.974 | 143.4%
HE Trebinje 1 | 27.8965 | 55.9894 | 65.7566 | 16.8759 | 53.2439 | 47.7052 | 62.356 | 40.5639 | 17.2443 | 28.8796 | 17.6702 | 37.5314 | 471.713 | 157.2%
HE Trebinje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
HE Dubrovnik (G2) | 52.0405 | 56.9716 | 68.6574 | 34.0694 | 66.2868 | 57.0344 | 60.7092 | 65.6016 | 6.3488 | 50.4802 | 61.4907 | 74.7504 | 654.4411 | 113.6%
HE Bočac | 30.5352 | 20.4798 | 36.9283 | 33.327 | 39.9056 | 34.1982 | 15.7413 | 10.1393 | 8.1209 | 7.8203 | 21.8741 | 26.6841 | 285.7542 | 136.9%
HE Dub | 7.9202 | 8.5181 | 11.8298 | 10.8332 | 11.0157 | 11.4875 | 6.4533 | 3.7798 | 2.4671 | 1.7789 | 6.9906 | 10.0629 | 93.1371 | 161.1%
HE Rama | 35.7244 | 78.02 | 74.9914 | 36.5149 | 43.6878 | 65.3156 | 53.7354 | 68.521 | 56.4994 | 49.7216 | 84.3875 | 92.6735 | 739.7924 | 138.9%
HE Mostar | 28.4345 | 21.4634 | 31.0069 | 21.9026 | 29.0354 | 15.3249 | 9.4337 | 9.1385 | 9.4382 | 13.1154 | 34.3357 | 30.3825 | 253.0118 | 129.6%
HE Jajce 1 | 29.9123 | 21.4689 | 34.5948 | 33.3837 | 36.9085 | 33.0202 | 19.5356 | 11.8223 | 9.3895 | 8.5732 | 24.588 | 31.6108 | 294.8077 | 134.4%
HE Jajce 2 | 8.2756 | 6.5885 | 9.2557 | 8.8416 | 9.6447 | 8.5689 | 4.9646 | 3.2723 | 2.0478 | 2.4888 | 6.6684 | 8.7942 | 79.4111 | 103.6%
PHE Čapljina | 64.1564 | 44.8009 | 56.484 | 11.7231 | 46.3187 | 5.5981 | 43.8256 | 2.326 | 26.6901 | 15.0063 | 21.1483 | 6.6682 | 344.7456 | 230.3%
HE Peć-Mlini | 12.5206 | 9.8588 | 13.4511 | 4.9006 | 12.0837 | 7.1268 | 1.3152 | 0.396 | 0.10946 | 0.045672 | 6.774 | 8.9836 | 77.5657 | 204.2%
HE Mostarsko Blato | 23.9549 | 6.2097 | 17.4427 | 3.9393 | 22.3621 | 4.8653 | 0.2365 | 0 | 0 | 0.18128 | 15.9592 | 12.221 | 107.3721 | 176.9%
HIDROELEKTRANE | 623.64 | 571.3899 | 779.8763 | 477.6083 | 692.9443 | 535.7705 | 409.0253 | 323.0245 | 237.2506 | 275.0432 | 583.9674 | 685.7997 | 6195.3396 | 140.9%
TE Tuzla | 135.5634 | 208.2704 | 201.9801 | 179.4354 | 116.1979 | 140.222 | 147.4023 | 175.6018 | 180.7617 | 184.4951 | 76.8461 | 78.589 | 1825.3652 | 73.79%
TE Kakanj | 150.1878 | 104.6354 | 69.9938 | 121.4286 | 109.0534 | 133.2589 | 197.6792 | 180.945 | 137.1786 | 153.6796 | 163.1154 | 147.814 | 1668.9697 | 84.23%
TE Ugljevik | 131.184 | 122.1954 | 131.249 | 118.1036 | 33.0748 | 44.794 | 153.864 | 154.4512 | 143.0602 | 163.061 | 145.9868 | 158.1004 | 1499.1244 | 103.4%
TE Gacko | 130.0204 | 121.7214 | 136.605 | 134.4998 | 104.9216 | 93.5174 | 8.829 | 131.2666 | 135.3924 | 136.0692 | 102.713 | 89.2254 | 1324.7812 | 87.87%
TE Stanari | 200.9458 | 10.3002 | 154.7117 | 150.8052 | 198.4998 | 190.1338 | 193.398 | 192.8198 | 152.8785 | 149.7576 | 193.175 | 199.9363 | 1987.3616 | 93.38%
TERMOELEKTRANE | 747.9015 | 567.1227 | 694.5397 | 704.2726 | 561.7474 | 601.9261 | 701.1725 | 835.0844 | 749.2714 | 787.0625 | 681.8362 | 673.6651 | 8305.6021 | 87.06%
VE Mesihovina | 16.0566 | 13.4412 | 14.1964 | 14.2688 | 11.9534 | 8.9133 | 7.9028 | 9.408 | 12.1567 | 12.7517 | 16.3295 | 13.7439 | 151.1224 | 97.72%
VE Jelovača | 7.1314 | 8.2075 | 9.4284 | 8.3282 | 10.3074 | 7.4942 | 5.7881 | 8.1951 | 9.4323 | 9.5869 | 11.6671 | 9.1935 | 104.7601 | 91.42%
VE Podveležje | 14.0767 | 9.9477 | 10.0396 | 11.2037 | 10.9758 | 7.3682 | 4.8231 | 9.1076 | 7.8829 | 4.7665 | 5.6072 | 5.4388 | 101.2378 | 82.75%
VJETROELEKTRANE | 37.2647 | 31.5964 | 33.6645 | 33.8007 | 33.2366 | 23.7757 | 18.514 | 26.7108 | 29.4719 | 27.1051 | 33.6038 | 28.3762 | 357.1203 | 91.2%
FNE Petnjik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4481 | 4.8542 | 2.5462 | 2.5899 | 14.4384 | 0%
FOTONAPONSKE ELE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4481 | 4.8542 | 2.5462 | 2.5899 | 14.4384 | 0%
PROIZVODNJA | 1408.8061 | 1170.109 | 1508.0804 | 1215.6816 | 1287.9283 | 1161.4723 | 1128.7118 | 1184.8197 | 1020.4419 | 1094.065 | 1301.9536 | 1390.4308 | 14872.5004 | 103.8%

## Potrošnja_GWh_hrv
PREUZIMANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE SA PRIJENOSNE MREŽE
| KATEGORIJA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2023 | 2023/2022
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | %
| Preuzimanje sa prijenosne mreže | 1052.6129 | 948.3082 | 930.5308 | 872.0332 | 784.0991 | 729.1423 | 844.2399 | 842.9989 | 778.8098 | 840.8261 | 912.7922 | 1031.7874 | 10568.1807 | 94.81%
| Distribucija | 438.033 | 402.975 | 397.4221 | 377.2696 | 339.1002 | 318.1014 | 358.9624 | 354.9134 | 333.7067 | 364.1714 | 407.4134 | 461.8596 | 4553.9283 | 101.4%
| Izravni potrošači | 56.1853 | 51.298 | 53.9898 | 42.6517 | 40.7159 | 31.9854 | 44.2092 | 48.4929 | 45.7601 | 45.7071 | 25.7094 | 17.2636 | 503.9683 | 98.5%
| Elektrane - vlastita potrošnja | 9.7397 | 8.3896 | 7.9203 | 8.4419 | 8.0543 | 7.7724 | 9.1336 | 8.8109 | 6.4169 | 5.9545 | 5.9246 | 7.5772 | 94.136 | 90.6%
| EPBiH | 503.958 | 462.6626 | 459.3322 | 428.3631 | 387.8704 | 357.8591 | 412.3053 | 412.2172 | 385.8837 | 415.8331 | 439.0475 | 486.7004 | 5152.0326 | 100.9%
| Distribucija | 383.1261 | 354.8182 | 348.8828 | 324.2704 | 292.6501 | 272.0207 | 310.0703 | 313.041 | 290.6948 | 314.4617 | 348.7079 | 397.9055 | 3950.6495 | 95.69%
| Izravni potrošači | 27.666 | 1.9283 | 0.36663 | 0.33799 | 0.27651 | 0.18562 | 0.15427 | 0.15035 | 0.1384 | 0.13259 | 0.15814 | 6.6991 | 38.194 | 8.99%
| Elektrane - vlastita potrošnja | 1.3799 | 0.81468 | 0.69001 | 1.1726 | 1.6953 | 2.0197 | 1.3657 | 0.84755 | 0.62496 | 0.48027 | 1.1935 | 1.1714 | 13.4556 | 94.02%
| ERS | 412.1721 | 357.5612 | 349.9394 | 325.7809 | 294.6219 | 274.226 | 311.5904 | 314.0389 | 291.4582 | 315.0746 | 350.0595 | 405.776 | 4002.2991 | 87.62%
| Distribucija | 132.462 | 122.7977 | 118.0997 | 108.7308 | 96.6288 | 93.2806 | 112.7819 | 112.6228 | 98.4431 | 104.5666 | 121.8121 | 137.3382 | 1359.5643 | 98.67%
| Izravni potrošači | 1.8059 | 1.4251 | 1.5921 | 1.2446 | 3.3646 | 3.2294 | 3.5499 | 3.1957 | 1.874 | 1.0958 | 1.2776 | 1.3167 | 24.9713 | 64.07%
| Elektrane - vlastita potrošnja | 0.89203 | 0.60286 | 0.55457 | 0.52451 | 0.51429 | 0.5471 | 0.71952 | 0.92439 | 0.64848 | 0.63758 | 0.59547 | 0.65597 | 7.8168 | 39.92%
| Crpni rad - CHE Čapljina | 1.3229 | 0.000294 | 0.000147 | 6.423 | 1.0991 | 0.000147 | 3.2928 | 0 | 0.000147 | 2.8675 | 0 | 0.000147 | 15.0062 | 42.84%
| EPHZHB | 136.4828 | 124.826 | 120.2465 | 116.9229 | 101.6067 | 97.0572 | 120.3442 | 116.7428 | 100.9657 | 109.1675 | 123.6851 | 139.311 | 1407.3586 | 95.64%
| Distribucija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izravni potrošači | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektrane - vlastita potrošnja | 0 | 3.2585 | 1.0127 | 0.96622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50216 | 0.75098 | 0 | 0 | 6.4905 | 418.5%
| EFT | 0 | 3.2585 | 1.0127 | 0.96622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50216 | 0.75098 | 0 | 0 | 6.4905 | 418.5%

## Deklarirana_razmjena_hrv
DEKLARIRANI PROGRAM RAZMJENE BIH SA SUSJEDNIM EES-ima
DEKLARIRANA RAZMJENA |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2023
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
| BiH <-- HR (HEP-OPS) | 188.816 | 158.19 | 59.504 | 147.679 | 134.3055 | 86.241 | 206.678 | 202.68 | 138.84 | 235.477 | 195.255 | 254.714 | 2008.3795
| BiH <-- SR (EMS) | 112.855 | 166.033 | 143.998 | 153.962 | 74.028 | 93.977 | 176.538 | 156.377 | 131.428 | 139.367 | 103.676 | 81.853 | 1534.092
| BiH <-- CG (EPCG) | 69.653 | 73.842 | 70.532 | 35.742 | 37.792 | 54.439 | 37.369 | 34.941 | 60.158 | 25.734 | 65.685 | 44.143 | 610.03
(1) | Prijem BiH | 371.324 | 398.065 | 274.034 | 337.383 | 246.1255 | 234.657 | 420.585 | 393.998 | 330.426 | 400.578 | 364.616 | 380.71 | 4152.5015
| BiH --> HR (HEP-OPS) | 215.117 | 217.906 | 313.21 | 205.83 | 259.94 | 238.328 | 147.072 | 194.094 | 170.189 | 140.406 | 210.6 | 176.741 | 2489.433
| BiH --> SR (EMS) | 289.34 | 207.165 | 277.355 | 185.734 | 214.012 | 254.883 | 223.723 | 213.323 | 179.846 | 201.723 | 294.496 | 268.485 | 2810.085
| BiH --> CG (EPCG) | 210.223 | 184.415 | 266.19 | 295.212 | 284.996 | 178.405 | 320.592 | 314.536 | 210.384 | 298.943 | 239.083 | 281.126 | 3084.105
(2) | Isporuka BiH | 714.68 | 609.486 | 856.755 | 686.776 | 758.948 | 671.616 | 691.387 | 721.953 | 560.419 | 641.072 | 744.179 | 726.352 | 8383.623
(3) | Bilanca BIH (2) - (1) | 343.356 | 211.421 | 582.721 | 349.393 | 512.8225 | 436.959 | 270.802 | 327.955 | 229.993 | 240.494 | 379.563 | 345.642 | 4231.1215
| Bilanca HR (HEP-OPS) | 26.301 | 59.716 | 253.706 | 58.151 | 125.6345 | 152.087 | -59.606 | -8.586 | 31.349 | -95.071 | 15.345 | -77.973 | 481.0535
| Bilanca SR (EMS) | 176.485 | 41.132 | 133.357 | 31.772 | 139.984 | 160.906 | 47.185 | 56.946 | 48.418 | 62.356 | 190.82 | 186.632 | 1275.993
| Bilanca CG (EPCG) | 140.57 | 110.573 | 195.658 | 259.47 | 247.204 | 123.966 | 283.223 | 279.595 | 150.226 | 273.209 | 173.398 | 236.983 | 2474.075
| Tranzit | 269.584 | 291.975 | 224.944 | 265.073 | 191.407 | 208.502 | 312.855 | 301.286 | 266.287 | 334.81 | 297.01 | 271.498 | 3235.231
Unutrašnja trgovina

## Fizicka_razmjena_hrv
FIZIČKA RAZMJENA BIH SA SUSJEDNIM EES-ima NA PRIJENOSNOJ MREŽI
FIZIČKI TOKOVI |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2023
|  | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
| BiH <-- HR (HOPS) | 194.5584 | 120.2514 | 113.37 | 124.5539 | 240.9278 | 125.1687 | 195.8538 | 183.1953 | 94.5794 | 199.6398 | 196.2668 | 274.8779 | 2063.2429
| BiH<-SR (EMS) | 79.4358 | 153.8807 | 83.4461 | 113.7238 | 29.6349 | 77.652 | 83.1935 | 75.6926 | 100.0981 | 94.8856 | 47.6151 | 44.4368 | 983.6951
| BiH<-CG (EPCG) | 69.8819 | 79.8092 | 66.0179 | 51.9403 | 22.727 | 62.5889 | 24.65 | 24.6635 | 72.6705 | 24.1893 | 59.5882 | 49.2947 | 608.0214
(1) | Prijem BiH | 343.8761 | 353.9413 | 262.834 | 290.218 | 293.2896 | 265.4096 | 303.6973 | 283.5513 | 267.348 | 318.7147 | 303.4701 | 368.6093 | 3654.9595
| BiH --> HR (HOPS) | 356.5387 | 318.1145 | 469.3848 | 283.363 | 209.3956 | 369.0356 | 193.1638 | 180.7099 | 290.6785 | 190.3282 | 268.332 | 206.5754 | 3335.6201
| BiH --> SR (EMS) | 53.0187 | 31.0418 | 89.667 | 80.1173 | 190.9853 | 90.5728 | 64.9682 | 61.9516 | 37.4149 | 42.2375 | 90.5618 | 119.5389 | 952.0757
| BiH --> CG (EPCG) | 274.5851 | 214.7736 | 286.9818 | 277.1603 | 408.4246 | 243.4666 | 317.9744 | 368.3591 | 168.5484 | 323.1388 | 324.0231 | 391.2738 | 3598.7097
(2) | Isporuka BiH | 684.1426 | 563.93 | 846.0337 | 640.6406 | 808.8055 | 703.075 | 576.1065 | 611.0206 | 496.6418 | 555.7045 | 682.9169 | 717.3881 | 7886.4055
(3) | Bilanca BIH (2) - (1) | 340.2665 | 209.9887 | 583.1996 | 350.4226 | 515.5159 | 437.6653 | 272.4092 | 327.4693 | 229.2938 | 236.9898 | 379.4467 | 348.7788 | 4231.4461
| Bilanca HR (HOPS) | 161.9804 | 197.8631 | 356.0148 | 158.8091 | -31.5322 | 243.8669 | -2.6899 | -2.4854 | 196.0992 | -9.3116 | 72.0653 | -68.3024 | 1272.3772
| Bilanca SR (EMS) | -26.4171 | -122.8389 | 6.2209 | -33.6065 | 161.3504 | 12.9208 | -18.2254 | -13.741 | -62.6832 | -52.6481 | 42.9466 | 75.1021 | -31.6194
| Bilanca CG (EPCG) | 204.7032 | 134.9644 | 220.9639 | 225.22 | 385.6976 | 180.8777 | 293.3245 | 343.6957 | 95.8779 | 298.9495 | 264.4349 | 341.9791 | 2990.6883

## Odstupanje_hrv
Odstupanje EES-a BiH prema interkonekciji u 2023. godini
| Odstupanje - manjak energije |  |  | Odstupanje - višak energije |  |  | Odstupanje - ukupno
| Max. satno | Prosječno | Ukupno | Max. satno | Prosječno | Ukupno | Max. satno | Prosječno | Ukupno
Mjesec | MWh/h | MWh/h | MWh | MWh/h | MWh/h | MWh | MWh/h | MWh/h | MWh
Siječanj | -64.935 | -12.7567 | -6084.962 | 73.756 | 10.4058 | 2778.354 | 73.756 | -4.4444 | -3306.608
Veljača | -53.985 | -9.0744 | -3466.429 | 138.298 | 6.8309 | 1987.779 | 138.298 | -2.3707 | -1478.65
Ožujak | -89.398 | -9.4346 | -3330.409 | 43.018 | 10.6774 | 4142.848 | -89.398 | 1.1173 | 812.439
Travanj | -57.69 | -7.2723 | -2385.323 | 110.24 | 9.7922 | 3838.547 | 110.24 | 2.0184 | 1453.224
Svibanj | -162.537 | -8.1008 | -2243.911 | 85.867 | 11.3532 | 5301.931 | -162.537 | 4.1102 | 3058.02
Lipanj | -100.922 | -7.613 | -2816.826 | 58.088 | 10.6686 | 3734.018 | -100.922 | 1.2739 | 917.192
Srpanj | -30.851 | -5.6044 | -1911.085 | 58.641 | 9.3466 | 3766.671 | 58.641 | 2.4941 | 1855.586
Kolovoz | -63.79 | -7.9217 | -3121.158 | 64.191 | 7.4597 | 2610.887 | 64.191 | -0.68585 | -510.271
Rujan | -84.625 | -9.2571 | -3341.819 | 75.653 | 8.0291 | 2882.429 | -84.625 | -0.63804 | -459.39
Listopad | -92.4 | -10.5825 | -5354.726 | 47.586 | 7.3106 | 1754.534 | -92.4 | -4.826 | -3600.192
Studeni | -90.088 | -8.8735 | -3460.66 | 49.841 | 9.9521 | 3284.207 | -90.088 | -0.24507 | -176.453
Prosinac | -62.392 | -7.8674 | -2446.773 | 48.945 | 12.979 | 5619.921 | -62.392 | 4.265 | 3173.148
2023 | -162.537 | -8.8065 | -39964.081 | 138.298 | 9.6582 | 41704.019 | -162.537 | 0.19862 | 1738.045

## Konzum_Statistika_hrv
Podaci o karakterističnoj satnoj i dnevnoj potrošnji u 2023. godini
|  | MAX SATNA POTROŠNJA |  |  | MIN SATNA POTROŠNJA |  |  | MAX DNEVNA POTROŠNJA |  | MIN DNEVNA POTROŠNJA
|  | MWh/h | DAN | SAT | MWh/h | DAN | SAT | MWh | DAN | MWh | DAN
I | Siječanj | 1779.695 | 2023-01-28 | 14 | 877.887 | 2023-01-02 | 4 | 35876.426 | 2023-01-26 | 29142.75 | 2023-01-01
II | Veljača | 1851.225 | 2023-02-09 | 19 | 791.325 | 2023-02-26 | 5 | 37951.711 | 2023-02-08 | 28577.803 | 2023-02-26
III | Ožujak | 1672.655 | 2023-03-03 | 10 | 753.002 | 2023-03-27 | 4 | 33697.671 | 2023-03-03 | 24688.66 | 2023-03-26
IV | Travanj | 1632.986 | 2023-04-06 | 21 | 699.55 | 2023-04-24 | 4 | 33171.64 | 2023-04-05 | 23481.604 | 2023-04-23
V | Svibanj | 1373.683 | 2023-05-04 | 21 | 644.394 | 2023-05-22 | 4 | 27501.033 | 2023-05-18 | 21514.847 | 2023-05-01
VI | Lipanj | 1411.295 | 2023-06-23 | 15 | 596.505 | 2023-06-12 | 4 | 27166.681 | 2023-06-27 | 20884.572 | 2023-06-18
VII | Srpanj | 1536.972 | 2023-07-18 | 15 | 664.402 | 2023-07-02 | 6 | 30113.043 | 2023-07-18 | 22619.408 | 2023-07-02
VIII | Kolovoz | 1529.107 | 2023-08-23 | 15 | 694.381 | 2023-08-07 | 4 | 29653.569 | 2023-08-25 | 23541.729 | 2023-08-06
IX | Rujan | 1376.972 | 2023-09-26 | 20 | 678.202 | 2023-09-25 | 4 | 26764.672 | 2023-09-14 | 23442.895 | 2023-09-24
X | Listopad | 1564.684 | 2023-10-18 | 20 | 687.788 | 2023-10-02 | 4 | 29953.595 | 2023-10-18 | 23697.345 | 2023-10-01
XI | Studeni | 1756.624 | 2023-11-27 | 18 | 722.538 | 2023-11-06 | 4 | 34582.329 | 2023-11-27 | 26083.237 | 2023-11-05
XII | Prosinac | 1773.088 | 2023-12-21 | 18 | 751.746 | 2023-12-02 | 4 | 35193.674 | 2023-12-20 | 27825.839 | 2023-12-02
Karakteristične potrošnje električne energije u 2023. godini
|  | Max satna potrošnja |  |  | Min satna potrošnja |  |  | Max dnevna |  | Min dnevna
|  | MWh | Dan | Sat | MWh | Dan | Sat | MWh | Dan | MWh | Dan
|  | 1851.225 | 2023-02-09 | 19:00 | 596.505 | 2023-06-12 | 4:00 | 37951.711 | 2023-02-08 | 20884.572 | 2023-06-18

## Konzum_hrv
Podaci o karakterističnoj satnoj i dnevnoj potrošnji u 2023. godini
| Max. satna potrošnja |  |  | Min. satna potrošnja |  |  | Max. dnevna potrošnja |  | Min. dnevna potrošnja
Mjesec | MWh/h | Dan | Sat | MWh/h | Dan | Sat | MWh | Dan | MWh | Dan
Siječanj | 1779.695 | 2023-01-28 | 14 | 877.887 | 2023-01-02 | 4 | 35876.426 | 2023-01-26 | 29142.75 | 2023-01-01
Veljača | 1851.225 | 2023-02-09 | 19 | 791.325 | 2023-02-26 | 5 | 37951.711 | 2023-02-08 | 28577.803 | 2023-02-26
Ožujak | 1672.655 | 2023-03-03 | 10 | 753.002 | 2023-03-27 | 4 | 33697.671 | 2023-03-03 | 24688.66 | 2023-03-26
Travanj | 1632.986 | 2023-04-06 | 21 | 699.55 | 2023-04-24 | 4 | 33171.64 | 2023-04-05 | 23481.604 | 2023-04-23
Svibanj | 1373.683 | 2023-05-04 | 21 | 644.394 | 2023-05-22 | 4 | 27501.033 | 2023-05-18 | 21514.847 | 2023-05-01
Lipanj | 1411.295 | 2023-06-23 | 15 | 596.505 | 2023-06-12 | 4 | 27166.681 | 2023-06-27 | 20884.572 | 2023-06-18
Srpanj | 1536.972 | 2023-07-18 | 15 | 664.402 | 2023-07-02 | 6 | 30113.043 | 2023-07-18 | 22619.408 | 2023-07-02
Kolovoz | 1529.107 | 2023-08-23 | 15 | 694.381 | 2023-08-07 | 4 | 29653.569 | 2023-08-25 | 23541.729 | 2023-08-06
Rujan | 1376.972 | 2023-09-26 | 20 | 678.202 | 2023-09-25 | 4 | 26764.672 | 2023-09-14 | 23442.895 | 2023-09-24
Listopad | 1564.684 | 2023-10-18 | 20 | 687.788 | 2023-10-02 | 4 | 29953.595 | 2023-10-18 | 23697.345 | 2023-10-01
Studeni | 1756.624 | 2023-11-27 | 18 | 722.538 | 2023-11-06 | 4 | 34582.329 | 2023-11-27 | 26083.237 | 2023-11-05
Prosinac | 1773.088 | 2023-12-21 | 18 | 751.746 | 2023-12-02 | 4 | 35193.674 | 2023-12-20 | 27825.839 | 2023-12-02
2023 | 1851.225 | 2023-02-09 | 19 | 596.505 | 2023-06-12 | 4 | 37951.711 | 2023-02-08 | 20884.572 | 2023-06-18

## Konzum_Dani_hrv
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa max. satnom potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Siječanj | 2023-01-28 | 1183.743 | 1080.361 | 1022.263 | 998.47 | 1006.273 | 1068.823 | 1189.888 | 1367.286 | 1558.381 | 1688.295 | 1739.093 | 1756.41 | 1733.072 | 1779.695 | 1745.385 | 1707.918 | 1690.14 | 1738.029 | 1702.465 | 1654.273 | 1595.639 | 1502.953 | 1419.662 | 1292.616 | 35221.133
Veljača | 2023-02-09 | 1232.439 | 1133.845 | 1088.736 | 1077.075 | 1110.515 | 1218.728 | 1458.362 | 1688.195 | 1813.78 | 1833.083 | 1795.935 | 1771.161 | 1738.351 | 1780.663 | 1758.475 | 1733.031 | 1735.964 | 1841.741 | 1851.225 | 1805.655 | 1777.773 | 1694.227 | 1583.471 | 1416.018 | 37938.448
Ožujak | 2023-03-03 | 1072.501 | 980.217 | 922.656 | 906.48 | 925.477 | 1036.595 | 1249.432 | 1489.004 | 1621.922 | 1672.655 | 1659.617 | 1649.631 | 1614.412 | 1657.436 | 1637.379 | 1593.973 | 1565.643 | 1600.545 | 1642.098 | 1607.595 | 1544.076 | 1463.035 | 1360.342 | 1224.95 | 33697.671
Travanj | 2023-04-06 | 1112.788 | 1003.128 | 943.183 | 967.498 | 1013.934 | 1047.749 | 1211.132 | 1463.3 | 1551.85 | 1555.907 | 1512.012 | 1503.216 | 1478.285 | 1461.413 | 1486.501 | 1458.048 | 1451.775 | 1460.406 | 1544.914 | 1608.576 | 1632.986 | 1557.636 | 1418.678 | 1283.776 | 32728.691
Svibanj | 2023-05-04 | 871.632 | 783.978 | 742.605 | 729.001 | 750.801 | 812.063 | 975.591 | 1205.452 | 1285.618 | 1308.452 | 1290.039 | 1276.058 | 1250.034 | 1248.49 | 1276.173 | 1247.135 | 1240.573 | 1220.746 | 1209.618 | 1252.426 | 1373.683 | 1324.393 | 1189.217 | 1062.073 | 26925.851
Lipanj | 2023-06-23 | 913.685 | 805.583 | 752.418 | 727.41 | 735.248 | 760.04 | 901.285 | 1116.335 | 1217.201 | 1272.916 | 1290.765 | 1337.192 | 1358.704 | 1366.313 | 1411.295 | 1393.046 | 1352.739 | 1291.808 | 1250.654 | 1229.919 | 1228.697 | 1229.99 | 1107.748 | 987.405 | 27038.396
Srpanj | 2023-07-18 | 1037.47 | 924.291 | 866.5 | 846.446 | 848.396 | 863.316 | 1002.868 | 1221.698 | 1338.323 | 1404.801 | 1432.015 | 1481.284 | 1494.055 | 1508.34 | 1536.972 | 1510.611 | 1473.128 | 1435.669 | 1409.893 | 1387.341 | 1394.189 | 1396.575 | 1225.37 | 1073.492 | 30113.043
Kolovoz | 2023-08-23 | 977.315 | 889.619 | 842.732 | 822.55 | 825.408 | 874.842 | 974.155 | 1198.846 | 1297.564 | 1354.192 | 1380.195 | 1430.067 | 1465.974 | 1484.917 | 1529.107 | 1501.857 | 1468.836 | 1410.567 | 1363.561 | 1338.266 | 1425.092 | 1363.511 | 1226.747 | 1099.492 | 29545.412
Rujan | 2023-09-26 | 834.586 | 770.369 | 743.447 | 731.49 | 748.475 | 817.133 | 973.922 | 1168.32 | 1246.276 | 1264.135 | 1230.648 | 1222.493 | 1204.232 | 1206.389 | 1252.362 | 1248.626 | 1240.736 | 1226.18 | 1261.026 | 1376.972 | 1328.966 | 1229.807 | 1092.793 | 970.339 | 26389.722
Listopad | 2023-10-18 | 949.218 | 865.391 | 820.453 | 808.848 | 830.292 | 922.434 | 1146.518 | 1387.361 | 1477.248 | 1466.532 | 1406.774 | 1372.42 | 1322.868 | 1303.61 | 1342.419 | 1360.657 | 1386.428 | 1433.224 | 1564.267 | 1564.684 | 1505.241 | 1401.251 | 1231.467 | 1083.99 | 29953.595
Studeni | 2023-11-27 | 1012.427 | 929.675 | 887.758 | 880.939 | 913.879 | 1040.74 | 1289.833 | 1542.632 | 1668.434 | 1694.509 | 1666.947 | 1675.299 | 1672.324 | 1723.58 | 1730.184 | 1715.071 | 1755.335 | 1756.624 | 1692.653 | 1644.881 | 1595.73 | 1509.819 | 1374.62 | 1208.436 | 34582.329
Prosinac | 2023-12-21 | 1119.66 | 1020.215 | 967.291 | 955.378 | 980.477 | 1095.318 | 1341.195 | 1579.377 | 1703.431 | 1691.898 | 1619.733 | 1578.591 | 1535.132 | 1572.646 | 1596.18 | 1655.625 | 1752.468 | 1773.088 | 1717.157 | 1674.636 | 1625.578 | 1542.252 | 1438.246 | 1273.197 | 34808.769
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa min. satnom potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Siječanj | 2023-01-02 | 1022.683 | 945.448 | 897.528 | 877.887 | 884.247 | 934.948 | 1032.787 | 1145.172 | 1290.338 | 1404.689 | 1435.499 | 1413.101 | 1362.781 | 1370.139 | 1357.319 | 1364.264 | 1448.772 | 1525.726 | 1497.104 | 1459.754 | 1431.317 | 1374.246 | 1317.315 | 1202.977 | 29996.041
Veljača | 2023-02-26 | 954.502 | 870.431 | 818.325 | 794.928 | 791.325 | 825.366 | 880.039 | 1006.568 | 1155.522 | 1263.901 | 1311.57 | 1339.004 | 1356.72 | 1363.148 | 1375.256 | 1373.465 | 1392.704 | 1465.162 | 1534.824 | 1512.74 | 1462.796 | 1378.189 | 1249.648 | 1101.67 | 28577.803
Ožujak | 2023-03-27 | 884.068 | 794.299 | 755.358 | 753.002 | 827.093 | 854.277 | 986.381 | 1201.933 | 1298.973 | 1335.969 | 1350.058 | 1375.046 | 1361.943 | 1362.142 | 1383.334 | 1341.994 | 1332.799 | 1362.808 | 1468.504 | 1457.07 | 1439.756 | 1363.454 | 1234.622 | 1109.23 | 28634.113
Travanj | 2023-04-24 | 827.707 | 741.861 | 712.609 | 699.55 | 714.294 | 792.875 | 953.525 | 1191.278 | 1291.014 | 1321.369 | 1295.55 | 1286.377 | 1265.591 | 1255.323 | 1285.937 | 1273.813 | 1270.773 | 1262.149 | 1266.417 | 1315.366 | 1371.502 | 1294.889 | 1160.836 | 1021.498 | 26872.103
Svibanj | 2023-05-22 | 771.56 | 697.164 | 656.56 | 644.394 | 664.182 | 704.605 | 870.329 | 1083.418 | 1151.612 | 1151.224 | 1118.178 | 1123.191 | 1114.942 | 1123.723 | 1157.28 | 1132.378 | 1112.518 | 1079.383 | 1061.111 | 1086.443 | 1200.389 | 1214.593 | 1074.418 | 940.315 | 23933.91
Lipanj | 2023-06-12 | 713.768 | 642.126 | 610.857 | 596.505 | 611.637 | 646.272 | 794.052 | 1005.957 | 1105.985 | 1155.603 | 1146.313 | 1152.488 | 1139.143 | 1138.082 | 1169.32 | 1140.939 | 1103.684 | 1062.183 | 1045.314 | 1053.617 | 1114.27 | 1139.113 | 1019.319 | 896.482 | 23203.029
Srpanj | 2023-07-02 | 823.661 | 742.026 | 715.124 | 691.451 | 683.591 | 664.402 | 706.738 | 828.887 | 961.037 | 1056.515 | 1096.278 | 1099.564 | 1081.163 | 1061.442 | 1031.333 | 1015.691 | 1015.411 | 1026.378 | 1025.946 | 1040.601 | 1091.313 | 1156.126 | 1070.99 | 933.74 | 22619.408
Kolovoz | 2023-08-07 | 818.512 | 744.77 | 713.046 | 694.381 | 702.512 | 737.265 | 836.947 | 1026.481 | 1139.157 | 1188.174 | 1196.186 | 1218.672 | 1237.341 | 1248.79 | 1260.598 | 1242.816 | 1217.514 | 1170.561 | 1158.451 | 1172.399 | 1243.811 | 1209.625 | 1083.346 | 966.13 | 25227.485
Rujan | 2023-09-25 | 770.181 | 721.146 | 694.535 | 678.202 | 697.694 | 773.445 | 937.303 | 1142.889 | 1242.516 | 1289.421 | 1282.319 | 1285.672 | 1264.838 | 1248.207 | 1287.276 | 1258.812 | 1238.598 | 1223.831 | 1255.724 | 1319.702 | 1281.637 | 1192.979 | 1055.938 | 940.9 | 26083.765
Listopad | 2023-10-02 | 781.881 | 723.296 | 694.904 | 687.788 | 706.991 | 795.447 | 972.142 | 1187.529 | 1249.653 | 1245.185 | 1202.257 | 1194.31 | 1179.742 | 1180.382 | 1225.314 | 1231.198 | 1215.248 | 1213.617 | 1283.224 | 1376.508 | 1325.791 | 1221.276 | 1074.744 | 950.893 | 25919.32
Studeni | 2023-11-06 | 822.002 | 757.695 | 728.334 | 722.538 | 752.92 | 855.434 | 1053.354 | 1249.174 | 1316.949 | 1302.875 | 1245.279 | 1240.243 | 1230.91 | 1274.557 | 1281.475 | 1286.763 | 1369.999 | 1485.997 | 1450.016 | 1404.01 | 1359.977 | 1279.124 | 1147.068 | 1003.929 | 27620.622
Prosinac | 2023-12-02 | 919.63 | 828.557 | 772.673 | 751.746 | 764.561 | 830.319 | 944.791 | 1105.034 | 1248.433 | 1307.501 | 1318.857 | 1308.794 | 1304.158 | 1350.458 | 1354.24 | 1356.118 | 1416.404 | 1439.552 | 1394.016 | 1359.577 | 1318.972 | 1236.407 | 1155.519 | 1039.522 | 27825.839
Dijagram potrošnje 3. srijede u mjesecu
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Siječanj | 2023-01-18 | 1055.952 | 962.465 | 909.751 | 896.15 | 906.253 | 993.378 | 1189.819 | 1412.334 | 1539.507 | 1558.002 | 1536.166 | 1526.429 | 1506.847 | 1564.92 | 1579.365 | 1560.053 | 1580.773 | 1624.629 | 1584.361 | 1547.777 | 1513.19 | 1433.632 | 1341.281 | 1198.394 | 32521.428
Veljača | 2023-02-15 | 1138.762 | 1045.016 | 987.338 | 974.297 | 988.034 | 1101.556 | 1331.283 | 1561.816 | 1648.977 | 1635.357 | 1574.188 | 1529.879 | 1490.413 | 1516.464 | 1504.843 | 1489.947 | 1495.172 | 1622.709 | 1679.525 | 1650.691 | 1617.541 | 1540.022 | 1437.61 | 1279.12 | 33840.56
Ožujak | 2023-03-15 | 939.352 | 854.208 | 813.437 | 805.145 | 820.236 | 920.72 | 1108.24 | 1340.567 | 1469.117 | 1523.089 | 1504.227 | 1507.615 | 1494.252 | 1546.144 | 1536.034 | 1494.703 | 1468.245 | 1488.258 | 1560.685 | 1536.824 | 1491.49 | 1406.301 | 1290.8 | 1130.705 | 31050.394
Travanj | 2023-04-19 | 974.122 | 876.263 | 828.412 | 855.447 | 858.37 | 892.106 | 1057.347 | 1298.498 | 1400.051 | 1423.948 | 1401.174 | 1398.22 | 1375.671 | 1374.169 | 1406.519 | 1370.848 | 1353.951 | 1339.332 | 1390.703 | 1474.716 | 1480.695 | 1416.519 | 1274.093 | 1153.049 | 29674.223
Svibanj | 2023-05-17 | 863.817 | 753.664 | 714.682 | 702.004 | 717.878 | 766.26 | 938.701 | 1158.351 | 1236.976 | 1263.35 | 1236.194 | 1239.314 | 1235.84 | 1227.041 | 1273.828 | 1247.088 | 1224.664 | 1214.645 | 1220.387 | 1256.099 | 1323.062 | 1267.35 | 1137.137 | 1008.167 | 26226.499
Lipanj | 2023-06-14 | 779.941 | 701.417 | 658.386 | 645.351 | 654.409 | 674.475 | 821.296 | 1022.347 | 1101.237 | 1118.251 | 1101.911 | 1121.878 | 1124.813 | 1131.532 | 1171.241 | 1154.127 | 1121.867 | 1082.258 | 1061.466 | 1076.558 | 1134.045 | 1139.083 | 1014.737 | 902.995 | 23515.621
Srpanj | 2023-07-19 | 910.742 | 817.104 | 791.391 | 769 | 770.684 | 793.886 | 910.004 | 1114.109 | 1237.429 | 1303.119 | 1342.477 | 1398.227 | 1442.677 | 1472.717 | 1508.991 | 1492.943 | 1466.19 | 1404.41 | 1274.93 | 1150.458 | 1192.69 | 1230.389 | 1133.707 | 1026.448 | 27954.722
Kolovoz | 2023-08-16 | 887.745 | 804.072 | 767.948 | 751.173 | 757.085 | 806.847 | 910.741 | 1110.978 | 1208.78 | 1265.173 | 1260.556 | 1276.296 | 1283.381 | 1295.596 | 1334.499 | 1315.303 | 1274.236 | 1241.317 | 1223.989 | 1231.916 | 1327.438 | 1282.348 | 1136.041 | 1026.298 | 26779.756
Rujan | 2023-09-20 | 842.401 | 774.372 | 744.367 | 734.016 | 747.191 | 815.481 | 960.831 | 1149.064 | 1205.117 | 1216.721 | 1186.537 | 1201.139 | 1224.841 | 1243.366 | 1300.38 | 1293.007 | 1267.045 | 1230.239 | 1234.618 | 1336.933 | 1299.107 | 1206.432 | 1061.945 | 951.778 | 26226.928
Listopad | 2023-10-18 | 949.218 | 865.391 | 820.453 | 808.848 | 830.292 | 922.434 | 1146.518 | 1387.361 | 1477.248 | 1466.532 | 1406.774 | 1372.42 | 1322.868 | 1303.61 | 1342.419 | 1360.657 | 1386.428 | 1433.224 | 1564.267 | 1564.684 | 1505.241 | 1401.251 | 1231.467 | 1083.99 | 29953.595
Studeni | 2023-11-15 | 908.066 | 826.904 | 785.579 | 772.836 | 792.39 | 887.692 | 1085.314 | 1296.377 | 1415.355 | 1463.461 | 1445.619 | 1433.926 | 1419.321 | 1462.279 | 1465.781 | 1451.991 | 1497.428 | 1542.112 | 1494.812 | 1453.259 | 1407.229 | 1329.003 | 1214.96 | 1063.202 | 29914.896
Prosinac | 2023-12-20 | 1097.853 | 1006.928 | 965.809 | 940.336 | 969.355 | 1094.572 | 1343.777 | 1591.219 | 1717.686 | 1729.249 | 1687.816 | 1653.786 | 1627.658 | 1655.507 | 1650.344 | 1661.326 | 1747.629 | 1767.193 | 1714.871 | 1673.396 | 1626.349 | 1551.627 | 1445.148 | 1274.24 | 35193.674
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa max. potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Siječanj | 2023-01-26 | 1130.514 | 1024.69 | 985.282 | 964.178 | 980.01 | 1085.597 | 1306.314 | 1533.314 | 1679.145 | 1730.093 | 1729.348 | 1734.068 | 1720.924 | 1777.348 | 1777.066 | 1736.475 | 1714.401 | 1766.23 | 1730.244 | 1700.691 | 1661.258 | 1585.014 | 1491.75 | 1332.472 | 35876.426
Veljača | 2023-02-08 | 1216.307 | 1113.904 | 1067.583 | 1053.928 | 1082.301 | 1188.313 | 1422.632 | 1657.004 | 1787.192 | 1829.73 | 1814.123 | 1812.945 | 1793.548 | 1835.884 | 1823.675 | 1786.794 | 1768.832 | 1839.573 | 1835.445 | 1803.066 | 1764.219 | 1679.589 | 1572.073 | 1403.051 | 37951.711
Ožujak | 2023-03-03 | 1072.501 | 980.217 | 922.656 | 906.48 | 925.477 | 1036.595 | 1249.432 | 1489.004 | 1621.922 | 1672.655 | 1659.617 | 1649.631 | 1614.412 | 1657.436 | 1637.379 | 1593.973 | 1565.643 | 1600.545 | 1642.098 | 1607.595 | 1544.076 | 1463.035 | 1360.342 | 1224.95 | 33697.671
Travanj | 2023-04-05 | 1074.148 | 976.426 | 923.75 | 946.154 | 996.395 | 1028.353 | 1186.567 | 1446.173 | 1549.908 | 1573.484 | 1547.049 | 1548.568 | 1536.98 | 1540.523 | 1578.16 | 1558.359 | 1549.767 | 1545.435 | 1615.045 | 1626.575 | 1617.182 | 1537.52 | 1402.979 | 1266.14 | 33171.64
Svibanj | 2023-05-18 | 865.925 | 770.04 | 728.783 | 710.815 | 730.787 | 793.101 | 959.422 | 1192.449 | 1296.894 | 1347.725 | 1326.158 | 1323.592 | 1312.343 | 1310.498 | 1350.795 | 1330.731 | 1315.276 | 1293.727 | 1287.78 | 1307.185 | 1368.204 | 1328.431 | 1192.719 | 1057.653 | 27501.033
Lipanj | 2023-06-27 | 899.048 | 803.97 | 752.91 | 726.797 | 732.612 | 754.509 | 894.514 | 1113.045 | 1200.915 | 1235.462 | 1250.028 | 1298.996 | 1314.312 | 1340.146 | 1397.512 | 1372.443 | 1324.223 | 1279.991 | 1268.999 | 1294.321 | 1344.677 | 1331.439 | 1195.237 | 1040.575 | 27166.681
Srpanj | 2023-07-18 | 1037.47 | 924.291 | 866.5 | 846.446 | 848.396 | 863.316 | 1002.868 | 1221.698 | 1338.323 | 1404.801 | 1432.015 | 1481.284 | 1494.055 | 1508.34 | 1536.972 | 1510.611 | 1473.128 | 1435.669 | 1409.893 | 1387.341 | 1394.189 | 1396.575 | 1225.37 | 1073.492 | 30113.043
Kolovoz | 2023-08-25 | 976.354 | 890.235 | 849.966 | 818.316 | 824.054 | 869.767 | 979.863 | 1187.573 | 1292.807 | 1350.171 | 1383.16 | 1432.659 | 1461.652 | 1466.902 | 1505.564 | 1488.725 | 1459.863 | 1424.843 | 1396.028 | 1402.564 | 1461.814 | 1378.528 | 1236.126 | 1116.035 | 29653.569
Rujan | 2023-09-14 | 865.555 | 802.086 | 765.387 | 752.329 | 769.228 | 832.633 | 966.915 | 1167.466 | 1250.515 | 1293.764 | 1282.394 | 1288.555 | 1271.989 | 1256.972 | 1285.973 | 1285.857 | 1260.93 | 1236.365 | 1236.176 | 1326.328 | 1305.94 | 1214.203 | 1076.084 | 971.028 | 26764.672
Listopad | 2023-10-18 | 949.218 | 865.391 | 820.453 | 808.848 | 830.292 | 922.434 | 1146.518 | 1387.361 | 1477.248 | 1466.532 | 1406.774 | 1372.42 | 1322.868 | 1303.61 | 1342.419 | 1360.657 | 1386.428 | 1433.224 | 1564.267 | 1564.684 | 1505.241 | 1401.251 | 1231.467 | 1083.99 | 29953.595
Studeni | 2023-11-27 | 1012.427 | 929.675 | 887.758 | 880.939 | 913.879 | 1040.74 | 1289.833 | 1542.632 | 1668.434 | 1694.509 | 1666.947 | 1675.299 | 1672.324 | 1723.58 | 1730.184 | 1715.071 | 1755.335 | 1756.624 | 1692.653 | 1644.881 | 1595.73 | 1509.819 | 1374.62 | 1208.436 | 34582.329
Prosinac | 2023-12-20 | 1097.853 | 1006.928 | 965.809 | 940.336 | 969.355 | 1094.572 | 1343.777 | 1591.219 | 1717.686 | 1729.249 | 1687.816 | 1653.786 | 1627.658 | 1655.507 | 1650.344 | 1661.326 | 1747.629 | 1767.193 | 1714.871 | 1673.396 | 1626.349 | 1551.627 | 1445.148 | 1274.24 | 35193.674
Dijagram potrošnje za dan u mjesecu sa min. potrošnjom
MWh
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ∑
Siječanj | 2023-01-01 | 1119.814 | 1075.717 | 1017.025 | 965.979 | 930.373 | 926.095 | 970.643 | 1021.168 | 1133.348 | 1252.87 | 1318.131 | 1338.111 | 1317.751 | 1279.098 | 1253.265 | 1275.073 | 1406.842 | 1490.976 | 1464.14 | 1436.795 | 1401.651 | 1340.931 | 1263.317 | 1143.637 | 29142.75
Veljača | 2023-02-26 | 954.502 | 870.431 | 818.325 | 794.928 | 791.325 | 825.366 | 880.039 | 1006.568 | 1155.522 | 1263.901 | 1311.57 | 1339.004 | 1356.72 | 1363.148 | 1375.256 | 1373.465 | 1392.704 | 1465.162 | 1534.824 | 1512.74 | 1462.796 | 1378.189 | 1249.648 | 1101.67 | 28577.803
Ožujak | 2023-03-26 | 901 | 827.542 | 0 | 818.273 | 857.586 | 840.546 | 819.875 | 909.744 | 1027.057 | 1117.25 | 1167.738 | 1168.758 | 1148.928 | 1122.37 | 1081.742 | 1098.482 | 1125.962 | 1169.249 | 1286.912 | 1339.452 | 1363.851 | 1294.251 | 1176.703 | 1025.389 | 24688.66
Travanj | 2023-04-23 | 886.429 | 798.694 | 746.883 | 727.131 | 735.411 | 763.277 | 801.95 | 934.187 | 1052.822 | 1119.808 | 1116.611 | 1076.921 | 1032.781 | 1007.281 | 975.711 | 976.668 | 985.991 | 1009.724 | 1048.109 | 1146.289 | 1274.468 | 1220.882 | 1097.145 | 946.431 | 23481.604
Svibanj | 2023-05-01 | 844.826 | 761.557 | 719.678 | 694.594 | 700.409 | 708.969 | 751.861 | 872.278 | 981.785 | 1048.202 | 1037.271 | 991.103 | 938.466 | 895.26 | 879.408 | 854.508 | 846.677 | 858.832 | 913.306 | 1015.303 | 1153.365 | 1124.935 | 1013.774 | 908.48 | 21514.847
Lipanj | 2023-06-18 | 778.486 | 686.023 | 646.836 | 625.713 | 623.78 | 606.652 | 657.547 | 785.675 | 904.612 | 986.437 | 1010.075 | 998.915 | 986.418 | 963.278 | 926.838 | 925.818 | 916.926 | 926.38 | 931.715 | 963.562 | 1048.396 | 1112.273 | 1003.994 | 868.223 | 20884.572
Srpanj | 2023-07-02 | 823.661 | 742.026 | 715.124 | 691.451 | 683.591 | 664.402 | 706.738 | 828.887 | 961.037 | 1056.515 | 1096.278 | 1099.564 | 1081.163 | 1061.442 | 1031.333 | 1015.691 | 1015.411 | 1026.378 | 1025.946 | 1040.601 | 1091.313 | 1156.126 | 1070.99 | 933.74 | 22619.408
Kolovoz | 2023-08-06 | 869.873 | 797.433 | 752.511 | 730.512 | 731.658 | 728.135 | 754.937 | 873.715 | 1007.268 | 1118.347 | 1176.682 | 1179.389 | 1155.537 | 1131.304 | 1090.331 | 1047.985 | 1038.649 | 1034.551 | 1039.037 | 1052.542 | 1142.824 | 1135.657 | 1033.865 | 918.987 | 23541.729
Rujan | 2023-09-24 | 788.46 | 726.355 | 695.158 | 686.711 | 687.342 | 718.829 | 757.78 | 862.087 | 1003.415 | 1117.165 | 1160.606 | 1154.466 | 1124.471 | 1107.329 | 1083.77 | 1075.477 | 1081.62 | 1099.098 | 1149.151 | 1227.07 | 1182.884 | 1103.02 | 988.762 | 861.869 | 23442.895
Listopad | 2023-10-01 | 834.809 | 765.561 | 730.768 | 710.149 | 710.899 | 744.331 | 788.323 | 897.897 | 1036.425 | 1124.787 | 1135.637 | 1107.927 | 1092.151 | 1060.322 | 1031.637 | 1041.049 | 1046.663 | 1073.498 | 1172.21 | 1294.814 | 1249.356 | 1151.031 | 1013.746 | 883.355 | 23697.345
Studeni | 2023-11-05 | 883.614 | 804.612 | 761.623 | 739.298 | 751.489 | 795.772 | 859.18 | 986.35 | 1121.503 | 1198.348 | 1236.147 | 1252.721 | 1255.446 | 1232.798 | 1211.679 | 1212.729 | 1268.977 | 1374.964 | 1353.352 | 1324.565 | 1277.138 | 1191.105 | 1063.936 | 925.891 | 26083.237
Prosinac | 2023-12-02 | 919.63 | 828.557 | 772.673 | 751.746 | 764.561 | 830.319 | 944.791 | 1105.034 | 1248.433 | 1307.501 | 1318.857 | 1308.794 | 1304.158 | 1350.458 | 1354.24 | 1356.118 | 1416.404 | 1439.552 | 1394.016 | 1359.577 | 1318.972 | 1236.407 | 1155.519 | 1039.522 | 27825.839